## Forma PVZ
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  |  | TVIRTINU:_______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20___ M. ________________ MĖN. D. |  |  |  |  | 20___ M. ________________ MĖN. ______ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
|  |  | Sudaryta pagal | 20______ - _______ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Darbo kodas | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. |  | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
(atskirų sistemų, objektų pavadinimai)
| 1 |  | 1
1 | N/D | N/D | Šviestuvo demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 1022 |  | 0
2 | N/D |  | Pailgo virštinkinio LED šviestuvo, kurio ilgis ne mažesnis kaip 1,2 metro, ir galingumas ne silpnesnis kaip 36 W. įsigijimas ir įrengimas. Šviesos spalvos temperatūra 4000k. | vnt. | 164 |  | 0
3 | N/D |  | Ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600x600 mm LED panelių, kurios įsileidžia į pakabinamas lubas įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 39 |  | 0
4 | N/D |  | Virštinkinės LED panelės, 600 × 600 mm, su aliuminio rėmeliu, kurios galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W. įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 80 |  | 0
5 | N/D |  | LED šviestuvo su integruotu judesio jutikliu, kurio galia ≥18 W, šviesos spalvos temperatūra 4000 K. įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 138 |  | 0
6 | N/D |  | LED šviestuvo, Ø 300 mm, kurio galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W. įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 3 |  | 0
7 | N/D |  | Pailgo virštinkinio LED šviestuvo, kurio ilgis ne mažesnis kaip 1,5 m, o galia ne mažesnė kaip 36 W. įsigijimas ir įrengimas. Šviesos spalvos temperatūra – 4000 K. | vnt. | 135 |  | 0
8 | N/D |  | Virštinkinės LED panelės, 400 × 400 mm, kurios galia nuo 16 W iki 40 W. įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 16 |  | 0
9 | N/D |  | Judesio jutiklio įsigijimas ir įrengimas | vnt. | 13 |  | 0
10 | N/D |  | Virštinkinės LED panelės, 300 × 600 mm, su aliuminio rėmeliu, kurios galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 17 |  | 0
11 | N/D |  | LED šviestuvo, ne silpnesno kaip 18W įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 396 |  | 0
12 | N/D |  | LED kryptinio šviestuvo, ne mažiau kaip 12 W ir ne daugiau kaip 36 W įsigijimas ir įrengimas. | vnt. | 8 |  | 0
Skyriuje 1 | [6 empty] | 0
Viso žiniaraštyje 1 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  |  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje, objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Lentelėje pateikti medžiagų kiekiai yra orientacinio pobūdžio. Gaisrinės signalizacijos medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyto gamintojo.
Sudarė :
/Pavardė/

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2