_____________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

PASIŪLYMAS

DĖL Komunikacijos ir duomenų surinkimo sistemos įrengimo ir dispečerinės (SCADA) sistemos sukūrimo pirkimo

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

  - atviro konkurso skelbime;

  - šio pirkimo Sąlygose;

  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomos komunikacijos ir duomenų surinkimo sistemos įrengimas ir dispečerinės (SCADA) sistemos sukūrimas (toliau – Darbai) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir sąskaitų faktūrų pateikimą per Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema (SABIS), ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą/įkainius.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Siūlomas 1 mato vnt. įkainis*, Eur be PVM | Preliminarus Darbų kiekis** Sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) | Bendra kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn.) Eur be PVM 5 stulpelis x 6 stulpelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | VKAS spintų sukomplektavimo ir montavimo Darbai pagal VKAS tipinį sprendinį, įskaitant tipiniuose sprendiniuose numatytų komponentų, išskyrus Perkančiojo subjekto tiekiamus komponentus, tiekimą, sumontavimą ir tarpusavio sujungimą. | vnt. | 4 200,00 |  | 29 |  |
|  | LKAS spintų sukomplektavimo ir montavimo Darbai pagal LKAS tipinį sprendinį, įskaitant tipiniuose sprendiniuose numatytų komponentų, išskyrus Perkančiojo subjekto tiekiamus komponentus, tiekimą, sumontavimą ir tarpusavio sujungimą. | vnt. | 5 200,00 |  | 14 |  |
|  | Maitinimo (230 V) ir analoginių matavimo signalų (4–20 mA) kabelių tiekimo, kabelių trasų įrengimo ir kabelių klojimo Darbai už komunikacijos ir automatikos spintų ribų, įskaitant kabelių apsaugos sistemas (vamzdžius, gofruotus vamzdelius ir kt.). | m | 31,00 |  | 2200*** |  |
|  | Prie jau sumontuotų temperatūros (Pt100) ir slėgio jutiklių signalų prijungimo darbai, įskaitant Pt100 signalų keitiklių (Pt100 → 4–20 mA) tiekimą, montavimą ir pajungimą prie duomenų surinkimo įrangos. | vnt. | 120,00 |  | 164 |  |
|  | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant vejos dangai, įskaitant dangos atstatymą. | m | 40,00 |  | 100**** |  |
|  | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant trinkelių dangai, įskaitant dangos atstatymą. | m | 64,00 |  | 25**** |  |
|  | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant asfalto dangai, įskaitant dangos atstatymą. | m | 110,00 |  | 6**** |  |
|  | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant žvyro dangai, įskaitant dangos atstatymą. | m | 45,00 |  | 50**** |  |
|  | Neinvazinių srauto matavimo jutiklių antrinių prietaisų montavimo darbai komunikacijos ir automatikos spintose, automatikos skyduose ar kitose Perkančiojo subjekto nurodytose vietose patalpų viduje. | vnt. | 120,00 |  | 20 |  |
|  | Neinvazinių srauto matavimo jutiklių signalinių kabelių klojimo Darbai nuo antrinių prietaisų iki matavimo vietų (kamerų, techninių patalpų). | m | 23,00 |  | 450 |  |
|  | Kabelių įvedimo nuo lauko trasų į pastatus, šilumines kameras ir technines patalpas Darbai, įskaitant mechaninę apsaugą ir sandarinimą. | kompl. | 500,00 |  | 19 |  |
|  | Komunikacijos ir automatikos spintų, jose sumontuotos įrangos, kabelių, gyslų ir prijungimo vietų ženklinimo Darbai, įskaitant ženklinimo atitikimą pateiktoms schemoms. | kompl. | 150,00 |  | 43 |  |
|  | Vietinės duomenų surinkimo įrangos (PLV) programinės konfigūracijos, matavimo signalų nuskaitymo ir paruošimo darbai vienai komunikacijos ir automatikos spintai, tipinei konfigūracijai (iki 50 duomenų taškų (PowerTags) vienai spintai). | vnt. | 1 100,00 |  | 43 |  |
|  | Duomenų struktūrizavimo, SCADA sistemos sukūrimo, konfigūravimo, integravimo su vietine duomenų surinkimo įranga (PLV), SCADA programinės įrangos licencijų (Runtime, PowerTags, duomenų archyvavimo, komunikacijos ir kitų reikalingų funkcijų) tiekimo, suteikimo, įdiegimo ir aktyvavimo darbai, užtikrinant ne mažiau kaip 50 duomenų taškų (PowerTags) vienai komunikacijos ir automatikos spintai, ne mažesnį kaip 50 % rezervą sistemos plėtrai bei ne mažiau kaip 800 archyvuojamų duomenų taškų, įdiegiant SCADA sistemą Perkančiojo subjekto serverinėje aplinkoje. | kompl. | 62 000,00 |  | 1 |  |
|  | SCADA vizualizacijos sprendinių (grafikų, lentelių ir (ar) langų) sukūrimo ir konfigūravimo darbai. | vnt. | 1 200,00 |  | 5 |  |
|  | Sistemos veikimo patikros, duomenų nuskaitymo, integracijos ir perdavimo testavimo bei parengimo eksploatacijai darbai. | kompl. | 15 000,00 |  | 1 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |

*Tiekėjui nurodžius didesnį Darbų įkainį nei Perkančiojo subjekto nurodytas įkainis, pasiūlymas bus atmestas.

** Nurodytas Darbų kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Darbų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Darbų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies.

*** Kabelių trasų ilgiai pateikiami preliminariai, remiantis pagrindinių trasų (iki tolimiausių prijungimo taškų) įvertinimu, atliktu pagal tipinius VKAS ir LKAS sprendinius bei principinių schemų analizę.
Galutinis kabelių trasų ilgis, įskaitant atšakas iki atskirų prijungimo vietų, tikslinamas darbų vykdymo metu pagal faktines montavimo sąlygas.

**** Kabelių trasų sprendiniai ir jų trasuotė gali būti tikslinami rengiant techninį projektą ir jį derinant su atsakingomis institucijomis.

Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui / tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.

2. kainos / įkainiai pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ...............................................(kaina žodžiais).

___ proc. PVM, Eur – .............................................................. (kaina žodžiais).

(nurodyti)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur – .............................................. (kaina žodžiais).

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Viso: |  |  |  |  |

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Ūkio subjektai (taip pat specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario (kvazisubtiekėjai)), kurių kvalifikacija remiamasi  (pildyti, jei taikoma):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas/ vardas, pavardė | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą (Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 3 II dalies punkto Nr.), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, dydis % ir aprašymas | Pateiktų dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjui pasitelkiamo ūkio subjekto pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pastabos:

1. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti ūkio subtiekėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti jų sutikimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedas Nr. 5).

2. Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), su pasiūlymu turi pateikti šio(−ių) specialisto (−ų) sutikimą(−us) suteikti nurodytas paslaugas/darbus ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario raštišką patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą (−us).

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai), kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Pastabos:

Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

7 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Pastaba:

- Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

| Pasiūlymas galioja: 1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; arba 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo / tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija / duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo / tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |