PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka:

Lentelė Nr.1

| Vertinimo kriterijai | Privaloma parametro vertė | Geriausia reikšmė | Vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) | – | Mažiausia kaina | X = 93 |
| Kiekviena siūloma prekė turi bent vieną aplinkosauginę produktų deklaraciją EPD pagal: -LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ (EN 15804 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products) arba lygiavertį standartą; arba -LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ (ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures) arba lygiavertį standartą. (T1) | Netaikoma | Pasirinktinai pateikiama internetinės nuorodos ar dokumentai įrodantys atitiktį numatytiems techniniams reikalavimams: eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai, atitikties deklaracijos. | Y1 = 4 |
| Visi siūlomi plastikiniai lauko šuliniai, nuotekų ir drenažo vamzdžiai bei jų elementai turi turėti ne trumpesnį kaip 50 metų projektinį eksploatavimo laikotarpį, pagrįstą pagal taikomus EN / ISO standartus: Nuo 60 iki 74 metų- 1 balas Nuo 75 iki 99 metų - 2 balai 100 metų ir daugiau- 3 balai (T2) |  |  | Y2 = 1 Y2 = 2 Y2 = 3 |

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kriterijaus (T1) balą:

S = C + T1 + T2

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijus T1 ir T2 apskaičiuojamas tokia tvarka:

Jeigu Tiekėjas siūlo  nustatytą reikšmę  – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Y.

Jeigu Tiekėjo nesiūlo nustatytos reikšmės  – balai už atitinkamą kriterijų neskiriami.