## Sheet1
Techninės specifikacijos ir Pasiūlymo formos priedas
PASIŪLYMO KAINA
Numeris | TVS kodas | TVS kodas* | Paslaugų ir medžiagų pavadinimas | Prekė/paslauga | Gamintojas | Tipas | Techniniai duomenys | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis** Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM | Pastabos
1. |  |  | Medžiagos | Medžiagos
1.01 |  | 1090100117 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x2.5 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x2.5 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 400 |  | 0
1.02 |  | 1090100118 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x4 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x4 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.03 |  | 1090100119 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x6 mm2, monolitas. CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x6 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 100 |  | 0
1.04 |  | 1090100120 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x10 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x10 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.05 |  | 1090100121 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 3x16 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 3x16 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.06 |  | 1090100122 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x2.5 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x2.5 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.07 |  | 1090100123 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x4 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x4 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.08 |  | 1090100124 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x6 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x6 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.09 |  | 1090100125 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x10 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x10 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.10 |  | 1090100126 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x16 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x16 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.11 |  | 1090100127 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x25 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x25 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.12 |  | 1090100128 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x35 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x35 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.13 |  | 1090100129 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x50 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x50 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.14 |  | 1090100130 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x70 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x70 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.15 |  | 1090100131 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x95 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x95 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.16 |  | 1090100132 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x120 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x120 mm2, RM, B2ca, iki 1 kV | m | 200 |  | 0
1.17 |  | 1090100133 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x150 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x150 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.18 |  | 1090100134 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 4x185 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 4x185 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.19 |  | 1090100135 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x2.5 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x2.5 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 600 |  | 0
1.20 |  | 1090100136 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x4 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x4 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.21 |  | 1090100137 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x6 mm2, monolitas (RE). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x6 mm2, RE, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.22 |  | 1090100138 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x10 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x10 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.23 |  | 1090100139 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x16 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x16 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 400 |  | 0
1.24 |  | 1090100140 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x25 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x25 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 300 |  | 0
1.25 |  | 1090100141 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x35 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x35 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.26 |  | 1090100142 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x50 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x50 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.27 |  | 1090100143 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x70 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x70 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.28 |  | 1090100144 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 1kV vardinės įtampos 5x95 mm2, daugiagyslis (RM). CPR klasė: B2ca | Medžiagos |  |  | varinis, 5x95 mm2, RM, B2ca, iki 1kV | m | 200 |  | 0
1.29 |  | 1090100145 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 6/10 (12)kV vardinės įtampos1x185/35, daugiagyslis (RM). Atsparumo ugniai klasė: Dca, dūmų išsiskyrimo klasė: s2, degančių ląšeslių susidarymo klasė: d2, rūgštingumas: a1 | Medžiagos | Prysmian arba lygiavertis | AXQJ-TT PureTSLI 1x185/35 12kV arba lygiavertis | laidininkas aliuminis, 1x185 mm2, ekranas varinis 35 mm2, daugiagyslis, Dca, s2, d2, iki 6/10 (12) kV | m | 200 |  | 0
1.30 |  | 1090100146 | Behalogenis ugniai atsparus jėgos kabelis iki 6/10 (12)kV vardinės įtampos1x240/35, daugiagyslis (RM). Atsparumo ugniai klasė: Dca, dūmų išsiskyrimo klasė: s2, degančių ląšeslių susidarymo klasė: d2, rūgštingumas: a2 | Medžiagos | Prysmian arba lygiavertis | AXQJ-TT PureTSLI 1X240/35 12kV arba lygiavertis | laidininkas aliuminis, 1x240 mm2, ekranas varinis 35 mm2, daugiagyslis, Dca, s2, d2, a2 iki 6/10 (12) kV | m | 200 |  | 0
1.31 |  | 10900400095 | Mova galinė 3x120-240mm2 12kV kabeliui vidaus su antgaliais | Medžiagos |  |  | su aliuminiais alavuotais varžtiniais antgaliais, šarvuotiems kabeliams su varinių juostų ekranu, izoliacija iki 12kV | vnt. | 48 |  | 0
1.32 |  | 10900400025 | Antgalis kilpinis 6x6 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 6mm2 laidininkui, kilpos diametras 6mm | vnt. | 48 |  | 0
1.33 |  | 10900400082 | Antgalis kilpinis 10x6 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 10mm2 laidininkui, kilpos diametras 6mm | vnt. | 48 |  | 0
1.34 |  | 10900400026 | Antgalis kilpinis 16x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 16mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.35 |  | 10900400090 | Antgalis kilpinis 25x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 25mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.36 |  | 10900400059 | Antgalis kilpinis 35x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 35mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.37 |  | 10900400060 | Antgalis kilpinis 50x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 50mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.38 |  | 10900400091 | Antgalis kilpinis 70x10 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 70mm2 laidininkui, kilpos diametras 10mm | vnt. | 48 |  | 0
1.39 |  | 10900400092 | Antgalis kilpinis 95x12 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 95mm2 laidininkui, kilpos diametras 12mm | vnt. | 48 |  | 0
1.40 |  | 10900400093 | Antgalis kilpinis 120x12 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 120mm2 laidininkui, kilpos diametras 12mm | vnt. | 48 |  | 0
1.41 |  | 10900400094 | Antgalis kilpinis 185x12 Cu balintas DIN 46235 | Medžiagos |  |  | varis, alavuotas, presuojamas, 185mm2 laidininkui, kilpos diametras 12mm | vnt. | 48 |  | 0
1.42 |  | 1090100147 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 8.0-2.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.43 |  | 1090100148 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 12.0-3.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.44 |  | 1090100149 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 22.0-6.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.45 |  | 1090100150 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 33.0-8.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.46 |  | 1090100151 | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais 55.0-16.0mm, juodas, 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | m. | 16 |  | 0
1.47 |  | 1090100152 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 5 pirštų 50-15 [6-50mm2] 0.6/1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.48 |  | 1090100153 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 5 pirštų 68-26 [25-120mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.49 |  | 1090100154 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 5 pirštų 80-33 [35-150mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.50 |  | 1090100155 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 4 pirštų 45-16.5 [4-35mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.51 |  | 1090100156 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 4 pirštų 48-19 [25-95mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.52 |  | 1090100157 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 4 pirštų 75-32 [50-185mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.53 |  | 1090100158 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 3 pirštų 38-17 [10-35mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.54 |  | 1090100159 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 3 pirštų 60-24 [35-150mm2] 1kV | Medžiagos |  |  | sienelės storis po susitraukimo >2mm, juodas, poliolefinas (PO-X), 0.6/1kV | vnt. | 10 |  | 0
1.55 | 10901000085 | 10901000085 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | m | 100 |  | 0
1.56 | 10901000086 | 10901000086 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | m | 100 |  | 0
1.57 | 10901000087 | 10901000087 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | m | 100 |  | 0
1.58 | 10901000088 | 10901000088 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | m | 100 |  | 0
1.59 | 10901000089 | 10901000089 | Metalinis kabelio lovelis su tvirtinimo elementais 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | m | 100 |  | 0
1.60 | 10901000090 | 10901000090 | Horizontalūs posukių kampai 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.61 | 10901000091 | 10901000091 | T sujungimas 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.62 | 10901000092 | 10901000092 | Kryžmė 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.63 | 10901000093 | 10901000093 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.64 | 10901000094 | 10901000094 | T kampas 100x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 100x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.65 | 10901000095 | 10901000095 | Horizontalūs posukių kampai 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.66 | 10901000096 | 10901000096 | T sujungimas 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.67 | 10901000097 | 10901000097 | Kryžmė 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.68 | 10901000098 | 10901000098 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.69 | 10901000099 | 10901000099 | T kampas 150x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 150x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.70 | 10901000100 | 10901000100 | Horizontalūs posukių kampai 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.71 | 10901000101 | 10901000101 | T sujungimas 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.72 | 10901000102 | 10901000102 | Kryžmė 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.73 | 10901000103 | 10901000103 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.74 | 10901000104 | 10901000104 | T kampas 200x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 200x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.75 | 10901000105 | 10901000105 | Horizontalūs posukių kampai 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.76 | 10901000106 | 10901000106 | T sujungimas 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.77 | 10901000107 | 10901000107 | Kryžmė 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.78 | 10901000108 | 10901000108 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.79 | 10901000109 | 10901000109 | T kampas 300x60mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x60mm | vnt. | 10 |  | 0
1.80 | 10901000110 | 10901000110 | Horizontalūs posukių kampai 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.81 | 10901000111 | 10901000111 | T sujungimas 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.82 | 10901000112 | 10901000112 | Kryžmė 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.83 | 10901000113 | 10901000113 | 90° vertikalus reguliuojamas posūkio kampas 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
1.84 | 10901000114 | 10901000114 | T kampas 300x85mm | Medžiagos | OBO arba lygiavertis |  | karštai cinkuotas, 300x85mm | vnt. | 10 |  | 0
2. |  |  | Darbai | Paslaugos
2.01 |  | 20002300652 | Elektros skydo (įtampa iki 1kV) techninės priežiūros darbai (patalpoje)** | Paslaugos |  |  |  | val. | 800 |  | 0 | Skydo vidaus skyriaus ir jo komponentų valymas nuo dulkių ir apnašų, kontaktinių jungčių tikrinimas ir paveržimas
2.02 |  | 20002300653 | Elektros skydo (įtampa iki 1kV) techninės priežiūros darbai (lauke)** | Paslaugos |  |  |  | val. | 200 |  | 0 | Skydo vidaus skyriaus ir jo komponentų valymas nuo dulkių ir apnašų, kontaktinių jungčių tikrinimas ir paveržimas
2.03 |  | 20002300654 | Elektros įrenginių (įtampa iki 1kV) techninės priežiūros, remonto ir montavimo darbai** | Paslaugos |  |  |  | val. | 600 |  | 0 | Dažnio keitiklių, lygintuvų, inverterių, baterijų sąstatų ir kitų elektros įrenginių išrinkimas, komponentų valymas nuo dulkių ir apnašų, kontaktinių jungčių tikrinimas ir suveržimas, surinkimas, veikimo atstatymas. Neveikiančių elektros įrenginių gedimų nustatymas ir šalinimas, naujų elektros įrenginių montavimas, pajungimas.
2.04 |  | 20002300655 | Elektros įrenginių (įtampa iki 10kV) techninės priežiūros, remonto ir montavimo darbai** | Paslaugos |  |  |  | val. | 300 |  | 0 | Dažnio keitiklių, lygintuvų, inverterių, baterijų sąstatų ir kitų elektros įrenginių išrinkimas, komponentų valymas nuo dulkių ir apnašų, kontaktinių jungčių tikrinimas ir suveržimas, surinkimas, veikimo atstatymas. Neveikiančių elektros įrenginių gedimų nustatymas ir šalinimas, naujų elektros įrenginių montavimas, pajungimas.
2.05 |  | 20002300656 | Kabelių klojimas esamais loveliais. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės ir kitos susijusios išlaidos.
2.06 |  | 20002300657 | Kabelių klojimas esamais loveliais, darbai aukštyje. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės ir kitos susijusios išlaidos. Pastoliais ar kėlimo įranga rūpinasi UŽSAKOVAS.
2.07 |  | 20002300658 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 12m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.08 |  | 20002300659 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 20m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.09 |  | 20002300660 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 34m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris iki 2kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 1000 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.10 |  | 20002300661 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės ir kitos susijusios išlaidos.
2.11 |  | 20002300662 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės ir kitos susijusios išlaidos. Pastoliais ar kėlimo įranga rūpinasi UŽSAKOVAS.
2.12 |  | 20002300663 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 12m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.13 |  | 20002300664 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 20m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.14 |  | 20002300665 | Kabelių klojimas esamomis kabelinėmis trasomis, darbai aukštyje iki 34m naudojant bokštelį ar pastolius. Kabelio svoris nuo 2 kg/m iki 7 kg/m. | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0 | Jėgos kabelių klojimas esamomis trasomis, pritvirtinimas, markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus). Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.15 |  | 20002300666 | Angų sandarinimas priešgaisrinėmis putomis ar kitomis nedegiomis medžiagomis | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 12 |  | 0 | Angų pro kurias prakloti kabeliai ar naujai sumontuoti loveliai sandarinimas priešgaisrinėmis medžiagomis (į įkainį turi būti įtrauktos reikalingos medžiagos). Skaičiuojama angai 40x40x20cms (vieno sandarinio flakonėlio tūris) Pagal EETET 626 p. reikalavimus
2.16 |  | 20002300667 | 1kV kabelio galinės movos montavimas [nuo 2.5mm² iki 50mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0 | Kabelio galo paruošimas, antgalio supresavimas, termosusitraukiančio vamzdelio sumontavimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų)
2.17 |  | 20002300668 | 1kV kabelio galinės movos montavimas (nuo 50 mm² iki 120mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0 | Kabelio galo paruošimas, antgalio supresavimas, termosusitraukiančio vamzdelio sumontavimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų)
2.18 |  | 20002300669 | 1kV kabelio galinės movos montavimas (nuo 120 mm² iki 185mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0 | Kabelio galo paruošimas, antgalio supresavimas, termosusitraukiančio vamzdelio sumontavimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų)
2.19 |  | 20002300670 | 1kV kabelio jungiamosios movos montavimas [nuo 2.5mm² iki 50mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 16 |  | 0 | Kabelių galų paruošimas, sujungiklio supresavimas, termosusitraukiančio vamzdelio sumontavimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų), markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus)
2.20 |  | 20002300671 | 1kV kabelio jungiamosios movos montavimas (nuo 50 mm² iki 120mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 16 |  | 0 | Kabelių galų paruošimas, sujungiklio supresavimas, termosusitraukiančio vamzdelio sumontavimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų), markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus)
2.21 |  | 20002300672 | 1kV kabelio jungiamosios movos montavimas (nuo 120 mm² iki 185mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 16 |  | 0 | Kabelių galų paruošimas, sujungiklio supresavimas, termosusitraukiančio vamzdelio sumontavimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų), markiravimas (Pagal EETET 1157 p. reikalavimus)
2.22 |  | 20002300673 | 1kV kabelio galo apdirbimas (kabelinės pirštinės montavimas) [nuo 2.5mm² iki 50mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0 | Kabelio izoliacijos nužievinimas iki reaikiamo ilgio, termosusitraukiančios pirštinės sumontavimas
2.23 |  | 20002300674 | 1kV kabelio galo apdirbimas (kabelinės pirštinės montavimas) (nuo 50 mm² iki 120mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 24 |  | 0 | Kabelio izoliacijos nužievinimas iki reaikiamo ilgio, termosusitraukiančios pirštinės sumontavimas
2.24 |  | 20002300675 | 1kV kabelio galo apdirbimas (kabelinės pirštinės montavimas) (nuo 120 mm² iki 185mm²] | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 24 |  | 0 | Kabelio izoliacijos nužievinimas iki reaikiamo ilgio, termosusitraukiančios pirštinės sumontavimas
2.25 |  | 20002300676 | 10kV kabelio galinės movos montavimas 185mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 24 |  | 0 | Kabelio izoliacijos nužievinimas iki reikiamo ilgio, termosusitraukiančių vamzdelių montavimas, antgalio presavimas/suveržimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų)
2.26 |  | 20002300677 | 10kV kabelio galinės movos montavimas 240mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 12 |  | 0 | Kabelio izoliacijos nužievinimas iki reikiamo ilgio, termosusitraukiančių vamzdelių montavimas, antgalio presavimas/suveržimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų)
2.27 |  | 20002300678 | 10kV kabelio jungiamosios movos montavimas 185mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0 | Kabelio izoliacijos nužievinimas iki reikiamo ilgio, termosusitraukiančių vamzdelių montavimas, sujungiklio presavimas/suveržimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų)
2.28 |  | 20002300679 | 10kV kabelio jungiamosios movos montavimas 240mm² | Paslaugos |  |  |  | vnt. | 8 |  | 0 | Kabelio izoliacijos nužievinimas iki reikiamo ilgio, termosusitraukiančių vamzdelių montavimas, sujungiklio presavimas/suveržimas (montuojama laikantis gamintojo instrukcijų)
2.29 |  | 20002300680 | Esamų kabelinių lovelių dangčių demontavimas/sumontavimas | Paslaugos |  |  |  | m | 600 |  | 0 | Esamo kabelinio lovelio dangčio nuėmimas/uždėjimas.
2.30 |  | 20002300681 | Kabelių lovelių montavimas | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0 | Kabelių lovelių ir jų atraminių, tvirtinimo konstrukcijų montavimas, prijungimas prie esamų kabelinių lovelių trasų, naujai sumontuotų lovelių ir metalinių konstrukcijų įžeminimas.
2.31 |  | 20002300682 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0 | Kabelių lovelių ir jų atraminių, tvirtinimo konstrukcijų montavimas, prijungimas prie esamų kabelinių lovelių trasų, naujai sumontuotų lovelių ir metalinių konstrukcijų įžeminimas. Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės ir kitos susijusios išlaidos. Pastoliais ar kėlimo įranga rūpinasi UŽSAKOVAS.
2.32 |  | 20002300683 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje iki 12m naudojant bokštelį ar pastolius | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0 | Kabelių lovelių ir jų atraminių, tvirtinimo konstrukcijų montavimas, prijungimas prie esamų kabelinių lovelių trasų, naujai sumontuotų lovelių ir metalinių konstrukcijų įžeminimas. Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.33 |  | 20002300684 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje iki 20m naudojant bokštelį ar pastolius | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0 | Kabelių lovelių ir jų atraminių, tvirtinimo konstrukcijų montavimas, prijungimas prie esamų kabelinių lovelių trasų, naujai sumontuotų lovelių ir metalinių konstrukcijų įžeminimas. Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.34 |  | 20002300685 | Kabelių lovelių montavimas, darbai aukštyje iki 34m naudojant bokštelį ar pastolius | Paslaugos |  |  |  | m | 1200 |  | 0 | Kabelių lovelių ir jų atraminių, tvirtinimo konstrukcijų montavimas, prijungimas prie esamų kabelinių lovelių trasų, naujai sumontuotų lovelių ir metalinių konstrukcijų įžeminimas. Darbai atliekami aukštyje, į kainą turi būti įtraukta darbuotojų asmeninės ir/ar kolektyvinės apsaugos priemonės, taip pat bokštelio ar pastolių nuomos kaina ir kitos susijusios išlaidos.
2.35 |  | 20002300686 | AVARINIS IŠKVIETIMAS. Atvykimas į Užsakovo teritoriją atlikti papildomus remonto, priežiūros ar montavimo darbus, defektų nustatymo ar šalinimo darbus ar kitus susijusius darbus. Ne darbo dienomis arba po 16:30 darbo dienomis. Darbų vadovo turinčio AK ir aukštalipio darbų vadovo kvalifikacijas darbo valandinis įkainis** | Paslaugos |  |  |  | val. | 40 |  | 0 | Avarinio iškvietimo atveju Rangovo brigada privalo atvykti į Užsakovo teritoriją per 3 val. po iškvietimo
2.36 |  | 20002300687 | AVARINIS IŠKVIETIMAS. Atvykimas į Užsakovo teritoriją atlikti papildomus papildomus remonto, priežiūros ar montavimo darbus, defektų nustatymo ar šalinimo darbus ar kitus susijusius darbus. Ne darbo dienomis arba po 16:30 darbo dienomis. Inžinieriaus turinčio VK kategoriją ir aukštalipio kvalifikaciją darbo valandinis įkainis** | Paslaugos |  |  |  | val. | 160 |  | 0 | Avarinio iškvietimo atveju Rangovo brigada privalo atvykti į Užsakovo teritoriją per 3 val. po iškvietimo
2.37 |  | 20002300688 | AVARINIS IŠKVIETIMAS. Atvykimas į Užsakovo teritoriją atlikti papildomus papildomus remonto, priežiūros ar montavimo darbus, defektų nustatymo ar šalinimo darbus ar kitus susijusius darbus. Ne darbo dienomis arba po 16:30 darbo dienomis. Darbuotojo turinčio PK kategoriją ir aukštalipio kvalifikaciją darbo valandinis įkainis** | Paslaugos |  |  |  | val. | 160 |  | 0 | Avarinio iškvietimo atveju Rangovo brigada privalo atvykti į Užsakovo teritoriją per 3 val. po iškvietimo
3. |  |  | Matavimai ir patikros | Paslaugos
3.01 |  | 20002300689 | Elektros įrenginių termovizorinė patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 100 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA 2 priedas. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.02 |  | 20002300690 | Elektros įrenginių izoliacijos varžos R60 ir absorbcijos koeficiento R60/R15 matavimas, matavimo įtampa iki 2500 V DC. (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 100 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, 24 punktas. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.03 |  | 20002300691 | Elektros įrenginių izoliacijos varžos matavimas 50 Hz dažnio bandomąja įtampa (arba LŽD, jei leidžiama), matavimo įtampa iki 32 kV AC. (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 80 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, 26 punktas. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.04 |  | 20002300692 | Galios transformatorių (sauso tipo, lietos dervos) patikra (iki 10kV vardinės įtampos, iki 5MVA vardinės galios įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 300 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, VI skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.05 |  | 20002300693 | Srovės matavimo transformatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 150 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, VII skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.06 |  | 20002300694 | Įtampos matavimo transformatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 100 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, VIII skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.07 |  | 20002300695 | Vakuuminių jungtuvų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 100 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XIII skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.08 |  | 20002300696 | Magistralinių ir skirstomųjų šynų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 8 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XVIII skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.09 |  | 20002300697 | Kondensatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai)*** | Paslaugos |  |  |  | val. | 50 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XXI skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.10 |  | 20002300698 | Iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | val. | 100 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XXII skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.11 |  | 20002300699 | Įrenginių, antrinių grandinių ir instaliacijos patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | val. | 50 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XXVI skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.12 |  | 20002300700 | Akumuliatorių baterijų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | val. | 300 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XXVII skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.13 |  | 20002300701 | Įžeminimo įrenginių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | val. | 150 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XXVIII skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.14 |  | 20002300702 | Galios kabelių linijų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai, XLPE izoliacija) | Paslaugos |  |  |  | val. | 500 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XXIX skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.15 |  | 20002300703 | Laidų, trosų, šynų ir jungiamųjų šynų kontaktinių jungčių tikrinimas (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Paslaugos |  |  |  | val. | 200 |  | 0 | Aprašas EĮBNAA, XXXI skyrius. Į įkainį turi būti įtraukta bandymų/matavimų protokolų parengimas, reikalingos įrangos įsigijimo ar nuomos kaštai, taip pat įrangos transportavimas iki matavimo objekto.
3.16 |  |  | Paruošiamieji darbai matavimamas | Paslaugos |  |  |  | val. | 400 |  | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [7 empty] | 0
|  |  | PVM [1] | [7 empty] | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [7 empty] | 0
PASTABOS:
|  |  | * Kliento naudojamos Turto valdymo sistemos (TVS) suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Paslaugų teikėjui | [8 empty] | EĮBNAA - DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠO PATVIRTINIMO (dokumento rengimo metu galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01)
|  |  | ** Pateiktas prelimianrus Palaugų ir medžiagų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies. Paslaugųir medžiagų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant bendros Sutarties vertės. | [8 empty] | EETET - DĖL ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (dokumento rengimo metu galiojanti suvestinė redakcija 2025-01-01)
*** Į darbo valandą turi būti įtrauktos visos rangovo išlaidos (komandiruotpinigiai, transporto išlaidos, apgyvendinimas, atvykimas į užsakovo teritoriją, darbams reikalingi įrankiai ir įranga) bei darbų atlikimui reikalingos medžiagos išskyrus atsargines dalis.
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.