## Sheet1
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UN. NR. 1995-7033-7016), A. STULGINSKIO G. 61, KAUNAS, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SKLYPO PLANO DALIES (SP) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo ir TCH | Mato vnt. | Kiekis sklypo ribose | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | Šaligatvio betoninių plytelių dangos ardymas | TS 02 | m² | 173
2 | Grunto nukasimas ir išvežimas. Nukasama apie 500mm grunto, 173m² | TS 03 | m³ | 86.13
3 | Atliekų išvežimas |  | kompl | 1 |  |  | Apie 152 t
Plytelių danga
4 | Žvyras fr. 0/45, 240mm | TS 08 | m³ | 41.52
5 | Dolomito skalda fr. 0/45, 150 mm | TS 08 | m³ | 25.95
6 | Dolomito dulkės, 30mm | TS 08 | m³ | 5.19
7 | Betoninės Trinkelės 500x500x80mm | TS 09 | m² | 153.5
8 | Betoninis gatvės bortas su nuožulna 1000x220x150mm | TS 09 | m | 12
9 | Betoninis vejos bortas 1000x200x50mm | TS 09 | m | 18
Kita
10 | Dangos nužymėjimas dažais |  | m² | 22.8
11 | Papildomos lentelės prie neįgaliojo vietos Nr. 846 „Neįgalieji“ įrengimas su metalinio strypo atrama | TS 11 | vnt. | 1
12 | ŽN Įspėjamųjų paviršių įrengimas iš nerūdijančio plieno kauburėlių, 380vnt. | TS 06 | m² | 3
13 | ŽN Vedamojo paviršių įrengimas iš nerūdijančio plieno kauburėlių, 626vnt. | TS 06 | m² | 16.5
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastabos:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.