Klausimas:

Laba diena,

Dėkojame už pateiktą techninės specifikacijos patikslinimą.

Vis dėlto maloniai prašome dar kartą patikslinti TS 1.6 punkte nustatytą reikalavimą dėl CRB vidaus kokybės kontrolės, kadangi formuluotė „CRB –

2 dienos per savaitę ne mažiau 2 lygiai“ nėra pakankamai aiški ir gali būti nevienodai interpretuojama.

Siekdami tinkamai apskaičiuoti reikalingą kontrolinių priemonių kiekį, prašytume aiškiai nurodyti, ar Perkančioji organizacija numato, kad CRB vidaus kokybės kontrolė turi būti atliekama 2 kartus per savaitę, kiekvieną kartą atliekant abu kontrolės lygius, ar vis dėlto reikalaujama tik to, kad per savaitę būtų naudojami ne mažiau kaip 2 skirtingi kontrolės lygiai, jų nebūtinai atliekant tuo pačiu metu.

Prašome šį reikalavimą patikslinti vienareikšmiškai, kad pasiūlymo rengimo ir vėlesnio sutarties vykdymo metu nekiltų skirtingo aiškinimo rizika

Atsakymas.

Patiksliname: "Privaloma integruota vidaus kokybės kontrolės programa. Vidaus kokybės kontrolės tyrimų skaičiavimo gairės: CRB - 2 dienos per savaitę ne mažiau 2 lygiai, atliekant ne mažiau du koncentracijų  lygius ,  slaptas kraujo kiekybinis tyrimas  - vieną kartą per savaitę abu lygiai."