## Laboratorijos priemonės
Laboratorijos ir su kraujo bei šlapimo surinkimu susijusių priemonių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina be PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Mažas šlapimo surinkimo indas | Vnt. | 5000 | Sterilus. Tūris ne mažesnis 40 ml ir ne didesnis 60 ml tūrio. Plastikinis, be priedų, pastatomas. Dangtelis sandariai užsukamas, nepraleidžiantis skysčio. Turi turėti matinį laukelį užrašams Supakuotas sterilioje pakuotėje
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Didelis šlapimo surinkimo indas | Vnt. | 100 | Sterilus. Tūris ne mažesnis 80 ml ir ne didesnis 100 ml tūrio. Plastikinis, be priedų, pastatomas. Dangtelis sandariai užsukamas, nepraleidžiantis skysčio. Turi turėti matinį laukelį užrašams Supakuotas sterilioje pakuotėje
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
3 | Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti |  |  | Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (aprašyme ar kituose dokumentuose) nurodyta produkcija. Lancetai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus, o lanceto adata arba lanceto peiliukas turi atitikti medicinos prietaisų sterilumo direktyvą (SAL sterilumo užtikrinimo lygmuo 10-6 arba geresnis) (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių atitiktį nurodytoms direktyvoms patvirtinančių dokumentų kopijas). Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas). Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitiktį patvirtinančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento (gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas) kopiją). Galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. Turi pateikti gamintojo parengtą prekių naudojimo instrukciją lietuvių kalbą. Veikimo principas - spyruoklinis mechanizmas, kurio dėka iššaunamas peiliukas po dūrio sugrįžta ir pasislepia lanceto korpuse.
3.1 | Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti.Dūrio gylis 1,2 mm, N200 | Dėž. | 15
3.2 | Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti .Dūrio gylis 1,6 mm, N200 | Dėž. | 25
Viso 3 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
4 | Vakuuminės sistemos uždaram veninio kraujo paėmimui |  |  | Kraujo paėmimo sistema turi būti suderinta tarpusavyje, visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo (to paties gamintojo). Bendri reikalavimai vakuuminiams uždaros kraujo surinkimo sistemos mėgintuvėliams: mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai su tiksliai dozuotu vakuumu ir pritraukiamo ėminio lygio žymėjimu mėgintuvėlio etiketėje, 13 x 75 mm dydžio. Mėgintuvėliai turi būti sterilūs: atitikti EN-552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą (SAL-sterilumo užtikrinimo lygmuo -106 ar geresnis), pažymėti ženklu „STERILE“. Pažymėti CE ženklu pagal 98/79 EC direktyvą. Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 kokybės sistemos standartą.
4.1 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi, 2 ml tūrio | Vnt. | 1500
4.2 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi, 4 ml tūrio | Vnt. | 5000 | Vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su saugiu personalui hemorepelentiniu kamščiu. Galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. Mėgintuvėlių kamštelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710 „Vienkartinė tara veninio kraujo surinkimui“ reikalavimus. Ant vakuuminio mėgintuvėlio etiketės privalo būti: a) serijos numeris (LOT), b) galiojimo laikas, c) „STERILE“, d) cheminiai priedai, e) mėgintuvėlio talpa ir žymuo rodantis kiek turi būti pritraukta ėminio, f) gamintojas, g) CE ženklas. Mėgintuvėlių galiojimo laikas turėtų būtų ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus krešumo tyrimams skirtus mėgintuvėlius, kurių galiojimo laikas turėtų būti ne trumpesnis nei 9 mėn. Multibandininės, nerūdyjančio plieno, silikonizuotos adatos turi atitikti EN 550 sterilumo direktyvą, turi būti pažymėtos CE ženklu pagal direktyvą 93/42/EEC invazyviems medicinos gaminiams. Spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6009:1998 "Vienkartinių adatų spalvinis kodavimas" reikalavimus.
4.3 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu 3,5 ml tūrio | Vnt. | 2000 | Skiriamasis gelis turi būti inertiškas, atskirti serumą nuo kraujo forminių elementų.
4.4 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams gliukozės tyrimams 2 ml tūrio | Vnt. | 100 | Mėgintuvėlio priedas turi inhibuoti glikolizę. Necentrifuguotas ėminys stabilus iki 48 val.
4.5 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams gliukozės tyrimams 4 ml tūrio | Vnt. | 2000 | Mėgintuvėlio priedas turi inhibuoti glikolizę. Necentrifuguotas ėminys stabilus iki 48 val.
4.6 | Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K3EDTA priedu 1 ml tūrio | Vnt. | 150
4.7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K3EDTA priedu 4 ml tūrio | Vnt. | 10000
4.8 | Vakuuminiai mėgintuvėliai plazma pagrįstiems koaguliacijos tyrimams su natrio citratu 3,2 proc. (109 mmol/L) | Vnt. | 1000 | Dviguba sienelė, kraujo ir priedo santykis 9:1, tūris ne mažesnis 2,5 ml ir ne didesnis 4,5 ml., etiketė arba mėgintuvėlis ženklinti min-max užpildymo žyma, vizualiai nurodančia leistiną 10 proc. paklaidą pagal ISO 6710, tinkami naudoti be prieš tai sekančio tuščio mėgintuvėlio
4.9 | Adatos veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai | Vnt. | 1000 | 22G x 1½´´.
4.10 | Adatos veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai | Vnt. | 6000 | 21G x 1½´´.
4.11 | Adatos su venos vizualizacijos funkcija, veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai | Vnt. | 2500 | 21G x 1½´´ adata su venos vizualizacijos funkcija.
4.12 | Mėgintuvėlio laikiklis | Vnt. | 5000
4.13 | Peteliškės (venos rinkinys su adapteriu) | Vnt. | 25 | Vamzdelio ilgis turi būti ne ilgesnis nei 19 cm, 21 G.
4.14 | Peteliškės (venos rinkinys su adapteriu) | Vnt. | 25 | Vamzdelio ilgis turi būti ne ilgesnis nei 19 cm, 23 G.
4.15 | Luer adapteriai | Vnt. | 3000
Viso 4 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
5 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema |  |  | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistemos t.y. visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo (to paties gamintojo). Bendri reikalavimai kapiliarinio kraujo surinkimo sistemai: mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai su tiksliai dozuotu ėminio lygio žymėjimu mėgintuvėlio etiketėje. Pažymėti CE ženklu pagal 98/79 EC direktyvą. Mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su integruotu kapiliaru arba kito tipo kolektoriumi kraujo surinkimui, turi būti galimybė sandariai uždengti ir pakartotinai saugiai uždengti po atidarymo. Ant vakuuminio mėgintuvėlio etiketės privalo būti: serijos numeris (LOT), galiojimo laikas, cheminiai priedai, mėgintuvėlio talpa ir žymuo rodantis kiek turi būti praimta ėminio, gamintojas, CE ženklas.
5.1 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA priedu hematologiniams tyrimams | Vnt. | 2000 | Mėgintuvėlio priedu turi būti padengtos vidinės sienelės. Tūris ne mažesnis 200 µl ir ne didesnis 250 µl
5.2 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema serumo tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi | Vnt. | 100 | Tūris ne mažesnis 300 µl ir ne didesnis 500 µl. Turi būti pridedamas laikiklis, pritaikytas mėgintuvėliui tinkamai įstatyti į centrifugą.
Viso 5 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
Pastaba. | Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.