Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

* - Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pastabos: 1. Pasiūlyme nurodyti įkainiai ir kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių). 2. Pirkimo objekto dalies Bendra kaina, Eur su ir be PVM privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlymo formoje nurodyta tos pačios pirkimo objekto dalies Bendra kaina, Eur su ir be PVM.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Preliminarus pirkimo kiekis per 24 mėn. | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) | Gamintojas, gaminio pavadinimas ir/arba prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo objekto dalis. Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708 mini osciluojančio pjovimo antgaliui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708 mini osciluojančio pjovimo antgaliui | - plotis 14,0 mm ± 1 mm - storis ne daugiau 0,7 mm - pjovimo storis ne daugiau 1,0 mm - darbinis ilgis 15,5 mm ± 5 mm - kampas 90° - pasiekiamas gylis ne mažiau 37,0 mm - vienkartinės, sterilios | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708 mini osciluojančio pjovimo antgaliui | - plotis 14,0 mm ± 1 mm - storis ne daugiau 0,7 mm - pjovimo storis ne daugiau 1,0 mm - darbinis ilgis 15,5 mm ± 5 mm - kampas 90° - pasiekiamas gylis ne mažiau 47,0 mm - vienkartinės, sterilios | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Pirkimo objekto dalis. Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, osciluojančio pjovimo antgaliui KQ-707 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, osciluojančio pjovimo antgaliui KQ-707 | - plotis 30,0 mm ± 1 mm - storis 1,2 mm ± 1 mm - ilgis 85,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios | 10 | vnt. |  |  |  |  |
| 2.2. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, osciluojančio pjovimo antgaliui KQ-707 | - plotis 25,0 mm ± 1 mm - storis 1,27 mm - ilgis 100,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios | 380 | vnt |  |  |  |  |
| 2.3. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, osciluojančio pjovimo antgaliui KQ-707 | - plotis19,0 mm ± 1 mm - storis 1,27 mm - ilgis 95,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 2.4. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, osciluojančio pjovimo antgaliui KQ-707 | - plotis 13,0 mm ± 1 mm - storis 1,27 mm - ilgis 95,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 2.5. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, osciluojančio pjovimo antgaliui KQ-707 | - plotis 10,0 mm ± 1 mm - storis 0,6 – 0,8 mm - ilgis 30,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios | 5 | vnt. |  |  |  |  |
| 2.6. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, osciluojančio pjovimo antgaliui KQ-707 | - plotis 13,0 mm - storis 0,89 mm - ilgis ne mažiau 90,0 mm - vienkartinės, sterilios | 20 | vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Pirkimo objekto dalis. Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MBU-470, osciluojančio pjovimo antgaliui SU-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MBU-470, osciluojančio pjovimo antgaliui SU-481 | - plotis 10,0 mm ± 1 mm - storisne mažiau 0,38 mm - ilgis 30,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 3.2. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MBU-470, osciluojančio pjovimo antgaliui SU-481 | - plotis 5,5 mm ± 1 mm - storis ne mažiau 0,38 mm - ilgis 30,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios | 10 | vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Pirkimo objekto dalis. Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, reciprokinio pjovimo antgaliui CQ-707 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, reciprokinio pjovimo antgaliui CQ-707 | - reciprokinė gelęžtė - aukštis 8,0 mm ± 2 mm - storis 0,8 mm ± 0,2 mm - ilgis 80,0 mm ± 10 mm - vienkartinės, sterilios | 10 | vnt. |  |  |  |  |
| 4.2. | Geležtės, tinkančios "De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-708, reciprokinio pjovimo antgaliui CQ-707 | - kylinė reciprokinė gelęžtė cementless tipo - ašmenų aukštis 14,0 mm - išpjaunamo tako plotis 2,93 mm - darbinės dalies ilgis 15,0 mm - vienkartinės, sterilios | 10 | vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Pirkimo objekto dalis. Mini osciluojančio pjovimo antgalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Mini osciluojančio pjovimo antgalis | - tinkantis “De Soutter" sistemos modulinei rankenai MQB-8 - sterilizuojamas | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Pirkimo objekto dalis. Baterijos korpusas (AB-704 tipo baterijomis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Baterijos korpusas | - tinkantis “De Soutter" sistemos modulinės rankenos MQB-8 naudojamomis AB-704 tipo baterijomis - sterilizuojamas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Pirkimo objekto dalis. Baterijos korpusas (AB-703 tipo baterijomis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Baterijos korpusas | - tinkantis “De Soutter" sistemos modulinės rankenos MBU-470 naudojamomis AB-703 tipo baterijomis - sterilizuojamas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 7 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 7 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Pirkimo objekto dalis. Vienkartiniai kobliacijos elektrodai artroskopijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Vienkartiniai kobliacijos ir koaguliacijos elektrodai peties, klubo, kelio artroskopijai | - Vienkartinio naudojimo, ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais tirpalo padavimui ir siurbimui bei integruotu kabeliu. - Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75mm ±0,05mm. - Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais. - Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. - Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. - Tinkantis ligoninės elektrochirurginiam generatoriui Quantum II | 200 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra 8 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 8 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |