PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO TVARKA

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 60;

2) Techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Bendrasis dinaminis diapazonas > 380 dB | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,10 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T2 | Linijinio daviklio (techninės specifikacijos 1 lentelės 4.2. p.) elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T3 | Linijinio daviklio (techninės specifikacijos 1 lentelės 4.1. p.) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,10 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T4 | Linijinio daviklio (techninės specifikacijos 1 lentelės 5.1. p.) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 26 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T5 | Programinė įranga kepenų riebalingumo vertinimui su hepatorenalinio indekso apskaičiavimu | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |
| T6 | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s. | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,20 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimui. |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10; T2 = L2 = 0.2; T3 = L3 = 0.2; T4 = L4 = 0.1; T5 = L5 = 0.2; T6 = L6 = 0.2;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=16Tix Y