## Specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai mikrobiologinės taršos nustatymui Nr. 12141 1. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). 2. Tiekėjas turi pateiki siūlomų reagentų ar priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją. 3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. 4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas, % | BVPŽ kodas | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Firminis prekių pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge
1 | Paviršių mikrobiologinės taršos vertinimui skirtos kontaktinės lėkštelės |  |  |  | 33696000-5
1.2 | Kontaktinė lėkštelė aerobinių mikroorganizmų nustatymui. Dydis - nuo 50 iki 60 mm. Saugos užraktas - dangtelis turi turėti dvi pozicijas: užrakinimo ir ventiliacijos. Lėkštelės užrakinimas reikalingas saugiam transportavimui (sumažina mikrobiologinės taršos transportavimo metu tikimybę). Skaidraus plastiko lėkštelės, supakuotos triguboje pakuotėje, pakuotė iradijuota gama spinduliais. Galiojimo laikas - ne mažiau nei 120 dienų. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Terpė - triptono sojos agaras (turi būti su neutralizatoriais, neutralizuojančiais vandenilio peroksidą ir kitas dezinfekcines priemones). Vienoje pakuotėje ne daugiau nei 30 lėkštelių. | vnt. | 2000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.3 | Kontaktinė lėkštelė mieliagrybių ir pelėsinių grybų nustatymui. Dydis - nuo 50 iki 60 mm. Saugos užraktas - dangtelis turi turėti dvi pozicijas: užrakinimo ir ventiliacijos. Lėkštelės užrakinimas reikalingas saugiam transportavimui (sumažina mikrobiologinės taršos transportavimo metu tikimybę). Skaidraus plastiko lėkštelės, supakuotos triguboje pakuotėje, pakuotė iradijuota gama spinduliais. Galiojimo laikas - ne mažiau nei 120 dienų. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Terpė - saburo dekstrozės agaras (turi būti su neutralizatoriais, neutralizuojančiais vandenilio peroksidą ir kitas dezinfekcines priemones). Vienoje pakuotėje ne daugiau nei 30 lėkštelių. | vnt. | 2000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 | Oro mikrobiologinės taršos vertinimui skirtos sedimentacinės lėkštelės |  |  |  | 33696000-5
2.1 | Sedimentacinė lėkštelė aerobinių mikroorganizmų nustatymui. Dydis - 90 mm (tinkamas aktyviam oro monitoravimui). Saugos užraktas - dangtelis turi turėti dvi pozicijas: užrakinimo ir ventiliacijos. Lėkštelės užrakinimas reikalingas saugiam transportavimui (sumažina mikrobiologinės taršos transportavimo metu tikimybę). Skaidraus plastiko lėkštelės, supakuotos triguboje pakuotėje, pakuotė iradijuota gama spinduliais. Galiojimo laikas - ne mažiau nei 120 dienų. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Terpė - triptono sojos agaras (turi būti su neutralizatoriais, neutralizuojančiais vandenilio peroksidą). Vienoje pakuotėje ne daugiau nei 30 lėkštelių. | vnt. | 1000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.2 | Sedimentacinė lėkštelė mieliagrybių ir pelėsinių grybų nustatymui. Dydis - 90 mm. Lėkštelės turi būti tinkamos aktyviam oro monitoravimui, ne mažaiu nei 50 litrų per minutę oro srautui. Saugos užraktas - dangtelis turi turėti dvi pozicijas: užrakinimo ir ventiliacijos. Lėkštelės užrakinimas reikalingas saugiam transportavimui (sumažina mikrobiologinės taršos transportavimo metu tikimybę). Skaidraus plastiko lėkštelės, supakuotos triguboje pakuotėje, pakuotė iradijuota gama spinduliais. Galiojimo laikas - ne mažiau nei 120 dienų. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Terpė - saburo dekstrozės agaras (turi būti su neutralizatoriais, neutralizuojančiais vandenilio peroksidą ir kitas dezinfekcines priemones). Vienoje pakuotėje ne daugiau nei 30 lėkštelių. | vnt. | 1000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 | Oro ir paviršių mikrobiologinės taršos vertinimui skirtos pagalbinės priemonės |  |  |  | 33696000-5
3.1 | Sterilūs maišeliai. Dydis ne mažesnis nei 20x20 cm. Paskirtis - sterilus mėginių ar lėkštelių supakavimas. Maišelis turi turėti užspaudžiamą maišelio viršų. Maišeliai turi būti supakuoti triguboje pakuotėje, sterilūs ir iradijuoti gama spinduliais. Galiojimo laikas - ne mažiau nei 120 dienų. Vienoje triguboje pakuotėje ne daugiau nei 10 maišelių. | vnt. | 875 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | Biologinių ėminių mikrobiologinio užterštumo nustatymui skirtos priemonės |  |  |  | 33192500-7
4.1 | 40 ml talpos kultūros terpės vakuuminis buteliukas, skirtas nustatyti mikrobiologinį anaerobinių mikroorganizmų užterštumą biologiniuose mėginiuose ir vaistiniuose preparatuose. Buteliukai užpildyti paruošta naudoti terpe, skirta CO2 aptikimui naudojant BD BACTEC fluorescencinę sistemą. Terpė sterilizuota drėgnu karščiu (autoklavuota). Terpė turi būti supakuota plastikiniame buteliuke su guminiu kamšteliu ir sandarikliu. Kultūros terpės tūris 40 ml. Pagaminta pagal ISO11134 standarto reikalavimus, produktas turi būti pristatomas su kokybės sertifikatais, kurie patvirtina sterilumo, pH ir mikroorganizmų aptikimo testų rezultatus. | vnt. | 3000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4.2 | 40 ml talpos kultūros terpės vakuuminis buteliukas, skirtas nustatyti mikrobiologinį aerobinių mikroorganizmų, tokių kaip bakterijos ir mieliagrybiai, užterštumą biologiniuose mėginiuose ir vaistiniuose preparatuose. Buteliukai užpildyti paruošta naudoti terpe, skirta CO2 aptikimui naudojant BD BACTEC fluorescencinę sistemą. Terpė sterilizuota drėgnu karščiu (autoklavuota). Terpė turi būti supakuota plastikiniame buteliuke su guminiu kamšteliu ir sandarikliu. Kultūros terpės tūris 40 ml. Pagaminta pagal ISO11134 standarto reikalavimus, produktas turi būti pristatomas su kokybės sertifikatais, kurie patvirtina sterilumo, pH ir mikroorganizmų aptikimo testų rezultatus. | vnt. | 3000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
5 | Proceso mikrobiologinės taršos vertinimui skirti reagentai |  |  |  | 33696000-5
5.1 | Triptikazės sojų terpė, sterili. Atitinka EN ISO 11133 standarto reikalavimus. Atliktas mikroorganizmų aptikimo testas: po 24-48 val. inkubacijos 37 ℃ temperatūroje patvirtintas geras Streptococcus pneumoniae, Candida albicans augimas, po 3 dienų inkubacijos 30-35 ℃ temperatūroje patvirtintas geras Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus augimas. Terpė supilta į plastikinį maišą, kiekviename maiše 5 litrai terpės. Terpės maišas turi turėti mėginio paėmimo vietą (vamzdelis su luer jungtimi, vamzdelis tinkamas aseptiniam sulydymui,) | litras | 50 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
5.2 | Triptikazės sojų terpės rinkinys, terpė sterili. Terpė turi būti supilta į stiklinius buteliukus su guminiu kamšteliu ir sandarikliu. Terpės tūris buteliuke ne daugiau nei 100 ml. | vnt. | 100 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo