TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir / ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠVIESOLAIDINIS ZONDAS VENŲ VARIKOZĖS OPERACIJAI (SU INTRODIUSERIU) ATLIKTI SU GAMINTOJO „EUFOTON“ DIODINIU LAZERIU „LASEmaR® 2000“. |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, modelis |  |  |  | (užpildo tiekėjas) |
| 1.1. | Vienkartinio naudojimo. |  |  |  |
| 1.2. | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje. |  |  |  |
| 1.3. | Techniškai suderinamas su Pirkėjo naudojamu gamintojo „Eufoton“ diodiniu lazeriu „LASEmaR® 2000“. |  |  |  |
| 1.4. | Radialinis. 360 laipsnių radialinė energijos emisija. |  |  |  |
| 1.5. | Standartinė SMA905 jungtis arba lygiavertė jungtis. |  |  |  |
| 1.6. | Šviesolaidinio venų zondo 400 µm, distalinis galas 1 mm (± 0,1 mm). |  |  |  |
| 1.7. | Introdiuserio rinkinys: 4F, 11 cm (± 1 cm) introdiuseris, 0,021" (± 0,004") storio ir 45 cm (± 3 cm) ilgio viela – pravedėjas, ne storesnė nei 20 G įvedimo adata. |  |  |  |
| 1.8. | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu (angl. Fused fiber tip arba Glass to glass). |  |  |  |
| 1.9. | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |  |  |
| ARBA |  |  |  |  |
| Gamintojo „Eufoton“ diodinis lazeris „LASEmaR® 2000“ priklauso Viešajai įstaigai Centro poliklinikai (toliau – Pirkėjui) nuosavybės teise. Pirkėjas, laikydamasis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų ir siekdamas racionaliai panaudoti turimas lėšas, nurodo, kad dalyviai, neatstovaujantys Pirkėjo nuosavybės teise turimo diodinio lazerio „LASEmaR® 2000” gamintojo „Eufoton“, panaudai gali siūlyti kitą diodinį lazerį nurodytam venų varikozių operacijų kiekiui atlikti. |  |  |  |  |
| Siūlomas diodinis lazeris (toliau – Įranga) perduodama Pirkėjui pagal panaudą naudotis 12 (dvylikos) mėn. laikotarpiui arba tol, kol bus išpirktas maksimalus vienkartinių priemonių komplektų venų varikozės operacijoms kiekis. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir / ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| ŠVIESOLAIDINIS ZONDAS VENŲ VARIKOZĖS OPERACIJAI (SU INTRODIUSERIU) SU LYGIAVERČIU DIODINIU LAZERIU PERDUODAMU PANAUDAI. |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, modelis |  |  |  | (užpildo tiekėjas) |
| 1.1. | Vienkartinio naudojimo. |  |  |  |
| 1.2. | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje. |  |  |  |
| 1.3. | Techniškai suderinamas su Tiekėjo panaudai siūlomu diodiniu lazeriu. |  |  |  |
| 1.4. | Radialinis. 360 laipsnių radialinė energijos emisija. |  |  |  |
| 1.5. | Šviesolaidinio venų zondo 400 µm, distalinis galas 1 mm (± 0,1 mm). |  |  |  |
| 1.6. | Introdiuserio rinkinys: 4F, 11 cm (± 1 cm) introdiuseris, 0,021" (± 0,004") storio ir 45 cm (± 3 cm) ilgio viela – pravedėjas, ne storesnė nei 20 G įvedimo adata. |  |  |  |
| 1.7. | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu (angl. Fused fiber tip arba Glass to glass). |  |  |  |
| 1.8. | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |  |  |
| 1.2. DALYVIO PANAUDAI SIŪLOMAS DIODINIS LAZERIS PRIVALO ATITIKTI MINIMALIUS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS: |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir / ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, modelis |  |  | (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.2.1. | Prietaiso naudojimo sritis | Flebologija. |  |  |
| 1.2.2. | Diodinio lazerio pagaminimo metai | Ne senesnis nei 2025 m., naujas, nenaudotas |  | Nebūtina pateikti nuorodos. Atitiktis tikrinama Įrangos pristatymo metu. |
| 1.2.3. | Lazerio galia | Ne mažiau 6W ir ne daugiau 8W. |  |  |
| 1.2.4. | Lazerio bangos ilgis | 1940 nm (± 20 nm). |  |  |
| 1.2.5. | Impulsų / pertraukos trukmė | Reguliuojama. |  |  |
| 1.2.6. | Pagalbinis taikymo spindulys | Intervale 635 nm – 650 mm, (raudonas). |  |  |
| 1.2.7. | Pagalbinio taikymo spindulio galia | Ne didesnė kaip 5 mW. |  |  |
| 1.2.8. | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas. |  |  |
| 1.2.9. | Prietaiso avarinio sustabdymo mygtukas | Būtina. |  |  |
| 1.2.10. | Aušinimas | Ne blogiau – prietaisas turi turėti integruotą aušinimo sistemą oru ir termoelektrinis arba lygiavertis |  |  |
| 1.2.11. | Prijungtos skaidulos atpažinimas | Radijo dažnio identifikavimo (RFID) sistema arba lygiavertė technologija. |  |  |
| 1.2.12. | Laikmatis su garsiniu signalu | Būtina. |  |  |
| 1.2.13. | Lazerio diodo galios matavimo režimas | Galios matavimas W (vatais). |  |  |
| 1.2.14. | Elektrinis maitinimas | 230 V, 50 – 60 Hz |  |  |
| 1.2.15. | Prietaiso apsauginis raktas arba PIN kodas | Būtina. |  |  |
| 1.2.16. | CE ženklinimas | CE ženklinimas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato kopiją). |  |  |
| 1.2.17. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. | Būtina. |  | Nebūtina pateikti nuorodos. Pateikiama kartu su Įranga. |
| 1.2.18. | Komplektavimas: |  |  |  |
| 1.2.18.1. | Kojinis prietaiso valdymo pedalas | Būtina. |  |  |
| 1.2.18.2. | Akiniai, skirti apsaugai nuo 1940 nm ilgio bangų – 2 vnt. | Būtina. |  |  |
| Su Įranga teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduoto ir pristatyto diodinio lazerio surinkimas, sumontavimas, įdiegimas, lazerio paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su lazeriu, konsultacijų, susijusių su lazerio naudojimu teikimas visą panaudos laikotarpį. |  |  |  |  |
| * Lygiaverčiai pasiūlymai priimami tik tuo atveju, jei jų atitiktis nurodytiems reikalavimams yra aiškiai pagrįsta ir dokumentuota. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo aiškiai identifikuoti siūlomą lygiavertį sprendimą ir pateikti jo atitiktį pagrindžiančius duomenis. |  |  |  |  |