Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Kaišiadorių bendrų funkcijų tarnybai

PASIŪLYMAS

„SURENKAMOS LAUKO SCENOS, ĮGARSINIMO, APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS  ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMAM  RENGINIUI „ŽIEŽMARIŲ VASAROS ŠVENTĖ“

MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo įmonės kodas |  |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti , subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

Mes siūlome:

.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų kaina už 1 renginio aptarnavimą, Eur be PVM* | Renginių skaičius , vnt | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM 3x4 | PVM, % | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Surenkamos lauko scenos 8x6,5, įgarsinimo, apšvietimo įrangos nuoma ir tech. aptarnavimo paslauga renginiui „Žiežmarių vasaros šventės“, š.m. liepos 26 d. |  | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (.... %), Eur |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

PASTABA: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____________________________________________.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - __________ EUR (skaičiais ir žodžiais).

*Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: transportavimo, pakrovimo – iškrovimo, montavimo – demontavimo išlaidos, garso ir apšvietimo  įrangos programavimas, techninės priežiūros paslaugos ir visos kitos išlaidos, susijusios su pirkimo objektu

*Tiekėjas turi turėti savo kabelius pasijungti nuo elektros  skydinės, turėti būtinas apsaugas bei iš anksto įsivertinti šventės vietoje tiekiamos elektros galios dydį (5kw) ir, atsižvelgiant į tai, komplektuoti įrangą.

Svarbu:

1. Pasiūlymo kaina surenkamos lauko scenos 8x6,5, įgarsinimo, apšvietimo įrangos nuomai ir tech. aptarnavimo paslaugai renginiui „Žiežmarių vasaros šventė“, š. m. liepos 26 d. negali viršyti 3500,00 Eur su PVM.

Viršijus skelbiamą pasiūlymo kainą nors vienam iš renginių / koncertų, bus atmestas  visas pasiūlymų  paketas (22 renginiai).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros) ir ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Konfidenciali informacija dokumente (nurodyti psl.) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali (dokumento puslapius), laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Pasirašydamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad: 1. mano vadovaujama/atstovaujama organizacija (juridinis asmuo), kiti jungtinės veiklos partneriai – juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikiame pasiūlymą (taikoma, jei yra pasitelkti ūkio subjektai (juridiniai asmenys), neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo: „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“; 2. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; 3. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis; 4. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 5. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“Priedėlis

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

*Tiekėjas turi turėti savo kabelius pasijungti nuo elektros  skydinės, turėti būtinas apsaugas bei iš anksto įsivertinti šventės vietoje tiekiamos elektros galios dydį (5kw) ir, atsižvelgiant į tai, komplektuoti įrangą.

| Eil. Nr. | Paslaugų/Įrangos aprašymas ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
|  | Vieta: 2026 m. liepos 26 dieną, Nepriklausomybės a. 1, Žiežmariuose, Kaišiadorių r. nuo 8.00 iki 23.30 valandos. |  |
| 1. | Scenos nuoma ir aptarnavimas. |  |
| 1.1. | Tipas: Sertifikuota transportuojama priekaba, transformuojama į dengtą sceną. • Scenos grindų plotas ne mažesnis: Plotis – 8 m, gylis – 6,50 m (išskleistoje būsenoje). • Stogo aukštis (šviesus aukštis): Ne mažiau 4 m nuo scenos grindų iki stogo konstrukcijos. • Grindų aukštis nuo žemės: 1,0 m – 1,3 m (su mechaniniu arba hidrauliniu lygių reguliavimu). • Transportavimo matmenys: Maksimalus ilgis – 9,5 m, plotis – 2,5 m, aukštis – 3,8 m. • Bendroji masė: Ne didesnė kaip 3500 kg (pritaikyta vilkti „BE“ kategorijos transportu • Leistina apkrova grindims: Min. 350–500 kg/m². • Stogo keliamoji galia (įrangai): • Priekinė ir galinė sija: po 300 kg. • Vidurinė sija: 200 kg. • Iš viso (paskirstyta apkrova): min. 800 kg. • Atsparumas vėjui: Darbinis vėjas iki 17 m/s (su sumontuotomis sienomis), iki 20 m/s (be s. Komplektacija ir priedai • Sienos: Trijų pusių uždangos iš garsui ir vėjui pralaidaus nepermatomo audinio juodos/mėlynos/pilkos spalvos. • Laiptai: 2 vnt. (iš abiejų scenos pusių), aliuminio laiptai su abipusiais turėklais. • Turėklai: Saugos turėklai (šonams ir galui), atitinkantys ES saugos reikalavimus. • Garsas: 2 vnt. šoninės santvaros kolonėlėms kabinti, bokštai po 2 m. į šoną nuo scenos, bokštų aukštis 5 m, bokštai atlaiko 500 kg apkrovą. • Sijonas: Scenos perimetro uždanga (juoda), paslepianti važiuoklę). Saugumas ir dokumentacija • Sertifikatai: CE atitikties deklaracija, TÜV sertifikatas, statiniai skaičiavimai. • Elektra: Įrengta įžeminimo sistema. • Garantija: tiekėjas, teikdamas paslaugas, įsipareigoja laikytis visų darbų saugos reikalavimų, elektros saugos ir darbuotojų sveikatos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikoje |  |
| 2. | Garso aparatūros nuoma ir aptarnavimas |  |
| 2.1. | Profesionali garso sistema, tinkama gyvam koncertiniam įgarsinimui, įskaitant kolonėles, mikrofonus, stiprintuvus ir monitoringo sprendimus |  |
| 2.2. | Instrumentų ir stiprintuvų komplektai, atitinkantys dalyvaujančių grupių techninius reikalavimus pilni ir paruošti sceniniam naudojimui: - instrumentiniai mikrofonai (dinaminiai ir kondensatoriniai) – pritaikyti būgnams, gitaroms, bosinėms gitaroms, pučiamiesiems ir klavišiniams instrumentams; -tiesioginio pajungimo dėžutės (DI box) – aktyvios arba pasyvios, skirtos elektrinių instrumentų prijungimui prie garso pulto; -reikalingas kiekis XLR ir instrumentinių (TRS/TS) kabelių, atitinkančių profesionalaus garso standartus; -belaidžio valdymo sistema garso pultui, skirta scenos monitorių garso derinimui ir nuotoliniam garso pulto valdymui; -visa reikalinga papildoma įranga, užtikrinanti tinkamą ir saugų įgarsinimo sistemos veikimą; - visa įranga turi atitikti saugos ir kokybės standartus (CE), tiekėjas privalo užtikrinti techninę priežiūrą ir darbų saugą; -visos įgarsinimo kolonėlės turi būti suderinamos tarpusavy, vienodos garso kokybės; - visi įgarsinimo sistemos komponentai turi turėti galiojančius CE („Conformité Européenne“) atitikties sertifikatus. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti atitikties sertifikatus ar deklaracijas; |  |
| 3. | Apšvietimo aparatūros nuoma, aptarnavimas, meninio apšvietimo sukūrimas. - apšvietimo prietaisai turi būti saugūs, turėti Europos CE sertifikatą; - renginiui naudojama įranga privalo atitikti IP65 ar aukštesnį atsparumo dulkėms ir drėgmei standartą. - visi kabeliai, paskirstymo dėžutės ir spintos turi būti tvarkingos, izoliuotos ir atitikti saugos reikalavimus; šviesų įranga: -Judantys, statinės šviesos prožektoriai ir LED spalvų keitikliai, dūmų ir kiti efektai pagal atlikėjų reikalavimus, prožektoriai, skirti scenos dinamikai; -Scenos šviesos (LED Pars) spalviniam scenos fonui; -Baltos šviesos prožektoriai (Follow spots): atlikėjų išskyrimui; -Lazerių šviesos spindulių efektui, dūmų mašina; -Programuojamas šviesos valdymo pultas su operatoriumi; -Konstrukcijos prožektorių kabinimui; -Renginio apšvietimas turi atitikti užsakovo pateiktą programą ir atlikėjų techninius reikalavimus (rider). |  |

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)		(Parašas) 		(Vardas ir pavardė)