Konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – paprastojo remonto darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Saulėtekio al. 9 - KF - II ir V aukšto WC remonto darbų pirkimas.

  - Darbų atlikimo terminas – 3 mėn.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Darbai atliekami pagal šią techninę specifikaciją ir darbų kiekių žiniaraštį.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, komunikacijos fakulteto II ir V aukštuose, Rangovas turi atlikti san. mazgų remontą, pakeičiant vandentiekio, nuotekų vamzdynus ir pakeisti sanitarinius prietaisus, bei atlikti pilną patalpų apdailos remontą.

    - Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą, gali vizualiai apžiūrėti Saulėtekio al. 9 Vilnius, esančią darbų atlikimo vietą, bei įsivertinti visus reikalingus darbus, darbų kiekius, bei kaštus, tam kad pilnai ir tinkamai atlikti visus remonto darbus.

    - Rangovas turi užtikrinti pirkimo objektui taikytinų įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą. Taip pat užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Rangovas privalo palaikyti švarą, statybines atliekas sandėliuojant tam skirtuose statybinių atliekų konteineriuose, bei tinkamai sandėliuoti statybines medžiagas.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža demontuotus elementus, susidariusias statybines atliekas, jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir / ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

    - Įranga, pastoliai ir kiti mechanizmai, jei tokie bus reikalingi atlikti Darbams, – Rangovo.

    - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Darbų atlikimui.

    - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Medžiagos turi atitikti visus Darbų kiekių žiniaraštyje nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės). Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovo atstovu.

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

    - Medžiagos turi atitikti arba būti lygiavertės esamoms fasado apdailos medžiagoms.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

4.3.1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija).

4.3.2.	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija).

4.3.3.	Kiti pirkimo objektui taikytini Statybos techniniai reglamentai (STR), Lietuvos respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

  - Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu. Detali informacija nurodyta Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“ x punkte.

## KITOS SĄLYGOS

  - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai.

  - Priedas Nr. 2 – Antro aukšto planas, 1 lapas

  - Priedas Nr. 3 – Penkto aukšto planas, 1 lapas.