## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
Reagentai ir vienkartinės priemonės molekuliniams vėžio genetikos tyrimams (11884)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Tiekėjas sutartyje turi nurodyti mato vieneto ir siūlomos pakuotės įkainį.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai skaičiuojant nuo prekių pristatymo dienos.
9 | Panaudos būdu teikiamos įrangos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos panaudos sutarties projekte.

## Specifikacijos
Pirkimo dalies numeris | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | Pakuotės įkainis be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1 | REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS UŽDARO TIPO GENETINIAM ANALIZATORIAMS ABI3500, SEQSTUDIO FLEX arba lygiaverčiam suteikiamam panaudos būdu (reikalavimai nurodyti TS priede).
1.1 | Paramagnetinės dalelės taikinio selekcijai pagal antigeną | 5 ml | 4
Galimybė pasirinkti iš spektro ne siauresnio kaip CD3, CD15, CD19 ir CD34.
1.2 | Molekulinis dydžio standartas 20-600 bp | 2x200 ul (800 testų) | 1
Fragmentų dydžiai: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 and 600.
Fragmentai žymėti LIZ fluorescencine žyme
1.3 | Katodinio buferio konteinerių komplektas | vnt | 36
1.4 | Anodinio buferio konteinerių komplektas | vnt | 36
1.5 | POP7 polimeras elektroforezei | vnt | 36
1.6 | Rinkinys PGR tipo Sanger sekoskaitos reakcijoms tinkamas 8 kapiliarų sistemai, ne mažiau 1000 reakcijų, pritaikytas PGR fragmentams sekvenuoti arba lygiavertis, v1.1 formato | rinkinys | 4
1.7 | Buferinis tirpalas Sanger sekoskaitos reakcijoms, pritaikytas v1.1 ir v 3.1 rinkinių formatui | ml | 9
1.8 | Reagentų rinkinys skirtas PGR reakcijai valyti fermentiniu nuo įv. priemaišų prieš Sanger sekoskaitą | rinkinys (2000 testų) | 2
1.9 | Reagentų rinkinys skirtas Sanger sekoskaitos reakcijos produktų valymui prieš analizę | rinkinys (1000 testų) | 3
1.10 | Dejonizuotas formamidas, paruoštas naudoti | 25 ml | 20
1.11 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu 0,1-120 ng intervale. | rinkinys | 3
DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 0,1-120 ng.
Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul.
Pageidautina pakuotė 500 tyrimų
1.12 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu 4-2000 ng intervale. | rinkinys | 3
DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 4-2000 ng.
Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul.
Pageidautina pakuotė 500 tyrimų
1.13 | Mėginių paruošimo plokštelė, 96 vietų | 50 vnt. | 25
0,8 ml tūrio, AB-0765 tipo
Sertifikuotas be nukleazių, PGR inhibitorių ir žmogaus DNR taršos.
V-formos šulinėlių dugnas
Viso: