|  | Nurodyti datą |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tarp Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje, rangos darbai“ pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Sklypo plano apimtyje numatytos 2 vietos meniniams objektams, akcentams (M2, M3 zonose). Aprašyme yra pateikti meninių akcentų išmatavimai. Prašome patikslinti ar gerai suprantame, kad šios zonose turės būti sumontuotas sklypo plano techninėse specifikacijose (7.6.11. M-1 Skulptūrinis žaidimų įrenginys) aprašytas įrenginys? | Skulptūrinis žaidimų įrenginys 7.6.11. M-1 turės būti sumontuotas PA – 1 zonoje (M1). |
|  | Projekte yra numatoma šalinti medžius. Prašome patikslinti ar reikia vertintis medžių atkurimąją vertę? | Pažymime, kad medžių atkuriamosios vertės vertintis nereikia. |
|  | Techninio projekto, konstrukcijų dalies, laikinų kelių įrengimo sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti I, II ir III etapuose naudojamos Polipropileninės geotekstilės ≥200–300 g/m² kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai, ko pasekoje gali būti panaudoti netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai. Prašome patvirtinti, kad Rangovas laikinų kelių įrengimui gali vertintis ≥225 g/m2 geotekstilę, kurios techninės specifikacijos pateiktos techninių specifikacijų 7.2.2 skyriaus 7.3 lentelėje. | Patvirtiname, kad laikinų kelių įrengimui galima naudoti ≥225 g/m2 geotekstilę, kurios techninės specifikacijos pateiktos techninių specifikacijų 7.2.2 skyriaus 7.3 lentelėje. Žiūrėti SP bylos: - 23.643268-TP-SP-TS(2026-04-24) 7.2.2 skyrius |
|  | Techninio projekto, sklypo plano; architektūros dalies techninių specifikacijų 4.4.2 skyriuje pateikti reikalavimai 200 g/m2 neaustinei geotekstilei takų įrengimui. Manome, kad pateiktų reikalavimų vertės yra perteklinės, kadangi vadovaujantis 13 bei TRA Geosint ŽD 13 keliuose ir kitose eismo zonose turi būti naudojama GRK 3 klasės neaustinė geotekstilė, kurios svoris ploto vienetui ≥ 150 g/m2 ir atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 1,5 kN. Be to, pateiktose techninėse specifikacijose nenurodomos esminės savybės tokios kaip, pailgėjimas esant didžiausiam stipriui tempiant ir ilgaamžiškumas Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis neaustinę, kurios techninė specifikacija pateikta žemiau: Funkcijos Savybės; Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės). Plotinis tankis; GRK 3 (≥ 150 g/m2 ). Atsparumas statiniam pradūrimui; GRK3 (≥ 1,5 kN). Stipris tempiant abiem kryptimis; Fk,5% ≥ 11 kN/m. Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai; ≥ 45 %. Atsparumas dinaminiam parkirtimui; ≤ 20 mm. Būdingasis kiaurymės matmuo; 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm. Pralaidumas vandeniui; ≥ 60 l/m2s. Ilgaamžiškumas; Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C.. Polimeras; PP. | Patikslinta geotekstilės specifikacija. Žiūrėti SP bylos: - 23.643268-TP-SP-TS(2026-04-26) 4.4.2 skyrius. |
|  | Techninio projekto, sklypo plano; architektūros dalies techninių specifikacijų 4.4.3 skyriuje pateikti reikalavimai geotekstiliniam geokoriui, kurio celės aukštis 55/50, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje nurodoma, kad turi būti vertinamas HDPE geokorys, kurio aukštis 10 cm Prašome patikslinti, kokio tipo geokorys turi būti naudojamas. | Paaiškiname, kad turi būti naudojamas geokorys, kurio celės aukštis yra 55/50. Žiūrėti SP bylos: 1) 23.643268-TP-SP-TS(2026-04-24) 4.4.3 skyrius. |
|  | Techninio projekto, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 4 skyriuje pateikti reikalavimai geotekstilei drenažo vamzdžių apvyniojimui, tačiau pateikti reikalavimai neatitinka MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje keliamų reikalavimų. Be to nepatiekti reikalavimai kitoms esminėms savybės tokioms kaip:stipris tempiant, pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai bei ilgaamžiškumas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės naudoti geotekstilę drenažo vamzdžiams apvynioti, vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje. | Atkreipiame dėmesį, kad MTR 2.02.01:2006 reglamentas netaikomas šiam projektui, kadangi projektuojama ne melioracinė sistema, o statybinis drenažas. Rangovas turi naudoti tekstilę, atitinkančią projekte nurodytus reikalavimus TS p. 4.1 ir 4.2. |
|  | Ar seniau 2026 02 13 d. skelbto konkurso klausimai-atsakymai galioja ir šiam konkursui? | Ne, seniau skelbto pirkimo klausimai - atsakymai šiam Pirkimui negalioja. |
|  | Ar IV etapas skaičiuojamas šiame konkurse? | IV etapas šiame Pirkime neskaičiuojamas. |
|  | LE dalis. Ar ESO dalis skaičiuojama šiame pirkime? | ESO projektas parengtas atskira dalimi ir darbus atliks ESO rangovas, ESO dalies darbų šiame Pirkime prašome nevertinti. |
|  | SP dalis. KS dalyje yra ir V etapas. Daugiafunkcinio stadiono sklypas. Ar šiame konkurse reikia vertinti šią dalį? | Darbus, pažymėtus kaip V etapą, reikia įsivertinti įkainotų veiklų sąrašo 3 eilutėje (LVN) pagal pridedamą dokumentą: 23.643268-TP-LVN_SŽ (2026-04-30) Žiūrėt LVN bylos patikslintus dokumentus: 3) 23.643268-TP-LVN_SŽ (2026-04-30) 4) 23.643268-TP-LVN.B-01.1_Planas (2026-04-30) 5) 23.643268-TP-LVN.B-01.4_Planas (2026-04-30) |
|  | SP, SA dalis. Ar reikia į pasiūlymą įskaičiuoti šiuos: M-1,MA-S4, MA-Ž3, MA-Ž7, MA-Ž8 įrenginius, nes jų nėra sąnaudų žiniaraščiuose | Į pasiūlymą prašome įskaičiuoti M-1, MA-Ž3 ir MA-Ž8, kurių kiekiai pateikiami prie 2 etapo darbų. MA-S4 neskaičiuojama, nes planuojama 4 etape. Pateiktame pdf dokumente buvo eksportavimo klaida – klaida ištaisyta ir pateikiamas pilnos apimties dokumentas 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) su nurodytais objektais. Žiūrėti SP bylos patikslintą dokumentą 2) 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) |
|  | SPS priedas Nr.1. Prašome pateikti eksploatuojančių įmonių pastabas esamiems tinklams, kad galima būtų įsivertinti šiuos darbus. Mūsų manymu perteklinis reikalavimas, neįmanoma įsivertinti, gavus pastabas, gali tekti perkloti iš naujo esamus tinklu. | Užsakovas pažymi, kad dėl Rangovo veiksmų ir (ar) neveikimo, pažeisti inžineriniai tinklai ir (ar) jų konstrukcijos turės būti atstatyti, sustiprinti ar suremontuoti Rangovo sąskaita. Tačiau pažymime, kad tuo atveju, kai darbų vykdymo metu yra nustatomi iki tol visoms šalims nežinomi, projekte nenurodyti ar faktiškai netinkami eksploatuoti inžineriniai tinklai ar jų dalys (pvz., dėl nusidėvėjimo, avarinės būklės ar kitų priežasčių), tokių tinklų tvarkymas nelaikytinas Rangovo atsakomybe ir turi būti sprendžiamas atskiru šalių susitarimu. Tokiais atvejais Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą ir, esant poreikiui, tinklus eksploatuojančias įmones, o tolimesni darbai atliekami tik suderinus sprendinius ir darbų apimtis. |
|  | Projekto brėžiniuose nurodyta, kad PA1 (Poilsio aikštelė)- įrengiama 2 etape, tačiau medžiagų žiniaraštyje PA1 aikštelės įrengimo nėra. Kur vertinti PA1 aikštelėje numatytus įrenginius. Kaip užtikrinti, kad visi rangovai vienodai įsivertins? | Pateiktame pdf dokumente buvo eksportavimo klaida – klaida ištaisyta ir pateikiamas pilnos apimties dokumentas 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) PA1 aikštelė įrengiama 2 etape. Žiūrėti SP bylos patikslintą dokumentą 2) 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto konstrukcijų dalies techninių specifikacijų 7.2.1 skyriaus (Gabionai su inkaravimu) 7.1 lentelėje pateikiamas reikalavimas Organinės dangos atsparumas žemai temperatūrai (trapumo temperatūra) < −35 °C pagal Jungtinių Amerikos Valstijų ASTM D746 standartą. Pabrėžiame, kad polimerinių dangų atsparumas žemai temperatūrai gali būti vertinamas skirtingais bandymo metodais. ASTM D746 standartas nustato plastikų trapumo temperatūrą smūgio būdu, tuo tarpu Europoje taikomas ISO 458 standartas nustato polimerinių medžiagų lankstumą žemoje temperatūroje. Šie bandymo metodai yra skirtingi, tačiau abu apibūdina polimerinės dangos elgseną žemoje temperatūroje. Taip pat pažymėtina, kad žemos temperatūros lankstumo parametras yra aktualus daugiausia gabionų įrengimo ir montavimo metu (formuojant ir lankstant tinklą), todėl praktinė šio parametro reikšmė yra susijusi galima mažiausia temperatūra statybų metu. Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad organinės dangos atsparumą žemai temperatūrai galima vertinti alternatyviu Europoje taikomu bandymo metodu, pagal ISO 458 standartą, leidžiant kaip lygiavertį atitikimą priimti −12 °C (±2 °C) vertę pagal ISO 458. Pažymime, kad statyba prie žemesnės temperatūros nėra vykdoma ir gaminio ilgaamžiškumo reikalavimas 120 metų nuo to nesikeičia. | Informuojame, kad rangovo pateiktas klausimas yra iš projekto 4 etapo. Primename, kad šiuo pirkimu 4 etapo sprendiniai neperkami, todėl į prašymą tikslinti nebus atsižvelgta. |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto konstrukcijų dalies techninių specifikacijų 7.2.1 skyriaus (Gabionai su inkaravimu) 7.1 lentelėje pateikiamas reikalavimas vielos antikorozinei dangai – Zn+5 % Al, klasė A pagal EN 10244-2 ir EN 10245. Pažymėtina, kad EN 10244-2 standartas taikomas plieninės vielos cinko ir cinko lydinių dangoms. Praktikoje taip pat naudojamos ir kitos metalinės antikorozinės dangos, įskaitant cinko–aliuminio–magnio (ZnAlMg) lydinio dangą, kurios taip pat taikomos plieninės vielos apsaugai nuo korozijos ir atitinka nurodyta EN 10244-2 standartą. Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad taip pat kaip alternatyvą Zn+5%Al dangai galima taikyti cinko–aliuminio–magnio (ZnAlMg) lydinio dangą atitinkančia nurodytą EN 10244-2 standartą ir A klasės reikalavimus. Taip pat pažymime, kad ilgaamžiškumo reikalavimas 120 metų, nuo to nesikeičia. | Informuojame, kad rangovo pateiktas klausimas yra iš projekto 4 etapo. Primename, kad šiuo pirkimu 4 etapo sprendiniai neperkami, todėl į prašymą tikslinti nebus atsižvelgta. |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto, konstrukcijų dalies, techninių specifikacijų, 7.2.1 skyriaus (Gabionai su inkaravimu) 7.1 lentelėje nurodomos techninės specifikacijos šlaitų armavimo sistemai pagamintai iš dvigubo pynimo vielos tinklo. Šiai medžiagai pateikiamas reikalavimas kuriame nurodoma „Tinklo standumas ir deformacijos esant 75 kPa slėgiui“, ≥ 1000 kN/m, 5%“. Pažymime, kad nurodyti standartai nėra taikomi tokio tipo gaminiams, nes EN 13738 ir ASTM D6706 standartai yra taikomi geosintetiniams gaminiams (pvz., geotekstilėms), o ne gabionų konstrukcijoms iš dvigubo pynimo vielos tinklo. Prašymas patikslinti: Prašymas patvirtinti, kad nurodytas „Tinklo standumas ir deformacijos esant 75 kPa slėgiui pagal EN 13738 ir ASTM D6706“ reikalavimas nėra privalomas, kadangi šie standartai nėra taikomi gabionų konstrukcijoms iš dvigubo pynimo vielos tinklo. | Informuojame, kad rangovo pateiktas klausimas yra iš projekto 4 etapo. Primename, kad šiuo pirkimu 4 etapo sprendiniai neperkami, todėl į prašymą nebus atsižvelgta. |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto konstrukcijų dalies techninių specifikacijų 7.2.1 skyriaus (Gabionai su inkaravimu) 7.2 lentelėje pateikiamas reikalavimas pateikti produkto poveikio aplinkai deklaraciją (EPD) pagal EN ISO 14025 ir EN 15804. Pabrėžiame, kad EPD deklaracijos Europos gamintojams nėra privalomos ir tik vienas gabionų gamintojas Europoje galėtų pateikti šią deklaraciją. Taikant šį išskirtinį reikalavimą yra ribojama konkurencija. Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti technines specifikacijas ir panaikinti reikalavimą EPD deklaracijai gabionų gaminiams, siekiant neriboti konkurencijos tarp tiekėjų. | Informuojame, kad rangovo pateiktas klausimas yra iš projekto 4 etapo. Primename, kad šiuo pirkimu 4 etapo sprendiniai neperkami, todėl į prašymą nebus atsižvelgta. |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto, konstrukcijų dalies (05.23.643268-TP-SK), sąnaudų kiekių žiniaraštyje, pateikiami Polipropileninės geotekstilės ≥200–300 g/m² kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nėra aiškiai išskirti techniniai reikalavimai šiai medžiagai. Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad vertinant minėtą medžiagą, reikia vadovautis neaustinės geotekstilės iš polipropileno reikalavimais, kurie pateikti techninių specifikacijų, 7 skyriaus, 7.3 lentelėje. | Patvirtiname, kad reikia vadovautis neaustinės geotekstilės iš polipropileno reikalavimais, kurie pateikti techninių specifikacijų, 7 skyriaus, 7.3 lentelėje. |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto, sklypo plano dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje, pateikiami medžiagos pavadinimu „Geotekstilinis (HDPE) korys, 100mm aukščio“ kiekiai, su nuoroda į TS.4.5.3. Tačiau sekant nuorodas į minėtą skyrių, nėra pateiktos jokios techninės specifikacijos geokoriui iš HDPE. Techninės specifikacijos sutinkamos TS.4.5.3. skyriuje neatitinka medžiagos, kuri nurodoma žiniaraštyje. Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad siūlant minėtą medžiagą, reikia vadovautis ta pačia technine specifikacija, kuri pateikiama susisiekimo dalies (3.1. 23.643268-TP-S) techninių specifikacijų, 11.2 skyriaus, 16 lentelėje. T.y techniniai reikalavimai geokoriui iš HDPE, turi būti ne prastesni, nei žemiau pateiktoje lentelėje: Savybės; Minimalios/maksimalios reikšmės. Žaliava; HDPE, perforuotas. Juostos stipris tempiant išilgai; ≥ 24 kN/m. Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai; ≤ 72 %. Siūlės stipris kerpant; ≥ 21 kN/m. Siūlės atsparumas plėšimui; ≥ 20 kN/m. Juostos storis; ≥ 1,4 mm. Celės aukštis; ≈ 100 mm. Celės plotas; ≤ 300 cm2. Ilgaamžiškumas; Ne trumpesnis nei 25 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. | Klausimas kartojasi. Paaiškiname, jog turi būti naudojamas 50/55 geokorys. Žiūrėti patikslintus SP bylos dokumentus: 1) 23.643268-TP-SP-TS (2026-04-24), 2) 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto, sklypo plano dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje, pateikiami Geotekstilės (200g/m2) kiekiai, su nuoroda į TS.4.5.2. Tačiau techninės specifikacijos pateikiamos TS.4.5.3. skyriuje yra netipinės geotekstilei, kuri naudojama kartu su HDPE geokoriu. Nėra aišku kaip interpretuoti nurodomą storį „≥ 23 mm“, tankio reikalavimas išreiškiamas plotiniu svoriu, nėra aišku kaip interpretuoti reikalavimą „Trūkimo įtempimas 59 kN/m“. Taip pat nepateikiami bandymų standartai, pagal kuriuos numatytos minėtos ir likusios reikšmės. Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti technines specifikacijas vadovaujantis MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 keliamais reikalavimais arba patvirtinti, kad rangovas minėtą medžiagą turi vertinti, pagal techninius reikalavimus, kurie pateikiami techninio projekto, konstrukcijų dalies (05.23.643268-TP-SK) techninių specifikacijų, 7 skyriaus, 7.3 lentelėje. | Techninė specifikacija, vadovaujantis MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13, patikslinta. Žiūrėti pridedamas papildytas SP dokumentas: 1) 23.643268-TP-SP-TS (2026-04-24), žiūrėti 4.4.2. skyrių. |
|  | Projektinė situacija: Techninio projekto, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, dokumento žymuo 23.643269-TP-LVN.BSŽ, lietaus akumuliacijai numatyta naudoti plastikinių kasečių sistemą. Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad rangovas lietaus akumuliacijai gali vertintis ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį rezervuarą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurio ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100m ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus lietaus akumuliacinei talpai. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, atitinka ISO 14025 standarto keliamus reikalavimus. | Informuojame, kad rangovo pateiktas klausimas yra iš projekto 4 etapo. Primename, kad šiuo pirkimu 4 etapo sprendiniai neperkami, todėl į prašymą tikslinti nebus atsižvelgta. |
|  | Pagal TS rišto žvyro mineralinės dangos takams įrengti reikia naudoti 4 cm granito atsijas fr.0/5 surištu su rišikliu, 20 cm skaldos sluoksnis ir 21 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, o pateiktuose sklypo plano žiniaraščiuose nurodytas 25 cm AŠAS ir 20 cm mineralinių medžiagų mišinys (vienur fr.0/5, kitur fr.4/16) surištas rišikliais. Prašome patikslinti kokia žvyro mineralinės dangos takų konstrukcija reikia nusimatyti teikiant pasiūlymą? Koks surištasis sluoksnio storis bei medžagiškumas, skaldos frakcija? | Vadovautis SP dalies technine specifikacija. SP dalies kiekių žiniaraštis patikslintas pagal medžiagas nurodytas TS. Žiūrėti patikslintus SP bylos dokumentus: - 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) Prašome skaičiuoti pirmiau aprašomomis pateiktomis pėsčiųjų tako dangos konstrukcijomis vertinti pagal 23.643268-TP-S.SDKŽ 2 lapo 4 punkte nurodytais kiekiais. |
|  | Ar reikia vertinti daugiafunkcio stadiono sklypo teritorijoje numatytus darbus? | Klausimas kartojasi. Darbus, pažymėtus kaip V etapą, reikia įsivertinti įkainotų veiklų sąrašo 3 eilutėje (LVN) pagal pridedamą dokumentą: 06_23.643268-TP-LVN_SŽ (2026-04-30) Žiūrėt LVN bylos patikslintus dokumentus: 3) 06_23.643268-TP-LVN_SŽ (2026-04-30) 4) 23.643268-TP-LVN.B-01.1_Planas (2026-04-30) 5) 23.643268-TP-LVN.B-01.4_Planas (2026-04-30) |
|  | Susisiekimo dalies I ir II etapo žiniaraščiuose yra pateikta pėsčiųjų tako dangos konstrukcija ir alternatyvi pėsčiųjų tako konstrukcija. Prašome patikslinti kokia dangos konstrukciją reikia skaičiuoti teikiant pasiūlymą? | Prašome skaičiuoti pirmiau aprašomomis pateiktomis pėsčiųjų tako dangos konstrukcijomis vertinti pagal 23.643268-TP-S.SDKŽ 2 lapo 4 punkte nurodytais kiekiais. |
|  | Susisiekimo dalies žiniaraštyje nurodyti taktilinių paviršių įrengimo darbai kuriame numatyta įrengti Įspėjamosios metalinės grotelės (geltonos spalvos) - 1,9m2 ir Taktilinės betoninės trinkelės su iškilimais (200x100x80 mm) - 1,9 m2. Prašome patikslinti kokias metalines groteles reiks įrengti? Prašome pateikti technines specifikacija, nes projekte aprašomi tik trinkelės su iškilimais? | Paaiškiname, kad reikės įrengti metalines, suvirintas, presuotas, cinkuotas grotelės: 1000x1500 mm, akutės dydis – 11x33 mm, juostos storis 30x3. Žiūrėti pridedamas papildytas S dalies dokumentas: 16) 23.643268-TP-S TS(2026-04-24), žiūrėti 15 skyrių. |
|  | Projekto sklypo plano želdinių žiniaraštyje (23.643268-TP-SP-Ž-KŽ, 3psl) III etapui nurodyta įrengti 239 vnt. krūmų, bet krūmų žiniaraštyje (23.643268-TP-SP-Ž-KŽ, 9-10 psl.) randame tik 124 vnt. Prašome patikslinti projekto žiniaraštį nurodant kiek tiksliai ir kokių krūmų reiks įrengti III etape. | Kiekių žiniaraštis patikslintas, III etape iš viso numatyta pasodinti 245 krūmus. Patiksliname kiekvienos krūmų rūšies skaičių. Žiūrėti patikslintą dokumentą Ž dalyje: 17) 23.643268-TP-Ž-KŽ (2026-04-30). |
|  | Sklypo plano želdinių žiniaraštyje (23.643268-TP-SP-Ž-KŽ, 4psl) nurodyti darbai: "Baltosios miško zonos: Mamuto parko miškotvarkos projektas 2024, Vilniaus miesto savivaldybės miškai Vingio girininkija - 75641,71 m2". Prašome patikslinti kokie darbai čia numatomi? Ar reikia šiame punkte vertintis kokius nors darbus, nes niekur nerandame patikslinimo kas konkrečiai čia turi būti atlikta? | Pažymėtina, kad klausime paminėtų darbų vertintis nereikia. |
|  | 1. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus MA-E4? 2. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus MA-E5? 3. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus MA-Ž2? 4. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus MA-Ž3? 5. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus MA-Ž7? 6. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus MA-Ž8? 7. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus MA-V? 8. Ar II etape reikia vertinti mažosios architektūros elementus M-1? | Pažymime, kad visus klausime išvardintus mažosios architektūros elementus reikia įsivertinti. Pateiktame pdf dokumente buvo eksportavimo klaida ir lapai su 2 etapo kiekiais buvo tušti – klaida ištaisyta. Pateikiamas pilnos apimties SP dokumentas: 2) 23.643268-TP-SP-SKŽ(2026-04-26) |
|  | SP.SA (patikslinta20260317). 23.64268-TP-SP.B-02 23.64268-TP-SP.B-06.4 Prašome patikslinti, kuriuo brėžiniu vadovautis, skaičiuojant PA-4 mažosios architektūros elementų išdėstymą, 23.64268-TP-SP.B-06.4 brėžinyje akmenys pažymėti MA-Ž4, 23.64268-TP-SP.B-02 - MA-Ž6: | Mažosios architektūros išdėstymas ir žymėjimai abiejuose brėžiniuose suvienodinti. Vadovautis abiem patikslintais brėžiniais. Žiūrėti patikslintus SP bylos brėžinius: 6) 23.643268-TP-SP.B-02.2 (2026-04-24) 7) 23.643268-TP-SP.B-06.4 (2026-04-24) |
|  | SP.SA (patikslinta20260317) 23.64268-TP-SP.B-02 23.64268-TP-SP.B-06.6 Prašome patikslinti, kuriuo brėžiniu vadovautis, skaičiuojant PA-6 mažosios architektūros elementų išdėstymą, 23.64268-TP-SP.B-06.6 brėžinyje akmenys pažymėti M-3, 23.64268-TP-SP.B-02 - M-4: | Mažosios architektūros išdėstymas ir žymėjimai klausime nurodytuose brėžiniuose suvienodinti. Vadovautis pridedamais patikslintais brėžiniais. Patikslinti SP bylos brėžiniai: 8) 23.643268-TP-SP.B-02.4 (2026-04-24) 9) 23.643268-TP-SP.B-06.6 1 (2026-04-24) 10) 23.643268-TP-SP.B-06.6 2 (2026-04-24) |
|  | SP Kai kurie projekte nurodyti žaidimo aikštelės elementai negali būti traktuojami kaip “žaidimo elementai“. Žaidimo įranga turi būti sertifikuota ir priduota sertifikavimo įstaigai pažymai dėl tinkamumo naudoti gauti. Projekte nurodytų elementų neįmanoma patikrinti, nes jiems nėra aiškių apibrėžimų. Jie turi būti traktuojami kaip landšafto arba mažosios architektūros elementai: MA-Ž2, MA-Ž4, MA-Ž5, MA-Ž6. Prašome patvirtinti, kad minėtiems žaidimo elementams nebus reikalaujama sertifikuotų pažymų apie tinkamumą naudojimui. | Patvirtiname, kad kraštovaizdžio elementams specifikacijoje pažymėtiems MA-Ž2, MA-Ž4, MA-Ž5, MA-Ž6 nebus reikalaujama sertifikuotos pažymos apie tinkamumą naudojimui. Taip pat pažymime, kad šie objektai nėra žaidimų aikštelės įrenginiai, o yra kraštovaizdžio objektai. |
|  | SA Prie visų mažosios architektūros gaminių, pvz. 7.1.1 MA-S1 suoliukas su atrama, nurodoma, kad ”Gaminys turi turėti tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus ir atitikti gamybos standartus“. Nėra bendrųjų visuotinai priimtų standartų nestandartiniams gaminiams. Šie suolai yra nestandartiniai, ne serijinės gamybos, o gaminami pagal architektų brėžinius. Jie negali turėti jokių sertifikatų ir be to ES nėra mažosios architektūros saugumo standarto yra tik rekomendacijos. Prašome konkrečiai nurodyti kokius standartus turi atitikti ? Kokį saugumo standartą turi atitikti? | Pažymime, kad MA-S1 ir panašūs mažosios architektūros gaminiai turi konkrečių gaminių analogus ir tai yra serijinės gamybos gaminiai. Taigi, šie gaminiai turi turėti tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus bei atitikti gamybos standartus: CE sertifikatas gaminiui, lygiavertis Lietuvoje galiojantiems LST standartams. Rekomenduojamas IFC sertifikatas medienai. Žiūrėti pridedamą papildytą dokumentą: 1) 23.643268-TP-SP-TS (2026-04-24) |
|  | SA Projekte yra nurodyti įrengti suolus MA-S1; MA-S2; MA-S3; MA-S4; MA-S5; MA-S6; MA-S7; MA-S8; MA-S9, tačiau nėra nurodytas medienos apdirbimas galintis turėti įtakos kainai: obliavimas, slifavimas ar smėliavimas, briaunų apdirbimas. Prašome patikslinti TS. | Paaiškiname, kad suolo sėdimas paviršius, atrama ir briaunos turi būti obliuojamos. Mediena apdirbama taip, kad vienodų mažosios architektūros gaminių, medžio masyvas, lentos ar tašai būtų vienodo storio ir lygaus paviršiaus. Analogiškų gaminių pavyzdžiai: Žiūrėti pridedamą papildytą dokumentą: 1) 23.643268-TP-SP-TS (2026-04-24) skyrius Nr. 7 |
|  | SA Projekte numatyta įrengti informacinius stendus- MA-E1 Pagrindiniai informaciniai stendai. TS 7.5.1 nurodyta„ Presuotos žemės paviršius gali būti šiurkštus. Mišiniai atsparūs druskoms ir šalčiui“. Jei paviršiai bus šiurkštūs, juose laikysis drėgmė – jie bus neasparūs šalčiui ir t.t. "Visuose žemės sluoksniuose naudojama stabilizuojanti rišamoji medžiaga -cemento priemaišos. Kiekis min. 1-2% ar 3-10% mišinio, priklausomai nuo žemės kokybės" Cemento kiekis aprašyme nepakankamas stabilumui užtikrinti. Didesnis kiekis pakeis spalvą. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali įsivertinti TS nurodytą stendų įrengimo technologiją ir to bus pakankama, kad konstrukcija būtų apsaugota nuo lietaus ir vėjo. | Prašome įsivertinti taip, kaip nurodyta TS stendų įrengimo technologijoje. Taip pat pažymime, kad MA-E1 informaciniai stendų mišinių sandara stabilumui užtikrinti turi būti detalizuojama darbo projekte. |
|  | SA TS 4.4.1 MA-WC Lauko tualetas nurodyta, kad -Konstrukcija: gelžbetonis. Grindys: nerūdijantis plienas. Nerūdijančio plieno grindys mūsų sąlygomis nerekomenduojamos: braižosi ir blogai išsiplauna, yra slidžios (perforuotas plienas nerekomenduojamas dėl blogo išsiplovimo, nes purkštukai yra vienpusiai), didesni temperatūriniai nuostoliai, valymui naudojama chemija ilgainiui pažeidžia paviršių. Prašome patikslinti, ar rangovas gali siūlyti plytelių mozaikos grindis. | Perkančioji organizacija nurodo, kad Rangovas turi įsivertinti grindų paviršiaus dangą - neslidžių plytelių danga. Plytelių slidumo atsparumo klasė R11. Žiūrėti pridedamą papildytą dokumentą: 11) 23.643268-TP-SA-TS (2026-04-24) žiūrėti 4.4.1. p. |
|  | SA TS 4.4.1 MA-WC Lauko tualetas nėra nurodyta, kad grindys turi būti šildomos. Atkreipiame dėmesį, kad jei tualetas bus eksploatuojamas žiemos laikotarpiui, yra didelė galimybė, kad užšals savaiminio valymo sistema, todėl grindys lauko tualetuose rekomenduojamos šildyti. Prašome patikslinti TS. | Perkančioji organizacija patikslina techninę specifikaciją nauja redakcija grindys šildomos. Žiūrėti pridedamą papildytą dokumentą: 11) 23.643268-TP-SA-TS (2026-04-24) žiūrėti 4.4.1. p. |
|  | SA TS 4.4.1 MA-WC Lauko tualetas nurodyta- Gaminio vidaus apdaila: Nerūdijančio plieno. Ar turime suprasti, kad WC sienų apdaila taip pat yra iš nerūdijančio plieno? Jei taip, norime atkreipti dėmesį, kad tokia apdaila nėra praktiška nes yra didelė tikimybė vandalizmo (braižymo) galimybei. Prašome patikslinti, ar rangovas gali siūlyti ir vertinti kitokią apdailą, kuri būti lengvai plaunama, atspari trinčiai, cheminiam valymui ir atspari braižymui? | Perkančioji organizacija patikslina techninę specifikaciją nauja redakcija - sienų paviršiaus danga - plytelių danga. Žiūrėti pridedamą papildytą dokumentą: 11) 23.643268-TP-SA-TS (2026-04-24) žiūrėti 4.4.1. p. |
|  | SP.SA (patikslinta20260317) 23.643268-TP-SP-TS, 23.64268-TP-SP.B-02 Prašome patikslinti, kuo vadovautis vertinant T.PT.1.2 Rišto žvyro mineralinės dangos aikštelių viršutinės dangos skaldos frakciją, brėžiniuose nurodyta frakcija 4/16, TS nurodyta frakcija 0/5. Jei T.PT.1.2 žvyro frakcija 4/16, ar yra tikslinga naudoti rišiklį, kuris suriša tik dulkes: | Vadovautis SP dalies technine specifikacija. SP dalies kiekių žiniaraštis patikslintas pagal medžiagas nurodytas TS (TS nurodyta frakcija 0/5.). Žiūrėti patikslintus SP bylos dokumentus: 2)23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) 12) 23.643268-TP-SP.B-01 (2026-04-24), 13) 23.643268-TP-SP.B-02.1 (2026-04-24), 6) 23.643268-TP-SP.B-02.2 (2026-04-24), 14) 23.643268-TP-SP.B-02.3 (2026-04-24), 8) 23.643268-TP-SP.B-02.4 (2026-04-24) |
|  | Prašome nurodyti, ar sutarties įgyvendinimui yra užtikrintas ir nenutrūkstantis finansavimas. | Taip, sutarties įgyvendinimui yra užtikrintas nenutrūkstamas finansavimas. |
|  | Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra nurodyta, kad techniniame projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/ informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o teiktinų dokumentų sąrašu yra laikomas specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2 p. pateiktas dokumentų sąrašas. | Patvirtiname, kad kartu su pasiūlymu reikia pateikti tik specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2. p. nurodytus dokumentus. Papildomų dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. Techniniame projekte nurodytus dokumentus ir informaciją reikės teikti tik rangos sutarties vykdymo metu. |
|  | Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vadovaujamasi KPT SDK 07, kuris yra negaliojantis. 1. Prašome patvirtinti, kokie galiojantys normatyvai turi būti taikomi šiam projektui. 2. Ar dėl normatyvų pakeitimo turi būti peržiūrėti / perskaičiuoti dangų konstruktyvai ir geotechniniai sprendiniai? | Techninė klaida, paaiškiname, kad turi būti vadovaujamasi AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127. Patvirtiname, kad: - Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis aktualiais teisės aktais; - Dėl normatyvų pakeitimo nereikia peržiūrėti/perskaičiuoti dangų konstruktyvų ir geotechninių sprendinių. SP dalyje ši klaida pakoreguota: 1) 23.643268-TP-SP-TS (2026-04-24) |
|  | Techninėje specifikacijoje yra aiškiai išvardinti konstruktyvai (TPT.1.1–TPT.6), tačiau jie nesutampa su SPS priedo Nr. 1 pateiktais sprendiniais. Nurodykite kuo vadovautis. | Prašome vadovautis aktualiais SP dalies dokumentais. |
|  | TS pateiktos TPT.1.2. konstruktyvas ir specifikacijos skiriasi nuo žiniaraščio. Nurodykite kuo vadovautis. | SP dalies techninėje specifikacijoje pateikta TPT1.2. tako konstrukcija yra patikslinta ir suvienodinta su kiekių žiniaraščiu. Žiūrėti pridedamą papildytą dokumentą: 2) 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24) |
|  | Kur turi būti vertinamos SPS priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytos būsimos Rangovo išlaidos iš punktų 3.12, 3.13, 3.30, 3.31 ir 3.35? | Būsimos Rangovo išlaidos iš punktų 3.12, 3.13, 3.30, 3.31 ir 3.35 turi būti įvertintos 9 įkainotų veiklų sąrašo eilutėje. |
|  | Atnaujintame projekte "23.643268-TP-LE (patikslinta20260331).pdf" nepridėti darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiai. Prašome patikslinti projektą. | Įsivėlė techninė projekto dalies komplektavimo klaida. Žiūrėti pridedamoje patikslintoje LE dalyje: 15) 23.643268-TP-LE (2026-04-29) dalyje 23.643268-TP-LE.SŽ, PDF 199-209 psl. |
|  | Atnaujinto projekto pabaigoje "23.643268-TP-LE (patikslinta20260331)" neliko žiniaraščio. Ar vadovautis šio projekto "7. 23.643268-TP-LE (patikslita20260317)" žiniaraščiu? Prašome patikslinti. | Įsivėlė techninė projekto dalies komplektavimo klaida. Pridedame žiniaraštį. Žiūrėti pridedamoje patikslintoje LE dalyje: 15) 23.643268-TP-LE (2026-04-29) dalyje 23.643268-TP-LE.SŽ, PDF 199-209 psl. |
|  | Norime pasitikslinti ar teisingai suprantame, kad konkursas yra nutrauktas? Vakar gavome pranešimą (apačioje). | Informuojame, kad gavote pranešimą apie ankstesnį pirkimą, skelbtą 2026 m. vasario 16 d. Apie šio pirkimo nutraukimą buvo informuota 2026 m. kovo 6 d. Pranešimą gavote, nes Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis buvo tvarkomas ankstesnio pirkimo skelbimas. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas tikslina / paaiškina Pirkimo dokumentus, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.2 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

PRIDEDAMA:

- 23.643268-TP-SP-TS (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP-SKŽ (2026-04-24)

- 23.643268-TP-LVN_SŽ (2026-04-30)

- 23.643268-TP-LVN.B-01.1_Planas (2026-04-30)

- 23.643268-TP-LVN.B-01.4_Planas (2026-04-30)

- 23.643268-TP-SP.B-02.2 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP.B-06.4 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP.B-02.4 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP.B-06.6 1 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP.B-06.6 2 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SA-TS (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP.B-01 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP.B-02.1 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-SP.B-02.3 (2026-04-24)

- 23.643268-TP-LE (2026-04-29)

- 23.643268-TP-S_TS (2026-04-24)

- 23.643268-TP-Ž-KŽ (2026-04-30)

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Vitalija Jevaišaitė, Tel. Nr. 0 601 40122.