TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, po pristatymo įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas).

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas.

7. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija; naudojimo instrukcija lietuvių kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; prekių perdavimo-priėmimo aktas.

8. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis per garantinį naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

I DALIS. CHIRURGINIAI IR UROLOGINIAI INSTRUMENTAI

4 rinkiniai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Žirklės METZENBAUM (TC) | Tiesios; instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 2 | Žirklės METZENBAUM (TC) | Lenktos; instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 3 | Žirklės METZENBAUM Baby, delikačios | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 4 | Žirklės MAYO (TC) | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 5 | Žirklės IRIS / STEVENS | Instrumento ilgis 11 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 6 | Adatkotis MAYO-HEGAR (TC) | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 7 | Adatkotis BABY-COLLIER | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 8 | Žnyplės MOSQUITO | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 16 vnt. |  |  |
| 9 | Žnyplės MOSQUITO Baby | Instrumento ilgis 10 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 10 | Žnyplės KELLY / CRILE | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 11 | Spaustukas ALLIS | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 12 | Spaustukas BABCOCK | Instrumento ilgis 16 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 13 | Spaustukas BACKHAUS | Instrumento ilgis 10 cm ± 0,5 cm; kiekis – 24 vnt. |  |  |
| 14 | Pincetas DE BAKEY | Instrumento ilgis 16 cm ± 0,5 cm; kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 15.1 | Pincetas ADSON chirurg. | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 15.2 | Pincetas ADSON anatom. | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 16 | Pincetas STANDARD, atraumatinis | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 17 | Skalpelio rankenėlė Nr. 3 | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 18 | Retraktorius FARABEUF | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 19 | Retraktorius SENN-MILLER | Instrumento ilgis 16 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 20 | Retraktorius LANGENBECK | Instrumento ilgis 21 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 21 | Retraktorius WEITLANER | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm bukas; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 22 | Korncangas (MAIER) | Instrumento ilgis 20 cm ± 0,5 cm; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 23 | Spaustukas KOCHER | Tiesus; 1x2 dantukai; su fiksatoriumi; instrumento ilgis 14 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 24 | Spaustukas KOCHER | Lenktas; 1x2 dantukai; su fiksatoriumi; instrumento ilgis 15 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 25 | Spaustukas PEAN | Tiesus; skersinės rievės per visą darbinę dalį; su fiksatoriumi; instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 26 | Spaustukas PEAN | Lenktas; skersinės rievės per visą darbinę dalį; su fiksatoriumi; instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 8 vnt. |  |  |
| 27 | Zondas (urologinis) | 8–18 Ch, metalinis, bougie; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 28 | Zondas grovelinis | Instrumento ilgis 14 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 29 | Metalinis indelis | 60–100 ml; kiekis – 12 vnt. |  |  |
| 30 | Tinklinis krepšys | 240×250×50 mm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 31 | Žnyplės MIKULICZ | 1×2 dant; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 32 | Retraktorius GOSSET | Pilvo rėmas; kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 33 | Konteineris (1/2 DIN) | ~300×285 mm; kiekis – 4 vnt. |  |  |

II DALIS. LOR DIENOS CHIRURGIJOS INSTRUMENTAI

2 rinkiniai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skalpelio rankenėlė Nr. 3 | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 2 | Žnyplės BLAKESLEY | 45°, 4x11 mm; kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 3 | Plaktukas COTTLE | Metalinis; kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 4 | Kaltas COTTLE | 5 mm ± 1 mm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 5 | Elevatorius FREER | Instrumento ilgis 18 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 6 | Aspiratorius FRAZIER | 6–10 Fr; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 7 | Pincetas BAYONET | Instrumento ilgis 18 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 8 | Spekulas KILLIAN | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 9 | Spekulas VIENNA | Instrumento ilgis 12 cm ± 0,5 cm; kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 10 | Žirklės KILLIAN | Instrumento ilgis 16 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 11 | Disektorius MOLLISSON | Instrumento ilgis 18 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 12 | Kiretė BECKMANN | 3-6 mm, tiesios; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 13 | Skėtiklis BOYLE-DAVIS | Burnos; kiekis – 3 vnt. |  |  |
| 14 | Laikiklis DRAFFIN | Reguliuojamas; kiekis – 2 vnt. |  |  |
| 15 | Adatkotis MAYO-HEGAR (TC) | Instrumento ilgis 15 cm ± 0,5 cm; kiekis – 4 vnt. |  |  |
| 16 | Žnyplės MOSQUITO | Instrumento ilgis 12 ± 0,5 cm; kiekis – 6 vnt. |  |  |
| 17 | Konteineris (1/2 DIN) | ~300×285 mm; kiekis – 2 vnt. |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plieno kokybė | Instrumentai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės martensitinio nerūdijančio plieno (atitiktis DIN 1.4021 / 1.4028 arba AISI 410 / 420). Krepšiai – AISI 304. |  |  |
| 2 | Paviršius | Visi instrumentai privalo turėti matinį (Satin / E-matt) paviršių, siekiant išvengti šviesos atspindžių operacinėje. |  |  |
| 3 | TC identifikavimas | Instrumentai su volframo karbido įdėklais (adatkočiai, žirklių ašmenys) privalo turėti auksuotas rankenėles. |  |  |
| 4 | Lazerinis žymėjimas | Gamintojo pavadinimas, CE, katalogo numeris ir UDI kodas (atsekamumui pagal MDR). |  |  |
| 5 | Atsparumas | Tinkami terminiam dezinfekavimui iki 93°C ir sterilizavimui garais iki 134°C (ne mažiau kaip 1000 ciklų be korozijos požymių). |  |  |
| 6 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo gamyklinio broko. |  |  |