TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 33193100-0

1 pirkimo dalis. Universalaus tipo vežimėlis, sveriantis ne daugiau kaip 14 kg

Perkamas kiekis nuo 500 vnt. iki 1500 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
|  | Rėmas turi būti suglaudžiamas | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos aukštis turi būti 430 mm ± 30 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti stūmimo rankenas | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus ar pakeliamas rankų atramas su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų aukštį mm nuo sėdynės pagrindo Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramas su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais, neleidžiančiais kojoms slysti atgal | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratų padangos turi būti pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos, kurių skersmuo 200 mm ± 30 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti padangos pripučiamos ar iš mikroporingos medžiagos Nurodyti priekinių ratukų padangų skersmenį mm Nurodyti priekinių ratukų padangų plotį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galiniai ratai turi būti lankais varomi, su greitos fiksacijos ašimi | Atitinka/Neatitinka |
|  | Galinių ratų padangos turi būti pripučiamos | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti galinių ratų stovėjimo stabdžius; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio | Atitinka/Neatitinka |
|  | Vežimėlio masė turi būti ne didesnė kaip 14 kg (pilnai sukomplektuoto – su ratais, rankų atramomis ir pėdų atramomis), kai sėdynės plotis 430 mm ±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti pilnai sukomplektuoto vežimėlio (su ratais, rankų atramomis ir pėdų atramomis), svorį kg, kai sėdynės plotis 430 mm ±10 mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vežimėlis turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti iš penkių vežimėlio pločių: 380 mm ±10 mm 410 mm ±10 mm; 430 mm ±10 mm 450 mm ±10 mm 480 mm ±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui. |
|  | Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu universalaus tipo vežimėliu, sveriančiu ne daugiau kaip 14 kg | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 33190000-8

2 pirkimo dalis. Universalaus tipo vežimėlis su svorio centru, perkeltu atgal

Perkamas kiekis nuo 100 vnt. iki 250 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
|  | Rėmas turi būti suglaudžiamas | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos aukštis turi būti 430 mm ± 30 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti stūmimo rankenas | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus ar pakeliamas rankų atramas su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų aukštį mm nuo sėdynės pagrindo Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramas su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais, neleidžiančiais kojoms slysti atgal | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratų padangos turi būti pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos, kurių skersmuo 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti padangos pripučiamos ar iš mikroporingos medžiagos Nurodyti priekinių ratukų padangų skersmenį mm Nurodyti priekinių ratukų padangų plotį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galiniai ratai turi būti lankais varomi, su greitos fiksacijos ašimi, sumontuoti ant ašies, nutolusios atgal nuo nugaros atramos plokštumos ne mažiau kaip 60 mm | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galinių ratų padangos turi būti pripučiamos | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti galinių ratų stovėjimo stabdžius; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio | Atitinka/Neatitinka |
|  | Vežimėlis turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 pločių. Privalomi pločiai: 410 mm ±10 mm; 430 mm ±10 mm 450 mm ±10 mm 490 mm ±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui. |
|  | Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu universalaus tipo vežimėliu, su svorio centru perkeltu atgal. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 33193100-0

3 pirkimo dalis. Universalaus tipo vežimėlis, turintis daugiau reguliavimo galimybių

Perkamas kiekis nuo 150 vnt. iki 650 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
|  | Rėmas turi būti suglaudžiamas | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos aukštis turi būti 430 mm ± 30 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti stūmimo rankenas | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus ar pakeliamas rankų atramas su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų aukštį mm nuo sėdynės pagrindo Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramas su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais, neleidžiančiais kojoms slysti atgal | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratų padangos turi būti pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos, kurių skersmuo 200 mm ± 30 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti padangos pripučiamos ar iš mikroporingos medžiagos Nurodyti priekinių ratukų padangų skersmenį mm Nurodyti priekinių ratukų padangų plotį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratukų šakutės turi turėti ne mažiau kaip 3 kiaurymes ratukų perstatymui vertikalia kryptimi | Atitinka/Neatitinka Nurodyti priekinių ratukų šakutės kiaurymių skaičių perstatymui vertikalia kryptimi Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galiniai ratai turi būti lankais varomi, su greitos fiksacijos ašimi | Atitinka/Neatitinka |
|  | Galinių ratų padangos turi būti pripučiamos | Atitinka/Neatitinka |
|  | Galiniai ratai turi būti reguliuojami (perstatomi) išilgai ir vertikaliai rėmo atžvilgiu bei fiksuojami ne mažiau kaip 3 padėtyse | Atitinka/Neatitinka Nurodyti galinių ratų reguliavimo (perstatymo) kryptis rėmo atžvilgiu Nurodyti galinių ratų fiksavimo padėčių skaičių Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti galinių ratų stovėjimo stabdžius; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio | Atitinka/Neatitinka |
|  | Vežimėlis turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 pločių. Privalomi pločiai: 410 mm ±10 mm; 430 mm ±10 mm 450 mm ±10 mm 490 mm ±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu universalaus tipo vežimėliu, turinčiu daugiau reguliavimo galimybių | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 33193100-0

4 pirkimo dalis. Universalaus tipo nesudėtingos konstrukcijos vežimėlis

Perkamas kiekis nuo 4000 vnt. iki 12000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
|  | Rėmas turi būti suglaudžiamas | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 30 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos aukštis turi būti 430 mm ± 30 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti stūmimo rankenas | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus ar pakeliamas rankų atramas su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų aukštį mm nuo sėdynės pagrindo Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramas su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais, neleidžiančiais kojoms slysti atgal | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratų padangos turi būti pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos, kurių skersmuo 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti, ar padangos pripučiamos ar iš mikroporingos medžiagos Nurodyti priekinių ratukų padangų skersmenį mm Nurodyti priekinių ratukų padangų plotį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galiniai ratai turi būti lankais varomi, su savaime užsifiksuojančia ašimi | Atitinka/Neatitinka |
|  | Galinių ratų padangos gali būti pripučiamos arba nepripučiamos | Nurodyti, ar padangos pripučiamos ar nepripučiamos |
|  | Turi turėti galinių ratų stovėjimo stabdžius; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio | Atitinka/Neatitinka |
|  | Vežimėlis turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti iš penkių vežimėlio pločių: 380 mm ±10 mm 410 mm ±10 mm; 430 mm ±10 mm 450 mm ±10 mm 490 mm ±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu universalaus tipo vežimėliu nesudėtingos konstrukcijos | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 33193100-0

5 pirkimo dalis. Palydovo valdomas vežimėlis nesudėtingos konstrukcijos asmeniui nuo 18 metų

Perkamas kiekis nuo 1200 vnt. iki 3600 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
|  | Rėmas turi būti suglaudžiamas | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos aukštis turi būti 430 mm ± 30 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti stūmimo rankenas | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus ar pakeliamas rankų atramas su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų aukštį mm nuo sėdynės pagrindo Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramas su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais, neleidžiančiais kojoms slysti atgal | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratų padangos turi būti pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos, kurių skersmuo 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Nurodyti, ar padangos pripučiamos ar iš mikroporingos medžiagos Nurodyti priekinių ratukų padangų skersmenį mm Nurodyti priekinių ratukų padangų plotį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galinių ratų stabdžių (darbinio, stovėjimo) valdymo rankenėlės turi būti sumontuotos ant stūmimo rankenų; gali būti papildomi stovėjimo stabdžiai ir ant vežimėlio rėmo virš galinių ratų | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galinių ratų padangos turi būti pripučiamos, galinių ratų padangų skersmuo turi būti 350 mm ± 50 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti galinių ratų padangų skersmenį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vežimėlio masė turi būti ne didesnė kaip 15,5 kg (pilnai sukomplektuoto – su ratais, rankų atramomis ir pėdų atramomis), kai sėdynės plotis 430 mm ± 10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti pilnai sukomplektuoto vežimėlio ( su ratais, rankų atramomis ir pėdų atramomis), svorį kg, kai sėdynės plotis 430 mm ±10 mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vežimėlis turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti iš penkių vežimėlio pločių: 380 mm ±10 mm 410 mm ±10 mm 430 mm ±10 mm 450 mm ±10 mm 490 mm ±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu palydovo valdomu vežimėliu nesudėtingos konstrukcijos asmeniui nuo 18 metų | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 33190000-8

6 pirkimo dalis. Vienpusio varymo vežimėlis

Perkamas kiekis nuo 50 vnt. iki 250 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
|  | Rėmas turi būti suglaudžiamas | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos aukštis turi būti 430 mm ± 30 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti stūmimo rankenas | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus ar pakeliamas rankų atramas su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų aukštį mm nuo sėdynės pagrindo Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramas su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais, neleidžiančiais kojoms slysti atgal | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratų padangos turi būti pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos priekinių ratų padangos, kurių skersmuo turi būti 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti, ar padangos pripučiamos ar iš mikroporingos medžiagos Nurodyti priekinių ratukų padangų skersmenį mm Nurodyti priekinių ratukų padangų plotį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galiniai ratai turi būti nuimami bei perstatomi į kitą vežimėlio pusę be įrankių pagalbos, turi būti su varymo lankais sumontuotais ant vieno rato | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galinių ratų padangos pripučiamos | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti galinių ratų stovėjimo stabdžius; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio | Atitinka/Neatitinka |
|  | Vežimėlis turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti iš penkių vežimėlio pločių: 380 mm ±10 mm; 410 mm ±10 mm; 430 mm ±10 mm; 450 mm ±10 mm; 490 mm ±10 mm. | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu vienpusio varymo vežimėliu. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 33193110-3

7 pirkimo dalis. Bariatrinis vežimėlis

Perkamas kiekis nuo 200 vnt. iki 800 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba |
|  | Rėmas turi būti suglaudžiamas, nenuimant vientisos ar atskirų pėdų atramų, su dviguba kryžme | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos aukštis turi būti 430 mm ± 30 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atrama turi būti su skersiniu, sutvirtinančiu nugaros atramą (tarp stūmimo rankenų ar nugaros atramos rėmo vamzdžių), skersinis turi būti nuimamas be įrankių pagalbos | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Nugaros atramos įtempimas turi būti reguliuojamas diržų pagalba | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti stūmimo rankenas | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamas, pasukamas į šonus ar pakeliamas rankų atramas su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų aukštį mm nuo sėdynės pagrindo Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Pėdų atrama turi būti vientisa arba atskira kiekvienai kojai, atlenkiama, reguliuojamo aukščio; su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais, neleidžiančiais kojoms slysti atgal | Atitinka/Neatitinka Nurodyti ar pėdų atrama vientisa ar atskira kiekvienai kojai Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Priekinių ratų padangos turi būti nepripučiamos, kurių skersmuo 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti, ar padangos nepripučiamos Nurodyti priekinių ratukų padangų skersmenį mm Nurodyti priekinių ratukų padangų plotį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galiniai ratai turi būti lankais varomi, su greitos fiksacijos ašimi | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti galinių ratų stovėjimo stabdžius; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi turėti nuimamus apsauginius ratukus/kojeles nuo apsivertimo | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi turėti klubų prilaikymo diržą su sagtimi | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vežimėlio masė turi būti ne didesnė kaip 27 kg (pilnai sukomplektuoto – su ratais, rankų atramomis ir pėdų atrama ar atramomis, kai sėdynės plotis 520 mm ± 20 mm) | Atitinka/Neatitinka Nurodyti pilnai sukomplektuoto vežimėlio (su ratais, rankų atramomis ir pėdų atramomis) svorį kg, kai sėdynės plotis 520 mm ± 20 mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vežimėlis turi išlaikyti ne mažesnį kaip 200 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti galimybė pasirinkti iš aštuonių vežimėlio sėdynės pločių ir gylių: Plotis 500 mm ±10 mm, gylis 43±10 mm; Plotis 530 mm ±10 mm, gylis 43±10 mm; Plotis 580 mm ±10 mm, gylis 43±10 mm Plotis 650 mm ±10 mm, gylis 43±10 mm Plotis 500 mm ±10 mm, gylis 46±10 mm Plotis 530 mm ±10 mm, gylis 46±10 mm Plotis 580 mm ±10 mm, gylis 46±10 mm Plotis 650 mm ±10 mm, gylis 46±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius ir gylius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu bariatriniu vežimėliu. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 33141720-3

8 pirkimo dalis. Vaikštynė su staliuku

Preliminarus perkamas kiekis nuo 4000 vnt. iki 9000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertinimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba. |
|  | Staliukas turi būti su puslankio formos išpjova, viršutinė jo dalis (atrama alkūnėms) – paminkštinta; staliuko plotis 520 mm ± 20mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti staliuko pločio ribas mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti su vertikaliomis rankenomis laikytis | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vaikštynės pločio išorinis matmuo turi būti ne daugiau kaip 620 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti vaikštynės pločio išorinį matmenį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vaikštynės staliukas turi būti reguliuojamo aukščio, žemutinė aukščio riba ne daugiau kaip 800 mm, viršutinė aukščio riba ne mažiau kaip 1250 mm staliukas fiksuojamas skirtingame aukštyje nurodytose ribose, aukštis matuojamas nuo grindų iki staliuko viršutinės dalies | Atitinka/Neatitinka Nurodyti aukščio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vaikštynė turi būti su keturiais ratukais, ratukų skersmuo ne mažiau kaip 100 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti ratukų skaičių ir jų skersmenį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Galiniai ratukai turi būti su stabdžiais, fiksuojamais kojos pėda | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vaikštynė turi būti naudojimui surenkama bei reguliuojama be įrankių pagalbos | Atitinka/Neatitinka |
|  | Vaikštynė turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Atitinka/Neatitinka Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačia vaikštyne su staliuku | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 44411700-1

9 pirkimo dalis. Paaukštinta tualeto sėdynė, atskira (tvirtinama) be rankų atramų su dangčiu

Preliminarus perkamas kiekis nuo 1500 vnt. iki  4000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertinimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba. |
|  | Turi būti universali, tinkanti standartinėms tualeto kriauklėms | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti su dangčiu, dangtis turi būti atlenkiamas | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti plastikinė, be rankų atramų, ergonomiškai išformuota | Atitinka/Neatitinka |
|  | Prie tualeto kriauklės turi būti tvirtinama fiksatoriais be papildomų įrankių | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti prekės sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynė turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Atitinka/Neatitinka Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine paaukštinta tualeto sėdyne, atskira (tvirtinama) be rankų atramų su dangčiu | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 44411700-1

10 pirkimo dalis. Paaukštinta tualeto sėdynė, atskira (tvirtinama) be rankų atramų Preliminarus perkamas kiekis nuo 2000 vnt. iki 5000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertinimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba. |
|  | Turi būti universali, tinkanti standartinėms tualeto kriauklėms | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti plastikinė, ergonomiškai išformuota sėdynė | Atitinka/Neatitinka |
|  | Turi būti be rankų atramų, be dangčio | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Prie tualeto kriauklės turi būti tvirtinama fiksatoriais be papildomų įrankių | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti prekės sėdynės aukštį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynė turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Atitinka/Neatitinka Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone paukštinta tualeto sėdyne, atskira (tvirtinama) be rankų atramų | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 39144000-3

11 pirkimo dalis. Nesudėtingos konstrukcijos vonios suoliukas

Preliminarus perkamas kiekis nuo 800 vnt. iki 4500 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba. |
|  | Sėdynė ir nugaros atrama turi būti iš plastiko | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynė turi būti su išpjova priekyje | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti įleidžiamas į vonią | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Suoliuko bendras plotis turi būti reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 740 mm iki ne mažiau kaip 850 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti pločio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynės plotis ir gylis turi būti 400 mm ± 10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti sėdynės plotį ir gylį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Prekė turi išlaikyti ne mažesnį kaip 110 kg naudotojo svorį | Atitinka/Neatitinka Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu pakaitiniu nesudėtingos konstrukcijos vonios suoliuku | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |

BVPŽ kodas 39144000-3

12 pirkimo dalis. Vonios (dušo) kėdė su ratukais

Preliminarus perkamas kiekis nuo 500 vnt. iki 2000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją ir jos vertinimą į lietuvių kalbą, jei dokumentas ne lietuvių kalba. |
|  | Sėdynė ir nugaros atrama turi būti iš plastiko | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynės paviršius turi turėti išpjovą | Atitinka/Neatitinka Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynės plotis turi būti 450 mm ± 20 mm, sėdynės gylis turi būti 440 mm ± 20 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti prekės sėdynės plotį mm Nurodyti sėdynės gylį mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Rankų atramos turi būti atlenkiamos į viršų arba nulenkiamos žemyn ar nusukamos į šoną | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankų atramų reguliavimą (atlenkiamos į viršų arba nulenkiamos žemyn ar nusukamos į šoną) Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Sėdynės aukštis nuo grindų iki sėdimosios dalies turi būti 500 mm ± 30 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti sėdynės aukštį nuo grindų iki sėdimosios dalies mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Pėdų atrama gali būti vientisa arba atskira kiekvienai kojai, nuimama ar nulenkiama, ar pasukama į šoną | Atitinka/Neatitinka Nurodyti pėdų atramą (vientisa ar atskira kiekvienai kojai) Nurodyti pėdų atramos reguliavimą (nuimamos ar nulenkiamos, ar nusukamos į šoną) Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Turi būti su 4 vandeniui atspariais ratukais, ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais | Atitinka/Neatitinka Nurodyti bendrą ratukų skaičių Nurodyti ratukų skaičių su stabdžiais Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Vonios (dušo) kėdė turi išlaikyti ne mažesnį kaip 120 kg naudotojo svorį | Atitinka/Neatitinka Nurodyti naudotojo svorį kg Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti prekėms garantinį terminą ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti kartu su prekėmis pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine vonios (dušo) kėde su ratukais. | Įsipareigoju/Neįsipareigoju |