TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ginekologinė kėdė 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Basanavičiaus g. 18, LT -81183, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

1.8. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aprašo 4.4.4.4. ir 4.4.4,5. punktais, perkamai prekei nustatomi tokie aplinkos apsaugos reikalavimai:

1.8.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka  naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.8.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kėdės konstrukcija: | -3-ių dalių -Rėmas metalinis, padengtas milteliniu būdu; -Kėdės paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas |  |  |
| 2. | Elektrinis aukščio ir nugaros atlošo valdymas. | Būtina |  |  |
| 3. | Elektrinis arba mechaninis sėdimos, kojų dalių reguliavimas | Būtina |  |  |
| 4. | Bendras gulto ilgis horizontalioje padėtyje | 1900±100 mm. |  |  |
| 5. | Sėdynės ir nugaros atramos plotis | 650±100 mm. |  |  |
| 6. | Minimalus sėdynės aukštis | Ne daugiau 600 mm. |  |  |
| 7. | Maksimalus sėdynės aukštis | Ne mažiau kaip 850 mm. |  |  |
| 8. | Nugarinės sėdimos, kojų dalių, pasvirimo kampų reguliavimas | Nugarinės dalies Nuo( -5° iki 80°)±5° Sėdimos dalies iki 10°±5° Kojų dalies Nuo (-90° iki 20°)±10° |  |  |
| 9. | Kojų reguliavimo padėtis | Būtina |  |  |
| 10. | Komplektacija | Reguliuojami kojų atramos laikikliai, skysčių surinkimo indas (nerūdijančio plieno) |  |  |
| 11 | Porankiai | Nulenkiami porankiai |  |  |
| 12 | Kėdės apmušalo spalva | Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. Pateikti spalvų paletę. |  |  |
| 13 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 14 | Dokumentacija | Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba, sertifikatas, įrangos prietaiso pasas. |  |  |
| 15 | Įrangos pristatymas | Įrangą pristato įgaliotas atstovas, sumontuoja ir apmoko darbuotojus dirbti. |  |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |