Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Požeminio dujotiekio paviršių vientisumo atnaujinimas (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Numatomas atlikti  požeminio dujotiekio paviršių vientisumo atnaujinimą, dalių ir medžiagų tiekimą;

  - Dujų vamzdyno defektuotos  izoliacijos remonto apimtys nurodytos Priede Nr.1. Mokėjimas numatomas už faktiškai atliktus Darbus pagal pateiktus Rangovo įkainius pirkimo metu;

  - Darbų vieta: Požeminis dujotiekis nuo Dujų skirstymo stoties (DSS),  Aukštieji Paneriai – E3 (Jočionių g. 13, Vilnius);

  - Rangovas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių

(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“:

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr

  - Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje, ar kituose pirkimo dokumentuose, ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“ ;

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

- ĮRENGINIO TECHNINIAI DUOMENYS

  - Požeminio dujotiekio DSS Aukštieji Paneriai – E2  techniniai duomenys:

    - Vamzdynas: Požeminis dujotiekis;

    - Terpė: Gamtinės dujos;

    - Slėgis: 6Kg/cm²;

    - Terpės temperatūra: aplinkos;

    - Vamzdyno skersmuo: Ø630x8 mm.

  - BENDRI REIKALAVIMAI

    - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje, Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių galiojančius standartus, normas ir taisykles arba jiems lygiaverčius teisės aktus;

    - Atliekant Darbus Rangovas turi laikytis Užsakovo vidaus tvarkų aktualiomis redakcijomis (pagrindiniai Užsakovo lokaliniai teisės aktai publikuojami internetiniame puslapyje adresu https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/);

    - Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų;

    - Rangovas gali naudoti ir kitas lygiavertes medžiagas. Lygiaverčių medžiagų naudojimas turi būti pateiktas su pirminiu pasiūlymu ir pagrįstas dokumentais įrodančiais atitikimą TS reikalavimams;

    - Darbams atlikti naudojamos medžiagos, dalys turi būti sertifikuoti Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių;

    - Aplinkosaugos reikalavimai: Rangovas  atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

    - Dujų tiekimas, dujotiekio remonto metu, nebus nutrauktas;

    - Rangovas privalo savo lėšomis pasirūpinti įrankiais, mechanizmais, įranga, transporto priemonėmis, darbų mechanizacijos priemonėmis, laikinais apšvietimo ir elektrinių įrankių bei įrangos maitinimo kabeliais, suspausto oro tiekimo įrenginiais bei žarnomis prijungimui prie stacionarių sistemų, apšvietimo lempomis (12, 220V) laikinai darbo vietai apšviesti;

    - Rangovas turi atlikti kasimo darbus defektuotose vietose nurodytose Dujotiekio izoliacijos pažeidimo nustatymo akte (priedas Nr.3);

    - Suremontuoti dujotiekio izoliacijos pažeidimo vietas  defektacijos akte nurodytose zonose;

    - Būtina užtikrinti senos ir naujos izoliacijos vientisumą;

    - Po kiekvienos vietos izoliacijos remonto darbų atlikti pakartotiną naujos izoliacijos vientisumo patikrą  kibirkštiniu defektoskopu arba kita sertifikuota įranga;

    - Atlikti kiekvienos dujotiekio remonto dalies fotofiksaciją;

    - Informacinės juostos paklojimas per visą kasimo ilgį;

    - Žemės darbai (vamzdynų atkasimas, tranšėjų kasimas ir užpylimas) atliekami pagal LR galiojančius norminius teisės aktus;

    - Leidimus žemės kasimo darbams Vilniaus miesto savivaldybėje privalo gauti Rangovas;

    - Kasimo vietų zonas Rangovas derina su Perkančiuoju subjektu  ir kitomis atsakingomis įmonėmis, kaip tai numatyta aktualios redakcijos statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016 V skyriuje „Žemės darbai“;

    - Kasimo vietose augmeniją Rangovas šalina savo lėšomis. Po atliktų darbų gerbūvis privalo būti atstatytas.

    - Kasimo vietose informacinius stulpelius, kapas ir kitą dujotiekio įrangą Rangovas remontuoja/keičia savo lėšomis;

    - Prieš pradedant naudoti medžiagas, Rangovas jų pavyzdžius turi pateikti  Užsakovo atstovui identifikacijai;

    - Rangovas privalo atlikti ir tuos Darbus, kurie nėra aprašyti techninės specifikacijos 3 priede, bet jie būtini izoliacijos remonto darbams atlikti;

    - Rangovas, naudojamas medžiagas ir kitas reikalingas dalis Darbų atlikimui, pristato ir iškrauna objekte savo lėšomis;

    - Darbų atlikimo metu visas susidariusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis, ir kiekvienos pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti darbo vietą, atliekas kaupia savo konteineriuose, pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje. Atlikęs Darbus, ne metalo atliekas Rangovas sutvarko savo sąskaita, pagal LR galiojančius teisės aktų reikalavimus;

    - Rangovas privalo vadovautis AB „Miesto gijos“ rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso  aprašu (skelbiamas viešai / https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/) ir pateikti šiuo aprašu reikalaujamus dokumentus: atliekų tvarkymo planą prieš darbų pradžią ir atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus po darbų pabaigos;

    - Darbų atlikimo metu susidariusias metalo atliekas, Rangovas sandėliuoja Užsakovo nurodytoje vietoje objekte, pakeliant nuo pagrindo, apsaugai nuo kritulių patikimai uždengia, kad nuo sandėliuojamų metalo atliekų nebūtų teršiama aplinka, gruntas ir nutekantys krituliai. Iškastas gruntas privalo būti susandėliuotas taip, kad nesudarytų pavojaus kitiems ir darbuotojams ir aptvertas. Esant iškastų šlaitų slinkimo pavojui, šlaitai sutvirtinti specialiomis priemonėmis;

    - Rangovas privalo pasirūpinti gretimai esančių įrenginių apsauga nuo pažeidimų. Rangovas atsakingas už tai, kad nebūtų pažeisti eksploatuojami objektai ir įrenginiai. Pažeistų įrenginių, jų dalių, ar pažeistų paviršių atstatymą, jei tai įvyko dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo suremontuoti savo lėšomis, ne vėliau, kaip iki Darbų pabaigos;

    - Užsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimui naudojamų medžiagų, dalių ir Darbų vykdymo kokybę;

    - Už objekte paliktų medžiagų, techniką, atkastą dujotiekį atsako Rangovas savo atsakomybe;

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminas 2026.07.01 – 2026.08.29 (60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų);

  - Terminas, per kurį Rangovas turės pateikti dokumentaciją, nurodytą techninės specifikacijos 7 punkte kartu su Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktu  – 5 (penkios) darbo dienos po darbų atlikimo;

  - Darbų defektams nustatyti ir pašalinti skiriamos 5 (penkios) darbo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Izoliacinės medžiagos ir kitos dalys reikalingos Darbų atlikimui, bus priimtos Užsakovo, jeigu jos neturi defektų, bei perduota Užsakovui medžiagų ir kitų dalių techninė dokumentacija;

  - Darbai bus priimti, jei jie užbaigti ir nepastebėta defektų ar techninių reikalavimų trūkumų, bei perduota Užsakovui techninė dokumentacija nurodyta 7 punkte. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja atliktų darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. Atliktų darbų aktas surašomas po suremontuotos izoliacijos priėmimo ir pakartotino testo izoliacijos vientisumui patikrinti atlikimo. Akte surašomi tik faktiškai atliktų darbų ir medžiagų kiekiai;

  - Galutinis Darbų priėmimas fiksuojamas  pasirašant „Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą“ (priedas Nr. 2 dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims ir pasirašomas jų įgaliotų atstovų. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo akte turi būti nurodyti atlikti darbai. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą ruošia ir pateikia pasirašyti Rangovas. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas Užsakovo pasirašomas elektroniniu būdu.

- GARANTIJOS

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu gavęs raštišką Užsakovo pretenziją dėl defekto, privalės atvykti ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų į vietą defekto apimčių nustatymui ir šalinimo termino suderinimui, kuris negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pretenzijos pateikimo dienos;

  - Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKĖS PATEIKTI, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS

  - Darbų priėmimo – perdavimo aktas;

  - Medžiagų, dalių atitikties deklaracijos;

  - Izoliacijos vientisumo patikros aktus;

  - Paslėptų darbų aktus;

  - Atliekų perdavimo dokumentą – perduodamų atliekų lydraštį;

  - Dokumentacija pateikiama elektroninėje  versijoje, lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų (dvikalbe) kalbomis.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 - Dujų vamzdyno defektuotos izoliacijos remonto apimtys.

Priedas Nr.2 – Dujotiekio izoliacijos pažeidimo nustatymo aktas su nustatytais defektais.

Pastaba. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiojo subjekto ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.