## Lapas1
MEDICINOS REIKMENŲ TECNINĖ SPECIFIKACIJA
Sąraše pateiktas prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius prekių kiekis (iki 30% sutarties vertės), priklausomai nuo poreikio.
Pristatant prekes, prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 50% viso galiojimo termino.
Prekių pristatymo vieta: VšĮ Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centras, Vilniaus g. 85, Širvintos.
Kontaktinis asmuo: slaugos administratotė Edita Razmuvienė tel. +37060457045; El.paštas: edita.razmuviene@sirvintussc.lt
Pirkimo dalies Nr. | BVŽP kodas | Produkto pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas metinis poreikis | Mato vnt. kaina be PVM | Mato vnt. kaina su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
1 | 33141110-4 | Tvarsliava
1.1 |  | Ligninas medicininis 5 kg. | kg | 50 |  |  |  |  | Medicininis ligninas, baltumas – ne mažiau 80%, tankis – ne mažiau 28g/m2, pH – 7. Išmatavimai 40 cm x 60 cm.
1.2 |  | Ligninas medicininis 1 kg. | kg | 190
1.3 |  | Gipsiniai tvarsčiai 2,7 m x 10 cm | vnt. | 350 |  |  |  |  | Skirti galūnių ar kūno stabilizavimui. Pagaminti iš tankaus, 100% medvilnės audinio. Gipso stingimo laikas 2-4 min. Sudėtyje ne mažiau 88% CaSO4 · 1/2H2O.
1.4 |  | Gipsiniai tvarsčiai 2,7 m x 15 cm | vnt. | 100
1.5 |  | Gipsiniai tvarsčiai 2,7 m x 20 cm | vnt. | 400
1.6 |  | Nesterilus marlinis tvarstis 5 m x 10 cm | vnt. | 600 |  |  |  |  | Pagaminta iš 100% medvilnės, neimpregnuoti, lengvai išvyniojami, lygiais austais kraštais, pagaminti iš 100% balintų medvilnės siūlų, ne mažiau 21 siūlų /kv.cm , tankis - 34+ 1gr/kv.m. Siūlo storis 32 S, audimo tankumas 28x24.
1.7 |  | Nesterilus marlinis tvarstis 7 m x 14 cm | vnt. | 2000
1.8 |  | Marlė medicininė po 5 m. | m | 1200 |  |  |  |  | Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta, plotis - 90 cm, siūlo storis - 32'S, audinio tankumas - 28x26.
1.9 |  | Marlė medicininė po10 m. | m | 1600
1.10 |  | Vata medicininė pakeliuose po 100 gr. | pak. | 100 |  |  |  |  | 100 proc. medvilnė, nesterili, hidroskopiška, pagaminta nenaudojant chloro,supakuota pakeliuose.
1.11 |  | Vata medicininė pakeliuose po 250 gr. | pak. | 530
1.12 |  | Sterilus tvarstis akims | vnt. | 100 |  |  |  |  | Sterilus ovalus tvarstis akims, ne mažesnis kaip 55x75 mm, pagamintas iš natūralios medvilnės.
1.13 |  | Servetėlės 5 x 5 cm N5 | pak. | 3000 |  |  |  |  | Sterilios servetėlės pagamintos iš hidrofilinės medicininės neaustinės, minkštos medžiagos, ne mažiau 40 g/m², 4 sluoksnių. Supakuotos sterilioje pakuotėje po 5 vnt.
1.14 |  | Servetėlės 7,5 x 7,5 cm N5 | pak. | 1000
1.15 |  | Servetėlės 10 x 10 cm N5 | pak. | 3500
1.16 |  | Servetėlės 10 x 20 cm N5 | pak. | 500
1.17 |  | Marlinės servetėlės 10 x 20 cm N3 | pak. | 3000 |  |  |  |  | Sterilios, pagamintos iš 100% hidrofilinės medvilnės, ne mažiau 17 siūlų ≥23g/m2, ne mažiau 16 sluoksnių. Galai užlenkti, neturi palaidų siūlų, be hloro.
1.18 |  | Drėgnos servetėlės pacientui 20 x 30 cm N80 | pak. | 40 |  |  |  |  | Servetėlės turi būti skirtos sudirgusios ir jautrios odos valymui, pagamintos iš minkštos, sudrėkintos neaustinės medžiagos. Servetėlių pH turi būti neutralus. Dydis ne mažesnis kaip 20 x 30 cm.(± 1 cm.) Pakuotė turi būti sandari, su daugkartinio uždarymo plastikiniu dangteliu. Dangtelis turi užtikrinti servetėlių apsaugą nuo išdžiūvimo viso naudojimo laikotarpiu. Pakuotėje ne mažiau kaip 80 servetėlių.
1.19 |  | Lipnus tvarstis 5 x 7,2 cm | Vnt. | 500 |  |  |  |  | Sterilus, lipnus tvarstis, pagamintas iš neaustinės medžiagos, su absorbuojančia pagalvėle, nedirgina, nelimpa prie žaizdos, minkštas, elastingas, laikosi lanksčiose kūno vietose, nesukelia alergijos. Nelimpa prie pirštinių. Galimas nuokrypis ± 1 cm.
1.20 |  | Lipnus tvarstis 9 x 15 cm | Vnt. | 500
1.21 |  | Lipnus tvarstis 9 x 10 cm | Vnt. | 1000
1.22 |  | Lipnus tvarstis 9 x 30 cm | Vnt. | 1800 |  |  |  |  | Ruloninis pleistras, pagamintas iš neaustinės medžiagos, netrukdo odai kvėpuoti, elastingas, nesukelia alergijos. Pleistrą dengia popierius su spec. Perforacija. Dengiamas popierius sužymėtas kas 1 - 2 cm.
1.23 |  | Lipni medžiaga 10 m x 10 cm | Vnt. | 10
1.24 |  | Lipni medžiaga 10 m x 15 cm | Vnt. | 110
1.25 |  | Lipni medžiaga 10 m x 20 cm | Vnt. | 18
1.26 |  | Lipni medžiaga 10 m x 30 cm | Vnt. | 30
1.27 |  | Leikopleistras 5 m x 2,5 cm | Vnt. | 5 |  |  |  |  | Medžiaginis, vandenį atstumiantis kineziterapinis pleistras, laidus orui, be latekso, patikrintas dermatologų. Supakuotas plastikinėje ritėje.
1.28 |  | Pleistras 2,5 cm x 9,1 m | Vnt. | 540 |  |  |  |  | Popieriniu pagrindu, hipoalergiškas, patogus ir pakankamai prisiderinantis prie odos judėjimo su mažiausia rizika odos pažeidimams, puikiai prisiklijuoja, taip pat lengvai nusiima, dirbant nesulimpa tarpusavyje, lengva dirbti su pirštinėmis.
1.29 |  | Pleistras po injekcijų 4 x 1,6 cm | Vnt. | 14000 |  |  |  |  | Kūno spalvos, pagamintas iš neaustinės medžiagos, su absorbuojančia pagalvėle, gerai limpantis, hipoalergiškas, nusiklijavus nelieka klijų likučių.
1.30 |  | Tinklelis tvarsčiui fiksuoti rankai | vnt | 20 |  |  |  |  | Vienkartinis elastinis tubuliarinis tinklelis nelimpančių tvarsčių fiksavimui. Nr. 2-3 rankai fiksuoti. Skirtas tvarsčių palaikymui
1.31 |  | Tinklelis tvarsčiui fiksuoti galvai | vnt | 500 |  |  |  |  | Vienkartinis elastinis tinklelis nelimpančių galvos tvarsčių fiksavimui, šalmo tipo.
1.32 |  | Spiritinės servetėlės odos dezinfekcijai 3 x 3 cm N100 | dėž. | 250 |  |  |  |  | Vienkartinės spiritinės 2-jų sluoksnių servetėlės, impregnuotos 70% Isopropyl Alcohol dez., supakuotos individualiame įpakavime po 1 vnt.
1 dalies kaina:
2 | 39511000-7 | Apklotai
2.1 |  | Sterilus chirurg. apklotas 50 x 60 cm | vnt. | 60 |  |  |  |  | Sterilus, vienkartinis dvisluoksnis chirurginis apklotas, pagamintas iš ne mažesnio kaip 60 g/m² laminato. Laminatas turi būti sudarytas iš neaustinio sluoksnio ir plėvelės sluoksnio. Apklotas turi atitikti EN 13795-1 standarto reikalavimus.
2.2 |  | Sterilus chirurg. apklotas 45 x 45 cm | vnt. | 60
2.3 |  | Sterilus chirurg. apklotas su lipnia 6cm anga 45 x 45 cm | vnt. | 250 |  |  |  |  | Sterilus, vienkartinis dvisluoksnis chirurginis apklotas su lipnia 6cm anga, pagamintas iš ne mažesnio kaip 60 g/m² laminato. Laminatas turi būti sudarytas iš neaustinio sluoksnio ir plėvelės sluoksnio. Apklotas turi atitikti EN 13795-1 standarto reikalavimus.
2.4 |  | Universalus sterilus chirurginis apklotų rinkinys | vnt | 20 |  |  |  |  | 1 Mayo staliuko apklotas 79x145cm, 2 apklotai lipniu kraštu 90x75cm, 4 popierinės servetėlės 18x25cm, 1 lipni juosta 9x49cm, 1 apklotas lipniu kraštu 175x175cm, 1 apklotas lipniu kraštu 240x150cm, 1 instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm.
2.5 |  | Užtiesalas sanitarinis 200 m x 50 cm | rulonas | 20 |  |  |  |  | Pagamintas iš popieriaus, baltas, fasuotas rulone, perforuotas kas 200 cm. Perforacijos vietoje lengvai nuplėšiamas.
2.6 |  | Vienk. paklodė rulone 60 cm x 150 m | rulonas | 5 |  |  |  |  | Pagaminta iš neaustinės medžiagos (flizelino), skirtas patiesti ant kušetės, baltas, perforuotas kas 200 cm, rulone 75 paklodės.
2.7 |  | Vienk. paklodė rulone 80 cm x 150 m | rulonas | 45
2.8 |  | Servetėlės pacientui | vnt. | 2000 |  |  |  |  | Vienkartinės, reljefiškos, skirtos odontologo pacientui apdengti; 3-jų sluoksnių (du celiuliozės, vienas - nepralaidus skysčiams); išmatavimai - 33 cm x 45 cm (± 2 cm). Pakuotėje 250-500 vnt.
2.9 |  | Paklotai 40x60 cm | vnt. | 300 |  |  |  |  | Minkštas, neaustinis, viršutinis sluoksnis. Sugeriantis sluoksnis pagamintas iš celiuliozės. Apatinis sluoksnis pagamintas iš drėgmei nepralaidžios, neslidžios medžiagos.
2.10 |  | Paklotai 60x90 cm | vnt. | 450
2.11 |  | Paklotai 90x180 cm | vnt. | 550
2.12 |  | Vienkartinės kelnaitės kolonoskopijai | vnt | 100 |  |  |  |  | vienkartinės,neaustinės medžiagos kelnaitės.L-XL dydžio
2 dalies kaina:
3 | 33140000-3 | Medicinos reikmenys
3.1 |  | Vienkartinės adatos N100, 18G - 21G dydžių | dėž. | 85 |  |  |  |  | Sterilios, gerai permatomas antgalis, spalvinis dydžio kodavimas.
3.2 |  | Odos biopsijos adatos | vnt. | 50 |  |  |  |  | Biopsijos adata skirta audinio mėginiams paimti diagnostiniams tyrimams, odos biopsijai atlikti. Adata turi būti paprastos konstrukcijos, nenaudojant švirkšto ar automatinės šaudyklės, pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Pjovimo kraštas turi būti aštrus, užtikrinantis tikslų ir švarų mėginio paėmimą. Galimų dydžių diapazonas turi būti nuo 1 mm iki 8 mm.
3.3 |  | Drugelio tipo adatos, 21G - 25G dydžių | vnt. | 100 |  |  |  |  | Sterilios, hermetiškos, netoksiškos, skirtos smulkių venų perforac., žarnelės ilgis apie 20-30 cm.
3.4 |  | Luer adapteriai 21 G N100 | dėž. | 10 |  |  |  |  | Sterilus, vienkartinis, adatos dydis 21G. Supakuotas po 1 vnt. dėžutėje ne mažiau 100 vnt.
3.5 |  | Tuberkulininis švirkštas 1 ml su adata (adata nenumaunama) | vnt. | 100 |  |  |  |  | 3-jų dalių veinkartiniai švirkštai su guminiu stūmokliu, sterilūs, netoksiški, skaidraus korpuso, hermetiški, supakuoti kartu su adata. Juodos spalvos gradacija, leidžianti lengvai skaityti.
3.6 |  | Vienk. naudojimo švirkštai 1 ml U-100 | vnt. | 100
3.7 |  | Vienk. Naudojimo švirkštas 2ml | vnt | 1000
3.8 |  | Vienk. naudojimo švirkštai 5 ml | vnt. | 10000
3.9 |  | Vienk. naudojimo švirkštai 10 ml | vnt. | 10000
3.10 |  | Vienk. naudojimo švirkštai 20 ml | vnt. | 6000
3.11 |  | Vienk. naudojimo švirkštai 50-60 ml kateterinio tipo | vnt. | 30 |  |  |  |  | Sterilūs, netoksiški, skaidraus korpuso, hermetiški. Juodos spalvos gradacija, leidžianti lengvai skaityti.
3.12 |  | "Žane" tipo švirkštas 140-160 ml | vnt. | 100 |  |  |  |  | Vienkartinis švirkštas, sterilus, netoksiškas, skaidraus korpuso, 140-160 ml talpos.
3.13 |  | Intraveniniai kateteriai, G17 - G24 dydžių | vnt. | 7000 |  |  |  |  | Sterilūs, pagaminti iš teflono, su papildoma šonine anga, šoniniais sparneliais.
3.14 |  | Atsiurbimo kateteriai, Ch8 - Ch20 dydžių | vnt. | 50 |  |  |  |  | Sterilūs, vienkartiniai, šonuose ne mažiau 2 angelės, sujungimo angalis su anga piršto kontrolei.
3.15 |  | Nelatono kateteris vyr. 40 cm ilgio, Ch10 - Ch18 dydžių | vnt. | 10 |  |  |  |  | Pagamintas iš medicininio PVC, su dviem šoninėm angom.
3.16 |  | Nelatono kateteris mot. 20 cm ilgio, Ch12 - 14 dydžių | vnt. | 10
3.17 |  | Kateteriai Foley, Ch14-Ch24 dydžių | vnt. | 250 |  |  |  |  | Apirogeniški, dvikanaliai su balionėlio tūriu 20-30 ml, galai ovalūs su šonimėmis skylutėmis.
3.18 |  | Silikoninis Foley kateteris Nr.14-18 | vnt. | 50 |  |  |  |  | Dviejų kanalų Foley kateteris su plastikiniu vožtuvu. Pagamintas iš 100 % silikono, su rentgeno kontrastinė medžiaga, sterilus, be ftalatų, be latekso. Netraumatinis, minkštas, apvalus, specialus antgalis su dviem šoninėmis akutėmis, lygiais kraštais. Nalionįlio tūris 5-10 ml.
3.19 |  | Skysčių perpylimo sistema su užmaunama adata | vnt. | 8000 |  |  |  |  | Sterilios, hermetiškas įpakavimas, skirtos vienkartiniam naudojimui, skirta atlikti intraveninių tirpalų infuziją, su nerūdijančio plieno adata, lašėjimo greičio reguliatoriumi, vamzdelis - 1,5 m.
3.20 |  | Skysčių perpylimo sistema su užsukama adata | vnt. | 10000
3.21 |  | Kraujo perpylimo sistema su užmaunama adata | vnt. | 200 |  |  |  |  | Sterilios, hermetiškas įpakavimas, skirtos vienkartiniam naudojimui, skirta kraujo perpylimui, su nerūdijančio plieno adata, lašėjimo greičio reguliatoriumi, vamzdelis - 1,5 m.
3.22 |  | Kraujo perpylimo sistema su užsukama adata | vnt. | 8000
3.23 |  | Veno rinkinys 21G - 22G Luer sistema su adapteriu | vnt. | 400 |  |  |  |  | Sterili, su žarnele ir įsukamu luer adapteriu į adatos laikiklį, skirta veniniam kraujui surinkti į vakuuminį mėgintuvėlį.
3.24 |  | Šlapimo surinkėjas (suaugusiems) | vnt. | 600 |  |  |  |  | 2 ltr. talpos, su išleidimo vamzdeliu.
3.25 |  | Klizmavimo rinkinys | vnt. | 5 |  |  |  |  | Vienkartinis rinkinys su 1500 - 1750 ml graduota talpa; polietileninės pirštinės; minkštas kateteris su atviru galu, su šoninėmis angomis, vienkartinė pakuotė su skystu muilu; paklotėlis.
3.26 |  | Skrandžio zondai, Ch14-Ch22 dydžių | vnt. | 25 |  |  |  |  | Sterilūs, vienkartiniai, permatomi, apvaliais galais, uždari, ne mažiau 2 angelių šonuose.
3.27 |  | Skrandžio zondai, Ch24-Ch30 dydžių | vnt. | 5
3.28 |  | Deguonies kaniulė suaugusiems | vnt. | 200 |  |  |  |  | Vienkartinė, su 2 m (±20 cm) ilgio elastingu vamzdeliu.
3.29 |  | Prailginimo linijos, 150 m | vnt. | 200 |  |  |  |  | Sterilios, vienkartinės, lanksčios, skaidrios, sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulų, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų.
3.30 |  | Trijų krypčių kranelis | vnt. | 150 |  |  |  |  | Sterilūs, pagamintas iš teflono, atsparus lipidamas, besisukanti luer - lock jungtis, veiia 360° kampu, visos įleidimo angos apsaugotos kamšteliais.
3.31 |  | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys | vnt | 30 |  |  |  |  | 1 kanalo, kanalų spindžiai 16G. Rinkinį sudaro punkcinė 18Gx63.5mm adata, nerūdijančio plieno 0,032x60cm J formos pravedėjas,dilatatorius. Kateteris su atraumatiniu antgaliu pagamintas iš poliuretano, minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; 5ml švirkštas; tvirtinimo sparneliai.
3.32 |  | Ascito punkcijos rinkinys | vnt | 2 |  |  |  |  | Rinkinį sudaro:2500ml tlpos maišelis su T formos išleidimu; 60ml švirkštas aspiracijai; vienakrypčio saugumo vožtuvas, kad būtų išvengta skysčio tekėjimoatgal link paciento, 3vnt datų, kurių ilgis 80mm, diametrai 2.10,1.60 ir 1.20. Adatos skirtos specialiai krūtinės ląstos punkcijai, pagamintos iš plieno, įpakuotos viename vokelyje. Rinkinys sterilus, CE žymėjimas.
3.33 |  | Pleuros drenažo sistema (Bobrovo tipo) | vnt | 1 |  |  |  |  | 2000ml talpa, plastikinė, vamzdelio ilgis 150cm.
3.34 |  | Pleuros punkcijos rinkinys:pleuros punkcijos rinkinys su 55mm adata | vnt | 5 |  |  |  |  | Rinkinyje turi būti trys punkcinės adatos (G14,G16,G19), kurių ilgiai 80mm; surinkimo maišelis 2 l su 90cm vamzdeliu; švirkštas su 60ml; trijų krypčių kranelis su prailginimo linija 2,8x4,1 mm,50cm; jungtis tarp kateterio ir maišelio.
3.35 |  | Pleuros punkcijos rinkinys:pleuros punkcijos rinkinys su 80mm adata | vnt | 5 |  |  |  |  | Rinkinyje turi būti trys punkcinės adatos (G14,G16,G19), kurių ilgiai 80mm; surinkimo maišelis 2 l su 90cm vamzdeliu; švirkštas su 60ml; trijų krypčių kranelis su prailginimo linija 2,8x4,1 mm,50cm; jungtis tarp kateterio ir maišelio.
3.36 |  | Minispike | vnt | 400 |  |  |  |  | Ištraukimo kaniulė, skirta vaistų tirpinimui ir ištraukimui iš daugiadozių talpyklų be adatų. Luer lock tipo jungtis, suderinama su standartinėmis Luer sistemomis. Turi būti hermetiškas, savaime užsifiksuojantis dangtelis, pagamintas iš PP arba lygiavertės medžiagos. Integruotas bakterijų ir (arba) oro bei dalelių filtras. Be latekso, be ftalatų, nepirogeninis. Vienkartinio naudojimo, sterilus. Pakuotė – individuali, sterili (1 vnt. popierinė/folinė pakuotė arba lygiavertė).
3 dalies kaina:
4 | 33141125-2 | Chirurginės siuvimo medžiagos
4.1 |  | Siūlo storis 2/0, adata pjaunanti, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm. | vnt. | 36 |  |  |  |  | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai. Didelis atsparumas tempimui, lankstūs ir minkšti. Lengvai eina per audinius, paprasta naudoti, lengva surišti. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.2 |  | Siūlo storis 3/0, adata pjaunanti, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 36 |  |  |  |  | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai. Didelis atsparumas tempimui, lankstūs ir minkšti. Lengvai eina per audinius, paprasta naudoti, lengva surišti. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.3 |  | Siūlo storis 4/0, adata pjaunanti, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 24 |  |  |  |  | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai. Didelis atsparumas tempimui, lankstūs ir minkšti. Lengvai eina per audinius, paprasta naudoti, lengva surišti. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.4 |  | Siūlo storis 2/0, adata apvali, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm. | vnt. | 96 |  |  |  |  | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai. Didelis atsparumas tempimui, lankstūs ir minkšti. Lengvai eina per audinius, paprasta naudoti, lengva surišti. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.5 |  | Siūlo storis 3/0, adata apvali, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 96 |  |  |  |  | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai. Didelis atsparumas tempimui, lankstūs ir minkšti. Lengvai eina per audinius, paprasta naudoti, lengva surišti. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.6 |  | Siūlo storis 4/0, adata apvali, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 96 |  |  |  |  | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai. Didelis atsparumas tempimui, lankstūs ir minkšti. Lengvai eina per audinius, paprasta naudoti, lengva surišti. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.7 |  | Siūlo storis 2/0, adata pjaunanti, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm. | vnt. | 12 |  |  |  |  | Besirezorbuojantis, austinis padengtas siūlas, sudarytas iš poliglikolio rūgšties, vidutinis spartos rezorbacijos (60-90 dienų). Sterilus, didelis atsparumas tempimui, lengvai eina per audinius. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.8 |  | Siūlo storis 3/0, adata pjaunanti, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 12 |  |  |  |  | Besirezorbuojantis, austinis padengtas siūlas, sudarytas iš poliglikolio rūgšties, vidutinis spartos rezorbacijos (60-90 dienų). Sterilus, didelis atsparumas tempimui, lengvai eina per audinius. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.9 |  | Siūlo storis 4/0, adata pjaunanti, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 30 mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 12 |  |  |  |  | Besirezorbuojantis, austinis padengtas siūlas, sudarytas iš poliglikolio rūgšties, vidutinis spartos rezorbacijos (60-90 dienų). Sterilus, didelis atsparumas tempimui, lengvai eina per audinius. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.10 |  | Siūlo storis 2/0, adata apvali, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 48 mm, siūlų ilgis 75 cm. | vnt. | 96 |  |  |  |  | Besirezorbuojantis, austinis padengtas siūlas, sudarytas iš poliglikolio rūgšties, vidutinis spartos rezorbacijos (60-90 dienų). Sterilus, didelis atsparumas tempimui, lengvai eina per audinius. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.11 |  | Siūlo storis 3/0, adata apvali, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 48mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 96
4.12 |  | Siūlo storis 4/0, adata apvali, adatų skaičių 1, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis nuo 20- 48 mm, siūlų ilgis 75 cm | vnt. | 96
4.13 |  | Skalpelio ašmenys Nr.12D N100 | dėž. | 10 |  |  |  |  | Sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio medicininio plieno, supakuoti po 1 vnt. į individualią pakuotę.
4.14 |  | Skalpelio ašmenys Nr.23D N100 | dėž. | 15
4.15 |  | Skalpelio ašmenys Nr.15D N100 | dėž | 10
4 dalies kaina:
5 | 33196000-0 | Pagalbinės medicinos priemonės
5.1 |  | Pagalvėlė kraujo ėmimui | vnt. | 5 |  |  |  |  | Išmatavimai 30cm x15cm x 10cm x 5cm. Pleišto formos, poroloninė, su užtrauktuku. Užvalkalą iš dermantino galima plauti.
5.2 |  | Medicininės žirklės | vnt. | 2 |  |  |  |  | Nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekavimui, smailiu/buku galais, tiesios, ilgis – 13 - 15 cm.
5.3 |  | Medicininės žirklės | vnt. | 5 |  |  |  |  | Nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekavimui, bukais galais, lenktos, ilgis – 13 - 15 cm.
5.4 |  | Timpa su sagtele | vnt. | 40 |  |  |  |  | Tvirtas, lankstus ir patogus uždėjus pacientui; naudojant nepažeidžia odos; užraktas pagamintas iš aukštos kokybės plastiko; automatinis atlaisvinimas; plaunamas vandenyje iki 60 C; dezinfekuojamas purškiant alkoholine dezinfekcine priemone.
5.5 |  | Kraujo spaudimo matuoklis su stetoskopu | vnt. | 2 |  |  |  |  | Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas matavimui žąsto srityje, matavimo skalės skersmuo ne mažiau kaip 60 mm, AKS matavimo ribos ne blogesnės kaip 20-300 mm Hg, paklaida ne daugiau kaip 3 mm Hg, funkcija perjungimui naudotis kairiarankiams ir dešiniarankiams, bendras svoris ne daugiau kaip 380 g, manžetė ne mažesnei kaip 36 cm žąsto apimčiai, garantija ne mažiau 3 metų, metrologinė patikra.
5.6 |  | Bekontaktis termometras | vnt. | 4 |  |  |  |  | Bekontaktis termometras pagamintas pagal naujausias technologijas. Tai užtikrina pastovų nuo pašalinių šilumos šaltinių nepriklausomą temperatūros matavimą. Matavimas trunka kelias sekundes, duomenys tikslūs ir patikimi, garsinis signalas, matavimo ribos 35,5C – 42,0C, tikslumas ne blogesnis kaip 0,1C, elemento tarnavimo laikas ne mažiau kaip 100 val., garantija ne mažiau kaip 3 metai, metrologinė patikra.
5.7 |  | Elektroninis termometras | vnt. | 8 |  |  |  |  | Eektroninis kūno temperatūros termometras, turi būti lanksčiu galiuku. Naudojamas po liežuviu, pažastyje ar tiesiojoje žarnoje. Nemažiau kaip per1 minutę užfiksuoja kūno temperatūrą. Įsimena ir parodo paskutiniojo matavimo rezultatą. Ekranas turi būti apsaugotas nuo drėgmės, galimybė termometrą dezinfekuoti. garantija ne mažiau kaip 3 metai, metrologinė patikra.
5.8 |  | Pulsoksimetras | vnt. | 5 |  |  |  |  | Skirtas SpO2 ir pulso matavimams. Tinka suaugusiems ir vaikams, piršto galiuko storis nuo 6,6 iki 19,7. Matavimo ribos SpO2 0-100%, pulsas 30-250k/min.
5.9 |  | Vienkartinės taurelės vaistams | vnt. | 2000 |  |  |  |  | Vienkartinės, plastiknės, skaidrios taurelės vaistams.
5.10 |  | Indeliai tyrimams 30 ml | vnt. | 2500
5.11 |  | Indeliai tyrimams 60 ml | vnt. | 1500 |  |  |  |  | Sterilus vienkartinis polipropileninis indelis, skirtas šlapimo surinkimui su užsukamu dangteliu. Ant indelio numatyta vieta užrašams. Supakuota individualiai.
5.12 |  | Indeliai tyrimams 120 ml | vnt. | 2500
5.13 |  | Prezervatyvai | vnt. | 200 |  |  |  |  | Standartiniai, pagaminti išnatūralaus antialergiško latekso.
5.14 |  | Lubrikantai | vnt. | 100 |  |  |  |  | Vandens pagrindo lubrikantas, ginekologiškai ir dermatologiškai patikrintas, ne mažiau 75 ml talpos.
5.15 |  | Vienkartiniai ginekologiniai skėtikliai S,M,L dydžio | vnt. | 1000 |  |  |  |  | Vienkartiniai, sterilūs skėtikliai "Kusco" tipo. Skaidraus korpus, lygūs kraštai, spalvinis kodavimas, be latekso, be ftalatų.
5.16 |  | EKG elektrodai | vnt. | 3000 |  |  |  |  | Vienkartiniai, nelaidūs skysčiams, diametras-50mm (+-5mm)
5.17 |  | Elektrodas elektrochirurgijai, neutralus | vnt. | 100 |  |  |  |  | Elektrochirurginis neutralus elektrodas naudojamas atliekant elektrochirurgiją.Vienkartinis, tinkantis suaugusiems, vaikams, kūdikiams.
5.18 |  | Klijuotė paklojamoji | m | 20 |  |  |  |  | Guminė,paklojamoji klijuotė,atspari skysčiams ir dezinfekcinėms medžiagoms. Plotis ne mažiau 80 cm. Ilgis 10-11 m. Supakuota rulone.
5.19 |  | Mentelės (medinės) N100 | dėž | 40 |  |  |  |  | Pagamintos iš medienos, lygaus paviršio, užapvalintais galais, skirtos vienkartiniam naudojimui. Mentelės ilgis 145+-5mm, plotis- 17+-5mm. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
5.20 |  | Sterilios mentelės (medinės) | vnt. | 15000 |  |  |  |  | Pagamintos iš medienos, lygaus paviršio, užapvalintais galais, skirtos vienkartiniam naudojimui, sterilios. Supakuotos po 1 vnt.
5.21 |  | Echoskopijos perdavimo gelis 5000ml | fl. | 38 |  |  |  |  | Skaidrus, bekvapis,elektrai laidus, kontaktinis gelis,skirtas diagnostikai ultragrsu.
5.22 |  | Konteineris atliekoms 1,5 l | vnt | 50 |  |  |  |  | Vienkartiniai konteineriai turi būti sandarūs ir atsparūs dūriams, dūžiui, pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, gaminys turi būti sudarytas iš 3 dalių: talpykla, dangtis ir papildomas vidinis dangtelis, dalys dera tarpusavyje, tvirtai užsidaro be papildomų sutvirtinimo lipniomis juostomis ar kt. (transportavimo metu konteineris neatsidaro, sistemos dalys užtikrina, kad konteinerio turinys neišsipils į aplinką). Dangtelis turi turėti nukreipiamąsias dalis adatoms, lancetams ar kitoms infekuotoms medžiagoms, nekontaktuojant su jomis, turi būti paženklinti pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis.
5.23 |  | Konteineris atliekoms 3 l | vnt | 50
5.24 |  | Konteineris atliekoms 5 l | vnt | 50
5.25 |  | Konteineris atliekoms 10 l | vnt | 60
5.26 |  | Konteineris atliekoms 30 l | vnt | 60
5.27 |  | Maišas medicininėms atliekoms 30 l. | vnt | 400 |  |  |  |  | Plastikinis (tvirto plastiko), vienkartinis maišas skirtas medicininėms atliekoms. Paženklinti pavojingų atliekų ženklais.
5.28 |  | Maišas medicininėms atliekoms 60 l. | vnt | 550
5.29 |  | Vienkartinės prijuostė | vnt | 500 |  |  |  |  | Vienkartinės, pagamintos iš plono plastiko arba lygiavertės medžiagos. Dydis: 80 cm x 125 cm
5.30 |  | Bachilai | vnt | 1000 |  |  |  |  | Vienkartiniai, pagaminti iš neaustinės medžiagos ne mažiau 40g/m². Apsiūti elastinga gumele Dydis ne mažiau 38 cm x 17 cm. Padas padengtas neslystačia medžiaga.
5.31 |  | Vienkartinės kepurės | vnt | 500 |  |  |  |  | Vienkartinė, nesterili, be latekso, pagaminta iš orui pralaidžios neaustinės polipropileno medžiagos, ne mažiau 18 g/m. Beretės tipo kepurė, su elastine gumine juostele, skersmuo: nemažiau 53 cm.
5 dalies kaina:
[5 empty] | Viso be PVM: |  | 0
[5 empty] | Viso su PVM: |  | 0