Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# Tvarsliava ir kitos paciento priežiūros priemonės (Nr. 10854-2)

# 2026-__-__

| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra preliminarūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2.2. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.

2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė.

2.4. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba jam lygiavertį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.

2.5. Perkančiajai organizacijai paprašius ir vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, adresu: Šiltnamių g. 29, 04129 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Pavyzdžių kiekiai nurodyti prie atskirų pirkimo dalių. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.

2.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija.

2.7. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

2.8. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.

2.9. Panaudai teikiamas aparatas dezinfekuojamas atliekant rankinę dezinfekciją, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. Kartu su pristatomais aparatais turi būti pateikiama jų naudojimo ir priežiūros instrukcija; valymo, dezinfekavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 60 mėn. |  | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % |  | Suma EUR, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Įrašyti prekės ref. kodą (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VAKUUMINĖ SISTEMA INFEKUOTŲ ŽAIZDŲ GYDYMUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tvarsčių rinkinys (S dydžio) | 1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė 1vnt. Matmenys ne mažiau 7cm x 7cm x 3cm; 2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis ≥1vnt. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui; 3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė ≥1vnt., kuri turi būti be latekso. Plėvelė gali būti užklijuota ant odos ≥3 paras. Plėvelės matmenys: ≥20cm x ≥30cm. | Vnt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tvarsčių rinkinys (M dydžio) | 1.speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė 1vnt. Matmenys ne mažiau 18cm x 11,5cm x 3cm; 2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis ≥1vnt. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui; 3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui pralaidi ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė ≥1vnt. Plėvelė turi būti be latekso. Plėvelė gali būti užklijuota ant odos ≥3 paras. Plėvelės matmenys ne mažiau kaip ≥20cm x ≥30cm. | Vnt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Tvarsčių rinkinys (L dydžio) | 1. speciali poliuretatinė hidrofobinė porėtos struktūros kempinė 1vnt. Matmenys ne mažiau 24cm x 15cm x 3cm; 2. slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis ≥1vnt. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui; 3. lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti, orui pralaidži ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė ≥2vnt. Plėvelė turi būti be latekso, gali būti užklijuota ant odos ≥3 paras. Plėvelės matmenys ≥20cm x ≥30cm. | Vnt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Vienkartinė talpa (didelė) | 1. Vienkartinė talpa eksudato surinkimui, naudojama neigiamo slėgio žaizdų gydymo procedūros metu arba vienkartinis maišelis tinkamas naudoti su daugkartiniu konteineriu, teikiamu su aparatu; 2. Eksudato talpos tūris ≥700ml; Talpa turi būti aiškiai graduota; 3. Vienkartinės talpos viduje arba vienkartinio maišelio viduje yra speciali priemonė, kuri neutralizuoja eksudatą ir paverčia į želė konsistenciją; 4. Talpa turi patogiai ir saugiai tvirtintis prie panaudai siūlomo neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparato. | Vnt. |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis | 1. Skirta sekreto pašalinimui iš žaizdos;2. Su lipniu antgaliu; 3. Turi apsaugą, užtikrinančią saugų surinkimo indo keitimą; 4. Jungtis jungiasi prie siūlomų vienkartinių talpų eksudato surinkimui. 5. Sterili, supakuota po vieną atskiroje pakuotėje. | Vnt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Y konektorius | Y - jungtis, leidžianti vienu metu pajungti du tvarsčius ( dviejų žaizdų gydymui) | Vnt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatas panaudos pagrindu | 1. Galimybė reguliuoti slėgį procedūros metu. Maksimali slėgio diapazono riba ne mažiau nei 180 mm Hg; 2. Galimybė nustatyti ir nuolatinį, ir kintamą terapijos režimą. 3. Liečiamas ekranas arba LCD ekranas (aparato valdymas mygtukų pagalba); 4. Laidas pajungimui į tinklą, Kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms; 5. Būtina vidinė baterija su įkrovimu, užtikrinanti autonominį maitinimą, nesant elektros tinklo įtampos arba paciento transportavimo metu; 6. Aparatas turi būti nešiojamas, su galimybe tvirtinti prie lovos, komplektacijoje lengvai valomas ir dezinfekuojamas aparato krepšys arba diržas. 7. Užrakto funkcija neleidžianti pacientui keisti slėgio parametrų. 8. Būtini įspėjamieji signalai: Aparatas signalizuoja išsekus baterijai, esant slėgio pokyčiams, pilnai talpai. 9. Aparato skleidžiamas garsas, nustačius nuolatinį (nekintamą) slėgio ciklą ≤47db. Pateikti aparatą 1.1 –1.6 prekių pavyzdžių išbandymui. | Vnt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis vnt. | Gamintojas, modelis | Pagaminimo metai | Vertė EUR bePVM | Suma Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

** Suma, PVM suma, pirkimo dalies kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz. 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |