1 priedas

TROLEIBUSŲ KONTAKTINIO TINKLO NUOLATINĖS SROVĖS KABELINIŲ LINIJŲ IŠKĖLIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Užsakovas | UAB „Vilniaus viešasis transportas“ |
| 1.2. | Rangovas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais darbų atlikimui pasitelktus asmenis. |
| 1.3. | Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto. |
| 1.4. | Pirkimo objektas | Troleibusų kontaktinio tinklo nuolatinės srovės kabelinių linijų iškėlimas. |
| 1.5. | Techninė specifikacija arba TS | Dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas ir nustatyti reikalavimai jam. |
| 1.6. | Užsakymas | Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. Laiškas, ar kita Sutartyje nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Užsakovo nurodytus Darbus. |
| 1.7. | Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas | Dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad atlikti Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Darbų atlikimas dalimis, Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai. |
| 1.8. | Darbų trūkumai | Darbų perdavimo–priėmimo metu, bet kuriuo kitu Sutarties galiojimo metu ar Darbų garantinio termino galiojimo metu Užsakovo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Darbų atlikimo/ rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Darbų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Užsakovas juos (Darbus) ketino naudoti arba dėl kurių Darbų naudingumas sumažėtų taip, kad Užsakovas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Darbų pirkęs, arba nebūtų už Darbus mokėjęs tokio dydžio kainos. |

| 2. | PIRKIMO OBJEKTAS |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Troleibusų kontaktinio tinklo nuolatinės srovės kabelinių linijų iškėlimas. |
| 2.2. | Darbų atlikimo vieta | Ties Savanorių pr. 110 Vilniuje. |
| 2.3. | Pirkimo objekto apimtis | 2.3.1. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. 2.3.2. Kiekiai/Apimtys: Perkami Darbai, jų kiekis ir apimtys nurodyti techniniame projekte „Troleibusų kontaktinio tinklo, nuolatinės srovės kabelių linijų iškėlimo projektas“ (bylos žymuo 25LE/03-01-TP) (toliau – Techninis projektas) ir šioje Techninėje specifikacijoje. Preliminarus kabelio (1x800) kiekis yra 292 m, tačiau Užsakovas turi teisę jį padidinti iki 350 m kiekio, neviršijant nustatytos sutarties vertės. Rangovas neturi į pasiūlymo kainą įskaičiuoti šių Projekte nurodytų darbų, nes juos atliks Užsakovas savo medžiagomis: - 0,6 kV el. kabelio YAKYFty 1x800 0,6/1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas; - kabelio izoliacijos varžos matavimas; - iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija, galinės movos: -Kabelio gyslų skaičius -1; -Kabelio gyslų skerspjūvis -800, - Eksploatavimo sąlygos - žemėje, atvirame ore, patalpos. 2.3.3 Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į kainą / įkainį. Siūlomoje kainoje / įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 2.3.4 Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Pasiūlymo kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. |
| 2.4. | Prekių kokybė | 2.4.1. Darbų atlikimui naudojamos prekės / medžiagos turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninio projekto ir / ar Techninės specifikacijos nurodytus reikalavimus. 2.4.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Rangovas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija – pagrindimas – iš kurios Užsakovas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms. 2.4.3. Nurodytos prekės / medžiagos, nekeičiant kainos, Užsakovo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu prekės nebegaminamos ir Rangovas Užsakovui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Rangovas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės visiškai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Rangovo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. |

1 lentelė

| Eil. nr. | pavadinimas | PRELIMINARUS PERKAMAS KIEKIS (sutarties vykdymo laikotarpiui) | MATO VNT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelis 1x800 | 350 | m |

| 3. | REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui | Techninės specifikacijos 1 priedas (Techninis projektas). |

| 4. | terminai ir sąlygos |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Darbų atlikimo terminai | 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo ir statybvietės perdavimo Rangovui. |
| 4.2. | Darbų atlikimo pratęsimas | Netaikoma |
| 4.3. | Kitos Darbų atlikimo sąlygos | Darbų atlikimo metu esant nepalankioms oro sąlygoms (pvz., šalčiui, gausioms kritulių apimtims ar kitoms sąlygoms, trukdančioms kokybiškai atlikti darbus), Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą, Sutartyje nustatyta tvarka. |
| 4.4. | Darbų priėmimo tvarka | Pasirašomas Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas |

| 5. | kokybė ir / ar garantiniai įsipareigojimai |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Darbų kokybės reikalavimai | Darbai turi būti atlikti pagal Techninio projekto sprendinius ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 5.2. | Darbų garantijos reikalavimai | Nurodyti Techniniame projekte ir Sutarties sąlygose |
| 5.3. | Darbų garantijos terminas | Nurodyti Techniniame projekte ir Sutarties sąlygose |
| 5.4. | Trūkumai | Nekokybiški Techniniame projekte ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkantys Darbai. |
| 5.5. | Trūkumų / defektų šalinimo terminas | Nekokybiški ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkantys Darbai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 3 d. d. |

| 6. | sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| 6.1. | Netaikoma |
| 6.2. | Netaikoma |

| 8. | PRIEDAI |
| --- | --- |
| 8.1. | 1 priedas „Troleibusų kontaktinio tinklo, nuolatinės srovės kabelinių linijų iškėlimo projektas“ (bylos žymuo 25 LE/03-01-TP); |
| 8.2. | 2 priedas Prekių atitikties lentelė; |
| 8.3. | 3 priedas Įkainotų veiklų sąrašas. |

____________________________