## Pasiūlymas
TS Priedas Nr.1.1 Įkainotų veiklų sąrašas
Lentelė Nr. 1
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis*** EUR be PVM už vieną mato vnt.* | Kaina EUR be PVM***
Sąnaudų žiniaraštis
1 | Trasos nužymėjimas | vnt. | 4 |  | 0
2 | Šaligatvio plytelių dangos ardymas | m2 | 5 |  | 0
3 | Darbo ir priėmimo duobių kasimas | m3 | 11 |  | 0
4 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu keturioms kabelinėms linijoms | m | 23 |  | 0
5 | PE 160 Ø vamzdžio paklojimas tranšėjoje* (4x23) | m | 92 |  | 0
6 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjose ≥ 100 mm (ATSARGIAI KABELIS) | m | 23 |  | 0
7 | PE 160 Ø vamzdžio paklojimas uždaru būdu** (4X50) | m | 200 |  | 0
8 | 0,6 kV el. kabelio YAKYFty 1x800 0,6/1 kV tiesimas įtraukiant į vamzdį | m | 350 |  | 0
9 | Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu | m | 23 |  | 0
10 | Darbo duobių užpylimas | m3 | 11 |  | 0
11 | Šalygatvio plytelių dangos atstatymas | m2 | 5 |  | 0
Medžiagų sąnaudos (kabelinių linijų medžiagos)
12 | Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore: gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas - YAKYFty 1x800 0,6/1 kV | m | 350 |  | 0
13 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai: Išorinis skelrmuo - 160 mm | m | 92 |  | 0
14 | Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai: Išorinis skelrmuo - 160 mm | m | 200 |  | 0
15 | Kabelių signalinė juosta: - juostos plotis ≥100 mm | m | 23 |  | 0
Bendra Pasiūlymo kaina EUR be PVM ) |  |  |  |  | 0
PVM (21 proc) |  |  |  |  | 0
Bendra Pasiūlymo kaina EUR su PVM ) |  |  |  |  | 0
* 4x23
**4x50
*** Įkainiai, kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.