KVIETIMAS Į RINKOS KONSULTACIJĄ

AB Miesto gijos (toliau – Perkantysis subjektas), planuodamas vykdyti viešąjį pirkimą „32 MW galios elektros įrenginių projektavimas ir statyba, prisijungiant prie elektros perdavimo tinklų Vilniaus E-3 transformatorių pastotėje“ (toliau – Pirkimas) vykdo rinkos konsultaciją ir kviečia rinkos dalyvius (toliau – Dalyvis) aktyviai dalyvauti.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame Dalyvius susipažinti su skelbiamu preliminariu techninės specifikacijos projektu su priedais, kvalifikaciniais reikalavimais ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS nustatyto termino pabaigos aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas su priedais ir kvalifikacijos reikalavimų projektas nėra galutiniai Pirkimo dokumentai.

Perkančiojo subjekto tikslai šios rinkos konsultacijos metu:

1.  - kokius sprendiniai (ar jų pokyčius) reikiamam tikslui pasiekti siūlo rinkos subjektai;

- sužinoti rinkos dalyvių galimybes pateikti tai, ko reikia Perkančiajam subjektui;

- įvertinti galimas rizikas;

- sutarties sudarymui ir vykdymui reikšmingas aplinkybes;

- įvertinti preliminarią Pirkimo objekto kainą;

- įvertinti preliminarius Pirkimo objekto įgyvendinimo terminus;

- indikuoti galimas priežastis kodėl rinkos subjektas neketina dalyvauti šiame pirkime;

- eliminuoti, kiek yra įmanoma, priežastis dėl ribojančių sąlygų šiame pirkime;

2. gauti konsultacijas ir/ar pasiūlymus dėl:

- techninės specifikacijos projekte nurodytų sąlygų;

- papildomų sąlygų, įtrauktinų į techninę specifikaciją;

- kvalifikacijos reikalavimų būtinumo, pakankamumo, priimtinumo;

3. pritraukti kuo didesnį tiekėjų ratą ir pasiekti maksimalią galimą konkurenciją būsimo Pirkimo metu, kas galimai sumažintų tikimybę Perkančiajam subjektui būti priklausomam nuo riboto suinteresuotų tiekėjų skaičiaus.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:

| Eil. Nr | Klausimai / atsakymai | Ar atsakymas konfidencialus? |
| --- | --- | --- |
| Bendriniai klausimai |  |  |
| 1. | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 2. | Ar turite patirties diegiant / eksploatuojant 110/6 kV galios transformatorius su priklausiniais, 110/10 kV galios transformatorius su priklausiniais ar kitas 110 kV elektros sistemas? Jei taip, kokiame sektoriuje, kokioje šalyje ir kokia apimtimi diegėte / sukūrėte sistemą? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 3. | Ar turite patirties projektuojant 110/6 kV galios transformatorius su priklausiniais, 110/10 kV galios transformatorius su priklausiniais ar kitas 110 kV elektros sistemas? Jei taip, kokiame sektoriuje, kokioje šalyje ir kokia apimtimi diegėte / sukūrėte sistemą? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 4. | Nurodykite, kokia būtų preliminari Pirkimo objekto kaina? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 5. | Ar jūsų įmonė galėtų įgyvendinti projektą „iki rakto“ (angl. turnkey), t. y. atlikti visus darbus iki pilno rezultato pristatymo? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 6. | Ar pageidautumėte susitikti su Perkančiojo subjekto atstovais aptarti planuojamą Pirkimą? Jei taip, nurodykite kontaktinį asmenį ir jo kontaktus. | ☐ Taip ☐ Ne |
| 7. | Kokias esmines sutarties sąlygas tarp Užsakovo ir Tiekėjo rekomenduotumėte numatyti? Pateikite formuluočių pavyzdžius ir pagrįskite savo rekomendacijas. | ☐ Taip ☐ Ne |
| 8. | Remiantis Jūsų patirtimi ir ekspertine nuomone, kokį Pirkimo objekto įgyvendinimo terminą siūlytumėte? Kaip manote, ar įmanoma įgyvendinti Pirkimo objektą iki 2028 m. rugsėjo mėn.? Pateikite rekomendacijas, alternatyvas, pastabėjimus. | ☐ Taip ☐ Ne |
| 9. | Kaip įsivaizduojate Pirkimo objekto įgyvendinimo etapus ir atsiskaitymus/ mokėjimus Tiekėjui? Ar rekomenduotumėte kitus (ar papildomus) Pirkimo objekto įgyvendinimo etapus? Ar atsiskaitymai/ mokėjimai Tiekėjui turėtų būti reguliarūs (kas mėnesį) ar labiau sugretinti tu Įvykdymo etapais? Pateikite pasiūlymus, rekomendacijas, įžvalgas. | ☐ Taip ☐ Ne |
| 10. | Pirkimo objekto įgyvendinimui Užsakovas planuoja taikyti statinio informacinį modelį (toliau – BIM). Ar BIM taikymas ir reikalavimai yra Jums priimtini? BIM taikymo atveju, Užsakovas reikalaus kvalifikuoto BIM koordinatoriaus/specialisto. | ☐ Taip ☐ Ne |
| 11. | Siekiant sėkmingai užbaigti Pirkimo objektą, atlikus projektavimo darbus, Tiekėjas turės pasirašyti Trišalę prijungimo sutartį su AB „Miesto gijos“ (Užsakovu) ir AB „Litgrid“ (Perdavimo tinklo operatoriumi). Ar neprieštaraujate? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 12. | Kiti pastebėjimai, patarimai. | ☐ Taip ☐ Ne |
| Klausimai susiję su technine dokumentacija |  |  |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Kokias sąlygas papildomai turėtume įtraukti rengdami techninę specifikaciją, arba kokių reikėtų atsisakyti? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 2. | Nurodykite kokia yra minimali, optimali ir maksimali viso projekto “32 MW galios elektros įrenginių projektavimas ir statyba, prisijungiant prie elektros perdavimo tinklų Vilniaus E-3 transformatorių pastotėje" įgyvendinimo trukmė po sutarties pasirašymo, įskaitant analizes, projektavimo, galios transformatoriaus pristatymo, įrengimo, paledimo-derinimo darbų ir techninės dokumentacijos parengimo ir pridavimo etapus? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 3. | Ar, Jūsų manymu, pateikti Kvalifikacijos reikalavimai yra tinkami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkime, siekiant patikrinti jų techninį ir (ar) profesinį pajėgumą? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 4. | Planuojama pasiūlymus vertinti pagal kainos ir kokybės kriterijų santykį: - 95% pasiūlymo kaina - 5% tiekėjo siūlomų specialistų patirtis, įgyta dalyvaujant svarbiausių darbų projektų įgyvendinime Ar, Jūsų manymu, tokie vertinimo kriterijai ir jų svoriai yra tinkami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkime, išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 5. | Kiti pastebėjimai, patarimai. | ☐ Taip ☐ Ne |
| Klausimai susiję su įranga |  |  |
| 1. | Ar turite pastebėjimų dėl 110/6 kV 40 MVA galios transformatoriui keliamų reikalavimų ? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 2. | Ar turite pastebėjimų dėl 6 kV skirstyklai su prijunginiais keliamų reikalavimų? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 3. | Atliekant projektavimą ir statybos darbus bus privalomi integracijos darbai tiek, kiek AB „Litgrid“ to reikalaus. Ar Jūs sutinkate ir galite pilna apimtimi atlikti integracijos darbus ir į Užsakovo SCADA sistemą (nuotolinio valdymo, kontrolės ir stebėsenos signalų integravimas į Užsakovo SCADA sistemą)? Jeigu galite atlikti integraciją į Užsakovo SCADA sistemą tik iš dalies, prašome pakomentuoti, kokią dalį galite atlikti. | ☐ Taip ☐ Ne |
| 4. | Ar turite pastebėjimų dėl papildomai įrangai keliamų reikalavimų (TSPĮ, RAA, gaisrinei signalizacijai ir t.t.)? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 5. | Kokį 110/6 kV 40 MVA galios transformatoriaus pristatymo terminą prognozuojate? Ar planuotumėte galios transformatorių užsakinėti dar nebaigus rengti ir derinti projekto (-ų)? Pakomentuokite. | ☐ Taip ☐ Ne |
| 6. | Jeigu projektavimo metu paaiškėtų, kad reikalingas 40 MVA galios transformatorius su 3 apvijomis (1 aukštosios įtampos apvija ir 2 vidutinės/žemosios įtampos apvijos) ar turėsite galimybę/pajėgumus tokį transformatorių įrengti? Kokį 40 MVA galios transformatoriaus su 3 apvijomis pristatymo terminą prognozuojate? | ☐ Taip ☐ Ne |
| 7. | Kiti pastebėjimai, patarimai. | ☐ Taip ☐ Ne |

Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš Dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.

II etapas: atsižvelgdamas į gautas pastabas ir pasiūlymus, Perkantysis subjektas gali pasiūlyti susitikimą su konkrečiu (-iais) Dalyviu (-iais). Jei bus organizuojamas susitikimas (-ai), Perkantysis subjektas apie susitikimą (-us) informuos Dalyvius atskirai CVP IS priemonėmis, nurodydamas jo (-ų) laiką ir vietą. Susitikimai su kiekvienu susidomėjusiu Dalyviu vyks atskirai.

III etapas: Perkantysis subjektas gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš Dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija.

PRIDEDAMA.

- Techninė specifikacija;

- Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai;

- TS priedai;

- BIM taikymo sąlygos.