NUOTEKŲ VALYMO METU SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS (KONTEINERIAIS)

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas Pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjo veikloje, susidaro ir susikaupia atliekos (smėliagaudžių atliekos, rūšiavimo atliekų, sausinto dumblo, nuotakyno valymo atliekos). Reikalingas jų išvežimas numatytais maršrutais.

  - Bendrieji reikalavimai Tiekėjui:

Atliekant numatytus paslaugas/darbus saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Tiekėjo nuostolius.

  - Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais.

  - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

  - Būsimas Tiekėjas (Atliekų vežėjas) turi turėti galiojančius leidimus ir būti įregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, kad laimėjimo atveju būtų užtikrinti sutartyje, kuri po sutarties pasirašymo bus registruota GPAIS sistemoje, prisiimti įsipareigojimai;

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Nuotekų valymo metu susidarančių atliekų išvežimas (konteineriais) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perkamas preliminarus kiekis |  |  | 1152 |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 12 mėnesių su galimybe pratęsti dar 12 mėnesių |
|  | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | Išvežti Pirkėjo veikloje, susidariusias atliekas konteineriuose (smėliagaudžių atliekas (kodas 19 08 02), rūšiavimo atliekų (kodas 19 08 01), sausinto dumblo (kodas 19 08 05), nuotakyno valymo atliekas (kodas 20 03 06) po išvežimo grąžinti konteinerius į ta pačią vietą. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vietos ir maršrutai | 1 maršrutas. Nuotekų valyklos grotų pastatas, Dumpių km., Klaipėdos raj. – Ketvergių g., Dumpių sąvartynas, Klaipėdos raj. (KRATC). 2 maršrutas. Nuotekų valyklos grotų pastatas, Dumpių km., Klaipėdos raj. – Ketvergių g., Dumpių sąvartynas, Klaipėdos raj. (KRATC). 3 maršrutas. Nuotekų valyklos centrifugų pastatas – dumblo saugojimo aikštelės, Dumpių km., Klaipėdos raj. 4 maršrutas. Nuotekų valyklos dumblo saugojimo avarinės aikštelės, Dumpių km., Klaipėdos raj. – Ketvergių g., Dumpių sąvartynas, Klaipėdos raj. (KRATC). |  |
|  | Maršrutų atstumai | 1 maršrutas. apie 4 km (2 km į vieną pusę ir 2 km atgal). 2 maršrutas. apie 4 km (2 km į vieną pusę ir 2 km atgal). 3 maršrutas. apie 1 km (0,5 km į vieną pusę ir 0,5 km atgal). 4 maršrutas. apie 6 km (3 km į vieną pusę ir 3 km atgal atgal) |  |
|  | Išvežamų medžiagų apibūdinimas | 1 maršrutas. smėliagaudžių atliekos (smėlis iš smėliagaudžių) 2 maršrutas. rūšiavimo atliekos (šiukšlės iš grotų) 3 maršrutas. nuotekų dumblas - sausintas 4 maršrutas. šiukšlės iš nuotakyno (nuotakyno valymo atliekos) |  |
|  | Paslaugų suteikimo orientacinis periodiškumas per mėnesį / metus | 1 maršrutas. 2 / 24 kartų. 2 maršrutas. 5 / 60 kartų. 3 maršrutas. 50 / 1020 kartų. 4 maršrutas. 4 / 48 kartų. Viso: 1152 kartų |  |
|  | Išvežamų konteinerių informacija | 10 m3 talpos, aukštis 1750 mm, plotis 1800 mm, ilgis viršuje 4000 mm, ilgis apačioje 2600 mm. tuščias konteineris 1000 kg., pakrautas – 14000 kg. |  |
|  | Paslaugų užsakymo būdas | Paslauga užsakoma elektroniniu paštu suteikiant Tiekėjui informaciją apie vietą ir kiekius kuriuos reikia išvežti. |  |
|  | Paslaugos įvykdymo terminai | Atliekos išvežamos ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas nuo iškvietimo. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Nuotekų valymo paslaugos: pvz., nuotekų rinkimas, vežimas ir valymas, kanalizacijos sistemų eksploatavimas, priežiūra ir valymas), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir kuriam nustatyti papildomų aplinkosauginių reikalavimų pirkimo dokumentuose neprivaloma. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Pirkėjui paprašius Tiekėjas išveža ir papildomus konteinerius, kurių turinys gali atsirasti dėl nepertraukiamos Pirkėjo objekto veiklos. |  |  |
|  | Dėl nepertraukiamos Pirkėjo veiklos paslaugos teikimas turi būti vykdomas visomis savaitės dienomis, savaitgaliais ir šventinėmis dienomis. Paslaugos teikimas dažnu atveju atliekamas darbo valandomis, tačiau turi būti sudaryta galimybė paslaugos Teikėją iškviesti ne darbo valandomis. |  |  |
|  | Priedai |  |  |
|  | Priedas Nr. 1. Konteinerio surinkimo brėžinys, 1 lapas. |  |  |
|  | Priedas Nr. 2. Konteinerio įkėlimo mazgas, 1 lapas. |  |  |