## Tvarstymo priemonės
Tvarstymo priemonių, pleistrų ir kitų panašių priemonių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina be PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Tvarsliava
1.1 | Nesterilios servetėlės 5x5 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių | Pak. | 500 | Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės ( 40s/26x18) , kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių.
1.2 | Nesterilios servetėlės 10x10 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių | Pak. | 60 | Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės ( 40s/26x18), kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių.
1.3 | Nesterilios servetėlės 10x20 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių | Pak. | 60 | Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės ( 40s/26x18),kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių.
1.4 | Nesterilios servetėlės 20x20 cm (±0,2 cm), 8 sluoksnių | Pak. | 60 | Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės, ( 40s/26x18) kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt.
1.5 | Nesterilios servetėlės 10x10 cm (±0,2 cm), 10 sluoksnių | Pak. | 300 | Pagaminta iš 100 % medvilnės marlės ( 40s/26x18), kurioje siūlių kiekis – nemažiau 17/kv.cm. Supakuotos po 100 vnt., ne mažiau 10 sluoksnių.
1.6 | Marliniai setonai 1 cm (±0,2 cm) x 40 cm (±1 cm) | Vnt. | 500 | Sterili 4 sluoksnių marlinė juostelė austais kraštais, ritinėlyje. Individualiai supakuota permatomame vakuuminiame įpakavime.
1.7 | Marliniai setonai 2 cm (±0,2 cm) x 200 cm (±1 cm) | Vnt. | 500 | Sterili 4 sluoksnių marlinė juostelė austais kraštais, ritinėlyje. Individualiai supakuota permatomame vakuuminiame įpakavime.
Viso 1 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Tamponai vienkariniai | pak. | 1000 | Tamponai 4-5 cm. Nesterilus, neaustiniai, apvalūs. N100
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
3 | Tvarsliava operacinės rinkiniams
3.1 | Chirurginės servetelės | Vnt. | 1300 | Nesterilios neaustinės medžiagos servetėlės skirtos absorbuoti skysčius chirurginių operacijų ar kitų intervencinių procedūrų metu. Neaustinės medžiagos servetėlės pasižymi dideliu minkštumu, lengvai prisitaiko prie tvarstomosios vietos, nedirgina, netraumuoja odos ar žaizdos, nesukelia dirginimo, kai liečiasi su atvirais žaizdų paviršiais ir oda. Medicininos priemonė. Užlankstyti kraštai apsaugo nuo audinio plaušo gabaliukų patekimo į žaizdą. Sulankstyta struktūra leidžia išskleisti gaminį, kad būtų galima padengti papildomą sužeidimo plotą.Dydis - 10 ±1 x20 ±1 cm. Neaustinės medžiagos masė 1m² - 40g, Sluoksnių skaičius - 4 sluoksniai.
3.2 | Gaziukai | Vnt. | 13000 | Nesterilūs tupferiai, skirti skysčiams drenuoti chirurgijos ir ambulatorinėmis sąlygomis, operacinio lauko dezinfekcijai. Prieš naudojimą būtina sterilizuoti.Pagaminti be chloro balintos medvilninės marlės.Visi marlės kraštai užlenkti į tupferio vidų.Pasižyminti didele absorbcine geba.A forma - apvalus.TUPFERIS nester 50 ±1 cm x 50 ±1 cm.
3.3 | Nesterilūs tvarsčiai 40x60 | Vnt. | 3000 | Nesterilūs tvarsčiai , skirti dideliam skysčių kiekiui sugerti didelės apimties chirurginių ir ambulatorinių operacijų, procedūrų metu. Prieš naudojimą būtina sterilizuoti.Pagaminti be chloro iš balintos medvilninės marlės.Visi marlės kraštai užlenkti į tvarsčio vidų. Pasižyminti labai didele absorbcine geba, Dydis - 45 ±1 x70 ±1 cm. Sluoksnių skaičius - 4 sluoksniai. Siūlų skaičius - 17 m².
Viso 3 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
4 | Marlė
4.1 | Marlė (1000m) | Rul. | 3 | 100 % medvilnės, balinta, ne mažiau 20-22 siūlų/kv.cm ,tankis - 35+- 2gr/kv.m. Siūlo storis 32,S, audinio tankumas 28x24. Marlės lūžimo apkrova - ne mažiau 140N/10cm ataudams ne mažiau 90N/10cm. Higroskopiškumas - ne daugiau 10s. Drėgnumas - ne daugiau 8%.
4.2 | Marlė(po 10m) | Pak. | 30 | 100 % medvilnės, balinta, ne mažiau 20-22 siūlų/kv.cm, tankis - 26+- 1gr/kv.m. Siūlo storis 40,S, audinio tankumas 28x24. Marlės lūžimo apkrova - ne mažiau 120N/10cm ataudams ne mažiau 70N/10cm. Higroskopiškumas - ne daugiau 10s. Drėgnumas - ne daugiau 8%.
Viso 4 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
5 | Elastinis bintas | Vnt. | 20 | Dydis -10 cm x 5 m. Neaustinio pluošto odos spalvos bintas su išilgai įaustais elastiniais siūlais. Supakuotas po 1 vnt.
Galutinė 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
6 | Pleistras ritinyje | Rul. | 30 | Neaustinės medžiagos pagrindu su akytu paviršiumi, leidžia odai kvėpuoti, tempiasi įstrižai ir vertikaliai, tvirtai prilimpa prie odos. Lengvai išsivynioja iš ritinėlio, atklijuojant pleistrą vyniojimo metu nesuplyšta. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelipa prie pirštinių. Perforuotas kas 5 cm., nereikia žirklių atkirpimui. Išmatavimai: 15 cm (±1 cm) x 9 m (±1 cm).
Galutinė 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
7 | Pleistras naujagimio pėdutei užklijuoti | Dėž. | 100 | Sterilūs pleistrai injekcijos vietai. Kiekvienas pleistras individualiai supakuotas. Dėžutėse po 200 vnt. Išmatavimai: 4 x 2cm (±1 cm)
Galutinė 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
8 | Pleistras-plėvelė | Vnt. | 60 | Tvarstis su pagalvėle injekcijos vietoje, pagamintas iš neaustinio medžiagos pluošto. Iš vieno krašto tvarstis turi gilią 4-5 cm įpjovą. Tvarsčio dydis: 5 cm (±0,5 cm) x 7 cm (±0,5 cm). Sterilus. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Plėvelė padengta hipoalerginiais klijais nelimpančiais prie personalo pirštinių uždėjimo metu, bet tvirtai ir tolygiai fiksuojantis prie žaizdos.
Galutinė 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
Pastaba. | Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.