## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai (Nr. 12632) (Uždaromoji armatūra)
PASTABA. Konkretūs prekės ženklai, modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Specialieji reikalavimai: 1) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techninius reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, t. y. nuorodas į siūlomą prekę gamintojo arba galimo tiekėjo ar kita nepriklausoma nuoroda internetiniame tinklapyje (teikiama nuoroda, ji turi būti tiksli į konkrečią prekę), jei nuorodos nėra - gamintojo parengtus: katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei nuoroda neatsidaro atliekant tikrinimą turime teise paprašyti atsiusti kitą nuorodą į pateiktą prekę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertimu į lietuvių kalbą. 2) Tiekėjas, perkančiajai organizacijai raštiškai paprašius, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį per 5 darbo dienas. Tiekėjui nepateikus prašomo atitinkamos specifikacijos prekės pavyzdžio ar pavyzdžiui neatitinkant nustatytų reikalavimų, jo pasiūlymas tai pirkimo daliai bus atmestas. 3) Prekių pristatymo terminas - 5 d. d. 4) Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2; Santariškių g. 4; Santariškių g. 14; Santariškių g. 7, Žalgirio g. 117, Vilnius; Vytauto g. 2, Druskininkai. 5) Prašome įsivertinti pristatymo kaštus, prekės perkamos ir nedideliais kiekiais. 6) Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau ne trumpesnis nei 6 mėn.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charekteristika | Gamintojas, modelis, kodas | Internetinė nuoroda | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas, % | Mato vnt įkainis be PVM Eur | Bendra suma Eur su PVM
1 | Ventilis. Taikymo sritis • Min. darbinė temperatūra: -20º ± 1º C su 50% glikolio tirpalais. • Maks. darbo temperatūra sausais sočiaisiais garais: 185 ° ±1º C. • Maks. darbinis slėgis 20 °±1º C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis: 4,2 ±0,01 MPa | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/4 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
2 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 3/8 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
3 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
4 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
5 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
6 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
7 |  | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
8 |  | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
9 |  | Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 50 | vnt. | 21
10 |  | Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
11 |  | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
12 |  | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 100 | vnt. | 21
13 | Ventilis. Taikymo sritis • Min. darbinė temperatūra: -20º ± 1º C su 50% glikolio tirpalais. • Maks. darbo temperatūra sausais sočiaisiais garais: 185 ° ±1º C. • Maks. darbinis slėgis 20 °±1º C temperatūroje su vandeniu ir nepavojingomis dujomis: 3,5 ±0,01 MPa | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
14 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø1/1/4 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
15 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė,1/1/2 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
16 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 2 ± 0,05 % |  |  | 2 | vnt. | 21
17 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 50 | vnt. | 21
18 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/1/4 ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
19 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/1/2 ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
20 |  | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 2 ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
21 |  | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 50 | vnt. | 21
22 |  | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
23 |  | Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
24 | Ventilis, sodo | Rutulinis, sodo,didžiausia temperatūra -10°C iki +120°C, su ilga rankena, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
25 |  | Rutulinis, sodo,didžiausia temperatūra -10°C iki +120°C, su ilga rankena, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
26 | Ventilis , išardoma jungtimi. | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
27 |  | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
28 |  | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
29 |  | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 1 1/4 ± 0,05 % |  |  | 2 | vnt. | 21
30 |  | Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtim, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
31 |  | Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtim, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
32 |  | Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtim, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
33 | Ventilis. | Rutulinis, su nuorintoju, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
34 |  | Rutulinis, su nuorintoju, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
35 |  | Rutulinis, katilo išleidimui, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
36 | Ventilis | Manometro, Ø 1/2, vid./vid. 50°C ± 0,05 %, PN 20, žalvarinis |  |  | 5 | vnt. | 21
37 | Ventilis | Balansinis, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 %. UVS-1 tipo |  |  | 2 | vnt. | 21
38 |  | Balansinis, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 %. UVS-1 tipo |  |  | 2 | vnt. | 21
39 |  | Balansinis, rankinis, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 %. |  |  | 5 | vnt. | 21
40 |  | Balansinis, rankinis, kampinis, Ø 1/2 ± 0,05 %. |  |  | 5 | vnt. | 21
42 |  | Termostatinis vožtuvas tiesus mažo hidraulinio pasipriešinimo DN 1/2 M30 x 1,5 ± 0,05 %. |  |  | 5 | vnt. | 21
43 |  | Termostatinis vožtuvas tiesus mažo hidraulinio pasipriešinimo DN 3/4 M30 x 1,5 ± 0,05 %. |  |  | 5 | vnt. | 21
44 |  | Balansinis, rankinis, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 %. |  |  | 5 | vnt. | 21
45 | Mazgas | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, nereguliuojamas, tiesus, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
46 |  | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, nereguliuojamas, kampinis, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
47 |  | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, reguliuojamas, tiesus, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
48 |  | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, reguliuojamas, kampinis, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
49 | Filtras | Grubaus valymo, Ø 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
50 |  | Grubaus valymo, Ø 3/4 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
51 |  | Grubaus valymo, Ø 1 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
52 |  | Grubaus valymo, Ø 1 1/4 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
53 |  | Grubaus valymo, Ø 1 1/2 ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
54 |  | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 3 bar |  |  | 1 | vnt. | 21
55 |  | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 6 bar |  |  | 1 | vnt. | 21
56 |  | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 6 bar |  |  | 1 | vnt. | 21
57 |  | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 6 bar |  |  | 1 | vnt. | 21
58 |  | Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 6 bar |  |  | 1 | vnt. | 21
59 |  | Slėgio, redukcinis, Ø1 ± 0,05 %, Ribos: 0.2-1.0 PN16, kvs8 |  |  | 1 | vnt. | 21
60 |  | Slėgio, redukcinis, Ø1/1/4 ± 0,05 %, Ribos: 0.2-1.0 PN16, kvs 10 |  |  | 1 | vnt. | 21
61 | Termostatinė galva | Radiatoriams, pajungimo M30 x 1,5 |  |  | 10 | vnt. | 21
62 | Termostatinė galva | Radiatoriams, pajungimo RA jungtis |  |  | 10 | vnt. | 21
63 | Pavara | AMV 435 tipo |  |  | 3 | vnt. | 21
64 |  | AMV-10 tipo arba lygiavertė, 14 s/mm ± 0,05%, 300N šildymui iki DN 25 ± 0,05 % |  |  | 2 | vnt. | 21
65 |  | AMV-20 tipo arba lygiavertė, 15 s/mm ± 0,05 %, 450N šildymui nuo DN 32 ± 0,05 % |  |  | 1 | vnt. | 21
66 |  | AMV-30 tipo arba lygiavertė, 3 s/mm ± 0,05 %, 450N karštam vand. DN 15-50 ± 0,05 % |  |  | 1 | vnt. | 21
67 | Vožtuvas 2-eigis VS tipo arba lygiavertis, PN16, 130°C± 0,05%,dp-10bar | VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-0,63 |  |  | 1 | vnt. | 21
68 |  | VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,0 |  |  | 1 | vnt. | 21
69 | Vožtuvas 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, PN25, 150°C± 0,05%,dp-16bar | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-2,5 |  |  | 1 | vnt. | 21
70 |  | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 20 ± 0,05 %, kvs-4,0 |  |  | 1 | vnt. | 21
71 |  | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 25 ± 0,05 %, kvs-6,3 |  |  | 1 | vnt. | 21
72 |  | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 50 ± 0,05 %, kvs-25,0 |  |  | 1 | vnt. | 21
73 | Maišymo vožtuvas 3-eigis VRG - 3 tipo | Ø 1 1/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 16, |  |  | 1 | vnt. | 21
74 | Maišymo vožtuvas 4-eigis MUT VM 4 tipo | Ø 1/1/4 ± 0,05 %; |  |  | 1 | vnt. | 21
75 | Ventilis balansinis su matavimo antgaliais | Ø 1/2 ± 0,05 %, TBV tipo |  |  | 1 | vnt. | 21
76 |  | Ø 3/4 ± 0,05 %,TBV tipo |  |  | 1 | vnt. | 21
77 | Sujungimas | Srieginis, trieigiam termostatiniam ventiliui, su nikeliuotu antgaliu, prijungimas DN20 ± 0,05 % |  |  | 2 | vnt. | 21
78 | Ventilis | WC pajungimo mechanizmas SIREKS tipo arba analogas |  |  | 10 | vnt. | 21
79 |  | WC bakelio (apatinis), Ø 3/8 ± 0,05 %ALCAPLAST A17Tipo arba analogas |  |  | 10 | vnt. | 21
80 |  | WC bakelio (apatinis), Ø 1/2 ± 0,05 %ALCAPLAST A17Tipo arba analogas |  |  | 10 | vnt. | 21
81 |  | WC bakelio (šoninis), Ø 3/8 ± 0,05 %ALCAPLAST A15Tipo arba analogas |  |  | 10 | vnt. | 21
82 |  | WC bakelio (šoninis), Ø 1/2 ± 0,05 %.ALCAPLAST A15Tipo arba analogas |  |  | 10 | vnt. | 21
83 | Balnas | Gręžiamas (plieno vamzdžiui), Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
84 |  | Gręžiamas (plieno vamzdžiui), Ø 3/4 x 13 mm ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
85 | Ventilis | Kampinis, su apdailos lėkštute maišytuvui, Ø 1/2 x 1/2 ± 0,05 % |  |  | 50 | vnt. | 21
86 |  | Kampinis, su lėkštute skalbimo mašinai, Ø 1/2 x 3/4 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
87 |  | Kampinis, su lėkštute maišytuvuii, Ø 1/2 x 3/8 ± 0,05 % |  |  | 30 | vnt. | 21
88 |  | Kampinis, su lėkštute maišytuvui su sandarinimo veržle, Ø 1/2 x 3/8 ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
89 |  | Kampinis su lėkštute kombinuotas, Ø 1/2 x 3/8 x 3/4 ± 0,05 % |  |  | 2 | vnt. | 21
90 | Vamzdelis | Chromuotas DN 10, rulone po 5 m ± 0,05 % |  |  | 5 | vnt. | 21
91 | Nipelis | Užspaudžiamas su veržle, išorinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
92 |  | Užspaudžiamas su veržle, vidinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
93 |  | Dvigubas, užspaudžiamas su veržlėmis, Ø 3/8 x 10 mm x 10 mm ± 0,05 % |  |  | 20 | vnt. | 21
94 | Alkūnė | Su užspaudžiamomis veržlėmis, vidinis sriegis, Ø 10 x 10 mm ± 0,05 % |  |  | 10 | vnt. | 21
95 |  | Su užspaudžiama veržle, vidinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % |  |  | 50 | vnt. | 21
96 | Veržlė | Vamzdeliui, su tarpinėmis, Ø 3/8 x 10 mm ± 0,05 % |  |  | 50 | vnt. | 21
97 | Neužšalantis lauko (sodo) ventilis | Rutulinis ventilis skirtas vandeniui;max. darbinė temperatūra 120°C; pajungimas Ø20mm± 0,05 %;min. sienos storis -200mm± 0,05 %;max.sienos storis-500mm± 0,05 %; pagrindinė medžiaga - žalvaris. |  |  | 1 | vnt. | 21
98 | Bekontaktis pisuaro nuleidėjas | Maitinamas baterija pisuaro čiaupas; komplekte su uždarymo ventiliu, filtru, nubegimo vamzdeliu ir pajungimo riebokšliu;atpažinimo atstumas 40cm± 0,05 %; nuplovimo trukmė 6s± 0,05 %; saugumo klasė IP 67; baterija Lithun tipo |  |  | 1 | vnt. | 21
99 | Dozatorius | Talpa 300 ml ± 0,05 %, , montuojamas į Ø35mm± 0,05 %, chromuotas |  |  | 2 | vnt | 21 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM:
PVM (21 %) suma:
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM: