Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kaišiadorių lopšeliui-darželiui ,,Spindulys“

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SPINDULYS“ ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS  ĮRENGIMO DARBAI

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Privaloma užpildyti, jei tiekėjas ketina pasitelkti 1) subrangovus; 2) ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi); 3) kvazisubtiekėjus / kvazisubrangovus:

| Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |
| Specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju: |  |
| Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) nesiremiama, pavadinimas |  |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

3. Mes siūlome šiuos darbus:

| Pasiūlymo valiuta: |  |  |  |  | (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrangos/darbų pavadinimas | Kiekis* | Mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM) | Suma (be PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I-o korpuso išorinis blokas (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 1 | Vnt. |  |  |
| 2. | I-o korpuso vidaus blokas patalpoms 1-15, 1-17, 1-21, 1-22, 1-23, 1-29 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 6 | Vnt. |  |  |
| 3. | I-o korpuso vidaus blokas patalpoms 1-3, 1-13, 2-5, 2-6, 2-15, 2-16 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 11 | Vnt. |  |  |
| 4. | I-o korpuso vidaus blokas patalpai 1-14 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 1 | Vnt. |  |  |
| 5. | I-o korpuso vidaus blokas patalpai 1-25 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 1 | Vnt. |  |  |
| 6. | II-o korpuso išorinis blokas (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 1 | Vnt. |  |  |
| 7. | II-o korpuso vidaus blokas patalpoms 1-54, 1-57, 1-58 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 3 | Vnt. |  |  |
| 8. | II-o korpuso vidaus blokas patalpoms 1-40, 1-45, 2-25, 2-26, 2-31, 2-32 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 10 | Vnt. |  |  |
| 9. | II-o korpuso vidaus blokas patalpoms 1-41, 1-43 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 2 | Vnt. |  |  |
| 10. | II-o korpuso vidaus blokas patalpai 1-42 (nurodyti gamintojo pavadinimą ir tikslius prekių modelių pavadinimus). | 1 | Vnt. |  |  |
| 11. | Įrengimo darbai, pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį (TS 3 priedas). | 1 | Kompl. |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) |  |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas)*** suma: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) |  |  |  |  |  |  |

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės/įranga/paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus. Pildant techninės specifikacijos lenteles turi būti nurodyta:

- Prekių (įrangos) gamintojai,

- Tikslūs siūlomos įrangos modeliai,

- Tiksli siūlomos įrangos komplektacija. Pasiūlymo techninėje specifikacijoje turi būti užpildytos visos siūlomos įrangos charakteristikų eilutės, tiksliai ir nedviprasmiškai nurodant siūlomos įrangos techninius, funkcinius parametrus ir jų reikšmes;

- Informacinės nuorodos į siūlomos įrangos modelių aprašymus oficialiose įrangos gamintojų svetainėse internete (technines specifikacijas, įrangos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas ir panašius informacinius šaltinius).

- Visa įranga privalo būti pateikta nauja ir atitikti CE ženklo reikalavimus bei pateiktus techninius reikalavimus.

Siūlomos įrangos parametrai turi atitikti minimalius reikalavimus arba gali būti geresni nei minimalūs reikalavimai žemiau pateiktose techninės specifikacijos lentelėse. Tiekėjai gali siūlyti įrenginius su papildomomis funkcijomis, priedais, su papildomais valdymo įėjimais, išėjimais ir panašiai. Taip pat tiekėjai gali siūlyti papildomus įrenginius, kurie nepaminėti komplektų sudėtyse, siekiant užtikrinti minimalius techninius reikalavimus. Visi Perkančiosios organizacijos reikalaujami ir Tiekėjo papildomai siūlomi įrenginiai turi būti įrašyti lentelėse (siūlomos prekės gamintojas ir modelis bei kiekis; nuoroda su gamintojo informacija apie prekę)

  - Pirmo korpuso sistema:

Sistema I. Sistemos tipas VRF.

Išorinis blokas

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Energijos tiekimas | 3 fazės |  |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Prie šio lauko bloko jungiamas vidaus blokų kiekis | 19 vnt. |  |
| Lauko bloko galia vėsinimui ne mažiau | 50,0 kW |  |
| Lauko bloko galia šildymui ne mažiau | 50,0 kW |  |
| SEER, ne blogesnis | 7,29 |  |
| COP ne blogesnis | 4,19 |  |
| Min. veikimo temperatūra vėsinimo režimu iki, ℃ | Nuo -10 iki +50℃ |  |
| Min. veikimo temperatūra šildymo režimu mažiausiai iki, ℃ | Iki -20 |  |
| Garso slėgis / garso galia db(A) ne blogiau, veikiant tyliu režimu | 62/84 db(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Eurovent sertifikatas | Turi būti |  |
| Šaltnešio (freono) tipas | R410A freonas arba lygiavertis |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-15, 1-17, 1-21, 1-22, 1-23, 1-29 (visoms patalpoms po 1vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 6 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui , kW | Ribose nuo 1,5 iki 1,7 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 28 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-3 (2vnt.),

1-13(1vnt.) ir 2-5, 2-6, 2-15, 2-16 (po 2vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 11 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui, kW | Ribose nuo 3,6 iki 3,8 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 29 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

Vidinis blokas: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-14(1vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui, kW | Ribose nuo 5,6 iki 5,8 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 35 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

Vidinis blokas: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-25(1vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui, kW | Ribose nuo 7,1 iki 7,3 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 40 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

  - Antro korpuso sistema:

Sistema II. Sistemos tipas VRF.

Išorinis blokas

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Energijos tiekimas | 3 fazės |  |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Prie šio lauko bloko jungiamas vidaus blokų kiekis | 16 vnt. |  |
| Lauko bloko galia vėsinimui ne mažiau | 50,0 kW |  |
| Lauko bloko galia šildymui ne mažiau | 50,0 kW |  |
| SEER, ne blogesnis | 7,29 |  |
| COP ne blogesnis | 4,19 |  |
| Min. veikimo temperatūra vėsinimo režimu iki, ℃ | Nuo -10 iki +50℃ |  |
| Min. veikimo temperatūra šildymo režimu mažiausiai iki, ℃ | Iki -20 |  |
| Garso slėgis / garso galia db(A) ne blogiau, veikiant tyliu režimu | 62/84 db(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Eurovent sertifikatas | Turi būti |  |
| Šaltnešio (freono) tipas | R410A freonas arba lygiavertis |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-54, 1-57, 1-58

(visoms patalpoms po 1vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui , kW | Ribose nuo 1,5 iki 1,7 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 28 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-40, 1-45(po 1vnt.) ir 2-25, 2-26, 2-31, 2-32 (po 2vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 10 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui, kW | Ribose nuo 3,6 iki 3,8 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 29 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-41, 1-43(po 1vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 2 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui, kW | Ribose nuo 5,6 iki 5,8 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 35 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

Vidiniai blokai: Patalpų indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-42(1vnt.)

| Sistema | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai, pridedant kartu su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| Sistemos tipas: | VRF |  |
| Vidaus blokų kiekis | 1 vnt. |  |
| Vidaus bloko galia vėsinimui, kW | Ribose nuo 7,1 iki 7,3 kW |  |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis, ne didesnis dB(A), veikiant minimaliu režimu | 40 dB(A) |  |
| Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |
| Darbo režimas | Šaldymas, šildymas. |  |
| Nuotolinio valdymo pultas | Turi būti |  |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija | Turi būti |  |

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |