TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – elektros variklių remonto paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos ir/ar prekės –  tai paslaugos ir/ar prekės, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų ir/ar prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas - elektros variklių remonto paslaugos.

  - Sudaroma Sutartis su 1 (vienu) Paslaugų teikėju, kuris esant poreikiui, pagal atskirus Kliento Užsakymus, atliks elektros variklių remonto paslaugas. Bendra suteikiamų Paslaugų kaina pagal Sutartį negalės viršyti 25.000,00 EUR be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Paslaugos bus perkamos pagal gamybinį poreikį. Klientas neįsipareigoja nupirkti visos Paslaugų apimties ar bet kokios jų dalies, išvardintų priede Nr. 1 (lentelėse Nr.1 ir Nr. 2).

  - Numatomos Paslaugos:

    - Elektros variklių apvijų kapitalinis remontas (variklio išardymas, apvijų demontavimas, naujų apvijų sumontavimas, įskaitant termokontaktų, termovaržų, daviklių, šildytuvų montažą, lakavimas, džiovinimas kameroje, variklio surinkimas, bandymas, matavimas);

    - Elektros variklių mechaninės dalies remontas (guolių keitimas, apvijų lakavimas su džiovinimu kameroje, guoliaviečių, variklių velenų, ventiliatorių remontas, balansavimas);

    - Elektros variklių ir mechaninės dalies vibracijų matavimas;

    - Elektros variklių džiovinimas kameroje.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos adresu: Jėgainės g. 6, Biruliškių k., Karmėlavos sen. LT-54469 Kauno r. sav. Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Paslaugos bus perkamos pagal gamybinį poreikį ir tik pagal atskirus Kliento Užsakymus.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas suteikia Kliento patalpose, kitais atvejais, kai Paslaugų neįmanoma suteikti Kliento patalpose, Paslaugų teikėjas remonto objektus pats pasiima ir grąžina Klientui (Kliento darbo laiku): per 1 darbo dieną (normaliomis sąlygomis) ir per 3 valandas (avariniu atveju). Paslaugų teikėjas informuojamas apie esamus remonto objektus, jų buvimo vietą telefonu, el. paštu.

  - Paslaugų suteikimo tvarka:

3.5.1. Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Paslaugoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai.

3.5.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti sklandų ir kokybišką  Paslaugų teikimą ir privalo turėti:

3.5.2.1. Bandymų laboratoriją;

3.5.2.2. Apvijų iškaitinimo įrangą, su galimybe joje pakelti temperatūrą iki ne mažesnės kaip 500 ºC temperatūros;

3.5.2.3. Džiovinimo kamerą, ne mažesnės kaip 5 m3 talpos, su galimybe joje pakelti temperatūrą iki ne mažesnės kaip 110 ºC temperatūros;

3.5.3. Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms teikti.

  - Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

  - Paslaugų teikėjas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Paslaugų suteikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

  - Paslaugų teikėjas privalės laikytis Kliento teritorijoje transporto judėjimo tvarkos.

  - Susijusios prekės (medžiagos ir  atsarginės dalys, reikalingos tinkamam Paslaugų suteikimui) bus perkamos neviršijant 10 % pradinės Sutarties vertės.

  - Paslaugų teikėjo Paslaugų suteikimui naudojamos medžiagos ir atsarginės dalys  turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus.

  - Elektros variklių remontui turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) detalės, atitinkančius kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus

  - Kartu su teikiamomis Paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Nustatytų defektų (jei buvo) aktas;

    - Suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas;

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų kokybė turi atitikti Sutarties ir tokio pobūdžio paslaugoms taikomus teisės aktų reikalavimus.

  - Paslaugos priimamos šalims pasirašant suteiktų Paslaugų  perdavimo – priėmimo aktą.

  - Paslaugų trūkumai šalinami Paslaugų teikėjo lėšomis visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

  - Suteiktoms Paslaugoms suteikiamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, skaičiuojant nuo suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, o pateiktoms medžiagoms, atsarginėms dalims ir kt. suteikiamas gamyklos ir (ar) gamintojo nustatytas garantinis terminas, bet ne mažesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių.

  - Paslaugų teikėjas atsakingas už visas jo atliktas remonto paslaugas ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

- PRIEDAI

5.1.  Priedas Nr. 1 – Paslaugų apimtys;

5.2.  Priedas Nr. 2 – Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.