KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS APARATO VISO VEIDO KAUKIŲ VALYMO IR DEZINFEKAVIMO ĮRENGINYS

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 lentelė. Siūlymas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (modelis, artikulo numeris, jeigu tokia gamintojo informacija yra) | Mato vienetas | Prekių kiekis | Vienos prekės kaina, Eur (be PVM) | Visų prekių kaina, Eur (be PVM)/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kvėpavimo organų apsaugos aparato viso veido kaukių valymo ir dezinfekavimo įrenginys | Vnt. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti tarifą %) suma, Eur /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |  |

Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo sąlygų reikalavimus;

Pasiūlymo  kaina _________________________________________________________________.

(kaina žodžiais)

Pastabos:

1) Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

2) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________________________________________

Garantuojame, kad siūloma Prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus:

| Eilės Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti siūlomas kvėpavimo organų apsaugos aparato viso veido kaukių valymo ir dezinfekavimo įrenginys | Tiekėjo siūloma (dokumentai surašomi pasiūlymo 2 lentelėje ir čia pateikiamas jo eilės numeris) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kvėpavimo organų apsaugos aparato viso veido kaukių valymo ir dezinfekavimo įrenginys |  |
| 1.1. | Kvėpavimo organų apaugos aparato, viso veido kaukių valymo ir dezinfekavimo įrenginio (toliau - įrenginys) paskirtis - ugniagesių gelbėtojų eksploatuojamų kvėpavimo organų apsaugos aparatų viso veido kaukių (toliau - kaukės) valymas ir dezinfekavimas. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.2. | Įrenginys turi būti skirtas profesionaliam darbui, turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m., pritaikytas intensyviam kaukių valymui ir dezinfekavimui, ir paeiliui, be pertraukos įrenginio darbui, valyti ir dezinfekuoti ne mažiau kaip 4 kaukes arba 8 reguliatorius (LDV). | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.3. | Įrenginys turi būti stacionarus, su elektriniu varikliu turi turėti automatines durų užraktų sistemą, neleidžianti atidaryti durų iki dezinfekcijos proceso pabaigos. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.4. | Turi būti automatinė dozavimo sistema ir plovimui sunaudoti ne daugiau kaip 1,5 litro vandens vienai kaukei su filtracijos sistema, palaikanti aukštą plovimo vandens švarumą. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.5. | Įrenginys turi būti pažymėtas CE atitikties žyma | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.6. | Įrenginio korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.7. | Bendri įrenginio išmatavimai: Aukštis ne mažiau kaip 1350 mm. ir ne daugiau kaip 1500 mm. Plotis ne mažiau kaip 550 mm. ir ne daugiau kaip 700 mm | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.8. | Įrenginys turi atitikti aplinkos apsaugos principus: būti tvirta, ilgaamžė ir funkcionali, o jos konstrukcija – tinkama pakartotiniam naudojimui, remontui ir (ar) dalių keitimui. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį