2026-05-05

KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO NUOTEKŲ VALYKLOSE ESANČIŲ ĮRENGINIŲ REMONTO PASLAUGOS  (PU-417/2026)

Pirkimo Nr. 7574383

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr.2

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Paklausimas | Pirkėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Atlikus įkainių lentelės analizę pastebėta panašu techninė klaida, kur yra paliktos demontavimo paslaugos: # Lentelėje Nr. 2, II. KITA ĮRANGA 36. punkte (Grotų nešmenų sraigtinis konvejeris: SC 320) yra nurodyta: Įrangos demontavimas- sumontavimas (atliekant el.variklio atjungimą-pajungimą) # Prašome patikslinti šią poziciją, nes ji neatitinka Techninės specifikacijos ir pateiktų atsakymų sąlygų. | Teikiame aktualią redakciją Prikimo sąlygų 10 priedo. Techninis pasiūlymas ir įkainiai |

_____________________________