Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektrolito savitos varžos maketo komplektą sudaro:

- Multifunkcinis matavimo prietaisas - 5 vnt.;

- Laidumo daviklis - 5 vnt.;

- Magnetinė maišyklė (maišymo magnetukas, analitinės svarstyklės) - 1 vnt.;

- Elektrochemijos rinkinys (matavimo cilindras, stiklinė maišymo lazdelė, distiliuotas vanduo) - 1 vnt.;

- Stovas (stovo pagrindas, stovo strypas, S formos laikiklis, universalus spaustukas, biuretės laikiklis) - 5 vnt.;

- Laboratoriniai reikmenys skirti matavimui atlikti (biuretė su šoninių čiaupu, stiklinė) - 10 vnt.;

- Elektrochemijos demonstracinis blokas elektrolitų savitajai varžai matuoti (maitinimo blokas, voltmetras, ampermetras, variklio blokas su disku) - 1 vnt.;

- Panelinis rėmas - 1 vnt.;

- Elektrochemijos priedų rinkinys - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas parametrui | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Multifunkcinis matavimo prietaisas (5 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Grafinis ekranas | Ne mažesnis kaip 7 cm, spalvotas |  |
| 1.2. | Įvestis | Ne mažiau kaip 3 (turi būti galimybė naudoti vienu metu) |  |
| 1.3. | Multifunkciniame matavimo prietaise turi būti integruoti: | Apsauginiai lizdai ne mažiau kaip U , I , P ir E arba lygiaverčių tipų lizdai. K tipo NiCr-Ni arba lygiaverčio tipo apsauginis lizdas temperatūros zondui. |  |
| 1.4. | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne mažiau kaip du matavimo režimai, ne siauresniuose kaip: nuo –200 °C iki +200 °C ir nuo –200 °C iki +1200 °C intervaluose. |  |
| 1.5. | Įtampos matavimo tikslumas | Ne mažiau kaip šie matavimo režimai: 1) ±0,1 V, 2) ±0,3 V, 3) ±1 V, 4) ±3 V, 5) ±10 V, 6) ±30 V. |  |
| 1.6. | Srovės stiprio matavimo tikslumas | Ne mažiau kaip šie matavimo režimai: 1) ±0,03 A, 2) ±0,1 A, 3) ±0,3 A, 4) ±1 A, 5) ±3 A. |  |
| 1.7. | VNC serveris | Turi būti integruotas. |  |
| 1.8. | Turi būti baterija | Veikimo laikas ne trumpesnis kaip 8 val. |  |
| 1.9. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 2. | Laidumo daviklis (5 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Laidumo matavimo tikslumas | Ne mažiau kaip šie matavimo režimai: 1) ±10 µS/cm, 2) ±30 µS/cm, 3) ±100 µS/cm, 4) ±300 µS/cm, 5) ±1 mS/cm, 6) ±3 mS/cm, 7) ±10 mS/cm, 8) ±30 mS/cm, 9) ±100 mS/cm, 10) ±300 mS/cm, 11) ±1 S/cm. |  |
| 2.2. | Rezoliucija mažiausiame matavimo intervale | Ne mažesnė kaip 0,005 µS/cm. |  |
| 2.3. | Elemento konstanta | Ne didesnė kaip 0,58 cm–1. |  |
| 2.4. | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauresniame kaip nuo –25 °C iki +100 °C intervale. |  |
| 2.5. | Daviklio išmatavimai | Ne didesni kaip 50 mm (ilgis) x 25 mm (plotis) x 60 mm (aukštis). |  |
| 2.6. | Sensoriaus išmatavimai | Ne mažesni kaip 150 mm (ilgis) x 14 mm (diametras). |  |
| 2.7. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 3. | Magnetinė maišyklė (maišymo magnetukas, analitinės svarstyklės) (1 vnt.): |  |  |
| 3.1. | Maišomas tūris | Ne didesnis kaip 1,2 l. |  |
| 3.2. | Maišymo diapazonas | Ne siauresniame kaip nuo 100 rpm iki 1000 rpm intervale. |  |
| 3.3. | Maišyklės išmatavimai | Ne didesni kaip 120 mm (ilgis) x 120 mm (plotis) x 45 mm (aukštis). |  |
| 3.4. | Maišyklės svoris | Ne didesnis kaip 0,8 kg. |  |
| 3.5. | Maišymo magnetuko dydis | Ne mažesnis kaip 25 mm (ilgis) x 6 mm (diametras). |  |
| 3.6. | Maišymo magnetuko forma | Turi būti apvali. |  |
| 3.7. | Analitinių svarstyklių maksimalus sveriamas svoris | Maksimalus ne didesnis kaip 220 g. |  |
| 3.8. | Analitinių svarstyklių padalos vertė | Ne mažesnė kaip 0,1 mg. |  |
| 3.9. | Analitinių svarstyklių svėrimo platformos diametras | Ne didesnis kaip 90 mm. |  |
| 3.10. | Analitinių svarstyklių svėrimo lėkštutės medžiaga | Turi būti nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. |  |
| 3.11. | Analitinių svarstyklių išmatavimai | Ne didesni kaip 230 mm (ilgis) x 310 mm (plotis) x 330 mm (aukštis). |  |
| 3.12. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 3. | Elektrochemijos rinkinys (matavimo cilindras, stiklinė maišymo lazdelė, distiliuotas vanduo) (1 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Matavimo cilindras | Tūris ne mažesnis kaip 25 ml. |  |
| 3.2. | Matavimo cilindro padalos vertė | Ne mažesnė kaip 0,5 ml. |  |
| 3.3. | Maišymo lazdelė | Turi būti stiklinė. Ne didesnė kaip 200 mm (ilgio) x 6 mm (diametro). |  |
| 3.4. | Distiliuotas vanduo | Tūris ne mažesnis kaip 1 l. |  |
| 3.5. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 4. | Stovas (stovo pagrindas, stovo strypas, S formos laikiklis, universalus spaustukas, biuretės laikiklis) (5 vnt.): |  |  |
| 4.1. | Pagrindo forma | Turi būti V formos. |  |
| 4.2. | Pagrindo šonų ilgis | Ne mažesnis kaip 20 cm. |  |
| 4.3. | Pagrindo laikiklio plotis stovo strypams | Ne mažesnis kaip 8 mm ir ne didesnis kaip 14 mm. |  |
| 4.4. | Strypo ilgis | Ne didesnis kaip 75 cm. |  |
| 4.5. | Strypo diametras | Ne mažesnis kaip 10 cm. |  |
| 4.6. | Strypo medžiaga | Korozijai atspari iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4.7. | S formos laikiklio sujungimo būdas | Turi būti strypų ir vamzdelių sujungimas statmenai. |  |
| 4.8. | S formos laikiklio „žandikaulio“ plotis | Ne mažesnis kaip 14 mm. |  |
| 4.9. | Universalaus spaustuko užspaudimo plotis | Ne mažesnis kaip nuo 0 mm iki 80 mm. |  |
| 4.10. | Universalaus spaustuko bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 25 cm. |  |
| 4.11. | Universalaus spaustuko strypo skersmuo | Ne mažesnis kaip 10 mm. |  |
| 4.12. | Biuretės laikiklio voleliai | Ne mažiau kaip du guminiai arba lygiavertės medžiagos voleliai. |  |
| 4.13. | Biuretės laikiklio užspaudimo plotis | Ne siauresnis kaip nuo 0 mm iki 20 mm. |  |
| 4.14. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 5. | Laboratorinės priemonės skirtos matavimui atlikti (acto rūgštis, kalio chloridas, matavimo kolba, biuretės papildymo piltuvas) (5 vnt.) |  |  |
| 5.1. | Acto rūgšties | - Koncentracija ne mažiau kaip nuo 99 proc. iki 100 proc. intervale. - Tūris ne mažesnis kaip 500 ml. - Acto rūgšties molinė koncentracija ne mažesnė kaip 0,1 mol/l. |  |
| 5.4. | Kalio chloridas | Kiekis ne mažiau kaip 100 g. |  |
| 5.5. | Matavimo kolba | - Tūris ne mažesnis kaip 50 ml. - Turi būti pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. - Kolbos ST kamštis turi būti pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 5.6. | Biuretės papildymo piltuvo diametras | Ne didesnis kaip 35 ml |  |
| 5.7. | Biuretės papildymo piltuvo kampas | Ne didesnis kaip 60°. |  |
| 5.8. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 6. | Laboratoriniai reikmenys skirti matavimui atlikti (biuretė su šoninių čiaupu, stiklinė) (10 vnt.) |  |  |
| 6.1. | Biuretė su šoniniu čiaupu | Tūris ne mažesnis kaip 25 ml. |  |
| 6.2. | Biuretės su šoniniu čiaupu padalos vertė | Ne mažesnė kaip 0,05 ml. |  |
| 6.3. | Stiklinė tūris | Tūris ne didesnis kaip 250 ml. |  |
| 6.4. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 7. | Elektrochemijos demonstracinis blokas elektrolitų savitajai varžai matuoti (maitinimo blokas, voltmetras, ampermetras, variklio blokas su disku) (1 vnt.) |  |  |
| 7.1. | Elektrochemijos demonstracinio bloko sudėtis | Turi būti integruoti ne mažiau voltmetras, ampermetras, maitinimo blokas ir variklio blokas su disku. |  |
| 7.2. | Elektrochemijos demonstracinio bloko skaitmeninio ekrano skaitmenų aukštis | Ne mažesnis kaip 26 mm. |  |
| 7.3. | Elektrochemijos demonstracinio bloko skaitmeninio ekrano rodmenys | Ne mažiau kaip 3,5 skaitmens (3,5 digits). |  |
| 7.4. | Elektrochemijos demonstracinio bloko ekrano tikslumas | Ne mažesnis kaip ±1/2000 nuo pilnos skalės. |  |
| 7.5. | Maitinimo bloko režimai | Turi būti du veikimo rėžimai nuolatinės ir kintamos srovės. |  |
| 7.6. | Maitinimo bloko nuolatinės srovės diapazonas | Turi būti ne siauresnis kaip nuo 0 V iki 20 V. |  |
| 7.7. | Maitinimo bloko kintamos srovės diapazonas | Turi būti ne siauresnis kaip nuo 0 V iki 12 V. |  |
| 7.8. | Voltmetro diapazoną sudaro: | 1) ne mažiau kaip 4 matavimo režimai nuolatinei srovei (ne didesniuose intervaluose kaip: 1) nuo 0 V iki 0,2 V, 2) nuo 0 V iki 2 V, 3) nuo 0 V iki 20 V, 4) nuo 0 V iki 60 V) 2) ne mažiau kaip 1 matavimo režimas kintamai srovei (ne didesniame kaip nuo 0 V iki 25 V intervale.) |  |
| 7.9. | Ampermetro diapazonas | Turi būti ne mažiau kaip 3 matavimo režimai ne didesniuose kaip: 1) nuo 0 A iki 20 mA, 2) nuo 0 A iki 0,2 A, 3) nuo 0 A iki 2 A intervaluose. |  |
| 7.10. | Variklio bloko su disku maksimali įtampa | Turi būti ne didesnė kaip 3 V. |  |
| 7.11. | Variklio bloko su disku paleidimo srovė | Turi būti ne didesnė kaip 18 mA. |  |
| 7.12. | Variklio bloko su disku maitinimo įtampa | Turi būti ne didesnė kaip 230 V. |  |
| 7.13. | Variklio bloko su disku maitinimo dažnis | Turi būti ne didesnis kaip 50 Hz. |  |
| 7.14. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 8. | Panelinis rėmas (1 vnt.) |  |  |
| 8.1. | Panelinio rėmo lygių skaičius | Turi būti ne mažiau kaip 2 lygiai. |  |
| 8.2. | Formos pagrindas | Turi būti T formos. |  |
| 8.3. | Maitinimo kanalas | Turi būti. |  |
| 8.4. | Išmatavimai | Ne mažesni kaip 80 cm (ilgis) x 50 cm (plotis) x 30 cm (aukštis). |  |
| 8.5. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 9. | Elektrochemijos priedų rinkinys (1 vnt.) |  |  |
| 9.1. | Elektrochemijos priedų rinkinio sudėtis | Elektrochemijos priedų rinkinį sudaro: - Padėklas su lėkštute (2 vnt.); - Popierinė diafragma (50 vnt.); - Švitrinis akmuo (1 vnt.); - Pincetas (1 vnt.); - Saugus eksperimentinis laidas (raudonas) (3 vnt.); - Saugus eksperimentinis laidas (mėlynas) (3 vnt.); - Aligatorinis spaustukas (5 vnt.); - Plokštelinis elektrodas (15 vnt.); - Tinklelio elektrodas (2 vnt.); - Viela (2 vnt.); - Šiaudelis (2 vnt.); - Diskas (1 vnt.); - Elektrochemijos stalas (1 vnt.). |  |
| 9.2. | Pincetas | Turi būti bukas ne trumpesnis kaip 145 mm. |  |
| 9.3. | Saugus eksperimentinis laidas (raudonas) | Turi būti ne mažiau kaip trijų ilgių: 1) 50 cm arba ilgesnis: 2) 25 cm arba ilgesnis, 3) 10 cm arba ilgesnis. |  |
| 9.4. | Saugus eksperimentinis laidas (mėlynas) | Turi būti ne mažiau trijų ilgių: 1) 50 cm arba ilgesnis, 2) 25 cm arba ilgesnis, 3) 10 cm arba ilgesnis. |  |
| 9.5. | Aligatorinio spaustukas | Turi būti neizoliuotas. |  |
| 9.6. | Plokštelinis elektrodas | Ne didesnis kaip 76 mm (ilgis) x 40 mm (plotis). Ne mažiau kaip šių medžiagų: - varis (2 vnt.), - cinkas (2 vnt.), - geležis (1 vnt.), - sidabras (1 vnt.), - žalvaris (1 vnt.), - nikelis (4 vnt.), - aliuminis (1 vnt.), - anglis (2 vnt.), - švinas (1 vnt.) (arba joms lygiaverčių medžiagų) plokšteliniai elektrodai. |  |
| 9.7. | Tinklelio elektrodas | Ne didesnis kaip 55 mm (ilgis) x 40 mm (plotis). Pagamintas iš platinos arba jai lygiavertės medžiagos. |  |
| 9.8. | Vielinis elektrodas turi būti: | Du skirtingi vieliniai elektrodai: 1) vario arba lygiavertės medžiagos (ne mažesnis kaip 100 m (ilgis) x 0,2 mm (diametras)), 2) geležies arba lygiavertės medžiagos (ne mažesnis kaip 100 m (ilgis) x 0,2 mm (diametras)). |  |
| 9.9. | Šiaudeliai elektrolitų matavimui | Du skirtingi šiaudeliai turi būti: 1) dengtas metalu (metalizuotas) arba lygiavertės medžiagos; 2) plastikinis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 9.10. | Diskas | Turi būti pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 9.11. | Elektrochemijos stalas su skydeliu | Turi būti integruotas prie panelinio rėmo nurodyto techninės specifikacijos 8 punkte. Stalo išmatavimai: ne mažesni kaip 400 mm (ilgis) x 297 mm (plotis) x 160 mm (aukštis). Skydelio išmatavimai: ne mažesni kaip 400 mm (ilgis) x 297 mm (plotis). |  |
| 9.12. | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkančioji organizacija reikalavimą, kad multifunkcinis matavimo prietaisas (toliau – prietaisas) turėtų bateriją, kurios veikimo laikas ne trumpesnis kaip 8 val. (techninės specifikacijos lentelės 1.8 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Šis kriterijus nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas 4.4.4.4 punktu, nes baterijos yra daugkartinio naudojimo ir lengvai keičiamos. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 1.8 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |
| 2. | Perkančioji organizacija reikalavimą, kad multifunkciniame matavimo prietaise (toliau – prietaisas) būtų integruotas VNC serveris (techninės specifikacijos lentelės 1.7 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Jis nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punktu, nes taupomi elektros resursai ir nereikia papildomai kaupti duomenų – jie prieinami serveryje. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 1.7 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |
| 3. | Perkančioji organizacija reikalavimą, kad stovas būtų pagamintas iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos (techninės specifikacijos lentelės 4.6 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Jis nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktu, nes tokia medžiaga yra tvirta ir ilgaamžė. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 4.6 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |
| 4. | Perkančioji organizacija reikalavimą, kad elektrochemijos demonstracinio bloko (elektrolitų savitajai varžai matuoti) variklio bloko maksimali įtampa būtų ne didesnė kaip 3 V (techninės specifikacijos lentelės 7.10 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Jis nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punktu, nes mažesnė įtampa leidžia sunaudoti mažiau elektros energijos. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 7.10 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |
| 5. | Perkančioji organizacija reikalavimą, kad elektrochemijos demonstracinio bloko (elektrolitų savitajai varžai matuoti) variklio bloko disko paleidimo srovė būtų ne didesnė kaip 18 mA (techninės specifikacijos lentelės 7.11 punktas), laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Jis nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punktu, nes mažesnė paleidimo srovė leidžia sunaudoti mažiau elektros energijos. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 7.11 punkte Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |