## 1.Pastatų sūkurimas. Poreikiai
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas |  | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas |  | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis |  | Nauja statyba
| Sąlygų priedas |  | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis |  | 2.1 priedėlio 11 dokumentas "Kopimo nusileidimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) |  | 1 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Poreikiai
Eil. Nr. | Patalpos/erdvės/funkciniso bloko pavadinimas | Vietų skaičius | Telefonai, pajungti į KATT | Kompiuteriniai tinklai įjungti į dalinio tinklą 2 | Kompiuteriniai tinklaiįjungti į KAS tinklą 1 | Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius | Vienetui skirtas plotas, m2 | Orientacinis plotas (kv.m) (jeigu yra poreikis nustatyti) | Patalpos/ erdvės/ funkciniso bloko reikšmingumo lygis (A,B,C ir D) |  | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio siūlomas patalpos/erdvės/funkcinio bloko plotas kv.m. | Kandidato / Dalyvio siūlomų patalpų numeracija pagal elsplikacijas brėžiniuose | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Baldai / įrangos inventorius |  |  |  | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
[10 empty] | Rozetes vnt. | [5 empty] | Pastato baldų/ įrangos inventoriaus poreikių aprašymas ir keliami Specialieji reikalavimai (jeigu tokie yra) | Planuojamus baldus/ įrangos inventorių įsigija *PS, **PS ar VS | Kandidato / Dalyvio siūloma baldų ir įrangos invesntoriaus kaina (kurią perka Privatus subjektas (*PS, **PS)) (Eur be PVM) | Kandidato / Dalyvio siūlomo baldų ir įrangos inventoriaus sumontavimo kaina (*PS, **PS) (Eur be PVM)
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
Kopimo / nusileidimo pastatas
1. | Spec. paskirties patalpos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 |  | 0
1.1. | Sandėliavimo patalpa (1 aukštas) | - | - | - | - | - |  | 24 | C | 6 | Numatyti į patalpą duris (iš laiptinės), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (su užraktu). Pastato išorinėje sienoje langų nišų nenumatyti. Vidinėse pertvarose numatyti durų angas (1.1 m x 2.15 m). Numatyti aplink pastatą apsaugą (3 m pločio) nuo galimo kritimo. Numatyti bendrą apšvietimą. Rozetės po 2 išdėstytos tolygiai po patalpą.
1.2. | Spec. paskirties patalpa (1 aukštas) | - | - | - | - | - | - | 90 | C | - | Numatyti racionalų patalpos skaidymą į 3 mažesnes skirtingo dydžio patalpas. Vidinėse pertvarose numatyti durų angas (1.1 x 2.15 m). Pastato išorinėje sienoje numatyti langų angas (1.2 m x 1.5 m) (3 vnt.) vienoje sienoje. Numatyti į patalpą duris (iš laiptinės), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (su užraktu). Numatyti į patalpą duris (iš lauko), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (su užraktu).
1.3. | Spec. paskirties patalpa (2 aukštas) | - | - | - | - | - | 8 | 24 | C | - | Numatyti į patalpą duris (iš laiptinės), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (be užraktų). Pastato išorinėje sienoje langų nišų numatyti langų nišas (1.2 m x 1.5 m) (3 vnt.). Prie kiekvieno lango numatyti virvių tvirtinimui paruoštus sertifikuotus taškus (po 2 vnt.). Numatyti racionalų patalpos skaidymą į 3 mažesnes skirtingo dydžio patalpas. Vidinėse pertvarose numatyti durų angas (1.1 x 2.15 m). Numatyti į patalpą duris (ant I-osjo aukšto stogo), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (su užraktu).
1.4. | Spec. paskirties patalpa (3 aukštas) | - | - | - | - | - |  | 24 | C | - | Numatyti į patalpą duris (iš laiptinės), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (be užraktų). Pastato išorinėje sienoje numatyti langų nišas (1.2 m x 1.5 m) (2 vnt.). Palangės padengiamos gumine danga. Prie kiekvieno lango numatyti virvių tvirtinimui paruoštus sertifikuotus taškus (po 2 vnt.). Numatyti balkoną su apsauginiais turėklais ir išėjimo durų niša (1.2 m x 2.15 m) (1 vnt.).
Patalpos aukštis - dvgubas aukštesnis nei penktojo, ketvirtojo ar antrojo aukšto.
Įrengti sraigtasparnio durų imitaciją (1.2 m x 1.9 m) (1 vnt.) ir numatyti galimybę nusileisti išorine siena (nuo gervės). Gervė montuojama virš durų, turi atlaikyti ne mažesnį kaip 300 kg svorį. Durys turi būti pagamntos iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (su užraktu).
1.5. | Spec. paskirties patalpa (4 aukštas) | - | - | - | - | - |  | 24 | C | - | Numatyti į patalpą duris (iš laiptinės), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (be užraktų). Pastato išorinėje sienoje numatyti langų nišas (1.2 m x 1.5 m) (2 vnt.) ir (1.5 m x 1.5 m) (1 vnt.). Palangės padengiamos gumine danga siekiant tausoti virves treniruočių metu. Prie kiekvieno lango numatyti virvių tvirtinimui paruoštus sertifikuotus taškus (po 2 vnt.).
1.6. | Spec. paskirties patalpa (5 aukštas) | - | - | - | - | - |  | 24 | C | - | Numatyti į patalpą duris (iš laiptinės), pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (be užraktų). Pastato išorinėje sienoje langų nišų numatyti langų nišas (1.2 m x 1.5 m) (2 vnt.) ir (1.5 m x 1.5 m) (1 vnt.). Palangės padengiamos gumine danga siekiant tausoti virves treniruočių metu. Prie kiekvieno lango numatyti virvių tvirtinimui paruoštus sertifikuotus taškus (po 2 vnt.).
Įrengti sraigtasparnio durų imitaciją (1.2 m x 1.9 m) (1 vnt.), numatant galimybę nusileisti (nuo gervės). Gervė montuojama virš durų, turi atlaikyti na mažesnį kaip 300 kg svorį. Durys turi būti pagamntos iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų (su užraktu).
Įrengti laivo durų imitaciją (1.0 m x 2.0 m) (1 vnt.), numatant galimybę nusileisti išorine siena. Įrengti prie durų tvirtinamą metalinį strypą, skirtą pritvirtinti virvinėms kopėčioms. Durys turi būti pagamntos iš metalo (su užraktu).
2. | Kitos patalpos | [6 empty] | 38
2.1. | Koridorius | - | - | - | - | - | - | 38 | C | - | Numatyti patekimui iš lauko į patalpą rakinamas duris, pagamntas iš drožlių plokščių, faneros ar panašių medžiagų.
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [9 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
| Bendras pastato plotas | [6 empty] | 248
[15 empty] | Bendra suma (Eur be PVM) |  |  |  |  | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas Specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į Objekto ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus objektų, patalpų, erdvių, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus, normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Valdžios subjektas suskirsto patalpas/erdves/funkcinius blokus pagal reikšmingumo lygius į funkcinių sektorių reikšmingumo A,B,C ir D lygius (Specifikacijų punktas "Funkciniai sektoriai").
5. Lentelėje pateikti plotai yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į Darbus reguliuojančių teisės aktų bei Specifikacijų reikalavimų išpildymą.
6. Technologinėse patalpose turi būti įrengta kondicionavimo sistema, užtikrinanti šiose patalpose sumontuotos įrangos tinkamą darbo rėžimą. Parametrai parenkami vadovaujantis kompiuterinio tinklo įrangos gamintojų rekomendacijomis. Patalpų temperatūros nukrypimai turi būti automatiškai registruojami į Registravimo įrankį.
7. Lentelėje nurodytas technologinių patalpų dydis yra orientacinis, jis tikslinamas įvertinant planuojamus sumontuoti įrangos kiekius. Patalpos dydis turi leisti patogiai prieiti prie komutacinių spintų, vykdyti įrangos priežiūrą.
10. Techologoinės patalpos neturėtų būti įrengiamos po sanitariniais mazgais ir kitose vietose, kur yra aukšta užliejimo vandeniu rizika.
11. Matant būtinybę patikslinti sprendinius, Dalyvis gali įvesti savo lentelės papildymas eilutes.
12. * PS turi numatyti vienkartinį baldų įsigijimą ir garantinę priežiūrą 5 metų laikotarpiui
13 **PS turi numatyti įrangą/baldus, kurie privalomi (ar reikalingi) tinkamam statinių/patalpų funkcionavimui (naudojimui), vadovaujantis teisės aktais/normomis, Privataus subjekto sprndiniais ir pan., įskaitant jų tolesnę techninę per visą Sutarties laikotarpį

## 2. Pastatų sūkurimas.
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis | Nauja statyba
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlio 11 dokumentas "Kopimo nusileidimo pastato sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Statyba
|  |  | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Ryšių pastato konstrukcijos ir kiti elementai
1.1. | Pamatai | Pamatai po atraminėmis konstrukcijomis turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į apkrovas, apkrovų padidėjimo pobūdį ir pamatų pagrindo savybes. Galutinis sprendimas dėl pamatų tipo turi būti pagrįstas inžinerinių geologinių tyrimų rezultatais ir skirtingų pamatų tipų kainų palyginimu. Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą pamatų tipą, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas ir kt.
1.2. | Cokolio įrengimas | Danga turi būti suderinta su pastato paskirtimi, atspari drėgnam valymui, kur reikia dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie cokolio sprendinius, apdailos medžiagų ir kt.
1.3. | Laikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos | 1. Pastato fasado architektūra turi būti paprasta (be įmantrių detalių). Fasadai turi būti lengvai prižiūrimi ir ilgaamžiai, pasižymėti didesniu atsparumu nešvarumams ir pažeidimams. Fasadų medžiagos turi būti atsparios klimato neigiamam poveikiui ir miesto taršai ir / arba biologinės kilmės medžiagoms (samanoms, pelėsiui, vabzdžiams, graužikams, paukščių išmatoms ir kt.).
2. Numatyti dviejų takelių laipiojimo uolomis sieną su salimybe keisti kliūtis. Šalia tiesios (vertikalios) sienelės numatyti sienelę su skirtingais šlaitais, įskaitant neigiamą pokrypio kampą. Numatyti galimybę abejomis sienelėmis užlipti ant pastato stogo.
3. Numatyti trijų takelių nusileidimo sieną (namo fasado imitacija) su langų, durų ertmėmis ir balkonu.
4. Įrengti skirtingame aukštyje sraigtasparnio durų (2 vnt.) ir jūrinio laivo durų įmitacijas (1 vnt.).
5. Numatyti trijų takelių nusileidimui skirtą sieną su paviršiais imituojančiais medį, stiklą, tinką, metalą. Dalyvis pateikia informaciją apie išorinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.4. | Nelaikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos | 1. Pastato fasado architektūra turi būti paprasta (be įmantrių detalių). Fasadai turi būti lengvai prižiūrimi ir ilgaamžiai, pasižymėti didesniu atsparumu nešvarumams ir pažeidimams. Fasadų medžiagos turi būti atsparios klimato neigiamam poveikiui ir miesto taršai ir / arba biologinės kilmės medžiagoms (samanoms, pelėsiui, vabzdžiams, graužikams, paukščių išmatoms ir kt.).
2. Numatyti dviejų takelių laipiojimo uolomis sieną su salimybe keisti kliūtis. Šalia tiesios (vertikalios) sienelės numatyti sienelę su skirtingais šlaitais. Numatyti galimybę abejomis sienelėmis užlipti ant pastato stogo.
3. Numatyti trijų takelių nusileidimui skirtą sieną (namo fasado imitacija) su langų, durų ertmėmis ir balkonu.
4. Įrengti skirtingame aukštyje sraigtasparnio durų (2 vnt.) ir laivo durų įmitacijas (1 vnt.).
5. Numatyti trijų takelių nusileidimui skirtą sieną su paviršiais imituojančiais medį, stiklą, tinką, metalą. Dalyvis pateikia informaciją apie išorinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.5. | Perdangos ant grunto | Grindų dangos turi būti neslidžios, atitikti naudojimo paskirtį pagal patalpų ar erdvių, kuriose jos įrengiamos naudojimo pobūdį. Perdangos turi būti suprojektuotos atlaikyti savojo svorio bei eksploatacines naudojimo apkrovas atsižvelgiant į patalpų paskirtį. Dalyvis pateikia informacija apie perdangų konstrukciją (izoliacijus tipus, sluoksnius ir kt.)
1.6. | Perdangos tarp aukštų
1.7. | Stogas | Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, nuvestas į požeminę lietaus kanalizacijos sistemą. Numatyti kopėčias ir rakinamą liuką patekimui iš laiptinės ant pastato stogo. Prie kiekvieno nusileidimo takelio numatyti virvių tvirtinimui paruoštus sertifikuotus taškus (po 2 vnt.). Pastato parapetus padengti guminę danga. Prie kiekvieno nusileidimo takelio numatyti virvėms skirtus apsauginius vamzdžius. Numatyti metalinį, rėmą imituojantį laivo bortą (2.0 m x 1.6 m), skirtą pritvirtinti virvinėms kopėčioms. Ant 5 aukšto stogo turi būti laisva aikštelė, bent 4x4 metrų - nusileidimams iš sraigtasparnių treniruotis. Stogas turi turi būti bent 21 m aukštyje nuo žemės paviršiaus tam, kad užtikrinti minimalų aukštį treniruotėms su virve, kai išnaudojamas visas pastato aukštis. Dalyvis pateikia informacija apie stogo konstrukciją, izoliacijos tipus ir sluoksnius bei apdailą. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemą, stogo apsauginius turėklus, praėjimo takus, apsaugines groteles, sniegą sulaikančias groteles, priešgaisrines kopėčias ir kt.
1.8. | Laikančiosios vidinės sienos | Pastato sienos perdangos turi būti sumūrytos iš plytų, blokelių. Sienų danga (pagal dangų tipą) turi atitinkti patalpų paskirtį, atspari drėgnam valymui, kur reikia ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie vidinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliaciją, apdailos sluoksnius ir kt.
1.9. | Nelaikančiosios vidinės sienos
1.10. | Konstrukciniai elementai | Pagrindinis kriterijus renkantis statybines medžiagas yra visuomenės sauga ir medžiagų ilgaamžiškumas. Dalyvis pateikia informaciją apie laiptų, rampų, balkonų, lodžijų konstrukcijas, įskaitant dangas ir kt.
1.11. | Pertvaros | Pastato sienos perdangos turi būti sumūrytos iš plytų, blokelių. Sienų danga (pagal dangų tipą) turi būti suderinta su patalpos paskirtimi, atspari drėgnam valymui, kur reikia ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie pertvarų tipus, konstrukcijas ir kt.
1.12. | Grindų dangos ir apdaila | Grindų ir laiptų paviršiai turi būti neslidūs, lengvai valomi, bei atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Dalyvis pateikia informaciją apie grindų tipą, konstrukcijas ir kt.
1.13. | Sienų apdaila | Poreikio nėra.
1.14. | Lubų apdaila | Poreikio nėra.
1.15. | Lauko durys, langai | Numatyti langų ertmių uždengimą mediniais skydais (apsauga nuo skersvėjo, laukinių paukščių, sniego ir pan.). Durų furnitūra turi būti pritaikyta pagal paskirtį. Palangės aukštis nuo vidaus patalpų grindų - 0,4 m. 4-ojo ir 5-ojo aukšto landų palangės dengiamos 4 cm gumine danga siekiant apsaugoti virves treniruočių metu. Dalyvis pateikia informaciją apie lubų tipus, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.16. | Vidaus durys ir vitrinos | Furnitūra turi būti pritaikyta pagal patalpų paskirtį. Dalyvis pateikia informaciją apie vidaus patalpų langus, vitrinas, duris, vartus, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus ir kitus įrengtus elementus.
1.17. | Specialūs įmontuoti elementai | Laiptų turėklai, porankiai, sandūros ir uždengimo elementai turi būti montuojami iš nerūdijančio plieno vamzdžių. Dalyvis pateikia informaciją apie grotų, turėklų, porankių, dekorą ir uždengimo elementus (kojų valymo groteles ir kt.).
1.18. | Kita | Esant poreikiui, numatyti ant pastato stogo signalinių žiburių sistemą.
2. | Pastato vidaus inžinerinės sistemos
2.1. | Paviršinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Turi būti užtikrintas lietaus vandens nuvedimas nuo konstrukcijų ir surenkamas, bei kanalizuojamas pagal išduotas nuotekų tinklų prijungimo sąlygas. Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai ir kt.
2.2. | Elektros sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie aukštosios ir/ar vidutinės įtampos paskirstymo įrenginiai. Elektros energijos generatoriai, įskaitant aušinimo, išmetamųjų dujų ir kuro tiekimo sistemas, centrinę akumuliatorių ir nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo įrangą, fotogalvanines sistemas. Kabeliai, laidai, antriniai skirstytuvai, tiesimo sistemos, instaliaciniai prietaisai. Stacionarūs šviestuvai, įskaitant elektros lempas. Žaibosauga, žaibolaidžių ir įžeminimo sistemos. Elektros energijos apskaita.
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.