## 1.Pastatų sūkurimas. Poreikiai
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas |  | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas |  | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis |  | Nauja statyba
| Sąlygų priedas |  | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis |  | 2.1 priedėlio 13 dokumentas "Plovyklos ir degalinės sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) |  | 1 darbalapis. Poreikiai
Eil. Nr. | Patalpos/erdvės/funkciniso bloko pavadinimas | Vietų skaičius | Telefonai, pajungti į KATT | Kompiuteriniai tinklai įjungti į dalinio tinklą 2 | Kompiuteriniai tinklaiįjungti į KAS tinklą 1 | Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius | Vienetui skirtas plotas, m2 | Orientacinis plotas (kv.m) (jeigu yra poreikis nustatyti) | Patalpos/ erdvės/ funkciniso bloko reikšmingumo lygis (A,B,C ir D) | Rozetes vnt. | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio siūlomas patalpos/erdvės/funkcinio bloko plotas kv.m. | Kandidato / Dalyvio siūlomų patalpų numeracija pagal elsplikacijas brėžiniuose | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Baldai / įrangos inventorius |  |  |  | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
[16 empty] | Pastato baldų/ įrangos inventoriaus poreikių aprašymas ir keliami Specialieji reikalavimai (jeigu tokie yra) | Planuojamus baldus/ įrangos inventorių įsigija *PS, **PS ar VS | Kandidato / Dalyvio siūloma baldų ir įrangos invesntoriaus kaina (kurią perka Privatus subjektas (*PS, **PS)) (Eur be PVM) | Kandidato / Dalyvio siūlomo baldų ir įrangos inventoriaus sumontavimo kaina (*PS, **PS) (Eur be PVM)
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas |  | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
Plovyklos zonos ir degalinės zonos užimamas plotas
1. | Plovykla (uždara) (PBŽ + BDB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 484 |  | 6
1.1. | Plovimo zona | - | - | - | - | - |  | 170 | C | 3 | 1. Numatyti: uždarą plovyklą, kurioje transporto priemonės plovimos zona 14x5,2 m. Numatyti plovimo įrangos kompl., skirtus plauti 2 transporto priemonėms iš visų pusių (stogas, dugnas, šonai) vienu metu. Numatyti purvo, kuris susidaro plaunant transporto priemonę/es surinkimo ir antrinio vandens panaudojimo sprendinį/ius 2. Plovimo zonoje turi būti numatytas 5,2 metro pločio pravažiavimas plaunamai transporto priemonei. 3. Plovimo zonos ilgis, turi būti ne mažesnis kaip 18 metrų. Zonos, kurioje turi veikti Plovimo sistema, ilgis turi būti ne mažesnis kaip 14 metrų. Plaunamų transporto priemonių aukštis bus iki 4,3 metro. 4. Įrengiama plovimo zona turi būti uždara, apsaugota nuo atmosfero poveikio (lietaus ir vėjo). 5. Plovimo zona turi būti pakankamo našumo ir turi užtikrinti 30 transporto priemonių nuplovimą per 12 val.
1.2. | Operatoriaus darbo kabinetas | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  | 10 | C | 3 | Numatyti vieta seifui (400x300x300 mm). |  |  |  |  | Numatyti vietas biuro baldų komplektui Nr. 2 (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą) | PS*
1.3. | Techninės patalpos (plovyklos įrangai) | - | - | - | - | - |  | 50 | C | - | 1. Plovyklai reikalingos įrangos valdymas turės būti vykdomas iš šalia plovyklos įrengiamų techninių patalpų. 2. Plovyklos įrengimų valdymas turi būti paprastas, efektyvus bei skirtas ne tik patogiam valdymui, tačiau ir efektyviam energijos išteklių vartojimui.
1.4. | Plovimo zona | - | - | - | - | - |  | 170 | C | - | 1. Numatyti: uždarą plovyklą, kurioje transporto priemonės plovimos zona 14x5,2 m. Numatyti plovimo įrangos kompl., skirtus plauti 2 transporto priemonėms iš visų pusių (stogas, dugnas, šonai) vienu metu. Numatyti purvo, kuris susidaro plaunant transporto priemonę/es surinkimo ir antrinio vandens panaudojimo sprendinį/ius 2. Plovimo zonoje turi būti numatytas 5,2 metro pločio pravažiavimas plaunamai transporto priemonei. 3. Plovimo zonos ilgis, turi būti ne mažesnis kaip 18 metrų. Zonos, kurioje turi veikti Plovimo sistema, ilgis turi būti ne mažesnis kaip 14 metrų. Plaunamų transporto priemonių aukštis bus iki 4,3 metro. 4. Įrengiama plovimo zona turi būti uždara, apsaugota nuo atmosfero poveikio (lietaus ir vėjo). 5. Plovimo zona turi būti pakankamo našumo ir turi užtikrinti 30 transporto priemonių nuplovimą per 12 val.
1.5. | Operatoriaus darbo kabinetas | [9 empty] | Numatyti vieta seifui (400x300x300 mm). |  |  |  |  | Numatyti vietas biuro baldų komplektui Nr. 2 (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą) | PS*
1.6. | Techninės patalpos (plovyklos įrangai) | - | - | - | - | - |  | 50 | C | - | 1. Plovyklai reikalingos įrangos valdymas turės būti vykdomas iš šalia plovyklos įrengiamų techninių patalpų. 2. Plovyklos įrengimų valdymas turi būti paprastas, efektyvus bei skirtas ne tik patogiam valdymui, tačiau ir efektyviam energijos išteklių vartojimui.
1.7. | Techninės patalpos | - | - | - | - | - |  | 10 | C | -
1.8. | Elektroninių apsaugos sistemų | - | - | - | - | - |  | 10 | C | -
1.9. | Komutacinė patalpa (ryšių paskirstymo punktas) | - | - | - | - | - |  | 14 | C | -
2. | Plovykla (atvira) (PBŽ + BDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  | 0
2.1. | Vandens surinkimo baseinas | - | - | - | - | - |  | 125 | C | - | Numatyti atvirą vienos vietos plovyklą su rampa. Plovykla skirta plauti transporto priemonės dugną, šonus. Numatyti purvo, kuris susidaro plaunant transporto priemonę surinkimo ir antrinio vandens panaudojimo sprendinius. Surenkant ir efektyviai panaudojant lietaus vandenį, turi būti sudaryta galimybė pilnai ar dalinai (daugiau kaip 30%) kompensuoti vandens poreikį, reikalingą plovyklos darbui. Surenkant ir efektyviai panaudojant plovykloje panaudotą vandenį, turi būti sudaryta galimybė pilnai ar dalinai (daugiau kaip pusę) kompensuoti vandens poreikį, reikalingą plovyklos darbui.
2.2. | Vandens surinkimo baseinas | - | - | - | - | - | - | 125 | C | -
2. | Kuro užpylimo zona (PBŽ + BDB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1356 |  | 3
2.1. | Darbo kabinetas | 1 | - | 1 | - | 1 |  | 12 | C | 3 | Degalinių valdymas ir degalų apskaita turi būti sujungta į vieną centralizuotą LK degalų tiekimo sistemą ir apskaitos duomenys iš kiekvienos degalinės turi būti perduodami degalų apskaitos vietą (Vilniuje). Su vienu transponder raktu (skirtas identifikuoti degalų gavėją ir apsirūpinti degalais be operatoriaus) turi būti galima įsipilti degalų bet kurioje LK degalinėje. |  |  |  |  | Numatyti vietas biuro baldų komplektui Nr. 2 (pagal Sąlygų 2 priedo 2 priedėlio 29 dokumentą) | PS*
2.4. | Pagalbinės patalpos | - | - | - | - | - |  | 10 | C | -
2.5. | Techninės patalpos | - | - | - | - | - |  | 10 | C | -
2.6. | Elektroninių apsaugos sistemų | - | - | - | - | - |  | 10 | C | -
2.7. | Komutacinė patalpa (ryšių paskirstymo punktas) | - | - | - | - | - |  | 14 | C | -
2.8. | Kuro užpylimo zona | - | - | - | - | - |  | 650 | C | - | 1. Kuro užpylimo zoną įrengti taip, kad vienu metu būtų galimybė degalus išduoti dviem (2) transporto priemonėms (maks. matmenys: 11000x4000x4000 mm). Vienos kuro pildymo vietos našumas - ne mažiau kaip 40 ltr./min. 2. Aikštelėje numatyti paviršinių nuotekų surinkimo bei valymo sistemą. 3. Numatyti vaizdo stebėjimo sistemą. Stebėjimo duomenys turi būti perduodami į pagalbinę patalpą, kurioje būtų numatyta viena kompiuterizuota darbo vieta (LAN, WAN), KATT, vaizdo stebėjimas (degalų įpylimo proceso). 4. Sprendiniai turi užtikrinti galimybę vienu metu kūru pildyti dvi transporto priemones.
2.9. | Kuro užpylimo zona | - | - | - | - | - |  | 650 | C | - | 1. Kuro užpylimo zoną įrengti taip, kad vienu metu būtų galimybė degalus išduoti dviem (2) transporto priemonėms (maks. matmenys: 11000x4000x4000 mm). Vienos kuro pildymo vietos našumas - ne mažiau kaip 40 ltr./min. 2. Aikštelėje numatyti paviršinių nuotekų surinkimo bei valymo sistemą. 3. Numatyti vaizdo stebėjimo sistemą. Stebėjimo duomenys turi būti perduodami į pagalbinę patalpą, kurioje būtų numatyta viena kompiuterizuota darbo vieta (LAN, WAN), KATT, vaizdo stebėjimas (degalų įpylimo proceso). 4. Sprendiniai turi užtikrinti galimybę vienu metu kūru pildyti dvi transporto priemones. 5. Numatyti talpą skirtą laikyti 10 kubų benzinui.
2.10. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [9 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
| Bendras pastato plotas | [6 empty] | 1840
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas Specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į Objekto ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus objektų, patalpų, erdvių, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus, normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Valdžios subjektas suskirsto patalpas/erdves/funkcinius blokus pagal reikšmingumo lygius į funkcinių sektorių reikšmingumo A,B,C ir D lygius (Specifikacijų punktas "Funkciniai sektoriai").
5. Lentelėje pateikti plotai yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į Darbus reguliuojančių teisės aktų bei Specifikacijų reikalavimų išpildymą.
6. Technologinėse patalpose turi būti įrengta kondicionavimo sistema, užtikrinanti šiose patalpose sumontuotos įrangos tinkamą darbo rėžimą. Parametrai parenkami vadovaujantis kompiuterinio tinklo įrangos gamintojų rekomendacijomis. Patalpų temperatūros nukrypimai turi būti automatiškai registruojami į Registravimo įrankį.
7. Lentelėje nurodytas technologinių patalpų dydis yra orientacinis, jis tikslinamas įvertinant planuojamus sumontuoti įrangos kiekius. Patalpos dydis turi leisti patogiai prieiti prie komutacinių spintų, vykdyti įrangos priežiūrą.
10. Techologoinės patalpos neturėtų būti įrengiamos po sanitariniais mazgais ir kitose vietose, kur yra aukšta užliejimo vandeniu rizika.
11. Matant būtinybę patikslinti sprendinius, Dalyvis gali įvesti savo lentelės papildymas eilutes.
12. * PS turi numatyti vienkartinį baldų įsigijimą ir garantinę priežiūrą 5 metų laikotarpiui
13 **PS turi numatyti įrangą/baldus, kurie privalomi (ar reikalingi) tinkamam statinių/patalpų funkcionavimui (naudojimui), vadovaujantis teisės aktais/normomis, Privataus subjekto sprndiniais ir pan., įskaitant jų tolesnę techninę per visą Sutarties laikotarpį

## 2. Pastatų sūkurimas.
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis | Nauja statyba
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlio 13 dokumentas "Plovyklos ir degalinės sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2 darbalapis. Poreikiai
Eil. Nr. | Statinio dalis/ Sistema/Sritis | Specialiųjų reikalavimų konstrukcijoms (jeigu taikoma) | Plovykla |  |  |  | Sandėlis Nr. 2
|  |  | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą) |  | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Pastato konstrukcijos ir kiti elementai
1.1. | Pamatai | Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą pamatų tipą, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas ir kt.
1.2. | Cokolio įrengimas | Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą pamatų tipą, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas ir kt.
1.3. | Laikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos | Sienos ir perdangos turi būti sumūrytos iš plytų, blokelių arba sukonstruotos iš metalo lakštų, masyvinės medienos ar panašių, analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų. Dalyvis pateikia informaciją apie išorinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.4. | Nelaikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos | Sienos ir perdangos turi būti sumūrytos iš plytų, blokelių arba sukonstruotos iš metalo lakštų, masyvinės medienos ar panašių, analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų. Dalyvis pateikia informaciją apie išorinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.5. | Perdangos ant grunto
1.6. | Perdangos tarp aukštų
1.7. | Stogas | Dalyvis pateikia informacija apie stogo konstrukciją, izoliacijos tipus ir sluoksnius bei apdailą. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemą, stogo apsauginius turėklus, praėjimo takus, apsaugines groteles, sniegą sulaikančias groteles, priešgaisrines kopėčias ir kt.
1.8. | Laikančiosios vidinės sienos
1.9. | Nelaikančiosios vidinės sienos | Dalyvis pateikia informaciją apie vidinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliaciją, apdailos sluoksnius ir kt.
1.10. | Konstrukciniai elementai | Dalyvis pateikia informaciją apie laiptų, rampų, balkonų, lodžijų konstrukcijas, įskaitant dangas ir kt.
1.11. | Pertvaros | Dalyvis pateikia informaciją apie pertvarų tipus, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.12. | Grindų dangos ir apdaila | Dalyvis pateikia informaciją apie grindų tipą, konstrukcijas, apdailą. Išskiriamos pagrindinės patalpų grupės - koridoriai, holai, administracinės patalpos, tarnybinės patalpos, techninės pagalbinės patalpos ir kt.
1.13. | Sienų apdaila | Dalyvis pateikia aprašymus sienų konstrukcijos tipų, karkaso užpildų, apdailos ir kt.
1.14. | Lubų apdaila | Dalyvis pateikia informaciją apie lubų tipus, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.15. | Lauko durys, langai ir vitrinos | Dalyvis pateikia informaciją apie langus, vitrinas, duris, vartus, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, mikroventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
1.16. | Stoglangiai | Dalyvis pateikia informaciją apie stoglangių, stogų liukų, įskaitant apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus, ventiliacijos elementus ir kitus įrengtus elementus.
1.17. | Vidaus durys ir vitrinos | Dalyvis pateikia informaciją apie vidaus patalpų langus, vitrinas, duris, vartus, įskaitant palanges, apvadus, furnitūrą, pavaros mechanizmus ir kitus įrengtus elementus.
1.18. | Apsauga nuo saulės | Dalyvis pateikia informaciją apie roletų, markizių ir žaliuzių, įskaitant pavaros mechanizmus ir kt.
1.19. | Specialūs įmontuoti elementai | Dalyvis pateikia informaciją apie grotų, turėklų, porankių, dekorą ir uždengimo elementus (šviesduobių uždengimą, kojų valymo groteles ir kt.).
1.20. | Kita
1.21. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
2. | Pastato vidaus inžinerinės sistemos
2.1. | Šildymo sistemos bei įrenginiai | Dalyvis pateikia aprašymą - šilumos tiekimas, šildymo sistema, šilumos gamyba. šildymo vamzdynai ir kt. Radiatoriai, grindinio šildymo, spindulinio šildymo sistemos ir kt. Apskaita.
2.2. | Vėdinimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie oro tiekimo ir nutraukimo įrenginius, su arba be oro apdorojimo funkcijos, ventiliacinę įrangą, techninių oro įrenginių vėdinimo sistemas, ortakius ir vamzdynus, ventiliacines angas ir groteles, vėsinimo sistemos, ortakiai ir vamzdynai.
2.3. | Vėsinimo (oro kondicionavimas) sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie parinktus vėsinimo (oro kondicionavimo ) sistemą ir įrenginius.
2.4. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie vandens tiekimo vamzdynus, sanitarinius objektus, filtrų, geriamojo vandens tiekimą, apskaitas ir kt.
2.5. | Vandens apskaitos įrengimas | Dalyvis pateikia informaciją apie vandens apskaitą ir kt.
2.6. | Šalto vandens sistema | Dalyvis pateikia informaciją apie siūlomą šalkto vandens tiekimo sistemą.
2.7. | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie vandens tiekimo vamzdynus, sanitarinius objektus, filtrus, karšto vandens tiekimą, apskaitą ir kt.
2.9. | Buitinių nuotekų sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginiai
2.10. | Paviršinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, nutekamųjų vandenų surinkimo įrenginiai, nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginiai ir kt.
2.11. | Sanitariniai prietaisai | Dalyvis pateikia informaciją apie sanitariniai prietaisai, įrenginiai ir sistemos
2.13. | Kita įranga | Dalyvis pateikia informaciją apie kita įrangą, nevertintą prie išvardintų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų.
2.14. | Elektros sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie aukštosios ir/ar vidutinės įtampos paskirstymo įrenginiai. Elektros energijos generatoriai, įskaitant aušinimo, išmetamųjų dujų ir kuro tiekimo sistemas, centrinę akumuliatorių ir nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo įrangą, fotogalvanines sistemas. Kabeliai, laidai, antriniai skirstytuvai, tiesimo sistemos, instaliaciniai prietaisai. Stacionarūs šviestuvai, įskaitant elektros lempas. Žaibosauga, žaibolaidžių ir įžeminimo sistemos. Elektros energijos apskaita.
2.15. | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | Patalpa signalizacijos saugoma dviem ruožas: pirmas ruožas - visos patalpos durų, langų varstomos dalys turi būti blokuojamos magnetiniais kontaktais (EN50131-1 GR3) su pažeidimo (antisabotažine) grandine. Patalpos langai nuo dūžio turi būti blokuojami stiklo dūžio jutikliais. Patalpos durų, langų magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio jutikliai turi būti jungiami į atskirus spindulius. Antras ruožas – Patalpos tūris turi būti blokuojamas pasyviųjų infraraudonųjų spindulių (PIR) judesio jutikliais (EN50131-1 GR3), kuriuose įdiegta uždengimo (sabotažo) aptikimo funkcija (bet kokiu bandymu uždengti jutiklį (sabotažo atveju) turi pasigirsti garsinis signalas). Judesio jutiklių kiekis patalpoje turi būti parenkamas toks, kad neliktų neapsaugotų vietų (,,aklųjų zonų“). Kiekvienas judesio jutiklis turi būti jungiamas į atskirą spindulį. Visi spinduliai turi būti jungiami į dvigubo balanso zonas – atskirai fiksuojami pažeidimo ir sabotažo suveikimai.
2.16. | Judėjimo įeigos kontrolės sistemos ir įrenginiai | Pagalbinėms ir kitoms techninių patalpoms įrengiama pagal poreikį (galima bendra įėjimo / išėjimo (į / iš) pastatą kontrolė). Dalyvis pateikia informaciją apie elektromagnetines ar mechanines spynas. Kompiuterizuotą judėjimo valdymo ir kontrolės sistemą.
2.17. | Pagalbos iškvietimo sistemos ir įrengimas
2.18. | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo įrašymo, saugojimo ir atvaizdavimo priemones.
2.19. | Kompiuterių ir telefonų tinklai | 1. Projektuojant telekomunikacijų ir kompiuterių tinklus bei įrengiant patalpas pagrindinei įrangai, KSTT ITT prie KAM turi būti pateikti įrangos patalpų brėžiniai, ryšių kabelių, tinklų, perjungimo blokų, darbo vietų, įrangos elektros maitinimo ir įžeminimo tinklų schemos elektroniniu formatu; 2. Projektuojant ir statant statinius bei įrengiant juose KATT įrangą, be kitų pareigūnų, privalo dalyvauti atstovai iš KSTT ITT prie KAM; 3. Kabeliniai duomenų, kalbos, teksto ir vaizdo perdavimo tinklai arba struktūrinė kabelinė sistema turi būti universali, skirta ilgam naudojimui be perdarymų, turi būti suprojektuota su pertekliumi; 4. Tiesimo sistemos turi būti įrengiamos atsižvelgiant į aplinkos poveikį kabelių tvirtinimo konstrukcijoms; 5. Dalyvis savo nuožiūra pasirenka ryšių tiekėją, kuris būtų reikalingas PS reikmėms ir/ar kabelinės TV paslaugos teikimui; 6. VS organizuoja KAS duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimą. Dalyvis pateikia informaciją apie ryšių tinklo paskirtis, komutacinių spintų vietos pastate, tinklo komutatoriai, priedai ir kita įranga.
2.20. | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie automatizuotas sistemas, valdymo ir kontrolės įrenginius, programavimo įrenginius, sensorius ir aktyvatorius, ryšių susikirtimo stoteles, programinę automatizuotų stočių įrangą.
2.21. | Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai
2.22. | Priešgaisrinių, gaisro aptikimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemas.
2.23. | Gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie gaisro gesinimo sistemas ir įrenginius.
2.24. | Dujotiekio sistema ir įrenginiai
2.25. | Specifinio naudojimo įrenginiai, kita technologiniai įranginiai ir sistemos
2.26. | Pastate sumontuojamos atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo sistemos ir įrenginiai. Sistemos ir įrenga, sumontuojama teritorijoje čia nevertinama, tokia informacija pateikiama darbalapyje "Teritorija" pries klypo lauko inžinerinių tinklų ir sistemų. | Dalyvis pateikia sistemų ir įrenginių aprašymą ir techninius parametrus, siūlomos sumontuoti įrangos duomenis (vieta pastate, kokie galingumai, charakteristikos ir t.t.)
2.27. | Kita įranga
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.

## 3. Statinių sūkurimas.
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis | Nauja statyba
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlio 13 dokumentas "Plovyklos ir degalinės sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 3 darbalapis. Poreikiai
Eil. Nr. | Statinio dalis/ Sistema/Sritis | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Degalinė
|  |  | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Statinių konstrukcijos ir kiti elementai
1.1. | Pamatai | Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą pamatų tipą, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos medžiagas ir kt.
1.2. | Nelaikančiosios išorinės sienos, konstrukcijos | Dalyvis pateikia informaciją apie išorinių sienų sprendinius, įskaitant konstrukcijas, izoliacines ir apdailos sluoksnius ir kt.
1.3. | Perdangos ant grunto | Dalyvis pateikia informacija apie perdangų konstrukciją (izoliacijus tipus, sluoksnius ir kt.)
1.4. | Stogas | Dalyvis pateikia informacija apie stogo konstrukciją, izoliacijos tipus ir sluoksnius bei apdailą. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemą, stogo apsauginius turėklus, praėjimo takus, apsaugines groteles, sniegą sulaikančias groteles ir kt.
1.5. | Konstrukciniai elementai | Aikštelė turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima pastatyti du įrangos modulius (9500x2500 mm). Kuro užpylimo zoną turi sudaryti: horizontalios cilindrinės dvisienės 4 x 30 m3 talpyklos, skirtos dyzelino ar aviacinių degalų F-35/F34 laikymui ir išdavimui; dvipusės degalų įpylimo kolonėlės su aštuoniais (8) degalų įpylimo pistoletais kiekvienoje pusėje (našumas 40/120 ltr./min); degalų apskaitos ir valdymo sistemos „Unimachine“ arba lygiavertės, kuri gali būti susieta (apskaitos duomenų perdavimas ir pan.) su sistema „Unimachine“, ir perduoti duomenis į bendrą Lietuvos kariuomenės degalų valdymo sistemą. Dalyvis pateikia informaciją apie laiptų, rampų, balkonų, lodžijų konstrukcijas, įskaitant dangas ir kt.
1.7. | Grindų dangos ir apdaila | Numatyti degalinės ir plovyklos zonos bei privažiavimo kelių dangos konstrukciją ratinėms (maksimalus svoris 40 t; maksimali apkrova vienai ašiai 12 t; maksimalūs matmenys: 11000x4000x4000 mm) ir vikšrinėms (maksimalus svoris 60 t) transporto priemonėms. Dalyvis pateikia informaciją apie grindų tipą, konstrukcijas, apdailą ir kt.
1.8. | Sienų apdaila | Dalyvis pateikia aprašymus sienų konstrukcijos tipų, karkaso užpildų, apdailos ir kt.
1.9. | Kita | Parenkant aikštelės dangos konstrukciją turi būti laikomąsi normatyvinių statybos techninių bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties reikalavimų (transporto priemonės didžiausia bendroji masė – 40 t.). Dangos savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus.
1.10. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
2. | Statinių vidaus inžinerinės sistemos
2.1. | Paviršinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Aikštelėje numatyti paviršinių nuotekų surinkimo bei valymo sistemą.
2.2. | Elektros sistemos ir įrenginiai | Turi būti numatytas tinkamas kuro zonos apšvietimas tamsiu paros metu.
2.3. | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Numatyti vaizdo stebėjimo sistemą. Stebėjimo duomenys turi būti perduodami į pagalbinę patalpą, kurioje būtų numatyta viena kompiuterizuota darbo vieta (LAN, WAN), KATT, vaizdo stebėjimas (degalų įpylimo proceso). Dalyvis pateikia informaciją apie vaizdo stebėjimo kameras, vaizdo įrašymo, saugojimo ir atvaizdavimo priemones.
2.4. | Gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | Dalyvis pateikia informaciją apie gaisro gesinimo priemones ir kt.
2.5. | Kita įranga | Kuro užpylimo zoną įrengti taip, kad vienu metu būtų galimybė degalus išduoti aštuonioms (8) transporto priemonėms (maks. matmenys: 11000x4000x4000 mm). Vienos kuro pildymo vietos našumas - ne mažiau kaip 40 ltr./min. Degalinių valdymas ir degalų apskaita turi būti sujungta į vieną centralizuotą LK degalų tiekimo sistemą ir apskaitos duomenys iš kiekvienos degalinės turi būti perduodami degalų apskaitos vietą (Vilniuje). Su vienu transponder raktu (skirtas identifikuoti degalų gavėją ir apsirūpinti degalais be operatoriaus) turi būti galima įsipilti degalų bet kurioje LK degalinėje. Sprendiniai turi užtikrinti galimybę vienu metu kūru pildyti dvi transporto priemones. Zonoje turi būti numatyta ir įrengta vieta papildomai kuro talpyklai (30 m3 tūrio).
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.
Note on C28: PBŽ PV: Iš 8 užpylimo vietų, dvi turi turėti po pistoletą ir benzinui