## 1. Pastatų sukurimas. Poreikiai
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas |  | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas |  | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis |  | Nauja statyba
| Sąlygų priedas |  | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis |  | 2.1 priedėlio 8 dokumentas "Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) |  | 1 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Poreikiai
Eil. Nr. | Patalpos/erdvės/funkciniso bloko pavadinimas | Vietų skaičius | Telefonai, pajungti į KATT | Kompiuteriniai tinklai įjungti į dalinio tinklą 2 | Kompiuteriniai tinklaiįjungti į KAS tinklą 1 | Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius | Vienetui skirtas plotas, m2 | Orientacinis plotas (kv.m) (jeigu yra poreikis nustatyti) | Patalpos/ erdvės/ funkciniso bloko reikšmingumo lygis (A,B,C ir D) | Rozetes vnt. | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio siūlomas patalpos/erdvės/funkcinio bloko plotas kv.m. | Kandidato / Dalyvio siūlomų patalpų numeracija pagal elsplikacijas brėžiniuose | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Baldai / įrangos inventorius |  |  |  | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
[16 empty] | Pastato baldų/ įrangos inventoriaus poreikių aprašymas ir keliami Specialieji reikalavimai (jeigu tokie yra) | Planuojamus baldus/ įrangos inventorių įsigija *PS, **PS ar VS | Kandidato / Dalyvio siūloma baldų ir įrangos invesntoriaus kaina (kurią perka Privatus subjektas (*PS, **PS)) (Eur be PVM) | Kandidato / Dalyvio siūlomo baldų ir įrangos inventoriaus sumontavimo kaina (*PS, **PS) (Eur be PVM)
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Valdžios subjektas | Pildo Valdžios subjektas | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
1. | Sraigtasparnių aikštelė (VFR tipas) | [19 empty] | Projektuojamos dvi sraigtasparnių nusileidimo aikštelės
1.1. | Stovėjimo ir aptarnavimo aikštelė | - | - | - | - | - | 520 | 900 | C | - | Nusileidimo aikštelę projektuoti skrydžiams pagal standartines vizualių skrydžių taisykles dviem kryptimis. Numatyti 1 (vieną) sraigrasparnių stovėjimo ir aptarnavimo aikštelę 30 x 30m. Maksimalus sraigtasparnio svoris 22680 kg (ant dviejų ašių ir keturių ratų).
1.2. | Šoninė saugos juosta | - | - | - | - | - |  | 1125 | C | - | Aplink sraigtasparnių stovėjimo aikštelę iš visų pusių turi būti įrengtos kietos dangos šoninės saugos juostos, kurių plotis 7,5 m.
1.3. | Pirminis paviršius | - | - | - | - | - |  | 8100 | C | - | 1. Sraigtasparnių pirminio paviršiaus dydis yra 90 x 90 m. Sraigtasparnių kilimo / tūpimo zonos orientacija horizontalioje plokštumoje (pagrindinė kilimo – tūpimo kryptis) parinkta atsižvelgiant į vyraujančių vėjų kryptį, vietovės reljefo ir esamų statinių išsidėstymo ypatumus. 2. Saugos zonos ir nusileidimo aikštelės aukštis virš žemės lygio turi būti vienodas;
1.4. | Saugos paviršius | - | - | - | - | - |  | 10800 | C | - | Iškart už sraigtasparnių pirminio paviršiaus prasideda saugos zona, jos ilgis 120,0 m plotis 90,0 m.
1.5. | Potencialių incidentų zona | - | - | - | - | - |  | 21600 | C | - | Už saugos zonos prasideda potencialių incidentų zona, jos ilgis 240,0 m plotis 90,0 m. Trapecijos formos artėjimo tūpti nukreipiamojo paviršiaus plokštuma prasideda iškart už pirminio paviršiaus plokštumos 90,0 x 90,0 m. Artėjimo tūpti nukreipiamojo paviršiaus plokštuma tęsiasi iki 45,0 m aukščio (horizontaliai 360,0 m) su nuolydžių 8H:1V
1.6. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | [9 empty] | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
42525
Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
[15 empty] | Bendra suma (Eur be PVM) |  |  |  |  | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas Specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į Objekto ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus objektų, patalpų, erdvių, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus, normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas / Dalyvis Sprendinyje gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Valdžios subjektas suskirsto patalpas/erdves/funkcinius blokus pagal reikšmingumo lygius į funkcinių sektorių reikšmingumo A,B,C ir D lygius (Specifikacijų punktas "Funkciniai sektoriai").
5. Lentelėje pateikti plotai yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į Darbus reguliuojančių teisės aktų bei Specifikacijų reikalavimų išpildymą.
6. Technologinėse patalpose turi būti įrengta kondicionavimo sistema, užtikrinanti šiose patalpose sumontuotos įrangos tinkamą darbo rėžimą. Parametrai parenkami vadovaujantis kompiuterinio tinklo įrangos gamintojų rekomendacijomis. Patalpų temperatūros nukrypimai turi būti automatiškai registruojami į Registravimo įrankį.
7. Lentelėje nurodytas technologinių patalpų dydis yra orientacinis, jis tikslinamas įvertinant planuojamus sumontuoti įrangos kiekius. Patalpos dydis turi leisti patogiai prieiti prie komutacinių spintų, vykdyti įrangos priežiūrą.
10. Techologoinės patalpos neturėtų būti įrengiamos po sanitariniais mazgais ir kitose vietose, kur yra aukšta užliejimo vandeniu rizika.
11. Matant būtinybę patikslinti sprendinius, Dalyvis gali įvesti savo lentelės papildymas eilutes.
12. * PS turi numatyti vienkartinį baldų įsigijimą ir garantinę priežiūrą 5 metų laikotarpiui
13 **PS turi numatyti įrangą/baldus, kurie privalomi (ar reikalingi) tinkamam statinių/patalpų funkcionavimui (naudojimui), vadovaujantis teisės aktais/normomis, Privataus subjekto sprndiniais ir pan., įskaitant jų tolesnę techninę per visą Sutarties laikotarpį

## 2. Statinių sūkurimas.
2.1 priedėlis "Bendroji informacija, teritorijos ir statinių, pastatų specifikacijos"
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas | Kairių karinis miestelis
| Statybos rūšis | Nauja statyba
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 2.1 priedėlio 8 dokumentas "Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės sukūrimo techniniai reikalavimai"
| Priedėlio dokumentas (darbalapis) | 2 darbalapis. Pastatų sūkurimas. Statyba
Eil. Nr. | Statinio dalis/ Sistema/Sritis | Specialiųjų reikalavimų patalpoms/erdvėms aprašymas (jeigu taikoma) | Kandidato / Dalyvio sprendinių aprašymas (nuoroda į Pasiūlymo priedą: Pasiūlymo skyrių, dalį, punktą). | Kandidato / Dalyvio siūlomo sprendinio sukūrimo kaina (Eur be PVM) | Kandidato siūloma galima optimizacija - papildomi sprendiniai nei Specifikacijose (pateikiama nuoroda į Pasiūlymo dokumentą, skyrių, dalį, punktą). Kaina (Eur be PVM)). Ši dalis pildoma tik rengiant Pirminį pasiūlymą | Pastabos
| Pildo Valdžios subjektas (VS). Teikiant Pasiūlymą, informaciją "pildo Kandidatas / Dalyvis" gali papildyti Kandidatas / Dalyvis | pildo Valdžios subjektas (jeigu žinomi ir taikomi spec. reikalavimai) | pildo Kandidatas / Dalyvis | pildo Kandidatas / Dalyvis | Pildo Kandidatas (taikoma tik teikiant Pirminį pasiūlymą)
| Sraigtasparnių aikštelė |  |  |  |  | Projektuojamos dvi sraigtasparnių nusileidimo aikštelės
1. | Statinio konstrukcijos ir kiti elementai
1.1. | Pamatai ir pagrindai | Pamatai po atraminėmis konstrukcijomis turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į apkrovas, apkrovų padidėjimo pobūdį ir pamatų pagrindo savybes. Galutinis sprendimas dėl pamatų tipo turi būti pagrįstas inžinerinių geologinių tyrimų rezultatais ir skirtingų pamatų tipų kainų palyginimu. Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą pamatų tipą, įskaitant konstrukcijas ir kt.
1.2. | Statinio konstrukcija | 1. Nusileidimo aikštelės danga – betonas; 2. paviršiaus dangos klasifikavimo numeris (toliau – PCN, Pavement Classification Number) ne mažiau 20; 3. dangos paviršiaus nuolydžiai – nuo 1% iki 1,5%; 4. pakraščiuose turi būti 7,5 m pločio asfalto dangos šoninės saugos juostos; 5. Sraigtasparnių tūpimo aikštelių nuolydžiai ir kiti parametrai suprojektuoti pagal „NATO Standard AATMP-38“ ir LKS STANAG 7114 bei LKS STANAG 7174 reikalavimus; Dalyvis pateikia informaciją apie parinktą sraigtasparnių nusileidimo aikštelės konstrukciją.
1.3. | Kita | 1. maksimali vienos ratinės TP apkrova į ašį iki 10,5 t; 2. privažiavimą numatyti kietos dangos, integruotą į bendrą karinės teritorijos kelių tinklą; 3. Projektuojamo kelio plotis 6,0 m (2 eismo juostos po 3,0 m pločio), kelkraščių plotis 1,0 m; 4. prie nusileidimo aikštelės numatyti degalų užpylimo transportui skirtą kelią su stovėjimo (apsisukimo) aikštele.
2. | Statinio inžinerinės sistemos
2.1. | Paviršinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Sraigtasparnių nusileidimo aikštelei turi būti suprojektuotas drenažas lietaus nuotekų surinkimui ir pašalinimui. Dalyvis pateikia aprašymą - nutekamųjų vandenų vamzdynai, surinkimo įrenginiai, apdorojimo įrenginiai ir kt.
2.2. | Elektros sistemos ir įrenginiai | Numatyti, kad visas sraigtasparnio nusileidimo aikštelės apšvietimo, signalinių žiburių sistemos ir vėjarodžio apšvietimo valdymas būtų galimas iš PBŽ budėtojo patalpos; Dalyvis pateikia elektros sistemų ir įrenginių aprašymą.
2.3. | Apšvietimo sprendiniai | 1. Suprojektuoti signalinių ir perimetro žiburių valdymo sistemą; 2. Suprojektuoti sraigtasparnių aikštelei signalinių žiburių valdymo sistema, kuri susideda iš apšvietimo sistemos valdiklis (AVS), perimetro žiburių, nukreipimo krypties žiburiai, kliūties žiburio, vėjarodės, sraigtasparnio priartėjimo indikatoriaus; 3. Numatyti aikštelių apšvietimo sistemų rezervinį, nepertraukiamą maitinimą ne trumpesniam nei 24 valandų periodui. Nepertraukiamam elektros tiekimui numatyti dyzelinį generatorių. Dalyvis pateikia apšvietimo sistemų aprašymą.
2.4. | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | Poreikio nėra.
2.5. | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Numatyti ryšių tinklų kanalų d110 mm su tarpiniais RKŠ-2 tipo ryšių šuliniais paklojimą nuo sraigtasparnių nusileidimo aikštelės iki PBŽ budėtojo patalpos.
2.5. | Kita įranga | 1. Nusileidimo aikštelėje numatyti įžeminimo tašką, įžeminimo varža – iki 10 omų; 2. nusileidimo aikštelėje numatyti dangos ženklinimą dienos ženklinimo ženklais ir signalinių žiburių sistema; 3. numatyti įrengti vėjarodį su jo apšvietimu, atitinkančią ICAO reikalavimus; 4. numatyti naftos produktų surinktuvus nusileidimo aikštelėje avarijos atveju; 5. numatyti žaibosaugos įrengimą; 6. numatyti kliūčių, esančių greta aikštelės žymėjimas žiburiais arba dienos ženklais; 7. Aikštelės centras ženklinamas baltos spalvos raide "H"; 8.visus su naudotoju suderintus projektinius pasiūlymus reiks derinti ir su Lietuvos kariuomenės Lietuvos karinės aviacijos administracija; 9. numatyti reikalavimą, kad atlikus statybos darbus reiks atlikti PCN (PCR) matavimą sertifikuotoje įmonėje pagal ICAO reikalavimus; 10. Sraigtasparnių tūpimo aikštelių ženklinimą ir apšvietimą suprojektuoti pagal "NATO Standard AATMP-12" ir LKS STANAG 3619.
3. | Kita. Siūlo Kandidatas / Dalyvis | Kandidatas / Dalyvis Spendinyje / Pasiūlyme gali papildyti savo sprendiniais, kas neprieštarauja Specifikacijoms ar neįvertinta Valdžios subjekto (VS)
Kaina turi sutapti su 2.1. priedėlio 1 dokumento 1 darbalapio Objekto dalies kaina
|  |  |  | Bendra suma (Eur be PVM) | Bendra optimizavimo sprendinių kaina (Eur be PVM). Papildomų darbų arba sutaupymų kaina
PASTABOS:
1. Valdžios subjektas specifikacijas, Objekto duomenis ir projektavimo užduotį pildo atsižvelgdamas į objekto dalies ypatumus ir paskirtį.
2. Valdžios subjektas pateikia jam žinomus Ojektų, patalpų, funkcinių blokų ir infrastruktūros specialiuosius reikalavimus ir aprašymus. Jei aprašymai Valdžios subjekto lentelėse nepateikiami, Kandidatas / Dalyvis teikia savo pasiūlymus atsižvelgiant į galiojančius reglamentus , normas ir kitus teisės aktus.
3. Kandidatas gali pateikti ir siūlyti galimą optimizaciją (siūlydamas papildyti Specifikacijas, motyvuojant aprašant siūlymų naudą bei poveikį pasiūlymo kainai).
4. Ten kur įmanoma ir racionalu, Objekto ar kito statinio dalies sukūrimo kainą reikia detalizuoti išskiriant atskiras statinio dalies ar komponentus ir nurodyti numatomo atitinkamos dalies ar komponento kainą.