# 2 priedėlis Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos, 23 dokumentas. Ginklų valymo stalo  techninė specifikacija.

# GINKLŲ VALYMO STALO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis:

  - Ginklų valymo stalas (toliau – stalas) skirtas ginklų valymui.

- Aprašomoji dalis:

  - Stalo matmenys (A x P x G): 890 x 3000 x700 mm.

  - Stalviršis – ne mažiau kaip 12 mm fanera (jūrinė), kantuotas ne mažiau kaip 2mm PVC kantu.

  - Faneros spalva – tarpinis bukas (galutinė spalva bus derinama su konkurso laimėtoju).

  - Stalo kojų spalva artima RAL 7038.

  - Kojos užlenkiamos, turi būti galimybė užfiksuoti sulenktas ir pilnai atlenktas kojas.

  - Stalas pritaikytas 10 žmonių valyti ginklus vienu metu, po 5 žmones iš abiejų pusių.

  - Įpjovos ginklams turi būti išpjautos kas antroje sekcijoje taip, kad du ginklai nebūtų vienas priešais kitą.

  - Ginklams išpjautos 50mm skersmens įpjovos.

  - Stalo atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.

  - Brėžiniuose nurodytiems išoriniams stalo išmatavimams leistina paklaida - ± 10 mm.