## 1. Paslaugos
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas: | Kairių karinis miestelis
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | 3 priedėlis. Paslaugų specifikacijos
| Darbalaukis | 1 darbalaukis. Paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugos | Paslaugų teikimo preliminari kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
1. | Bendrosios paslaugos (žr. 3.2 skyriaus 3.2.1-3.2.3)
1.1. | Administravimas ir sutarčių priežiūra. Privataus subjekto Veiklos duomenų teikimas Valdžios subjektui. Teikiamos konsultacijos dėl sutarčių naudojimo.
1.2. | Kitos paslaugos (buhalterijos, nuomos....)
2. | Specialiosios paslaugos (žr. 3 priedėlio 2-6 darbalaukiuose)
2.1. | Techninės priežiūros paslaugos. Teritorijos infrastruktūros elementų ir priklausinių teritorijoje techninė priežiūra ir gedimų šalinimas (žr. 3 priedėlio 2 darbalaukis)
2.2. | Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugos (žr. 3 priedėlio 3 darbalaukis)
2.3. | Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūra ir valymas (žr. 3 priedėlio 4 darbalaukis).
2.4. | Komunalinės paslaugos (žr. 3 priedėlio 5 darbalaukis).
2.5. | Registravimo įrankio paslaugos (žr. 3 priedėlio 6 darbalaukis)
2.6. | Siūlo Dalyvis
2.7.
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Objektų ir paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Objektų ir paslaugų sąrašą Dalyvis papildo pagal savo Pasiūlimą, gali būti konkretizuojamas Pirkimo (derybų) metu. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
3. Paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.

## 2. Techninė priežiūra
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas: | Kairių karinis miestelis
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 3 priedėlis. Paslaugų specifikacijos
| Darbalaukis | 2 darbalaukis. Techninės priežiūros paslaugos
Techninės priežiūros paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Kariniame dalynyje Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas, siūlomos paslaugos detalus aprašymas ir kaina. | [23 empty] | Dalyvio siūloma paslaugų teikimo bendra kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | Objektas Nr.1 Kareivinės |  | Objektas Nr.2 Sporto kompleksas (uždaras/atviras) |  | Objektas Nr. 3 Sandėliai |  | Objektas Nr.4 Garažai ir stoginės |  | Objektas Nr.5 Remonto dirbtuvės |  | Objektas Nr.6 Štabas |  | Objektas Nr.7 Ramovė |  | Objektas Nr.8 Valgykla |  | Objektas Nr.9 Medicinos punktas |  | Objektas Nr.10 Tvora ir kontrolės punktas |  | Objektas Nr.11 Plovykla ir degalinė |  | Objektas Nr.12 Teritorija
|  |  | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
ŠVS | Šildymo ir vėsinimo sistemos bei įrenginiai | Šildymo ir vėsinimo sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
VKS | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos ir įrenginiai | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
KVS | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai | Karšto vandens sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
VS | Vandentiekio sistemos ir įrenginiai | Vandentiekio sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
NS | Buitinių nuotekų sistemos ir įrenginiai | Nuotekų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
SAN | Santechniniai prietaisai | Santechniniai prietaisai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
LS | Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai | Lietaus nuotekų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
ES | Elektros sistemos ir įrenginiai | Elektros sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
ASS | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai | Apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo
JKS | Judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai | Judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
VSS | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai | Vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
TRS | Telekomunikacijų ir ryšių informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai | Telekomunikacijų ir techniniai informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
AS | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai | Automatizavimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
VDŠS | Ventiliacijos ir dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai | Ventiliacijos ir dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
PGGS | Priešgaisrinių, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai | Priešgaisrinių ir gaisro gesinimo sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
DS | Dujotiekio sistema ir įrenginiai | Dujotiekio sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
KL | Keleiviniai liftai | Keleivinių liftų sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
TKL | Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai | Techniniai, krovininiai liftai, keltuvai ir transporterių įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
SNS | Specifinio naudojimo įrenginiai (pvz. vartai/užtvarai/džiovinimo įrenginiai, transporto plovimo įranga ir pan.) | Specifinio naudojimo kiti baldai, įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl sistemos naudojimo.
STP | Statinių (įskaitant kelius) ir jų elementų priežiūra | Statinys ir jo elementai veikia pagal paskirtį
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl statinių naudojimo.
TIP | Teritorijos infrastruktūros elementų ir priklausinių teritorijoje priežiūra | Teritorijos infrastruktūros elementai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas.
Periodinė techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota techninė ir naudojimo priežiūra, įrašai patikros žurnaluose.
Teikiamos konsultacijos dėl statinių naudojimo.
VAT | Visų sistemų avarinės tarnybos | Yra užtikrinamas avarinių tarnybų paslaugų teikimas ištisą parą (sudarytos atitinkamos sutartys su avarinėmis tarnybomis arba turimi nuosavi resursai).
PSVV | Priešgaisrinės saugos veiklos vykdymas | a. Priešgaisrinės saugos atitiktį galiojantiems reglamentams; b. Priešgaisrinės saugos įrangos priežiūrą ir kontrolę; c. Prevencines priešgaisrinės saugos patikras siekiant nustatyti galimą gaisro pavojų; d. Intervenciją prasidėjusio gaisro atveju, įskaitant pagalbą žmonėms; e. Pirmosios pagalbos teikimą nelaimingo atsitikimo atveju; f. Reguliarias avarinės evakuacijos pratybas; g. Priešgaisrinės saugos taisyklių nustatymą ir atnaujinimą, procedūrų vykdymą ir ženklinimą visose horizontalaus judėjimo zonose, taip pat laiptinėse ir liftuose; h. Priešgaisrinės saugos signalizacijų valdymą; i. Priešgaisrinės saugos audito kas 2 metus organizavimą pasitelkiant nepriklausomą tikrintoją.
M | Eksploatuotojo darbuotojų, atsakingų už saugos valdymą, mokymą, įskaitant: 4 (keturių) val. mokymą per metus susijusiems darbuotojams | Mokymo sesijos bus susijusios su: j. Apsaugos nuo gaisro ir priešgaisrinės saugos priemonėmis; k. Teritorijoje esančia technine įranga; l. Reglamentų reikalavimais, susijusiais su priešgaisrine sauga; m. Gesintuvų naudojimu atliekant pratybas su tikra ugnimi, naudojant skirtingų tipų įrangą; n. Avarinės intervencijos manevrais pastatų viduje.
BA | Baldai | Baldai tinkami naudojimui ir veikia pagal paskirtį, atitinka galimtojų charakteristikas
| Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis
BMS | Pastato automatinės valdymo sistemos (angl. BMS) | Siūlo Dalyvis
Bendras Objekto siūlomas plotas (kv. m)
Paslaugų vykdymo 1 kv. m kaina (Eur be PVM)
Techninės priežiūro paslaugų kaina per metus viename Objekte (Eur be PVM)
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip numatytos Privataus subjekto Techninės priežiūros Paslaugų plane.
3. Paslaugos turi būti vykdomos vadovautis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir kitais galiojančiais teisės aktais ir normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais ir normomis, reglementuojančiais inžinerinių sistemų ir įrenginių priežiūrą
4. Statinių ir inžinerinių sistemų bei įrenginių bendroji ir techninė priežiūra, ir pastebėtų gedimų ar sutrikimų šalinimas vykdomi nuolat ir nurodytu periodiškumu atliekami planiniai ir/arba teisės aktų reikalaujami patikrinimai.
Sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį - Privatus subjektas turi įsivertinti statinių, inžinerinių sistemų ir teritorijos infrastruktūros elementų techninę priežiūrą, pilną jų aptarnavimą ir remontą, pastabėtų trūkumų šalinimą ir jei būtina, papildomų priemonių įdiegimą, kad būtu užtiktinamas jų veikimas ir funkcionavimas pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai – įrašai statinio techninės priežiūros žurnale, pažymint atliktas apžiūras ir patikras, pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti. Vizualiai tikrinama inžinerinės sistemos ir įrenginiai, gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Į nuolatinius stebėjimus neįeina periodinės ir specializuotos apžiūros.
Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro:
Periodinės apžiūros - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal gamintojo nurodymus ir specifikacijas. Vizualiai tikrinama inžinerinės sistemos ir įrenginiai, gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Kasmetinės apžiūros, kai statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės sistemos ir įrangos apžiūros, kurios atliekamos prieš prasidedant žiemos sezonui ir (ar) pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio ir inžinerinės sistemos naudojimo ypatumus). Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
Specializuotos apžiūros - Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį, inžinerinias sistemas ar įrangą tam tikru aspektu, ar atliekamas auditas (energetinis, ekonominis ar kitas.). Atliekami įrašai patikros žurnaluose. Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, ir (ar) inžinerinių sistemų avarijų, sukėlusių pavojingas situacijas žmonių saugumui ir statinių konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Valdžios subjekto ar Privataus subjekto techniniam prižiūrėtojui. Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
5. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas, periodiškimas:
| Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas valymo paslaugų plane. Privatus subjektas pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas (jei tokios numatomos). |  | Nuolat
1 kartai per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
| Jei Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios paslaugos/sistemos/srities |  | Nevykdoma
| Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  | Siūlo Dalyvis
6. Techninės priežiūros Paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.
7. Gedimo šalinimo ir/ar avarijos likvidavimo atveju objektas (jo dalys) turi būti atstatyta/os iki projektinio galingumo.

## 3. Valymo paslaugos
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas: | Kairių karinis miestelis
| Sąlygų priedas | 2 priedas Specifikacijos
| Priedėlis | 3 priedėlis. Paslaugų specifikacijos
| Darbalaukis | 3 darbalaukis. Valymo paslaugos
Valymo bei atliekų tvarkymo paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Patalpos | Kariniame dalynyje Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas, siūlomos paslaugos detalus aprašymas ir kaina | [21 empty] | Dalyvio siūloma paslaugų teikimo kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  |  | Objektas Nr.1 Kareivinės |  | Objektas Nr.2 Sporto kompleksas (uždaras/atviras) |  | Objektas Nr. 3 Sandėliai |  | Objektas Nr.4 Garažai ir stoginės |  | Objektas Nr.5 Remonto dirbtuvės |  | Objektas Nr.6 Štabas |  | Objektas Nr.7 Ramovė |  | Objektas Nr.8 Valgykla |  | Objektas Nr.9 Medicinos punktas |  | Objektas Nr.10 Tvora ir kontrolės punktas |  | Objektas Nr.11 Plovykla ir degalinė
|  |  |  | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas
|  |  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
VV LA | Laiptinės, koridoriai, holai | Grindų valymas drėgnu būdu ar plovimo mašina. Purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių nusiurbimas bei susidėvėjusių kilimėlių keitimas.
Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas, kiliminės dangos cheminis valymas.
Dulkių ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo neapkrautų ir ranka pasiekiamų baldų/ įrangos paviršių.
Turėklų, durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų intensyviai naudojamų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Stiklinių pertvarų valymas/ dalinis valymas* iš abiejų pusių nuo pirštų antspaudų, dulkių ir kitų nešvarumų.
Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir kitų išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, maišelių keitimas.
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas
Kita. Siūlo Dalyvis
VV AD | Administracinės ir bendro naudojimo patalpos | Grindų valymas drėgnu būdu ar plovimo mašina. Purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių nusiurbimas bei susidėvėjusių kilimėlių keitimas. | darbo kabinetai
|  | Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas, kiliminės dangos cheminis valymas. | apgyvendinimo, miegamieji
|  | Dulkių ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo neapkrautų ir ranka pasiekiamų baldų/ įrangos paviršių. | poilsio
|  | Durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų intensyviai naudojamų paviršių valymas/ dalinis valymas*. | svečių
|  | Stiklinių pertvarų valymas/ dalinis valymas* iš abiejų pusių nuo pirštų antspaudų, dulkių ir kitų nešvarumų | budėtojo
|  | Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir kitų išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas*. | posėdžių, susirinkimų, mokymų
sporto salė
kino salė
religinėms apeigoms atlikti
ekspozicijų, muziejų
rūbinės
medicinos punktas
asmens higienos
maitinimo (išskyrus gamybines)
kavinės
kontrolės punkto praėjimo
Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, maišelių keitimas.
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas
Kita. Siūlo Dalyvis
VSV SE | Specialiosios patalpos | Grindų valymas drėgnu būdu ar plovimo mašina. Purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių nusiurbimas bei susidėvėjusių kilimėlių keitimas. | ginklų saugojimo, valymo
|  | Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas, kiliminės dangos cheminis valymas. | dokumentų saugojimo (archyvai)
|  | Dulkių ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo neapkrautų ir ranka pasiekiamų baldų/ įrangos paviršių. | garažai
|  | Durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų intensyviai naudojamų paviršių valymas/ dalinis valymas*. | dirbtuvės
|  | Stiklinių pertvarų valymas/ dalinis valymas* iš abiejų pusių nuo pirštų antspaudų, dulkių ir kitų nešvarumų | sandėliavimo
|  | Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir kitų išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas*. | plovyklos
komutacinė ryšių ir apsaugos
serverinė
Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, maišelių keitimas, šiukšliadėžių dezinfekavimas.
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas
Kita. Siūlo Dalyvis
SA | Sanitarinės higieninės patalpos | Grindų valymas drėgnu būdu ir definfekavimas | sanitarinės patalpos (tualetai)
|  | Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas | dušai, prausyklos
|  | Dulkių, pirštų antspaudų ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo stiklo/veidrodžio/baldų/ įrangos paviršių. | persirengimo patalpa
|  | Durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų intensyviai naudojamų paviršių valymas/ dalinis valymas* | skalbimo
|  | Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir kitų išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas*. | avalinės, drabužių džiovyklos
sauna
Higienos reikmenų (skysto muilo, popierinių rankšluoščių ir kt.) užtikrinimas/ papildymas sanitarinės higieninės patalpose, higienos priemonių laikiklių priežiūra.Tokių prekių įsigijimas ir valdymas turi būti vykdomas nuolatos
Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, maišelių keitimas.
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas
Kita. Siūlo Dalyvis
LF | Liftai ir liftų aikštelės | Grindų valymas drėgnu būdu.
Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas.
Dulkių, pirštų antspaudų ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo stiklo/veidrodžio/ įrangos paviršių.
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas.
Kita. Siūlo Dalyvis
PP | Pagalbinės patalpos | Grindų valymas drėgnu būdu ar plovimo mašina. Purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių nusiurbimas bei susidėvėjusių kilimėlių keitimas. | valymo priemonių laikymo patalpa
Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas, kiliminės dangos cheminis valymas.
Dulkių ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo neapkrautų ir ranka pasiekiamų baldų/ įrangos paviršių.
Durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų intensyviai naudojamų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Stiklinių pertvarų valymas/ dalinis valymas* iš abiejų pusių nuo pirštų antspaudų, dulkių ir kitų nešvarumų.
Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir kitų išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, maišelių keitimas, šiukšliadėžių dezinfekavimas.
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas.
Kita. Siūlo Dalyvis
TP | Techninės patalpos | Grindų valymas drėgnu būdu ar plovimo mašina. Purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių nusiurbimas bei susidėvėjusių kilimėlių keitimas. | techniniai koridoriai
|  | Grindų dangos nušveitimas ir vaškavimas, kiliminės dangos cheminis valymas. | techninės elektros, šildymo, ventiliacijos, vandentiekio įrenginių
Dulkių ir kitų nešvarumų valymas/ dalinis valymas* nuo neapkrautų ir ranka pasiekiamų baldų/ įrangos paviršių.
Durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų intensyviai naudojamų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Stiklinių pertvarų valymas/ dalinis valymas* iš abiejų pusių nuo pirštų antspaudų, dulkių ir kitų nešvarumų.
Sienų, lubų, šviestuvų, rozečių ir kitų išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas*.
Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, maišelių keitimas, šiukšliadėžių dezinfekavimas.
Kruopštus generalinis visų paviršių valymas.
Kita. Siūlo Dalyvis
VP | Visos patalpos | Dezinfekuojamos, dezinsekuojamos ir deratizuojamos patalpos. | [25 empty] | Nauja redakcija nuo 2020-03-20
Pastatų langų ir vitrinų valymas iš išorės ir vidaus
Valymo paslaugos pagal poreikį
Fasadai ir jų elementai
Kita. Siūlo Dalyvis
| Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis
Bendras Objekto siūlomas plotas (kv. m)
Paslaugų vykdymo 1 kv. m kaina (Eur be PVM)
Valymo paslaugų kaina (Eur) per metus viename Objekte
Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip bus numatytos Privataus subjekto Valymo paslaugų teikimo plane.
* Švaros palaikymas - tik išteptų paviršių valymas/ dalinis valymas, kad patalpos, įrenginiai ir baldai būtų švarūs.
3. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas, periodiškimas:
| Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas valymo Paslaugų teikimo plane. Privatus subjektas pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas. |  |  | Nuolat
1 kartai per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
| Jei Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios paslaugos/sistemos/srities |  |  | Nevykdoma
| Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  |  | Siūlo Dalyvis
4. Valymo Paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.

## 4. Teritorijos priež.pasl.
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas: | Kairių karinis miestelis
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | 3 priedėlis. Paslaugų specifikacijos
| Darbalaukis | 4 darbalaukis. Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugos
Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos detalus aprašymas (paslaugos tiekimo sprendiniai ir apimtys teritorijoje (vnt, m2) | Paslaugos teikimo kaina (Eur) per metus | Bendra Paslaugų teikimo kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
TR | Karinio dalinio teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūra | Pėsčiųjų zonų, takų valymas ir priežiūra, įskaitant bet neapsiribojant akmenų, stiklo, komunalinių šiukšlių ir sašląvų, pašalinimu, švaros ir tvarkos palaikymu.
Važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo aikštelių, rikiuočių aikštės valymas ir priežiūra, įskaitant bet neapsiribojant akmenų, stiklo, komunalinių šiukšlių ir sašląvų pašalinimu, švaros ir tvarkos palaikymu.
Lauko laiptų valymo ir priežiūros paslauga
Tinklo, spygliuotos tvoros priežiūros paslauga
Pastatų stogų, stogelių virš įėjimo valymo ir priežiūros paslauga
Pašalinti nuo kelių ir takų sniegą ar kitas su oro sąlygomis susijusias kliūtis, kad visada būtų užtikrintas saugus įėjimas į pastatą ir išėjimas iš jo. Susidarius ledui, kelius ir kitus plotus reikia barstyti ledą tirpdančiu mišiniu.
Žiemos sezono metu sniego nukasimas ir esant poreikiui, sniego surinkimas, pakrovimas ir išvežimas.
Vejų priežiūros paslauga
Pievų priežiūros paslauga
Apželdinimas: vejos, gėlynų, medžių ir krūmų priežiūra, medžių genėjimas ir pjovimas, krūmų karpymas ir formavimas, želdinių tręšimas. Medžiai ir krūmai prižiūrimi, kad būtų geros būklės, netrukdytų normaliam komplekso naudojimui ir nekeltų pavojaus saugumui. Šalia langų augantys augalai turi nesiekti palangių aukščio. Nuvytusius augalus pašalinti ir pakeisti naujais. Turi būti išlaikoma gera gyvatvorių ir gėlynų būklė, naikinant ar pašalinant piktžoles ir nešvarumus.
Žaliųjų atliekų tvarkymas pagal galiojančius reglamentus. Žaliųjų atliekų rūšiavimas, lapų, šakų ir augalų šalinimas, sutvarkymas ir išvežimas.
Atliekų (popieriaus, pakuočių, buitinių atliekų) rūšiavimas ir tvarkymas
Tehninių atliekų (elektroninės, metalo, cheminių, naftos atliekų) rūšiavimas ir tvarkymas.
Šiukšlių konteinerių priežiūra. Esant poreikiui, šiukšlių konteinerius plauti ir dezinfekuoti.
Pavėsinių, suolų, paminklų, skulptūrų, informacinių stendų, pavadinimų lentelių ir kitų statinių priežiūra. Periodiškai šalinti susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokius nešvarumus.
Vandens telkinių valymas ir priežiūra.
SPA | Specialieji sporto ir rekreacijos aikštelių priežiūros reikalavimai
| Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip numatytos Privataus subjekto Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugų teikimo plane.
3. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas, periodiškimas:
| Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugų teikimo plane. Privatus subjektas pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas. |  | Nuolat
1 kartai per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
| Jei Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios paslaugos/sistemos/srities |  | Nevykdoma
| Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  | Siūlo Dalyvis
4. Teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.

## 5. Komunalinės pasl.
Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
Objektas: | Kairių karinis miestelis
Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
Priedėlis | 3 priedėlis. Paslaugų specifikacijos
Darbalaukis | 5 darbalaukis. Komunalinės paslaugos
Dalyvis siūlo tokius Karinio miestelio energijos suvartojimo metinius ir suminius rodiklius.
Karinis miestelis | [6 empty] | Pastabos
Sistema/Sritis | Vartojimo kintamieji prie 100 proc. apkrovimo | Metiniai atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintas energijos kiekis | Metiniai energijos kiekiai, perkami pagal sutartis iš centralizuotų miesto tinklų. | Metiniai rodikliai | Suminiai Sutarties laikotarpio rodikliai | Mato vienetas
|  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
Karinis miestelis | Bendras pastatų plotas | pildo Dalyvis |  |  |  | m2
Karinis miestelis | Bendras pastatų šildomas plotas | pildo Dalyvis |  |  |  | m2
Karinis miestelis | Pastato (jo dalies) energetinio naudingumo klasė (pateikiama kiekvieno pastato) | ____________ |  |  |  | energetinio naudingumo klasė
1. Šildymas | Bendras šiluminės energijos kiekis Karinio miestelio pastatų patalpoms šildyti | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _ šiluminės energija iš miesto tinklų | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _ elektros kiekis šildymui/ iš elektros perskaičiuojama šiluminė energija | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _ šiluminės energija iš ...Siūlo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh / kWh per metus
2. Karštas vanduo | Bedras skaičiuojamas norminis Kariniame miestelyje karšto vandens kiekio poreikis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | m3 per metus
| _ šiluminės energija (karštas vanduo) iš miesto tinklų | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _ elektros kiekis karštam vandeniui paruošti/ iš elektros perskaičiuojama į šilumine energija | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh / kWh per metus
| _ šiluminės energija (karštas vanduo) iš ...Siūlo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
3. Elektra | Bendras Karinio miestelio elektros energijos kiekis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _elektros energijos poreikis pastatų inžinerinėms sistemoms (Privataus subjekto sumontuotos vėdinimo, vėsinimo, kitos inžinerinės sistemos, įranga ir kt.) | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _elektros energijos kiekis, naudojams Karinio miestelio darbuotojų kompiuteriams, ortechnikai, buitinei technikai, telefonams | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _bendras elektros energijos poreikis patalpų apšvietimui pastatuose | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
| _bendras elektros energijos poreikis teritorijoje | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | kWh per metus
PASTABOS:
1. Dalyvis pateikdamas energijos vartojimo rodiklius lentelėje "Metiniai atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintas energijos kiekis" įtraukia atsinaujinančių energijos šaltinių energijos kiekius, pasigamintos iš Privataus subjekto Kariniame miestelyje Sutarties metu sumontuojamų atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės moduliai, saulės kolektoriai, geoterminis šildymas ir t.t.). Kaip pavyzdys: elektros energija pagaminama Privataus subjekto sumontuotuose saulės moduliuose ar gaunama iš kito atsinaujinančios energijos šaltinio, įtraukiama į energijos vartojimo rodiklių lentelę "Metiniai atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintas energijos kiekis" ir nepriskaičiuojama prie energijos rodiklių, už kuriuos Valdžios subjektas mokės už Karinio miestelio energijos suvartojimą mokesčius.
2. Dalyvis teikia atskirai energijos kiekių poreikius "Metiniai energijos kiekiai, perkami pagal sutartis iš centralizuotų miesto tinklų", t.y. perkamus pagal sutartis iš centralizuotų miesto tinklų (šiluma ir karštas vanduo iš miesto šilumos tinklai, elektra ESO ir kt.).
3. Jei Dalyvis teikia papildomus energijos gamybos šaltinius Kariniame miestelyje (dujinė katilinė ir t.t.), tai papildomai pateikiamas aprašymas ir numatyta sistema (Siūlo Dalyvis)
4. Dalyvis teikia komunalinių paslaugų energinius rodiklius vadovaujantis projektiniais skaičiavimais ir Specifikacijomis. Energiniai rodikliai Valdžios subjektui reikalingi, kad įvertinti prognozuojamus komunalinius mokesčius ir Dalyvio siūlomus Kariniame miestelyje energetinių (inžinerinių) sistemų taikymo principus.

## 6. RĮ
| Projekto pavadinimas | Karinio miestelio infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos rajone, Kairiuose
| Objektas: | Kairių karinis miestelis
| Sąlygų priedas | 2 priedas. Specifikacijos
| Priedėlis | 3 priedėlis. Paslaugų specifikacijos
| Darbalaukis | 6 darbalaukis. Registravimo įrankio paslaugos
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Dalyvio siūlomas Sprendimas | Dalyvio siūloma paslaugų sukūrimo kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
RĮ | Registravimo įrankis | Registravimo įrankis turi būti integruotas į vidinį VS kompiuterinių ryšių tinklą. Jo funkcijoms vykdyti turi būti naudojamas intranetinis ryšys ir atskiri techniniai pastatų kompiuterinio / telefoninio ryšio tinklai. Registravimo įrankis yra pateikiamas Privataus subjekto ir tūri būti atnaujinamas bei palaikomas ne trumpiau kaip Sutarties laikotarpiui. Jei PS turi poreikį gauti gedimus į savo gedimų registravmo sistemą, duomenų apsikeitimas yra vykdomas per tarpinį, VS valdomą serverį, turintį interneto prieigą (užtikrina VS).
Privatus subjektas privalo užtikrinti kad būtų laikomasi Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo (angl. World Wide Web Consortium, W3C) rekomendacijų, apibrėžiančių interneto svetainių modeliavimo kalbų naudojimą. Šis reikalavimas būtų laikomas išpildytu, jei W3C Markup Validation Service (http://validator.w3.org) neranda klaidų (įspėjimų gali būti). Vartotojų (Registratoriai) prie Įrankio turi jungtis saugiu (https) protokolu. Prisijungti turi būti leidžiama tik autorizuotiems ir identifikuotiems vartotojams.Sukurtas įrankis negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. Įrankis turi atitikti kibernetinius reikalavimus nurodytus LRV nutarime „Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, 2013 m. liepos 24 d. Nr. 716 ir LRV nutarime „Dėl organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 20 d. Nr. 387). Registravimo įrankio tikslai ir aprėptys pateikti Registravimo įrankio Specifikacijos 3.3.3.6 p. Registravimo įrankio paslaugų specifikacijos
Paslaugų pažeidimų registravimas. Privatus subjektas privalo registruoti visus prašymus e-paštu ir telefonu savo sukurtame Registravimo įrankyje. Privatus subjektas turi registruoti visą reikiamą informaciją. Registravimo įrankyje turi būti informacija, įskaitant Paslaugų pažeidimų registravimas, identifikavimas, ištaisymo registravimas, ištaisymo vertinimas ir ataskaitų teikimas, identifikuojamas registruotojas - kas prisijungė prie Registravimo įrankio ir atlieką įrašą, tai yra Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai Automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika): Paslaugų pažeidimų registravimas, įrašus atlieka Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai Automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika): • Unikalus užklausimo ar pranešimo numeris; • Paslaugų pažeidimo registravimo data ir laikas; • Paslaugų pažeidimą užregistravusio pranešimą asmens vardas, pavardė, kontaktai (kai asmuo, įregistravęs užklausimą ar pranešimą, pateikia tokią informaciją) arba identifikuojama automatinė sistema; • Paslaugų pažeidimo vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.); • trumpas paslaugos pažeidimo aprašymas
Paslaugų pažeidimų identifikavimas (įrašus atlieka Privatus subjektas) : • Paslaugų pažeidimo identifikavimo data, laikas; • Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta Kodas/Sistema/Sritis; • Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta vieta (pastatas, aukštas, patalpos Nr.); • Paslaugų pažeidimo identifikavimas, priskiriant Kokybės ar Funkcionavimo pažeidimui (KP ar FP); • Paslaugų pažeidimo įtakotą Funkcinį sektorių, priskiriant Funkcionavimo pažeidimui lygį (A,B,C,D); • Paslaugų pažeidimui priskirtas Ištaisymo laikas (ištaisymo trukmė, ištaisymo data ir laikas).
Paslaugų pažeidimų ištaisymas ir vertinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas: • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto pateikimas (aprašymas, vieta, data, laikas), įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto patvirtinimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo įvertinimas, vadovaujantis Išskaitų mechanizmo nuostatomis.
Paslaugų pažeidimų ištaisymas ir vertinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas: • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto pateikimas (aprašymas, vieta, data, laikas), įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto patvirtinimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo įvertinimas, vadovaujantis Išskaitų mechanizmo nuostatomis.
Visa informacija privalo būti užregistruojama Registravimo įrankiu ir saugoma. Privataus subjekto naudojamos inžinerinės sistemos ir įranga / įrenginiai turi turėti tarpusavio integracija su Registravimo įrankiu, per BMS. Apie pažeidimų registravimą, ištaisymą ir kitą eigą ataskaitos formuojamos Registravimo įrankio ir tai yra sudėtinė mėnesinės ataskaitos dalis. Informacinės sklaidos ribos
| Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis
Bendra suma:
| PASTABOS: | 1. Privatus subjektas turi laiku reaguoti ir pašalinti pažeidimus, kaip nurodyta Išskaitų mechanizmo nuostatose, Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 4 priedėlyje.