DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS POCT C-REAKTYVINIO BALTYMO NUSTATYMO DIAGNOSTINIAM ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų, analizatorių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonės reikalingos CRB tyrimams atlikti | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti) per 24 mėn. atlikimui.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam  analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą, jei analizatoriaus ir diagnostinių juostelių gamintojai skiriasi).

4.Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visa spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

5.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIAGNOSTINIAM ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Portatyvus POCT automatinis diagnostinis analizatorius su brūkšninio kodo skaitytuvu. |  |
|  | Nustatymo metodas – imunoturbidimetrinis/imunofluorescencinis arba lygiavertis, metodo tikslumas; CV ≤ 10 %. |  |
|  | CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos mėginyje ne mažesnės kaip nuo 5 iki 200 mg/l. |  |
|  | CRB analizei reikalinga ne daugiau kaip 20 µl mėginio. |  |
|  | Automatinis hematokrito kompensavimas atliekant CRB iš bendro kraujo ne blogiau kaip 20-60% ribose arba lygiavertis sprendimas. |  |
|  | Galimybė tirti CRB mėginį iš K2EDTA, K3EDTA, Na heparino/Li heparino, seruminių vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. |  |
|  | Kokybės kontrolė ne mažiau kaip 2 lygių. |  |
|  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai. |  |
|  | CRB tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 3 minutės. |  |
|  | Analizatorius turi turėti galimybę jungtis prie įstaigos LIS. |  |

II PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų, analizatorių pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus priemonių kiekis, pak. per 24 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Antibiotikų diskai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ampicilinas 10µg | Pakuotė 5x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ampicilinas 2µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ampicilinas/Sulbactamas SAM20µg | Pakuotė 5x50 | 10 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Amoksicilinas/Klavulaninė rūgštis 30 µg | Pakuotė 5x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Amikacinas 30µg | Pakuotė 5x50 | 10 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bacitracinas 0,04 µg | Pakuotė 2x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ceftriaxone 30µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cefotaxime 5µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cefoxitin 30µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cefepimas 30µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cefazidimas 10µg | Pakuotė 5x50 | 8 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cefuroksimas 30µg | Pakuotė 5x50 | 20 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Chloramfenikolis 30µg | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ciprofloksacinas 5µg | Pakuotė 5x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Eritromicinas 15µg | Pakuotė 5x50 | 10 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Gentamicinas 10µg | Pakuotė 5x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Nitrofurantoinas 10µg | Pakuotė 5x50 | 10 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Norfloksacinas 10µg | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Novobiocinas 30µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Meropenemas 10µg | Pakuotė 5x50 | 10 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Metronidazolis | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kanamicinas 1000µg | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Klindamicinas 2µg | Pakuotė 5x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Imipenemas 10µg | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Oksacilinas 1µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Optochinas 5µg | Pakuotė 2x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Penicilinas 1IU | Pakuotė 5x50 | 12 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Piperacilinas 100µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Piperacilinas/Tazobaktamas 30/6µg | Pakuotė 5x50 | 3 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Rifampicinas 30µg | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Trimetoprimas/Sulfametoksazolis 25µg | Pakuotė 5x50 | 15 pakuočių |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Trimetoprim 5µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Vankomicinas 5µg | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Vankomicinas 30µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Metronidazolis 5µg | Pakuotė 5x50 | 2 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Tobramicinas 10µg | Pakuotė 5x50 | 5 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Tetraciklinas 30µg | Pakuotė 5x50 | 3 pakuotės |  |  |  |  |  |  |
| II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |

PASTABA: Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo datos

III PIRKIMO DALIS

PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI

| Eil. Nr. | Terpės mikrobiologijos tyrimams lėkštelėse | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus priemonių kiekis, vnt. per 24 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tulžies eskulino agaras |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miulerio- hintono agaras |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolumbijos agaras |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kampilobakterijų agaras |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sabūro agaras |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Šigelių Salmonelių agaras |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Šokoladinis agaras |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | MacConkey agaras |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Manito druskos agaras |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Miulerio- hintono agaras su 5 % avies krauju |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Hekton-enteric agaras |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Jersinijų agaras |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Šedlerio agaras |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Jersinijų sultinys |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Grybų identifikavimo ir jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymo rinkinys |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |

PASTABA: Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 2 mėnesiai nuo pristatymo datos.

IV PIRKIMO DALIS

PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Chromogeninė terpė šlapimo takų infekcijų sukėlėjų diagnostikai |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Chromogeninė terpė B grupės streptokokų nustatymui |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |  |

PASTABA: Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 2 mėnesiai nuo pristatymo datos.

V PIRKIMO DALIS

IŠORINĖ KOKYBĖS KONTROLĖ (CIKLAIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Išorinė kokybės kontrolė krešėjimo tyrimams (PL, DATL, FIB) | 1 metų ciklas, 6 mėginiai per ciklą, kontrolinis mėginys ne rečiau kaip 2 kartus per metus. | 2 ciklai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Išorinė kokybės kontrolė D-dimerų tyrimams | 1 metų ciklas, 6 mėginiai per ciklą, kontrolinis mėginys ne rečiau kaip 4 kartus per metus. | 2 ciklai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |  |  |

VI PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI

| Eil. Nr. | Terpės mikrobiologijos tyrimams | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus priemonių kiekis (g/pak./vnt) per 24 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | SumaEUR su PVM 24.mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Miuler - Hinton agaras | 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolumbijos agaras | 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Selenito sultinys | 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Triušio plazma | Pakuotė | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vazelino aliejus | 4x100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Terpė sepsiui vaikams | Vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Terpė sepsiui OXOID | Vnt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |