| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudojimo paskirtis | Turi būti skirtas distiliuotam vandeniui gaminti ir tirpalams ruošti mokymo tikslams. |  |
|  | Konstrukcija ir medžiagos | Distiliatoriaus pagrindinės dalys (distiliavimo kamera, garinimo indas ar kitos skysčiui kontaktuojančios dalys) turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno; Medžiagos turi būti atsparios korozijai ir tinkamos darbui su vandeniu bei laboratoriniais tirpalais. |  |
|  | Galia | Galia turi būti ne mažesnė kaip 750 W (±10 W). |  |
|  | Distiliavimo našumas | Distiliuoto vandens gamybos pajėgumas – ne mažesnis kaip 1,2 l/val. |  |
|  | Distiliavimo kameros dydis | Ne mažesnis, kaip 780 × 200 mm. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 8. | Maitinimas | Prietaisas turi veikti standartiniame Lietuvos elektros tinkle, t. y.: ~220–240 V įtampa; 50 Hz dažnis. Jeigu prietaiso veikimui naudojamas adapteris: adapteris turi būti pridedamas komplekte (tiekėjas privalo jį pateikti); adapteris turi būti suderinamas su Lietuvos elektros tinklu; adapterio kištukas turi būti C arba F tipo (Europlug / Schuko). |  |