## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ĮRANGA EKSPERIMENTINEI ŽUVŲ AUGINIMO SISTEMAI SU KLIMATO KAITOS SĄLYGŲ SUDARYMO IR ĮTAKOS VERTINIMO ELEMENTAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – įranga eksperimentinei žuvų auginimo sistemai su klimato kaitos sąlygų sudarymo ir įtakos vertinimo elementais. Įranga turės būti sumontuota į VDU ŽŪA Akvakultūros centre įrengtą eksperimentinę žuvų auginimo sistemą.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, t. y. tiekėjai turi pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, nes įrenginiai naudojami vienu metu nuosekliems tyrimams atlikti.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės, Paslaugos pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įranga eksperimentinei žuvų auginimo sistemai su klimato kaitos sąlygų sudarymo ir įtakos vertinimo elementais. (Įrangos komplektą sudaro: skaitmeninis akvakultūros sistemos monitoringo ir kontrolės mazgas, akvakultūros sistemos analitinis laboratorinis modulis, akvakultūros sistemos IT infrastruktūra ir duomenų apdorojimo modulis) | Kompl. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Įranga eksperimentinei žuvų auginimo sistemai su klimato kaitos sąlygų sudarymo ir įtakos vertinimo elementais turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

  - Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

- Tiekėjas, vykdydamas mokymus, išdėsto būdus ir metodus kaip pasiekti maksimalų įrangos aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrangos veiksmingumo bei pateikti nurodymus ir rekomendacijas kaip naudotis įranga mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu; suteikti visą reikalingą praktinę informaciją apie įrangos techninę priežiūrą, siekiant padidinti jos ilgaamžiškumą. Apmokymų metu vykdytojo darbuotojams aptariami įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, darbo režimų pasirinkimas).

4.3. Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Kartu su pasiūlymu pateikiama tik Tiekėjo laisvos formos deklaracija apie atitiktį šiam reikalavimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: VDU ŽŪA Akvakultūros centras, Universiteto g. 10 (laboratorijos Nr.749) LT–53355 Akademija, Kauno r.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 3 mėn.  nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai įrangos eksperimentinei žuvų auginimo sistemai su klimato kaitos sąlygų sudarymo ir įtakos vertinimo elementais techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

| Eilės Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 3 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Skaitmeninis akvakultūros sistemos monitoringo ir kontrolės mazgas: |  |  |  |
|  | Daugiakanaliai skaitmeniniai valdikliai (4 vnt.) | Daugiakanaliai skaitmeniniai valdikliai, tinkami akvakultūros sistemų (gėlo vandens sistemų ir biodribsniais grįstų sistemų) monitoringui ir kontrolei (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.1.1. | Skaitmeninių įėjimų palaikymas | Palaiko ne mažiau kaip 8 skaitmeninius įėjimus. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.1.2. | Protokolai: | Modbus TCP, integruotas Web serveris arba lygiavertis nuotoliniam stebėjimui. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.1.3. | Apsaugos klasė | IP66 apsaugos klasė arba lygiavertė | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.1.4. | Suderinamas su skaitmenine jutiklių technologija | Memosens ar lygiavertė. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.2. | Optiniai vandenyje ištirpusio deguonies jutikliai (4 vnt.) | Optiniai vandenyje ištirpusio deguonies jutikliai, tinkami akvakultūros sistemų (gėlo vandens sistemų ir biodribsniais grįstų sistemų) monitoringui ir kontrolei. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.2.1. | Matavimo principas: | Liuminescencinis (optinis) arba lygiavertis. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.2.2. | Temperatūros jutiklis | Turi būti integruotas temperatūros jutiklis. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.2.3. | Duomenų perdavimas | Skaitmeninis duomenų perdavimas, leidžiantis kalibruoti jutiklį laboratorijos sąlygomis ir perkelti jį į matavimo vietą be pakartotinio kalibravimo. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.3. | Skaitmeniniai pH jutikliai (4 vnt.) | Skaitmeniniai pH jutikliai, tinkami akvakultūros sistemų (gėlo vandens sistemų ir biodribsniais grįstų sistemų) monitoringui ir kontrolei. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.3.1. | Elektrodas | Stiklinis elektrodas su integruotu temperatūros jutikliu. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.3.2. | Sąsaja | Skaitmeninė sąsaja su kalibravimo istorijos saugojimu jutiklio galvutėje. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.4. | Oksidacijos -redukcijos potencialo (Redox, ORP) jutikliai (4 vnt.) | Oksidacijos-redukcijos potencialo (Redox, ORP) jutikliai, tinkami akvakultūros sistemų (gėlo vandens sistemų ir biodribsniais grįstų sistemų) monitoringui ir kontrolei. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.4.1. | Platininio elektrodo paskirtis | Platininis elektrodas, skirtas matuoti oksidacijos-redukcijos potencialą nuosėdų mineralizacijos procesų sekimui. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.4.2. | Sąsaja | Skaitmeninė sąsaja. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.5. | Laidumo (angl. Conductivity) jutikliai (4 vnt.) | Laidumo (angl. Conductivity) jutikliai, tinkami akvakultūros sistemų (gėlo vandens sistemų ir biodribsniais grįstų sistemų) monitoringui ir kontrolei. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.5.1. | Matavimo principas | 4 polių matavimo principas arba lygiavertis. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.5.2. | Atsparumas bei tinkamumas naudoti | Atsparus užterštumui, tinkamas naudoti didelio organinio krūvio vandenyje (angl., Biofloc sistemose). | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.6. | Kabelių (4 vnt.) rinkinys, jutiklių valymo bei kalibravimo rinkinys | Kabelių rinkinys, jutiklių valymo tirpalų rinkinys. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. |
| 1.6.1. | Kabeliai | Skaitmeniniai jutiklių kabeliai, kurių apsaugos klasė ne mažiau kaip IP68 turi būti ne mažiau kaip 10 m ilgio. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 1.6.2. | Jutiklių valymo bei kalibravimo rinkinys | Tirpalų rinkinys jutiklių paviršiaus valymui nuo bio-plėvelės bei kalibravimo etalonai (pH, ORP, Conductivity ar lygiaverčiai) ne mažiau nei vienerių metų eksploatacijai. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| - Akvakultūros sistemos analitinis laboratorinis modulis |  |  |  |
|  | Spektrofotometras (1 vnt.) | Spektrofotometras, tinkamas akvakultūros sistemų (gėlo vandens sistemų ir biodribsniais grįstų sistemų) rodiklių analizei. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.1.1. | Bangos ilgių diapazonas | ne siauresnis nei 320–1100 nm. | Siūlomas parametras – ______nm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.1.2. | Reagentų atpažinimui ir matavimo atsekamumui integruota tecnologija | Integruota RFID arba lygiavertė technologija automatiniam TNTplus ar lygiaverčių reagentų atpažinimui ir matavimo atsekamumui. | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.1.3. | Metodai parametrų analizei | Ne mažiau kaip 200 gamyklinių metodų įvairių parametrų analizei (įskaitant azoto ir fosforo junginių analizei). | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Termoreaktorius (1 vnt.) | Termoreaktorius, tinkamas akvakultūros sistemų (gėlo vandens sistemų ir biodribsniais grįstų sistemų) rodiklių analizei reikiamų mėginių paruošimui. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______ |
| 2.2.1. | Paskirtis | Skirtas mėginių paruošimui (ChDS) | Siūlomas parametras – _______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.2.2. | Nepriklausomi šildymo blokai | ne mažiau kaip 2 vnt. | Siūlomas parametras – ______vnt. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.2.3. | Vietos mėgintuvėliams | ne mažiau kaip 25 vnt. | Siūlomas parametras – ______vnt. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.2.4. | Programuojamas laikas ir temperatūra | ne mažiau kaip iki 150°C. | Siūlomas parametras – ______°C. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.3. | Precizinės skaitmeninės svarstyklės (1 vnt.) | Precizinės skaitmeninės svarstyklės. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. |
| 2.3.1. | Maksimali apkrova | ne mažesnė kaip 2000 g, | Siūlomas parametras – ______g. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.3.2. | Padalos vertė | ne didesnė kaip 0,01 g. | Siūlomas parametras – ______g. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.3.3. | Kalibravimas | Vidinis automatinis kalibravimas. | Siūlomas parametras – ______ Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 2.4. | Pipetavimo sistema ir reagentai spektrofotometrui | Pipetavimo sistema ir reagentai spektrofotometrui (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. |
| 2.4.1. | Pipetavimo sistemą turi sudaryti | Kintamo tūrio automatinių dozatorių komplektas (pipetės). | Siūlomas parametras – ______. |
| 2.4.2. | Reagentai spektrofotometrui | TNTplus tipo ar lygiaverčių reagentų rinkinys siūlomo gamintojo ir modelio spektrofotometrui: ChDS (aukštos koncentracijos), NH4, NO2, NO3, PO4 (ne mažiau kaip po 4 pakuotes kiekvieno parametro reagento, po 25-50 testų pakuotėje). | Siūlomas parametras – ______. |
| - Akvakultūros sistemos IT infrastruktūra ir duomenų apdorojimo modulis |  |  |  |
| 3.1. | Specializuotas nešiojamas kompiuteris (1 vnt.) | Specializuotas nešiojamas kompiuteris, skirtas duomenų surinkimui iš jutiklių bei akvakultūros sistemų veikimo modeliavimui. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______ |
| 3.1.1. | Procesorius ir diskas | Aukšto našumo procesorius (min. Intel i7 arba lygiavertis), ne mažiau kaip 16GB RAM, ne mažau kaip 512 GB SSD diskas. | Siūlomas parametras – ______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 3.1.2. | Ekrano dydis | Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 15 colių | Siūlomas parametras – ______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 3.1.3. | Jungtys ir lizdai: | RJ45 arba lygiavertis (Modbus TCP ryšiui), ne mažiau kaip 3 USB lizdai. | Siūlomas parametras – ______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 3.2. | Monitorius / Duomenų skydas (1 vnt.) | Monitorius / Duomenų skydas (angl. Dashboard), skirtas vizualizuoti realaus laiko monitoringo duomenis akvakultūros sistemose. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras – _______. |
| 3.2.1. | Įstrižainė | 43-50 colių ribose. | Siūlomas parametras – ______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 3.2.2. | Raiška | ne mažiau kaip 4K raiška. | Siūlomas parametras – ______. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| 3.3. | Tinklo įranga (1 kompl.) | Maršrutizatorius su WiFi ir ne mažiau kaip 4G/LTE modemu nuotoliniam duomenų perdavimui į serverius bei ne mažiau kaip 10 vnt. vandens skaitiklių su impulsiniu išėjimu sistemų apykaitos sekimui. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. Siūlomas parametras ________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| - BENDRI REIKALAVIMAI: |  |  |  |
| 4.1. | Pristatymas | Įranga turi būti pristatoma Tiekėjo transportu ir lėšomis į VDU ŽŪA Akvakultūros centrą adresu, Universiteto g. 10 (laboratorijos Nr.749) LT–53355 Akademija, Kauno r. ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos ir sumontuota bei turi būti detaliai patikrintas įrangos funkcionalumas. | Siūlomas parametras - _____________. |
| 4.2. | Apmokymas | Turi būti ne mažiau dviejų darbuotojų apmokymas darbui su siūloma įranga darbo vietoje. | Siūlomas parametras - darbuotojų skaičius apmokymams darbui su siūloma įranga darbo vietoje ______ vnt. |
| 4.3. | Techninė dokumentacija | Kartu su pristatoma įranga turi būti pateikta: techninė dokumentacija anglų arba lietuvių kalba, naudojimosi instrukcija anglų arba lietuvių kalba. | Siūlomas parametras - _____________. |
| 4.4. | Garantija | Ne trumpiau 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. | Siūlomas parametras - __________ mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą arba nurodyti el. nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame būtų pateiktos deklaruojamo parametro vertės (techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodoma kokie reikalavimai turi būti pagrindžiami pridedant patvirtinančius dokumentus). Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir pagal viešai prieinamą informaciją.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

__________________