TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DERMATOLOGINĖ LEMPA – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Tinka dermatologinei apžiūrai atlikti |  |
| 2. | Galingumas | Ne mažiau 4W |  |
| 3. | Kelvinai | Ne mažiau 60000 K |  |
| 4. | Liumenai | Ne mažiau 300 lm |  |
| 5. | LED ilgaamžiškumas | Ne mažiau 50 000 valandų |  |
| 6. | Tvirtinimas | Ant stovo su 5 ratukais, stovo aukštis reguliuojamas |  |
| 7. | Maitinimo kabelio ilgis | Ne trumpesnis nei 150 cm |  |
| 8. | Elektros izoliacija | Ne blogiau, nei I klasė |  |
| 9. | Šarnyrinės rankenos ilgis | Ne trumpesnis nei 850 mm |  |
| 10. | Didinamasis stiklas | 1. Skersmuo nuo 100 iki 125 mm 2. Didina ne mažiau nei 2 kartus |  |
| 8. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |  |
| 9. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina pateikti |  |