TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 DALIŲ MEDICININĖ ŠIRMA METALINIU RĖMU - 4 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Širma, skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, didesniam paciento privatumui užtikrinti (šio punkto patvirtinti dokumentais nebūtina). |  |
| 2. | Konstrukcija | - Širma laisvai pastatoma ir transportuojama - Dalys tarpusavyje sujungtos lanksčia jungtimi - Širmos pagrindas su nemažiau kaip su keturiais ratukais |  |
| 3. | Širmos medžiagos | Pagaminta iš plieno dengto milteliniu būdu |  |
| 4. | Matmenys | Plotis: 200 cm ± 20 cm Aukštis: 190 cm ± 20 cm Gylis: Ne daugiau 50 cm |  |
| 6. | Intarpas | - Intarpas iš nestoresnės kaip 5 mm PVC plokštės - Spalvą galima pasirinkti iš nemažiau kaip 6 spalvų |  |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į montavimo vietą, sumontavimo, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |