TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 DALIŲ MEDICININĖ ŠIRMA METALINIU RĖMU - 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Širma, skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, didesniam paciento privatumui užtikrinti (šio punkto patvirtinti dokumentais nebūtina). |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Širma laisvai pastatoma ir transportuojama. 2.Dalys tarpusavyje sujungtos lanksčia jungtimi. 3. Širmos pagrindas su nemažiau kaip su keturiais ratukais. |  |
| 3. | Širmos medžiagos | Pagaminta iš plieno dengto milteliniu būdu. |  |
| 4. | Matmenys | Plotis: 300 cm ±20 cm Aukštis: 190 cm ± 20 cm Gylis: Ne daugiau 50 cm |  |
| 5. | Intarpas | - Intarpas iš nestoresnės kaip 5 mm PVC plokštės - Spalvą galima pasirinkti iš nemažiau kaip 4 spalvų |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į montavimo vietą, sumontavimo, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |