TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIRTUALIOS REALYBĖS SISTEMA – 1 vnt.

| Eil.Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Virtualios realybės sistema | Taikoma relaksacijos seansuose: lėtinio ir ūmaus skausmo malšinimui, dėmesio nukreipimui atliekant medicinines procedūras, reabilitacijai – kineziterapijai, ergoterapijai, fobijų gydymui |  |
| 2. | Virtualios realybės akiniai |  |  |
| 2.1. | Akinių atminties talpa | Ne mažiau kaip 128 GB |  |
| 2.2. | Rezoliucija | Ne blogiau kaip 1832x1920 |  |
| 2.3. | Virtualios realybės ir papildytosios realybės vaizdo funkcijos | Būtina |  |
| 2.4. | Su ergonomišku reguliuojamu galvos laikikliu | Būtina |  |
| 2.5. | Rankų valdikliai | Ne mažiau 2 vnt. |  |
| 2.6. | Baterijų įkroviklis | Turi būti komplekte |  |
| 3. | Sukurta vartotojo paskyra | Būtina |  |
| 4. | Instaliuotos pastovaus neriboto naudojimo programos | Ne mažiau 5 vnt.: - Relaksacijai - Miego ritmo atstatymui - Atpalaiduojančio kvėpavimo pratimams - Pažinimo funkcijų lavinimui - Koncentracijai ir aktyvacijai |  |
| 5. | Programų licencijos galiojimo laikas | Neribotas, kol programos palaikomos gamintojo |  |
| 6. | Virtualių akinių naudojimo instrukcija | Būtina, lietuvių kalba |  |
| 7. | Instaliuotų programų naudojimo instrukcijos | Būtina, lietuvių kalba |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  |