Patvirtinta UAB „Šilutės vandenys“

Direktoriaus pavaduotojo gamybai

2026-05-04 įsakymu

Nr.V10-(1.7)-25

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO DĖL ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI |
| IV. | TIEKĖJŲ GRUPĖS, SUBTEIKĖJŲ IR KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIME |
| V. | REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI |
| VI. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VII. | PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS |
| VIII. | PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| IX. | SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS |
| X. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS |
| XI. XII. XIII. | PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| XIV. | SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: 1. Pasiūlymo forma 2. Techninė specifikacija 3. Pirkimo sutarties projektas |

# I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Šilutės vandenys“ (įmonės kodas 177059215), Ramučių g. 31, 99149, Šilutė (toliau vadinama – perkantysis subjektas) numato pirkti šalto vandens skaitiklius (toliau – prekės)  su pristatymu į Perkančiosios organizacijos buveinę.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), perkančiojo subjekto pasitvirtintu ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtu ,,UAB „Šilutės vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes VšĮ CPO.LT kataloge nėra perkamų prekių.

1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu, perkamos prekės turi atitikti 4.4.4.1., 4.4.4.5 papunkčiuose nurodytus aplinkosauginius principus. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.6. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaikyti ir gauti pranešimus įgalioti perkančiojo subjekto atstovai:

1.6.1. atsakingas už viešojo pirkimo vykdymą viešųjų pirkimų specialistė Raimonda Šapalienė, tel +370 645 41318, el. p. raimondasapaliene@gmail.com ;

1.6.2. kontaktinis asmuo techniniais klausimais – pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas Gintautas Martinkus, tel.  +370 441 62248, mob. tel. +370 610 00585, el. paštas: gintautas.martinkus@silutes-vandenys.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – numato įsigyti šalto vandens skaitiklius. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Prekių pristatymo vieta – UAB „Šilutės vandenys“, Ramučių g. 31, Šilutė, LT-99149

  - Prekių pristatymo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Numatoma galimybė terminą pratęsti 1 kartą 12 mėnesių.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

3.1. Perkantysis subjektas netikrina ar yra PĮ 59 straipsnyje numatytų Tiekėjo pašalinimo pagrindų, tiekėjams nekeliami PĮ 60 straipsnyje nustatyti kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai ir pirkime nėra naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD).

3.2. Tiekėjui kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi.

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS, SUBTEIKĖJŲ IR KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIME

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji privalo nurodyti jungtinės veiklos grupės vadovą ar vadovaujantį narį.

4.2. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

4.3. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus (subteikėjus), jeigu tai yra žinoma, jis ketina pasitelkti.

4.4. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajam subjektui pasiūlyme įrodyti, kad vykdant sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

V. REIKALAVIMAI  PASIŪLYMŲ RENGIMI IR PATEIKIMUI

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1.tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priedą.

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.7. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkantysis subjektas nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

VII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

7.1 Tiekėjo  teikiamas pasiūlymas CVP IS priemonėmis gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

7.2. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ar sąnaudos).

7.3. iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas  turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas  turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiojo subjekto oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

7.4. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ar sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ar sąnaudų).

VIII. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

8.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos/patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkantįjį subjektą. Kai tiekėjai kreipiasi dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo:

8.1.1. prašymai paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima;

8.1.2. paaiškinimai ar patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.2. Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.

8.3. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo sąlygose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo, nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos.

8.4. Pirkimo sąlygų paaiškinimai ar patikslinimai CVP IS priemonėmis siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant, iš ko buvo gautas prašymas tokį paaiškinimą ar patikslinimą pateikti.

8.5. Paaiškinimai ar patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali būti teikiami ir perkančiojo subjekto iniciatyva. Perkantysis subjektas paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo sąlygas savo iniciatyva laikosi šio skyriaus nurodytų procedūrų.

8.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikoma), perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

8.7. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

8.8. Bet kuris paaiškinimas ar patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnėse pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas.

IX. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS

9.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas vyks perkančiojo subjekto buveinėje, esančioje Ramučių g. 31, Šilutė, II aukšto gamybinio skyriaus kabinete,  CVP IS nurodytu laiku.

9.2. Kadangi pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja.

9.3. Perkantysis subjektas neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

## 10.1 Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinės ir vertins perkančiojo subjekto paskirta viešųjų pirkimų komisija. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos pirkimo procedūros, perkantysis subjektas atmeta jo pasiūlymą.

## 10.2. Jei pirkimo sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas skaidomas į dalis – kiekvienos pirkimo objekto dalies pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami atskirai.

## 10.3. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo komisija šia tvarka:

## 10.3.1. nagrinėja, ar pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

## 10.3.2. tikrina ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

## 10.3.3. tikrina, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus (įskaitant prekių pavyzdžius, jei taikoma);

## 10.3.4. tikrina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

10.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti dalyvio šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, teikėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis PĮ 64 straipsnio 9 dalimi.

10.5. Perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

10.6. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

10.7. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų kriterijų – kainą. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

10.8. Perkantysis subjektas, vertindamas pasiūlymus ir radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais procedūros metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

10.9. Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

XI. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

11.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

11.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

11.1.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

11.1.3. tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų;

11.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

11.1.5. dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos, viršijančios nustatytą biudžetą;

11.1.6. dalyvis per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

11.1.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

11.1.8. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

11.1.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

11.1.10. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu per nurodytą terminą jų nepateikė.

11.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

XII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

12.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

12.2. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

12.3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje PĮ bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

12.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šias apklausos sąlygas.

12.5. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

12.6. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiojo subjekto nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

12.7. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama), arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos PĮ 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

12.8. Jei priimamas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo – suinteresuotieji dalyviai apie tai informuojami, nurodant tokio sprendimo priežastis.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nuostatomis.

XIV. SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šio pirkimo sąlygas.

14.2. Pirkimo sutartis bus sudaroma raštu.

14.3. Sutartis sudaroma vadovaujantis PĮ V skyriaus nuostatomis.

Pirkimo sąlygų

1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

(Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)):

| Subtiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo adresas |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Pirkimo sąlygose;

- Skelbime apie pirkimą;

- Kituose pirkimo dokumentuose.

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šiuos šalto vandens skaitiklius su pristatymu į Perkančiosios organizacijos buveinę

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. be PVM, Eur | PVM, Eur | Įkainis mato vnt. su PVM, Eur | Preliminarus prekių kiekis 24 mėn. | Bendra kaina su PVM, Eur (6×7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Vienasraučiai B kl.;Qn=2,5; L=80 mm; d15 | Vnt. |  |  |  | 1300 |  |
| 2. | Vienasraučiai C kl.;Qn=2,5; L=110 mm; d15 | Vnt. |  |  |  | 1900 |  |
| 3. | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė, d15 (bronziniai) su tarpine | Kompl. |  |  |  | 500 |  |
| 4. | Vienasraučiai C kl.;Qn=4; L=130 mm, d20 | Vnt. |  |  |  | 650 |  |
| 5. | Daugiasraučiai C kl.;Qn=4; L=190 mm, d20 | Vnt. |  |  |  | 30 |  |
| 6. | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė, d20 (bronziniai) su tarpine | Kompl. |  |  |  | 300 |  |
| 7. | Daugiasraučiai C kl.;Qn=6,3; L=260 mm, d25 | Vnt. |  |  |  | 15 |  |
| 8. | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė, d25 (bronziniai) su tarpine | Kompl. |  |  |  | 8 |  |
| 9. | Daugiasraučiai C kl.;Qn=10; L=260 mm, d32 | Vnt. |  |  |  | 8 |  |
| 10. | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė, d32 (bronziniai) su tarpine | Kompl. |  |  |  | 8 |  |
| 11. | Daugiasraučiai C kl.;Qn=15; L=300 mm, d40 | Vnt. |  |  |  | 5 |  |
| 12. | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė, d40 (bronziniai) su tarpine | Kompl. |  |  |  | 5 |  |
| 13. | Daugiasraučiai C kl.;Qn=25; L=300 mm, d50 | Vnt. |  |  |  | 3 |  |
| 14. | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė, d50 (bronziniai) su tarpine | Kompl. |  |  |  | 4 |  |
| 15. | Daugiasraučiai C kl.;Qn=100;L=225 mm, d80 | Vnt. |  |  |  | 2 |  |
| Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina (pasiūlymams palyginti): |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM: ____________Eur (ir suma žodžiais)

PVM: ____________Eur (ir suma žodžiais)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: ____________Eur (ir suma žodžiais)

Pastaba: nurodyti prekių kiekiai per sutarties galiojimą yra preliminarūs ir tai negali būti pagrindas reikalauti iš perkančiojo subjekto teikti užsakymus tiekėjui. Prekių užsakymas priklauso tik nuo perkančiojo subjekto poreikio. Sutarties galutinė kaina priklausys tik nuo per sutarties galiojimo laikotarpį įsigytų prekių faktiškų kiekių.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________________________________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Mūsų konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Konfidencialaus dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr. | Dokumentas (-i), įrodantis informacijos konfidencialumą |
| --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja

60 dienų.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Pirkimo sąlygų

2 priedas

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMO

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Mechaniniai, vienasraučiai, sausos eigos 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 80mm

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Paskirtis | Individualių namų, butų šalto vandentiekio sistemose pratekėjusio vandens kiekio apskaitos naudojimo paskirties skaitikliai |  |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm | DN15 |  |
| 3 | Skaitiklio montažinis ilgis be antgalių mm | 80 mm |  |
| 4 | Skaitiklio aukštis | Iki 75 mm |  |
| 5 | Skaitiklio plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą) | Iki 75 mm |  |
| 6 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių |  |  |
| 7 | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė | Nurodyta pasiūlymo rašte |  |
| 8 | Skaitiklis apsaugotas nuo išorinio mechaninio užspaudimo ir nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio |  |  |
| 9 | Skaitiklio ašelė iš nerūdijančio metalo - atspari dilimui, magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių |  |  |
| 10 | Skaitiklis turi būti lengvai išardomas, reguliuojamas ir surenkamas remonto metu |  |  |
| 11 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius | 8 |  |
| 12 | Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas | 360o |  |
| 13 | Skaitiklio konstrukcija: |  |  |
| 13.1. | Gali būti numatyta vieta bei galimybė sumontuoti radijo modulį nuotoliniam rodmenų nuskaitymui |  |  |
| 13.2 | Skaitiklio srieginė dalis, kur užsisuka antgalio veržlė, turi būti ne trumpesnė kaip 7 mm |  |  |
| 14 | Skaitikliai turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |  |
| 14.1 | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus; |  |  |
| 14.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |  |
| 14.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |  |
| 14.4. | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |  |
| 15. | Nominalus vandens srautas Q3 klasė B neturi būti mažesnis m3/h kaip | 2,5 |  |
| 16. | Didžiausias vandens srautas Q4 klasė B neturi būti mažesnis m3/h kaip | 3,125 |  |
| 17. | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė B neturi būti mažesnis l/h kaip | R100 H | 25 |
|  |  | R50 V | 50 |
| 18. | Tarpinis vandens srautas Q2 neturi būti mažesnis l/h kaip | R100 H | 40 |
|  |  | R50 V | 80 |
| 19. | Jautrumo slenkstis ne didesnis l/h kaip | 8 |  |
| 20. | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis kaip | 16 bar |  |
| 21. | Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Q4 turi neviršyti | 1 bar |  |
| 22. | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti | ±5% |  |
| 23. | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti | ±2% |  |
| 24. | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ 50o C |  |
| 25. | Skaičiavimo mechanizmo talpa m3 | 99999 |  |
| 26. | Mažiausia padalos vertė (kubais) neturi būti didesnė kaip | 0,001 |  |

Mechaniniai, vienasraučiai, sausos eigos 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L= 110mm

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai |  |  | Rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 1 | Paskirtis |  |  | Individualių namų, butų šalto vandentiekio sistemose pratekėjusio vandens kiekio apskaitos naudojimo paskirties skaitikliai |  |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm |  |  | DN15 |  |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm |  |  | 110 mm |  |
| 4 | Skaitiklio aukštis |  |  | Iki 75 mm |  |
| 5 | Skaitiklio plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą) |  |  | Iki 75 mm |  |
| 6 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių |  |  |  |  |
| 7 | Skaitiklio prijungimo antgalis ir veržlė |  |  | Nurodyta pasiūlymo rašte |  |
| 8 | Skaitiklis apsaugotas nuo išorinio mechaninio užspaudimo ir nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio |  |  |  |  |
| 9 | Skaitiklio ašelė iš nerūdijančio metalo - atspari dilimui, magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių |  |  |  |  |
| 10 | Skaitiklis turi būti lengvai išardomas, reguliuojamas ir surenkamas remonto metu |  |  |  |  |
| 11 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius |  |  | 8 |  |
| 12 | Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas |  |  | 360o |  |
| 13 | Skaitiklio konstrukcija: |  |  |  |  |
| 13.1. | Gali būti numatyta vieta bei galimybė sumontuoti radijo modulį nuotoliniam rodmenų nuskaitymui |  |  |  |  |
| 14 | Skaitikliai turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |  |  |  |
| 14.1 | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus; |  |  |  |  |
| 14.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |  |  |  |
| 14.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |  |  |  |
| 14.4. | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |  |  |  |
| 15. | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip |  | 2,5 |  |  |
| 16. | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 3,125 |  |  |  |
| 17. | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip |  |  | R160 H | 15,6 |
|  |  |  |  | R63 V | 40 |
| 18. | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip |  |  | R160 H | 25 |
|  |  |  |  | R63 V | 64 |
| 19. | Jautrumo slenkstis ne didesnis l/h kaip |  |  | 8 |  |
| 20. | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis kaip |  |  | 16 bar |  |
| 21. | Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Q4 turi neviršyti |  |  | 1 bar |  |
| 22. | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti |  |  | ±5% |  |
| 23. | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti |  |  | ±2% |  |
| 24. | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra |  |  | ≤ 50o C |  |
| 25. | Skaičiavimo mechanizmo talpa m3 |  |  | 99999 |  |
| 26. | Mažiausia padalos vertė (kubais) neturi būti didesnė kaip |  |  | 0,001 |  |

Mechaniniai, vienasraučiai, sausos eigos 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=130 mm

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Paskirtis | Individualių namų, butų šalto vandentiekio sistemose pratekėjusio vandens kiekio apskaitos naudojimo paskirties skaitikliai |  |  |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm | DN20 |  |  |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm | 130 mm |  |  |
| 4 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių | Nurodyta pasiūlymo rašte |  |  |
| 5 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius | 8 |  |  |
| 6 | Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas | 360o |  |  |
| 7 | Skaitiklis apsaugotas nuo išorinio mechaninio užspaudimo ir nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio |  |  |  |
| 8. | Skaitiklis turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |  |  |
| 8.1. | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus; |  |  |  |
| 8.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |  |  |
| 8.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |  |  |
| 8.4. | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |  |  |
| 9. | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 4 |  |  |  |
| 10. | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 5 |  |  |
| 11. | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | R160 H |  | 25 |  |
|  |  | R63 V | 64 |  |
| 12. | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | R160 H | 40 |  |
|  |  | R63 V | 103 |  |
| 13. | Jautrio slenkstis turi būti ne didesnis l/h kaip | 8 |  |  |
| 14. | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis kaip | 16 bar |  |  |
| 15. | Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Q4 turi neviršyti | 1 bar |  |  |
| 16. | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti | ±5% |  |  |
| 17. | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti | ±2% |  |  |
| 18. | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ 50o C |  |  |
| 19. | Skaičiavimo mechanizmo talpa m3 | 99999 |  |  |
| 20. | Mažiausia padalos vertė (kubais) neturi būti didesnė kaip | 0,001 |  |  |

Reikalavimai mechaniniams, vienasraučiams, sausos eigos šalto vandens apskaitos prietaisams

- Vandens apskaitos prietaisai neturi turėti išorinių konstrukcinių-montažinių ar apsauginių plastmasinių žiedų, kurie papildomai gali būti plombuojami gamykloje arba montuotojo.

Visos vandens apskaitos prietaisų dalys, besiliečiančios su per skaitiklį tekančiu vandeniu, turi būti pagamintos iš medžiagų, įprastai žinomų kaip netoksiškos, neteršiančios ir biologiškai inertiškos.

Vandens apskaitos prietaisai turi atitikti jiems keliamus aplinkosaugos reikalavimus.

Vandens apskaitos prietaisų konstrukcija turi garantuoti, kad nei patys vandens apskaitos prietaisai, nei jo reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus plombų ar kitų apsauginių įtaisų. Vandens apskaitos prietaisų atskiros sudėtinės dalys negali būti plombuojamos švininėmis plombomis.

Mechaninis spaudimas iki vandens apskaitos prietaisų sustabdymo turi palikti aiškias apsauginio dangtelio ir/ar kitų vandens apskaitos prietaisų dalių įskilimo ir/ar deformacijos žymes.

Vandens apskaitos prietaisų korpusas pagamintas iš žalvario (korpuso išorė iš galvanizuoto žalvario).

Vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmo apsauginis dangtelis turi būti pagamintas iš vientisos skaidrios medžiagos, apsauginis dangtelis negali turėti sudėtinių dalių, išskyrus nuotolinio nuskaitymo modulio montavimo vietos dangtelį.

Vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmo apsauginis dangtelis neturi trukdyti nuskaityti vandens apskaitos prietaisų rodmenų ir informacinių duomenų.

Vykdant metrologinę patikrą, vandens apskaitos prietaisų apsauginis dangtelis neturi trukdyti užklijuoti metrologinį žymenį be dangtelio išmontavimo, nuėmimo ar kitų papildomų veiksmų.

Vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmas turi būti patikimai apsaugotas nuo kondensato rinkimosi ir jų apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP65.

2. Vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo. Jei Tiekėjas pateikia brokuotą vandens apskaitos prietaisą, jis įsipareigoja Pirkėjui kompensuoti vandens apskaitos prietaiso sumontavimo ir išmontavimo išlaidas pagal Pirkėjo patvirtintus įkainius ir per 15 darbo dienų nuo brokuoto skaitiklio grąžinimo Tiekėjui, pakeisti jį nauju ir atsiųsti  Pirkėjo buveinės adresu. Pirkėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Per garantinį laikotarpį ant vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ir kitų plastikinių dalių negali atsirasti aižėjimo ir kitų plastmasės degradacijos požymių.

3. Kiekvienas vienasraučių šalto vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmo skaitmuo ant ciferblato, rodantis suvartotą vandens kiekį, turi būti atskirtas, t.y. matomas atskirame langelyje.

4. Nauji vandens apskaitos prietaisai turi turėti gamyklinę einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis.

5. Pirkimo konkurso laimėtojas prieš pasirašant pirkimo sutartį turi neatlygintinai pateikti apskaitos prietaisų DN15/L80, DN15/L110 ir DN20/L130 pavyzdžių po 1 vnt. Apskaitos prietaisai bus naudojami bandymams atestuotoje laboratorijoje atlikti ir įsitikinti pateiktų techninių duomenų teisingumu. Apskaitos prietaisų pavyzdžiai gali būti ardomi, kad būtų galima susipažinti su konstrukcija ir įvertinti remonto galimybes. Apskaitos prietaisų pavyzdžiai pateikiami sukomplektuoti kartu su  antgaliais ir tarpinėmis. Pavyzdžio pateikti nebūtina (nurodžius pirkimo-pardavimo sutartį), jeigu 2022 - 2025 metais pagal sutartį tokie pat apskaitos prietaisai buvo tiekiami UAB „Šilutės vandenys”. Pateikti apskaitos prietaisų pavyzdžiai - etalonai liks pas Pirkėją iki sutarties pabaigos. Jei pateikti apskaitos prietaisai neatitiks etaloninių apskaitos prietaisų ar pirkimo sąlygų, bus skelbiamas naujas konkurso laimėtojas.

6. Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti vandens apskaitos prietaisų gamintojo patvirtintą dokumentą ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas'', kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba CE atitikties deklaracijos ir siūlomų apskaitos prietaisų aprašymą su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami.

,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate'' turi būti nurodyta siūlomų tiekti apskaitos prietaisų markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti apskaitos prietaisų duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti kad ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas'' apima siūlomus tiekti apskaitos prietaisus.

Vandens apskaitos prietaisų gamintojo parengtas modelio aprašymas arba jo išduota  pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate''.

Moviniai daugiasraučiai 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Paskirtis | Įvadinis, šaltam vandeniui |  |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm | DN20 |  |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm | 190 |  |
| 4 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių | Nurodyta pasiūlymo rašte |  |
| 5 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius | 5 |  |
| 6 | Skaitiklis turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |  |
| 6.1. | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus; |  |  |
| 6.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |  |
| 6.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |  |
| 6.4 | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |  |
| 7 | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip |  | 4 |
| 8 | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 5 |  |
| 9 | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 25 |  |
| 10 | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 40 |  |
| 11 | Jautrio slenkstis turi būti ne didesnis l/h kaip | 8,3 |  |
| 12 | Matavimo diapazonas (Q3/Q1) horizontalioje padėtyje | 160 |  |
| 13 | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis bar kaip | 16 |  |
| 14 | Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Qmax turi neviršyti bar | 0,8 |  |
| 15 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti | ±5% |  |
| 16 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti | ±2% |  |
| 17 | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ 50o C |  |
| 18 | Mažiausia padalos vertė (kubais) | 0,001 |  |

Moviniai daugiasraučiai 25 mm skersmens šalto vandens skaitikliai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Įvadinis, šaltam vandeniui |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm | DN25 |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm | 260 |
| 4 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių | Nurodyta pasiūlymo rašte |
| 5 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius | 5 |
| 6 | Skaitiklis turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |
| 6.1. | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus; |  |
| 6.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |
| 6.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |
| 6.4 | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |
| 7 | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 6,3 |
| 8 | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 7,88 |
| 9 | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 39 |
| 10 | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 63 |
| 11 | Jautrio slenkstis turi būti ne didesnis l/h kaip | 13 |
| 12 | Matavimo diapazonas (Q3/Q1) horizontalioje padėtyje | 160 |
| 13 | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis bar kaip | 16 |
| 14 | Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Qmax turi neviršyti bar | 0,6 |
| 15 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti | ±5% |
| 16 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti | ±2% |
| 17 | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ 50o C |
| 18 | Mažiausia padalos vertė (kubais) | 0,5 |

Moviniai daugiasraučiai 32 mm skersmens šalto vandens skaitikliai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Įvadinis, šaltam vandeniui |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm | DN32 |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm | 260 |
| 4 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių | Nurodyta pasiūlymo rašte |
| 5 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius | 5 |
| 6 | Skaitiklis turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |
| 6.1. | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus; |  |
| 6.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |
| 6.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |
| 6.4. | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |
| 7 | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 10 |
| 8 | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 12,5 |
| 9 | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 63 |
| 10 | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 100 |
| 11 | Jautrio slenkstis turi būti ne didesnis l/h kaip | 21 |
| 12 | Matavimo diapazonas (Q3/Q1) horizontalioje padėtyje | 160 |
| 13 | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis bar kaip | 16 |
| 14 | Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Qmax turi neviršyti bar | 0,85 |
| 15 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti | ±5% |
| 16 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti | ±2% |
| 17 | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ 50o C |
| 18 | Mažiausia padalos vertė (kubais) | 0,001 |

Moviniai daugiasraučiai 40 mm skersmens šalto vandens skaitikliai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Įvadinis, šaltam vandeniui |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm | DN40 |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm | 300 |
| 4 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių | Nurodyta pasiūlymo rašte |
| 5 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius | 5 |
| 6 | Skaitiklis turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |
| 6.1. | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |
| 6.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |
| 6.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |
| 6.4. | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |
| 7 | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 16 |
| 8 | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 20 |
| 9 | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 100 |
| 10 | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 160 |
| 11 | Jautrio slenkstis turi būti ne didesnis l/h kaip | 33,3 |
| 12 | Matavimo diapazonas (Q3/Q1) horizontalioje padėtyje | 160 |
| 13 | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis bar kaip | 16 |
| 14 | Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Qmax turi neviršyti bar | 0,6 |
| 15 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti | ±5% |
| 16 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti | ±2% |
| 17 | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ 50o C |
| 18 | Mažiausia padalos vertė (kubais) | 0,001 |

Moviniai daugiasraučiai 50 mm skersmens šalto vandens skaitikliai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Įvadinis, šaltam vandeniui |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm | DN50 |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm | 300 |
| 4 | Skaitiklis komplektuojamas be antgalių ir veržlių | Nurodyta pasiūlymo rašte |
| 5 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius | 5 |
| 6 | Skaitiklis turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |
| 6.1. | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |
| 6.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |
| 6.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |
| 6.4. | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |
| 7 | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 25 |
| 8 | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 30 |
| 9 | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 156 |
|  | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip | 250 |
| 10 | Matavimo diapazonas (Q3/Q1) horizontalioje padėtyje | 160 |
| 11 | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis bar kaip | 16 |
| 12 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti | ±5% |
| 13 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti | ±2% |
| 14 | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ 50o C |
| 15 | Mažiausia padalos vertė (kubais) | 0,001 |

Flanšiniai daugiasraučiai 80 mm skersmens šalto vandens skaitikliai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai |  | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Paskirtis |  | Įvadinis, šaltam vandeniui |
| 2 | Skaitiklio sąlyginis skersmuo mm |  | DN80 |
| 3 | Montažinis ilgis be antgalių mm |  | 225 |
| 5 | Skaičiavimo mechanizmo skilčių skaičius |  | 7 |
| 6 | Skaitiklis turi atitikti kokybės reikalavimus: |  |  |
| 6.1. | Standarto LST EN ISO 4064 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |  |
| 6.2. | Turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą. |  |  |
| 6.3. | Atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento, bei teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus |  |  |
| 6.4. | Standarto LST EN 14 154 galiojančios redakcijos reikalavimus |  |  |
| 7 | Nominalus vandens srautas Q3 neturi būti mažesnis m3/h kaip | 100 |  | 25 |
| 8 | Didžiausias vandens srautas Q4 neturi būti mažesnis m3/h kaip |  | 125 |
| 9 | Mažiausias vandens srautas Q1 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip |  | 630 |
|  | Tarpinis vandens srautas Q2 klasė C neturi būti mažesnis l/h kaip |  | 1000 |
| 10 | (Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne mažesnis kaip |  | 160 |
| 11 | Didžiausias darbinis slėgis Pmax neturi būti mažesnis bar kaip |  | 16 |
| 12 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q1 iki Q2 turi neviršyti |  | ±5% |
| 13 | Santykinė matavimo paklaida nuo Q2 iki Q4 turi neviršyti |  | ±2% |
| 14 | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra |  | ≤ 50o C |
| 15 | Mažiausia padalos vertė (kubais) |  | 0,001 |

Reikalavimai moviniams ir flanšiniams daugiasraučiams šalto vandens apskaitos prietaisams

1.Vandens apskaitos prietaisų konstrukcija turi garantuoti, kad nei patys vandens apskaitos prietaisai, nei jų reguliavimo įtaisai negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus plombų.

2.Visos vandens apskaitos prietaisų dalys, besiliečiančios su per skaitiklį tekančiu vandeniu, turi būti pagamintos iš medžiagų, įprastai žinomų kaip netoksiškos, neteršiančios ir biologiškai inertiškos.

3. Vandens apskaitos prietaisai turi atitikti jiems keliamus aplinkosaugos reikalavimus.

4. Vandens apskaitos prietaisai turi būti su mineralinio grūdinto stiklo dangteliais ir aiškiai matomais rodmenimis.

5. Vandens apskaitos prietaisų mechaninis spaudimas iki jų sustabdymo turi palikti aiškias apsauginio dangtelio ir/ar kitų vandens apskaitos prietaisų dalių įskilimo ir/ar deformacijos žymes, taip pat turi būti apsaugoti nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

6. Vandens apskaitos prietaisų sparnuotės ašis - nerūdijančio plieno, atspari dilimui.

7. Movinių vandens apskaitos prietaisų korpusas pagamintas iš žalvario (korpuso išorė iš galvanizuoto žalvario), flanšinių – iš ketaus lydinio.

8. Vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmas turi būti patikimai apsaugotas nuo kondensato rinkimosi ir jų apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP68. Pateikti šį reikalavimą įrodantį gamintojo išduotą/patvirtintą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą.

9. Vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaisų reguliavimo. Jei Tiekėjas pateikia brokuotą vandens apskaitos prietaisą, jis įsipareigoja Pirkėjui kompensuoti vandens apskaitos prietaiso sumontavimo, išmontavimo išlaidas pagal Pirkėjo patvirtintus įkainius ir per 15 darbo dienų nuo brokuoto apskaitos prietaiso grąžinimo Tiekėjui, pakeisti jį nauju ir atsiųsti  Pirkėjo buveinės adresu. Pirkėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

10. Nauji vandens apskaitos prietaisai turi turėti gamyklinę einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis. (sertifikatus).

11. Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti vandens apskaitos prietaisų gamintojo patvirtintą dokumentą ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas'', kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba CE atitikties deklaracijos ir siūlomų skaitiklių aprašymą su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami.

,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate'' turi būti nurodyta siūlomų tiekti apskaitos prietaisų markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti apskaitos prietaisų duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti kad ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas'' apima siūlomus tiekti apskaitos prietaisus. Vandens apskaitos prietaisų gamintojo parengtas modelio aprašymas arba jo išduota  pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate''.