PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO METODIKA

Šiame priede pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų vertės, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Prekės turi atitikti ir kitų reikalaujamų reikšmių parametrus pateiktus techninėje specifikacijoje.

1. Pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų vertės:

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus vertė ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| I kriterijus: kaina (C) (Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą, gauna maksimalų įvertinimą. Kitų tiekėjų įvertinimai apskaičiuojami proporcingai (3 punkto formulė)) | Maksimalus įvertinimas 50 balų |
| II kriterijus: slėgio jutiklio-keitiklio jautriojo elemento tipas (G1) | Maksimalus įvertinimas 20 balų |
| III kriterijus: slėgio jutiklio-keitiklio (reakcijos) laikas (G2) | Maksimalus įvertinimas 15 balų |
| IV kriterijus: slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) (G3) | Maksimalus įvertinimas 15 balų |

- Pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą (S), kuris apskaičiuojamas:

## S=C+G1+G2+G3

## Pateiktoje formulėje:

S -  Pasiūlymo ekonominis naudingumas;

C  - Pasiūlymo kainos įvertinimas balais;

G1 –  Slėgio jutiklio-keitiklio jautriojo elemento tipo įvertinamas balais;

G2 –  Slėgio jutiklio-keitiklio atsako (reakcijos) laiko įvertinamas balais;

G3 – Slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) įvertinamas balais;

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami:

= 50 * min p

Pateiktoje formulėje:

– pasiūlymo kainos įvertinimas balais.

min – Tiekėjo pasiūliusio mažiausią kainą, vertinamuose neatmestuose pasiūlymuose, pateikta kaina, Eur be PVM.

p – vertinamo pasiūlymo kaina, Eur be PVM.

- Slėgio jutiklio-keitiklio jautriojo elemento tipo balai (G1) suteikiami atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlyme nurodytą slėgio daviklio parametrą pagal 2 priedą “Techninė specifikacija“:

- 4.1. jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio jautriojo elemento tipas monokristalinio silicio, rezonansinis – suteikiama 20 balų;

- 4.2. jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio jautriojo elemento tipas pjezorezistyvinės technologijos (pjezorezistyvinis)  suteikiami 7 balai.

4.3. jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio jautriojo elemento tipas talpuminis – suteikiami 2 balai.

- Slėgio jutiklio-keitiklio atsako (reakcijos) laiko parametro balai (G2) suteikiami atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlyme nurodytą slėgio daviklio parametrą pagal 2 priedą “Techninė specifikacija“:

- 5.1. jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio atsako (reakcijos) laikas  ≤ 90 ms, nustatyta Techninės specifikacijos priede  “Techninė specifikacija“ - suteikiama 15 balų;

- 5.2 jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio atsako (reakcijos) laikas  > 90, bet  ≤ 120 ms – suteikiami 7 balai;

- 5.3. jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio atsako (reakcijos) laikas  > 120, bet ≤ 140 ms – suteikiami 2 balai.

- Slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikio stabilumo (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) parametro balai (G3) suteikiami atsižvelgiant į tiekėjo pasiūlyme nurodytą slėgio daviklio parametrą pagal 2 priedą “Techninė specifikacija“:

## 6.1.	jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) ne didesnis ± 0,15% nuo VMR per 15 metų, nustatyta Techninės specifikacijos priede  “Techninė specifikacija“ - suteikiama 15 balų;

  - jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)  > ± 0,15 % nuo VMR per 15 metų, bet ≤ ± 0,3 % nuo VMR per 15 metų, nustatyta Techninės specifikacijos priede  “Techninė specifikacija“ - suteikiami 7 balai;

  - jeigu tiekėjo siūlomo slėgio daviklio stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)  ≤ ± 0,2 % nuo VMR per 10 metų, nustatyta Techninės specifikacijos priede  “Techninė specifikacija“ – suteikiami 2 balai;

Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausia balų. Surinkti balai apvalinami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

_____________________