Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Reikalinga garsinė signalo sistema OEKC teritorijoje ir esančiuose pastatuose, leidžianti akimirksniu informuoti visą personalą, leidžianti pranešti apie kovinę parengtį,  nedelsiant ieškoti priedangos, pranešti apie oro pavojų. Karinėje teritorijoje garsinis signalas yra gyvybiškai svarbus operatyviam valdymui ir perimetro apsaugai, leidžiantis akimirksniu informuoti personalą apie skirtingus pavojaus lygius (oro pavojų, cheminę grėsmę ar kovinę parengtį) bei koordinuoti evakuaciją per masinio informavimo sistemas. Be informacinės funkcijos, galingos sirenos ir kryptiniai akustiniai įrenginiai tarnauja kaip aktyvaus atgrasymo priemonė, psichologiškai paralyžiuojanti pažeidėjus prie perimetro, o sistemos integracija su jutikliais užtikrina, kad kritinė informacija pasiektų kiekvieną karį, net ir elektroninės kovos sąlygomis, kai kiti ryšio kanalai gali būti slopinami:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lauko trasų nužymėjimas | Kompl. | 1 | TS-2.2 |  |
| 2 | Lauko ryšių trasos įrengimas mechanizuotu būdu | m | 200 | TS-2.3 |  |
| 3 | Lauko ryšių trasos įrengimas rankiniu būdu | m | 7 | TS-2.4 |  |
| 4 | ## Pagrindino atramos pamato montavimui paruošimas | vnt | 9 | TS-2.5 |  |
| 5 | ## Pamato konusinei atramai įrengimas | vnt | 9 | TS-2.6 |  |
| 6 | ## Konusinės atramos montavimas | vnt | 9 | TS-2.7 |  |
| 7 | ## Įžeminimo įrengimas atramai | vnt | 9 | TS-2.8 |  |
| 8 | ## Gerbūvio sutvarkymas | Kompl. | 1 | TS-2.9 |  |
| 9 | ## Kabelių tiesimas įrengtoje lauko ryšių trasoje | m | 1480 | TS-2.10 |  |
| 10 | ## Lauko garsiakalbių montavimas | vnt | 10 | TS-2.11 |  |
| 11 | ## Galinių įrenginių (lauko) montavimas | vnt | 4 | TS-2.12 |  |
| 12 | ## Pastatų vidaus kabelių išvedžiojimas | m | 1465 | TS-2.13 |  |
| 13 | ## Vidaus garsiakalbių montavimas | vnt | 116 | TS-2.14 |  |
| 14 | ## Galinių įrenginių (vidaus) montavimas | vnt | 8 | TS-2.15 |  |
| 15 | ## Mikrofonų su pultu montavimas | vnt | 4 | TS-2.16 |  |
| 16 | ## Komutacinių spintų montavimas | vnt | 2 | TS-2.17 |  |
| 17 | ## Elektros įvado spintai įrengimas | Kompl. | 2 | TS-2.18 |  |
| 18 | ## Žymėjimas ir testavimas | Kompl. | 1 | TS-2.19 |  |
| 19 | Užsakovo personalo mokymai | Kompl. | 1 | TS-2.20.1 |  |
| 20 | Išpildomoji dokumentacija | Kompl. | 1 | TS-2.20.2 |  |
| 21 | Markiravimas | Kompl. | 1 | TS-2.19 |  |
| 22 | Sistemos paleidimas, programavimas | Kompl. | 2 | TS-2.21 |  |