	Eil. Nr.
	Parametrai 
	Parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1. 
	Endoskopinė kamera – 1 vnt.
	1. Aukštos raiškos FullHD.

2. Raiška ≥1920x1080/60p.

3. Integruotas nuotraukų įrašymas į USB laikmeną FullHD (≥1920x1080 taškų) formatu.

4. Integruotas video filmų įrašymas į USB laikmeną FullHD (≥1920x1080 taškų) formatu.

5. USB jungtis priekiniame valdymo skydelyje.

6. Video išvestis: HDMI arba DVI, SDI arba 3G SDI.

7. Lanksčių endoskopų funkciją. 
8. Apsaugos lygis ne blogiau IP20.

9. Kameros valdymas:

· Prietaiso skydelyje esančiais mygtukais.

· Kameros galvutės mygtukais.

10. Kameros galvutė su nemažiau 3 programuojamais mygtukais ar 2 mygtukais valdančiais 4 funkcijas.

11. Skaitmeninis didinimas ≥ 10 kartų.
	

	2. 
	Šviesos šaltinis – 1 vnt.
	1. Integruotas į endoskopinę kamerą arba atskiras įrenginys.

2. LED lempa.
	

	3. 
	LCD monitorius – 1 vnt.
	1. Skirtas naudoti chirurgijoje. 

2. Skiriamoji geba ≥3840x2160 taškų.

3. Šviesumas ≥ 1800cd/m2.

4. Kontrasto santykis ≥ 1000:1.

5. Ekrano įstrižainė  ≥ 27“. 

6. Video įėjimai:

· HDMI arba DVI;

· 6G-SDI arba 12G-SDI.
	

	4. 
	Skysčiu padavimo-siurbimo pompa – 1 vnt.
	1. Ratukinė.

2. Universali, skirta laparoskopinėms ir hysteroskopinėms operacijoms.

3. LCD lietimui jautrus valdymo ekranas.

4. Skirta siurbimui ir plovimui.

5. Siurbimo greitis ≥2,0 L/min.

6. Plovimo greitis ≥1,8 L/min.

· Maksimalus slėgis hysteroskopijai ≤ 200±10 mmHg.

7. Galimybė meniu pasirinkti hysteroskopo diametrą.
8. Galimybė prijungti hysteroskopinę skysčio monitoravimo sistemą.

9. Aukščio skirtumo tarp paciento ir pompos padėties nustatymas.
10. Komplekte turi būti: 2 vnt. daugkartinių/strilizuojamų žarnelių irigacijai.
	

	5. 
	Elektrochirurginis įrenginys – 1 vnt.
	1. Lietimui jautrus valdymo ekranas. 

2. ≥6 skirtingi bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ne mažiau 300 W.

3. ≥5 skirtingi bipolinio koaguliavimo režimai, maksimali galia ne mažiau 250 W.

4. ≥5 skirtingi monopolinio pjovimo režimai, 
5. maksimali galia ne mažiau 400 W.

6. ≥7 skirtingi monopolinio koaguliavimo režimai, maksimali galia ne mažiau 200 W.

7. Bipolinė koaguliacija su auto start/stop funkcija.

8. Bipolinės rezektoskopijos NaCl tirpale režimas.

Komplekte turi būti:

· Dvigubas kojinis jungiklis su režimų perjungimo jungikliu – 1 vnt.. 
· Pacianto elektrodo kabelis – 1 vnt..

· Paciento elektrodai, padalinti, vienkartiniai -  50 vnt.
	

	6. 
	Hystero rezektoskopas – 1 vnt.
	1. Vidinis tubusas (1 vnt.):

· Diametras 22±0,5 Fr.

· Su keramikiniu distaliniu galu.

· Greito sujungimo mechanizmas.
2. Išorinis tubusas (1 vnt.):

· Diametras 24±0,5 Fr.

· Su gofruotu paviršiumi.

· Greito sujungimo mechanizmas.
3. Teleskopas (1 vnt.):

· Diametras 4±0,1 mm.
· Apžvalgos kampas 30±1°.
· Darbinis ilgis 310±5 mm.

· Su sterilizavimo krepšeliu.
4. Darbinis elementas:

· Uždara rankena.

· Bipolinis.

· Automatinis fiksavimo mechanizmas elektrodo prijungimui.

· Laido abu poliai tvirtinami iš viršaus.
5. 0,3±0,1 mm diametro pjovimo elektrodas (5 vnt.).

6. Koaguliacijos elektrodas (1 vnt.).

7. Elektrodas kabliukas (1 vnt.).
8. Šviesolaidis (1 vnt.):
· Ilgis 3,0±0,1 m.
· Diam. 2,5±0,1  mm.

9. Bipolinis laidas  (1 vnt.)

10. Sterilizavimo dėklas  (1 vnt.)
	

	7. 
	Endoskopinis vežimėlis – 1 vnt.
	1. Integruotas maitinimo įtampos šakotuvas ir bendras laidas.

2. „Arm tipo“ laikiklis monitoriui.
3. „Rail“ tipo bėgelis atsiurbimo indo laikikliui.

4. Galinis dangtis.
5. Kameros galvutės laikiklis..
6. Integruotas lašelinės laikiklis.
	


