Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

VIENKARTINIŲ ŠVIRKŠTŲ RINKINIO MAGNETINIO REZONANSO INJEKTORIUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Su pasiūlymu būtina pateikti CE sertifikatą anglų ir/ar lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

- Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimą (pažymą), kad siūloma prekė išbandyta ir tinka darbui su žemiau lentelėje  nurodyto tipo injektoriumi.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Švirkštų rinkinys suderinamas su Accutron MR kontrasto injektoriumi: |  |  |  |  |  |
| 1. | ELS švirkštas kontrastui | 65 ± 5 ml. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | ELS švirkštas fiziologiniam tirpalui | 65 ± 5 ml. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Smaigas fiziologiniam tirpalui | 0.2 ± 0.01 ml. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Smaigas kontrastui | 0.2 ± 0.01 ml. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Vamzdelių sistema su integruota prailginimo linija | 5.1. Ilgis kontrastinės medžiagos pusėje - 80 ± 0.5 mm. 5.2. Vidinis diametras - 2 ± 0.01 mm. 5.3. Užpildymo tūris- 0.4 ± 0.1 ml. 5.4. Ilgis NaCl pusėje -320 ± 1 mm. 5.5. Vidinis diametras - 2 ± 0.01 mm. 5.4. Užpildymo tūris - 1± 0.01 ml. 5.5. Paciento linijos ilgis- 1800 ± 1 mm. 5.6. Vidinis diametras- 2 ± 0.01 mm. 5.7. Užpildymo tūris- 5.7 ± 0.1 ml. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Maksimalus slėgis | 305 PSI, su žymėjimu ant pakuotės | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Švirkštai sterilūs, su CE žymėjimu ant pakuotės | Būtina (galima pateikti foto) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Pagaminimo ir galiojimo datų žymėjimas ant pakuotės | Būtina (galima pateikti foto) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |