VAKUUMINIO PAŠTO SISTEMOS TECHNINIO APTARNAVIMO

IR REMONTO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA

Vilnius

1.Pirkimo objektas

1.1. Šio pirkimo objektas yra pirkime numatytos paslaugos (toliau -Paslaugos), kurias atliks Vykdytojas ,laimėjęs pirkimą, ir kurių tikslas garantuoti Užsakovui priklausančios vakuuminio pašto sistemos „Swisslog“ įrenginių garantinį ir pogarantinį techninį aptarnavimą, užtikrinantį sklandų vakuuminio pašto sistemos darbą.

Vykdytojas turi būti Įrenginių gamintojo oficialus atstovas ir turi turėti Įrenginių gamintojo suteiktas teises atlikti Įrenginių aptarnavimą ir remontą. Visi šioje specifikacijoje numatyti darbai atliekami pagal ISO 9001 kokybės standartą bei įmonėje galiojančius aptarnavimo lygių valdymo principus

1.2. Visi paslaugų vykdymo  laikotarpiu to paties tipo vakuuminio pašto „Swisslog“ įrenginiai po jų prijungimo prie vakuuminio pašto sistemos „Swisslog“ įtraukiami į sąrašą ir turi  būti aptarnaujami Vykdytojo, taikant nustatytus įkainius.

1.3 Vykdytojui apmokama:

1.3.1. Mėnesinis aptarnavimo mokestis – pagal specifikacijos  1 lentelėje apskaičiuotą įkainį;

1.3.2. Už eksploatacines medžiagas - pagal 3 lentelėje nurodytas eksploatacinių medžiagų kainas;

2.3.Žalieji reikalavimai. Šalys, vykdydamos pirkimą įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos 2 apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žaliasis pirkimas).

2. Sąvokos

2.1. Sutartis –Sutartis su vakuuminio pašto sistemų techninės priežiūros ir remonto pirkimo laimėtoju, toliau vadinamu Vykdytoju kartu su visais priedais bei papildomais susitarimais, kurie reglamentuoja Vykdytojo Užsakovams teikiamas paslaugas.

2.2. Įrenginiai –  „Swisslog“  vakuuminio pašto sistemos sudedamosios dalys.

2.3. Darbo laikas – darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 val., išskyrus valstybines šventes (šeštadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. už papildomą valandini įkainį ).

2.4. Profilaktinis aptarnavimas – Vykdytojo atliekama reguliari „Swisslog“ vakuuminio pašto sistemos apžiūra gedimų profilaktikos tikslais, už kurią mokamas aptarnavimo mokestis.

2.5. Aptarnavimo dažnumas – Optimalus Užsakovo Įrenginiams atliekamo Profilaktinio aptarnavimo dažnumas.

2.6. Remontas – Pagal Užsakovo iškvietimą atliekami Vykdytojo veiksmai Įrenginių gedimams pašalinti. Specifikacijos 2 lentelėje yra numatytos sritys, už kurių remonto darbų atlikimą Užsakovas Vykdytojui sumoka papildomą mokestį.

2.7. Aptarnavimo darbai - Profilaktinis aptarnavimas ir Remontas.

2.8. Reagavimo laikas – specifikacijos 1 lentelėje nustatytas didžiausias leistinas laikas, kuris gali praeiti kol Vykdytojas pasieks Įrenginius, gavęs iškvietimą iš Užsakovo.

2.9. Atstatymo laikas – didžiausias leistinas laikas, kuris gali praeiti Vykdytojui pasiekus Įrenginius iki Įrenginių darbingumo atstatymo.

2.10. Aptarnavimo mokestis – Vykdytojui už Sutartimi numatytų paslaugų suteikimą mokamas mėnesinis mokestis, kuris apskaičiuojamas 1 lentelėje.

2.11. Sritys, už kurias mokamas papildomas mokestis -  veiksmai, paslaugos ar medžiagos, kuriuos Vykdytojas atlieka ir/arba tiekia, tačiau už kuriuos Užsakovui pateikiama papildoma sąskaita.

2.12. Iškvietimas – Darbo laiku Sutarties priede nurodytais kontaktiniais duomenimis Užsakovo darbuotojo atsiųstas pranešimas apie Įrenginių sutrikimą ir/arba gedimą.

213. Vandalizmas – kaltų veiksmų sąlygotas svetimkūnių patekimas į Įrenginių angas (įskaitant ir trečiųjų asmenų veiksmus), Įrenginių dalių gadinimas (mechaninis deformavimas ir kt. pan.), Įrenginių ir jo dalių neteisingas naudojimas, Įrenginių fizinis gadinimas (įskaitant ir trečiųjų asmenų veiksmus).

2.14. Neteisingas naudojimas – Įrenginių arba jo dalių naudojimas ne pagal paskirtį ir/arba naudojimo instrukcijose nenumatytas naudojimas.

2.15. Aplinkos sąlygos – Įrenginių gamintojo nustatyti reikalavimai Įrenginius supančiai aplinkai, kurioje yra garantuojamas normalus Įrenginių darbas.

2.16. Bereikalingas važiavimas – iškvietimas, kai priėjimas prie Įrenginių neįmanomas, arba Užsakovo darbuotojo pateiktas klaidingas iškvietimas (technikas įrenginio naudojimo vietoje nenustato įrenginio gedimo, dėl kurio buvo padarytas iškvietimas).

2.17. Trečiasis asmuo – visi juridiniai ir fiziniai asmenys, išskyrus Sutarties Šalis.

3. Operatyvinė veikla

3.1. Paslaugų vykdymas apima: Įrenginių, Užsakovo turimų ir naujai nupirktų iš Vykdytojo, aptarnavimą ir remontą nustatyta tvarka gavus pranešimą apie įrenginio gedimą.

3.2. Vykdytojas Užsakovą aprūpina Įrenginių darbui reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis kurios nurodytos specifikacijos 3 lentelėje, kurių kaina turi būti nurodyta Sutartyje.

3.3. Profilaktinio aptarnavimo ir/arba remonto metu Vykdytojas defektines arba sulūžusias dalis pakeičia naujomis dalimis, kurios garantuoja Įrenginių normalaus darbo tęstinumą.

4. Techninių sutrikimų valdymas

4.1. Paaiškėjus, kad Įrenginiai turi techninį sutrikimą, Užsakovo darbuotojas pagal Vykdytojo  pateiktus kontaktinius duomenis pateikia Iškvietimą Vykdytojui.

4.2. Užsakovas Vykdytojui pateikia Iškvietimą atlikti konkrečių Įrenginių remontą, Iškvietime nurodydamas Įrenginių buvimo vietą, markę, gedimo aprašymą, kontaktinį asmenį ir kontaktinį telefono numerį.

4.3. Vykdytojas į Iškvietimą reaguoja su Užsakovu nustatytu vakuuminio pašto stočių  darbo laiku, arba sutartu nedarbo laiku  2 lentelėje pateiktomis sąlygomis.

4.4. Reagavimo į Remonto Iškvietimą laiko skaičiavimas nedarbo laiku sustabdomas.

4.5. Vandalizmo atveju Remonto darbų Atstatymo laiką Sutarties Šalys susitaria kiekvieną kartą atskirai.

4.6. Įrenginių Remontas laikomas atliktu, kai pas Užsakovą yra atstatytas Įrenginių darbingumas, bei pasirašytas darbų priėmimo aktas.

.

Profilaktinis aptarnavimas

Veiksmų sąrašas:

1.1. atvažiavimas į Įrenginio buvimo vietą;

1.2. aptarnavimo grafiko planavimas;

1.3. grafike numatyti aptarnavimo darbai:

1.3.1. bendras Įrenginių testavimas ir patikrinimas;

1.3.2. Įrenginių modulių valymas;

1.3.3. defektinių, susidėvėjusių arba sulūžusių dalių pakeitimas atitinkamomis tvarkingomis dalimis;

1.3.4. Įrenginių darbingumo tikrinimas po sistemos  dalių valymo ir, prireikus, reguliavimas;

1.4. programavimo darbai;

2. Iškvietimas ir Remontas

Apima:

2.1. užtikrintą pasiruošimą reaguoti į Iškvietimą;

2.2. atvykimą į Įrenginio buvimo vietą;

2.3. remonto darbus pagal Iškvietimus priede nurodytu darbo laiku;

2.4. atsarginių Įrenginių transportavimą.

3. Įrenginių aplinkai ir naudojimui keliami reikalavimai

3.1. Įrenginius galima naudoti tik kambario temperatūroje (temperatūros svyravimas negali viršyti ± 10 laipsnių).

3.2. Įrenginius naudoti tik įprastos oro drėgmės patalpose (vengti saugojimo/naudojimo patalpose su didesne nei vidutinė oro drėgme).

3.3. Elektros srovės svyravimų atveju (svyravimai daugiau nei 5%, t.y. 10 V) patartina naudoti nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS).

3.4. Įrenginiuose galima naudoti tik gamintojo eksploatacines medžiagas.

3.5. Reikia vengti statinės elektros aplinkos ir statinės elektros aplinką sukeliančių medžiagų šalia Įrenginių (kiliminė danga ir kt. pan.).

3.6. Į Įrenginius negalima kišti svetimkūnių.

Įrenginių aptarnavimo sąlygos ir kainos

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrenginys |  | Vakuuminio pašto sistemos Swisslog Transpo Net aptarnavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagavimo laikas nuotoliniu būdu | nedelsiant – iki 15 min. darbo laiko | + |
| 2. | Reagavimo laikas atvykstant į vietą | iki 2 valandų darbo laiko | + |
| 3. | Darbingumo atstatymo laikas nuotoliniu būdu | iki 30 min. darbo laiko | + |
| 4. | Darbingumo atstatymo laikas atvykstant į vietą | iki 4 valandų darbo laiko | + |
| 5. | Prevencinis (profilaktinis) aptarnavimas (kartą per 6 mėn.) | įeina į aptarnavimo mokestį | + |
| 6. | Darbo laikas | Pr.-Pn. 8.00 – 17.00 | + |
| 7. | Konsultacijos telefonu (Help Desk) | įeina į aptarnavimo mokestį | + |
| 8. | Iškvietimo mokestis | įeina į aptarnavimo mokestį | + |
| 9. | Įrangos konfigūravimo, programavimo, derinimo darbai (kartą per 6 mėn. iki 2 val.) | įeina į aptarnavimo mokestį | + |
| 10. | Pirminiai darbuotojų apmokymai po Įrenginio sumontavimo (keturis kartus per metus, bendra apmokymų trukmė 8 val.) | įeina į aptarnavimo mokestį | + |
| Aptarnavimo įkainis per mėnesį (už 1 stotį) Eur be PVM: |  |  |  |
| Preliminarus stočių kiekis vnt.* |  |  | 18 |
| Bendra kaina Eur be PVM (1 lentelė) |  |  |  |

Sritys, už kurias mokami papildomi mokesčiai:

1. Pagal specifikacijos 2 lentelę:

1.1.  dėl vandalizmo ar Įrenginių naudojimo ne pagal paskirtį atsiradusių gedimų pašalinimas;

1.2.  dėl trečiųjų asmenų neteisėto elgesio atsiradusių gedimų pašalinimas;

1.3.  dėl elektros srovės tiekimo sutrikimo ir/arba svyravimo atsiradusių gedimų pašalinimas;

1.4.  dėl vandens arba gaisro poveikio atsiradusių gedimų pašalinimas;

1.5. dėl specifikacijos  prieduose nustatytų aplinkos ir naudojimo sąlygų nesilaikymo atsiradusių gedimų pašalinimas;

1.6. Įrenginių įdiegimas/derinimas iš naujo;

1.7. užsakomi papildomi mokymai Įrenginio naudotojams;

2. Atsarginės dalys.

Neįtrauktų į aptarnavimo mokestį darbų, atliekamų pagal užsakovo poreikį įkainiai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Darbai | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis* | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos perkėlimo, išplėtimo, kiti darbai neįtraukti į aptarnavimo mokestį, atliekami darbo valandomis (P-P; 8-17 val.) | val. | 50 |  |  |
| 2. | Įrangos perkėlimo, išplėtimo, kiti darbai neįtraukti į aptarnavimo mokestį, atliekami ne darbo valandomis (P-P; 17-21 val.) | val. | 50 |  |  |
| 3. | Įrangos perkėlimo, išplėtimo, kiti darbai neįtraukti į aptarnavimo mokestį, atliekami šeštadienį, sekmadienį ar šventinėmis dienomis | val. | 10 |  |  |
| 4. | Papildomi personalo apmokymai (viršijantys 1 lentelės 10 punkte nurodytą kiekį) | val. | 30 |  |  |
| 5. | Nustatymų pakeitimai, papildomi programavimo darbai (viršijantys 1 lentelės 9 punkte nurodytą kiekį) | val. | 10 |  |  |
| 6. | Darbas savaitgalį (Šešt 8.00- 12.00) | val. | 100 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM (2 lentelė) |  |  |  |  |  |

Eksploatacinių medžiagų kainos

3 lentelė

| Eil. Nr. | Dalių aprašymas | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis* | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportavimo kapsulių guminiai žiedai | Vnt. | 10 |  |  |
| 2. | Transportavimo kapsulių velkro žiedai | Vnt. | 300 |  |  |
| 3. | Kapsulės 16 mm 330 x 120 mm, užsukamos, hermetiškos (be RFID) | Vnt. | 30 |  |  |
| 4. | RFID identifikavimo įtaisai kapsulėse | Vnt. | 30 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM (3 lentelė) |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina visam pirkimui

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Suma, Eur be PVM 1 lentelė + 2 lentelė + 3 lentelė |
| --- | --- | --- |
| 1. | VAKUUMINIO PAŠTO SISTEMŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS (PASLAUGOS) |  |
| PVM 21 proc. : |  |  |
| Bendra viso pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |

Bendra viso pasiūlymo kaina su PVM ______________________________________________________ Eur.

(žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Garantinis terminas Garantinis terminas taikomas naujai įrangai.

Garantinis terminas taikomas pagal Teisės aktuose nustatytus terminus.

Įrenginių - išsiuntimo/gavimo stočių  sąrašas:

1. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 1) Valstybinis patologijos centras (toliau -VPC) laboratorija P. Baublio g. 5;

2. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 2) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau -VULSK). Santariškių g. 2, D korpusas 3 aukštas I-as operacinis blokas;

3. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 4) VULSK, Santariškių g. 2, Akušerijos F korpusas, 3 aukštas;

4. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 5) VULSK, Santariškių g. 2, Akušerijos F korpusas, 5 aukštas V-as operacinis blokas;

5.Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 221) VULSK, Santariškių g. 2, B korpusas, priėmimo skyrius;

6. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 222) VULSK, Santariškių g. 2, E korpusas,

Laboratorinės medicinos centras;

7..Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 404) VULSK, Santariškių g. 5, JIMC, 5 aukštas ,audinių banko ir lastelių terapijos sk.

8. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 406) VULSK, Santariškių g. 5, JIMC, 5 aukštas HOTC Molekulinės medicinos laboratorija;

9. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 331) VULSK, Santariškių g. 14, L korpusas, infekcinių ligų ligoninė, tuberkuliozės skyrius 1 aukštas;

10. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 332) VULSK, Santariškių g. 14, L korpusas, infekcinių ligų ligoninė, infekcinių ligų skyrius 1 aukštas;

11. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 333)  VULSK, Santariškių g. 14, L korpusas, infekcinių ligų ligoninė, laboratorijos, 2 aukštas;

12. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 511) VULSK, Santariškių g. 7,I-as aukštas, Skubios pagalbos vaikų priėmimo skyrius korpusas VAE, P1;

13. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr.512) VULSK, Santariškių g. 7 Vaikų priėmimo skubios pagalbos skyrius,1 aukštas, korpusas VAG, P2;

14. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 520) VULSK Santariškių g. 7, vaikų neurologijos skyrius, naujas korp. 2 aukštas;

15. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr.522) VULSK, Santariškių g. 7,Specializuotas vaikų ligų skyrius,2 aukštas, korpusas VAG, P2;

16. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 531) VULSK Santariškių g. 7, vaikų ligų diagnostikos laboratorija 3a.korpusas VAE, P1;

17. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 532) VULSK Santariškių g. 7Vaikų onkohematologijos skyrius,3 aukštas VAG, P2;

18. Transportavimo kapsulių išsiuntimo/gavimo stotis (stoties Nr. 540) VULSK Santariškių g. 7,Vaikų intensyvios terapijos skyrius,1 aukštas korpusas VAB

* Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais.

Pastaba: Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekis, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis.